Załącznik nr 7 do SWZ NZ.280.1.2023 – po zmianach

Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.1.6.2023

# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 6

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obłożeń pola operacyjnego (serwet do cystoskopii, na stolik Mayo, do cesarskiego cięcia, włókninowych, okulistycznych, lepnych, urologiczno-ginekologicznych, osłon na aparat RTG, osłon na przewody, zestawów chirurgicznych małych, koców ogrzewających oraz markerów skórnych) zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679), zawierająca co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  wyraźnie oznakowany rozmiar,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów realizować w terminie do ………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………....

7. Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ.

8. Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 15 składanie ofert na asortyment w opakowaniach po max. 50 szt. Wykonawcę obowiązują wówczas przeliczenia ilości wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Wykonawca zobowiązany jest zmodyfikować zapisy kolumny nr 3 i 4 oraz w kolumnie nr 2 wskazać wielkość opakowania.

9. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw jałowych serwet do cystoskopii Skład zestawu: - osłona na kończyny 75x120 cm (±5 cm) - 2 szt. - serweta do cystoskopii 90x75 cm (±5 cm) z przylepnym otworem 6-9 x 8-15 cm 1 szt. - serweta na stół instrumentalny 110 x140cm (±10 cm) 1 szt. Materiał: - włóknina laminowana dwuwarstwowa spełniająca wymogi normy EN 13795 (1-3) Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z co najmniej 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna osłona na aparat RTG Osłona o średnicy 100 cm (±10 cm), wykonana z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięta elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na aparat. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z co najmniej 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta na stolik Mayo wymiary: 78-80x140-145 cm - folia - PE piaskowana 60 µm lub niepiaskowana gramatura 55g/m2 lub 50g/m2 - wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny lub wzmocnieniem chłonnym z włókniny (wiskoza + poliester) o gramaturze 30g/m2 - grubość folii min, 50 µm, w części chłonnej polipropylen - gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2 - całkowita gramatura 140g/m2. Produkt zapakowany w opakowanie typu papier folia, z etykietą z 2-4 samoprzylepnymi etykietami | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osłona foliowa na przewody -wielkość osłony – 14x250 cm (±1 cm) -wykonana z folii (polietylenu) o grubości min. 40 mikronów - wyposażona w 2 przylepce (taśmy przylepne) Produkt zapakowany w opakowanie typu papier –folia, z etykietą z 2-4 samoprzylepnymi etykietami | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Serweta włókninowa, 2 lub 3 warstwowa, jałowa,47x47 cm (+/-5 cm) Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Serweta włókninowa, 2 lub 3 warstwowa, jałowa, 120-150x90 150-120x90 cm, z przylepnym otworem Ø 10 cm Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Serweta włókninowa, 2 warstwowa, jałowa, 45-47x45-57 cm (±5 cm), z centralnym otworem przylepnym Ø 5-8 cm lub 5x5 cm Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE . | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw chirurgiczny mały Skład zestawu: - serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 100x150 cm, (±5cm) - 1 szt. - serweta o wym. 75x90 cm, z otworem przylepnym, otwór o wym. 6x8 cm w centralnej części serwety – 1 szt. - kompres gazowy o wym. 10x10 cm - 10 szt. - tupfer gazowy o wym. 30x30 cm - 5 szt. - tacka - 1 szt. Materiał: -włóknina laminowana 2 warstwowa, -spełniające wymogi normy EN 13795 (1-3) Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE . | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw okulistyczny skład -serweta 100x100cm z okienkiem 10x10cm wypełnionym folia operacyjną , zintegrowana z kieszenią do zbiórki płynów, wyposażona w 2 sztywniki – 1 szt. - serweta na stół instrumentariuszki o wymiary 150 x100 cm – 1 szt. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Serweta lepna 150x180 cm (+-5 cm) Materiał: - włóknina laminowana 2 lub 3 warstwowa, -spełniające wymogi normy EN 13795 (1-3) Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE . | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw serwet do operacji urologiczno -ginekologicznych Skład zestawu: - serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 90x140 cm, (±10 cm) - 1 szt. - nogawica o wym. 70x120 cm, wykonana z włókniny z podwójnie wywiniętym brzegiem (±5 cm) - 2 szt. - serweta urologiczno – ginekologiczna o wym. 75x200 cm, z otworem w kształcie rombu o wym. 8x12 cm, długość boku rombu 7 cm w bocznych częściach serwety wycięcia w kształcie półkola o promieniu 15 cm – 1 szt. - ręcznik do rąk 30x30 cm - 4 szt. Materiał: -włóknina laminowana 2 warstwowa -spełniające wymogi normy EN 13795 (1-3) Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z min. 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE . | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Koc ogrzewający Jednorazowego użytku o wymiarach 210-220x110-150 cm; warstwa zewnętrzna – włóknina lub dwie warstwy włókniny polipropylenowej o gramaturze 22 – 30g/m2, warstwa wewnętrzna - poliester o gramaturze 60 g/m2- 80 g/m2 z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; zgodne z normą EN 13795:2011 lub równoważną; pakowane jednostkowo. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Chirurgiczny marker skórny Sterylny, nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry, odporny na środki dezynfekujące, fioletowy atrament, skala pomiarowa na korpusie pisaka – min. 5 cm, dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa - 15 cm lub 6 cali. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Miski jednorazowego użytku z pulpy celulozowej o pojemności 4 l. Rozmiar 315x255x110 mm | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ręczniki jednorazowego użytku do osuszania ciała. Wykonane z wysokiej jakości celulozy lub włókniny typu spulace. Wysoka gramatura materiału - 50g/m2 zapewnia dokładne osuszenie skóry. Miękkie i wytrzymałe. Rozmiar min. 40 x 70 cm. Niesterylne. | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X | X |  | X |