Załącznik nr 1 do

Zapytania ofertowego nr DAG.230.2.31.2024

z dnia 19.09.2024

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przegląd aparatu do znieczuleń GE Carestation 650**

Przegląd aparatu do znieczuleń GE Carestation 650 S/N: SM720070002WA zgodny z wymaganiami producenta obejmujący m. in.:

* czyszczenie, kalibrację i testy kontrolne,
* sprawdzenie zgodności parametrów funkcjonalnych urządzeń z deklarowanymi przez producenta,
* sprawdzenie poprawności działania zgodnie z normami bezpieczeństwa zalecanymi przez producenta,
* konserwację zgodnie z zaleceniami producenta,
* wykonanie testów funkcjonalnych,
* wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego,
* przegląd obejmujący również kardiomonitor, moduł transportowy oraz parownik w zakresie wymaganym przez producenta.

Koszt przeglądu obejmuje koszty dojazdu. Wszystkie dodatkowe koszty wymagają zgody Zamawiającego i przeprowadzenie odrębnego postępowania. Przegląd zostanie udokumentowany kartą pracy/raportem serwisowym, obejmującym również wyniki testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz wpisem do paszportu technicznego. Przeglądy wykonywane są w siedzibie Zamawiającego. W przypadku konieczności transportu aparatu do siedziby serwisu technicznego Wykonawcy, koszt transportu pokrywa Wykonawca.

**Wymagana autoryzacja lub imienny certyfikat serwisanta wydany przez producenta.**

**WYPEŁNIA WYKONAWCA:**

**Wartość przedmiotu zamówienia:**

**NETTO: ………………….. zł**

**BRUTTO:………………… zł**