**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Miasto Bydgoszcz zamawia usługę diagnostyki i naprawę zasilacza awaryjnego UPS APC Silcon SL10KH 10kW 400V.

Zadanie obejmuje:
- wymianę 64 akumulatorów na miejscu u klienta (Bydgoszcz, ul. Wojska Polskiego 4F)

 na akumulatory o parametrach nie niższych niż Europower EP12V 7,2Ah T2,
- sprawdzenie złączy wewnątrz UPS'a,
- sprawdzenie wentylatorów,
- czyszczenie i optyczne sprawdzenie elektroniki,
- odbiór zużytych akumulatorów i utylizacja,

- uruchomienie.

Specyfikacja techniczna w formie karty katalogowej Europower EP12V 7,2Ah T2 stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Warunki udziału w postępowaniu:

- doświadczenie w świadczeniu tożsamych usług diagnostycznych i w naprawach zasilaczy UPS z wymianą akumulatorów w okresie 1 roku od dnia złożenia oferty
i o wartości nie mniejszej niż 5000 zł.