Kraków, dnia 04.04.2024 r.

ZZP-271-13-10/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy – nr ZP- 10/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 04.04.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego.

Pytanie nr 1

### Poz. 1.6 Ponowny montaż grzejników po malowaniu – brak ilości

Odpowiedź

Winno być 10 kpl.

Pytanie nr 2

### Poz. 8.7 Przecieranie istniejących tynków na ścianach – brak ilości

Odpowiedź:

Winno być 422,4 m2.

Pytanie nr 3

### Poz. 8.8 Przyklejenie warstwy siatki – brak ilości

Odpowiedź:

Winno być 21,1 m2.

Pytanie nr 4

### Poz. 8.9 Gruntowanie podłoży – brak ilości

Odpowiedź:

Winno być 422,4 m2

Pytanie nr 5

### Poz. 6.3 Analogia. Drzwi aluminiowe przymykowe, 1-skrzydłowe łazienkowe szer. 0,9x2,1 m – 6,72 m2

### Czy drzwi mają mieć szerokość 90 cm czy 80 cm? Obmiar niezgodny z opisem pozycji.

### 0.90*2.10 m*4=7,56 m2

### 0.80*2,10 m*4= 6,72 m2

Odpowiedź:

### Winno być : 0.80*2,10 m*4= 6,72 m2

W załączeniu Zamawiający przesyła zaktualizowany Przedmiar robót nr 1 w branży    budowlanej.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..    									        (w imieniu Zamawiającego)