Kraków, dnia 14.12.2023r.

ZZP-271-55-52/23

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-52/23

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 13.12.2023r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację odnośnie standardu/producentów obecnych na obiekcie dla zakresu osprzętu elektrycznego (wyłączniki, gniazda), oprawy oświetleniowe (podstawowe i awaryjne) oraz rozdzieli elektrycznych a w części teletechnicznej to dla instalacji DSO, CCTV, przywoławczego oraz SSWiN.

Odpowiedź:

Osprzęt elektryczny, oprawy oświetleniowe winny być wysokiej jakości przeznaczone do intensywnego użytkowania w warunkach szpitalnych.

Obecnie w obiekcie jest zainstalowany system DSO firmy Multives AMBIENT, system CCTV firmy BCS/Dahua, system przywoławczy firmy SCHIMA z Wrocławia model SAIO LIGHT.

Obecnie na budynku nie jest zainstalowany system SSWIN, a jedynie przygotowane zostało okablowanie.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)