**WYKAZ URZĄDZEŃ I ICH LOKALIZACJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOI 1** | | |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość** |
| Wrocław ul. Pretficza 24  Kompleks 2843 | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 149 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 28 |
| 3 | Urządzenia gaśnicze UGS | 4 |
|  | | |
| Wrocław, ul. Św. Elżbiety  Kompleks 2880-kościół | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 14 |
| 2 | Gaśnica przewoźna AP-50 | 1 |
|  | | |
| Wrocław, ul. Weigla 9 Szpital Kliniczny  Kompleks 2857 | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 6 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 15 |
| 3 | Urządzenia gaśnicze UGS | 3 |
|  | | |
| Wrocław, ul. Hallera 36-38  Kompleks 2847 | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 197 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 117 |
| 3 | Gaśnica śniegowa GS-5 | 25 |
| 4 | Gaśnica pianowa 2XAF | 8 |
| 5 | Urządzenia gaśnicze UGS | 12 |
| 6 | Gaśnica przewoźna AP-25 | 7 |
| 7 | Gaśnica GFE-2x | 25 |
| 8 | Gaśnica GFG-2x | 3 |
|  | | |
| Wrocław, ul. Saperów 22-24  Kompleks 2820 | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 15 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 5 |
| 3 | Urządzenia gaśnicze UGS | 1 |
|  | | |
| Wilczyn Leśny, k/Obornik Śl.  Kompleks 4247 | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 23 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 13 |
| 3 | Gaśnica śniegowa GS-5 | 10 |
| 4 | Urządzenia gaśnicze UGS | 8 |
|  | | |
| Wrocław, ul. Racławicka 62A  Kompleks 2918 | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 6 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 1 |
|  | | |
| Wrocław ul. Kwidzyńska 4  Kompleks 2827 | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 6 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 10 |
| Wrocław ul. Ślężna 158  Kompleks 5707 | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 10 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 12 |
|  | | |
| Wrocław ul. Gajowicka 118-120  Kompleks 5193 | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 50 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 74 |
| 3 | Urządzenie gaśnicze UGS | 28 |
|  | | |
| Milicz ul. Wojska Polskiego 30  Kompleks 3074 | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6 | 146 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2 | 41 |
| 3 | Urządzenie gaśnicze UGS | 12 |
| 4 | Gaśnica przewoźna AP-25 | 2 |
| 5 | Samoczynne urządzenie gaśnicze | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **SOI 2** | | |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość** |
| **Wrocław, ul. Obornicka 108, Kompleks 2836** | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 340 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 308 |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC z manometrem | 2 |
| 4 | Gaśnica śniegowa GS-5X B | 27 |
| 5 | Urządzenie gaśnicze bez wieszaka GSE-2X | 25 |
| 6 | Gaśnica pianowa GWG-2X/AF | 1 |
| 7 | Agregat proszkowy AP 25X/ABC | 6 |
| 8 | Agregat proszkowy AP 25 Z/ABC | 1 |
| 9 | Agregat proszkowy AP 50 Z/ABC | 1 |
| **Wrocław, ul. Ligocka 4, Kompleks 2854** | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 18 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 62 |
| 3 | Gaśnica śniegowa GS-5X B | 2 |
| 4 | Urządzenie gaśnicze z wieszakiem GSE-2X | 8 |
| 5 | Gaśnica pianowa GWG- 2X/AF | 2 |
| 6 | Agregat proszkowy AP 50 Z/ABC | 1 |
| **Wrocław, ul. Obornicka 100-102, Kompleks 2848** | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 59 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-4X/ABC | 20 |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 273 |
| 4 | Gaśnica śniegowa GS-5X B | 18 |
| 5 | Urządzenie gaśnicze bez wieszaka GSE-2X | 14 |
| 6 | Urządzenie gaśnicze z wieszakiem GSE-2X | 10 |
| 7 | Agregat proszkowy AP 25 X/ABC | 3 |
| 8 | Agregat proszkowy AP 25 Z/ABC | 3 |
| 9 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC z manometrem | 9 |
| 10 | Samoczynne urządzenie gaśnicze SUG 6x | 1 |
| **Wrocław, ul. Obornicka 126-130, Kompleks 8658** | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 53 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 89 |
| 3 | Urządzenie gaśnicze bez wieszaka GSE-2X | 81 |
| **Wrocław, ul. Micheleta, Kompleks 2916** | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 10 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 10 |
| **Wrocław, ul. Czajkowskiego 100, Kompleks 8673** | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 4 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 11 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **SOI 3** | | |
| **Lp.** | **Typ urządzenia** | **Ilość** |
| **ul. Graniczna 13 Wrocław kompleks 2837** | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 310 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-4X/ABC | 3 |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 265 |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-12 | 7 |
| 5 | Gaśnica proszkowa GP-25X/ABC z manometrem | 10 |
| 6 | Urządzenie gaśnicze GSE - 2X | 51 |
| 7 | Urządzenie gaśnicze UGS - 2X bez wieszaka | 2 |
| 8 | Gaśnica śniegowa GS - 5X | 8 |
| 9 | Gaśnica przewoźna AP-25 | 6 |
| 10 | Gaśnice do ćwiczeń GP-2X/ABC | 6 |
| 11 | Gaśnice do ćwiczeń GP-6X/ABC | 6 |
| 12 | Gaśnica pianowa GWG-2X/ABC | 1 |
| 13 | Gaśnica do tłuszczów AF - 6 kg | 1 |
| **ul. Trzmielowicka 28 , Wrocław kompleks 2328** | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 337 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-4X/ABC | 3 |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 263 |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-12 | 8 |
| 5 | Gaśnica proszkowa GP-25X/ABC z manometrem | 8 |
| 6 | Urządzenie gaśnicze GSE - 2X | 50 |
| 7 | Urządzenie gaśnicze UGS - 2X bez wieszaka | 1 |
| 8 | Gaśnica śniegowa GS - 5X | 10 |
| 9 | Gaśnica przewoźna AP-25 | 5 |
| 10 | Gaśnice do ćwiczeń GP-2X/ABC | 4 |
| 11 | Gaśnice do ćwiczeń GP-6X/ABC | 4 |
| 12 | Gaśnica pianowa GWG-2X/ABC | 1 |
| **SOI 3, ul. Radarowa 15, Pietrzykowice kompleks 4576** | | |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 24 |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-4X/ABC | 1 |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 25 |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-12 | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **SOI Jastrzębie**  **Jednostka Wojskowa, Jastrzębie 46-100 Namysłów** | | | | | | | |
| **LP** | | **Typ urządzenia** | | **Ilość** | | | |
| 1 | | Gaśnica proszkowa GP-2 | | 272 | | | |
| 2 | | Gaśnica proszkowa GP-6 | | 374 | | | |
| 3 | | Gaśnica proszkowa GP -4x | | 61 | | | |
| 4 | | Gaśnica śniegowa GS-5x | | 8 | | | |
| 5 | | Gaśnica płynowa GW-6xAB | | 6 | | | |
| 6 | | Gaśnica śniegowa GS -2x | | 4 | | | |
| 7 | | Urządzenie gaśnicze UGS-2x | | 138 | | | |
| 8 | | Gaśnica proszkowa GP-12 | | 7 | | | |
| 9 | | Gaśnica przewoźna AP25 | | 5 | | | |
| 10 | | Gaśnica płynowa GW-9xABF | | 4 | | | |
| 11 | | Gaśnica GP4/ABC | | 4 | | | |
| 12 | | Gaśnica wodno-mgłowa GW-6xABC | | 6 | | | |
| 13 | | Gaśnica wodno-mgłowa GWM-6X AF | | 2 | | | |
| 14 | | Urządzenie gaszące metale UGM-6Z | | 4 | | | |
| 15 | | Gaśnica proszkowa GP x 25 ABC z manometrem | | 8 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | |  | | |
| **SOI BRZEG** | | | | | |  | | |
| Lp. | | **Typ urządzenia** | | **Ilość** | |  | | |
| **Brzeg ,ul. Sikorskiego,** | | | | | |  | | |
| **Kompleks 2216-JW (uwzględniono: K – 1262,3885,2223,3885 i Kościół Garnizonowy)** | | | | | |  | | |
| 1 | | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | | 635 | |  | | |
| 2 | | Gaśnica proszkowa GP-12X/ABC | | 24 | |  | | |
| 3 | | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | | 410 | |  | | |
| 4 | | Gaśnica pianowa GWG-2X/AF | | 3 | |  | | |
| 5 | | Gaśnica śniegowa GSE-2X | | 86 | |  | | |
| 6 | | Gaśnica śniegowa GS-2X | | 3 | |  | | |
| 7 | | Gaśnica proszkowa GP – 25X/ABC | | 3 | |  | | |
| 8 | | Gaśnica pianowa GW – 6X/AB | | 1 | |  | | |
| 9 | | Koc gaśniczy TS I | | 30 | |  | | |
| 10 | | Hydronetka 20 l | | 7 | |  | | |
| **Brzeg, ul. Sikorskiego,** | | | | | |  | | |
| **Kompleks 2216-Magazyn** | | | | | |  | | |
| 1 | | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | | 160 | |  | | |
| 2 | | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | | 194 | |  | | |
| 3 | | Gaśnica pianowa GWG-2X/AF | | 5 | |  | | |
| 4 | | Gaśnica śniegowa GS-5X | | 5 | |  | | |
| 5 | | Urządzenie gaśnicze UGS-2X bez wieszaka | | 15 | |  | | |
| 6 | | Gaśnica proszkowa GP-12X/ABC | | 2 | |  | | |
| 7 | | Gaśnica proszkowa GP-1 Z/ABC | | 1 | |  | | |
| **Brzeg, ul. Chrobrego 21,** | | | | | |  | | |
| **Kompleks 904** | | | | | |  | | |
| 1 | | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | | 2 | |  | | |
| 2 | | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | | 9 | |  | | |
| 3 | | Urządzenie gaśnicze UGS-2X bez wieszaka | | 21 | |  | | |
| **Brzeg, ul. Sikorskiego,** | | | | | |  | | |
| **Kompleks 2216-GZ** | | | | | |  | | |
| 1 | | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | | 7 | |  | | |
| 2 | | Gaśnica proszkowa GWG-2X/AF | | 5 | |  | | |
| 3 | | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | | 117 | |  | | |
| 4 | | Gaśnica śniegowa GS-5X | | 4 | |  | | |
| 5 | | Urządzenie gaśnicze USG-2X bez wieszaka | | 2 | |  | | |
| 6 | | Koc gaśniczy TYP ECST 200-150 | | 3 | |  | | |
| 7 | | Gaśnica przewoźna AP 25 | | 2 | |  | | |
| **Brzeg, ul. Sikorskiego** | | | | | |  | | |
| **Kompleks 2216-RCI Budynek 1** | | | | | |  | | |
| 1 | | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | | 4 | |  | | |
| 2 | | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | | 3 | |  | | |
| 3 | | Urządzenie gaśnicze UGS-2X bez wieszaka | | 6 | |  | | |
| **Brzeg, ul. Sikorskiego** | | | | | |  | | |
| **Kompleks 2216-WOT Budynek 4** | | | | | |  | | |
| 1 | | Gaśnica proszkowa GP-1 Z/ABC | | 7 | |  | | |
| 2 | | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | | 53 | |  | | |
| 3 | | Urządzenie gaśnicze UGS-2X bez wieszaka | | 3 | |  | | |
| 4 | | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | | 24 | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | | |
|  |  | |  | |  | |
|  | **SOI KŁODZKO**  57-300 Kłodzko, ul. Walecznych 59 | | | | | |
|  | Kompleks 2390 | | | | | |
|  | **Lp.** | | **Typ urządzenia** | | **Ilość** | |
|  | 1 | | Gaśnica proszkowa GP-25X/ABC | | 2 | |
|  | 2 | | Gaśnica proszkowa GP2-X/ABC | | 8 | |
|  | 3 | | Gaśnica proszkowa GP6-X/ABC | | 2 | |
|  | 57-300 Kłodzko, ul. Walecznych 59 | | | | | |
|  | Kompleks 2391 | | | | | |
|  | 1 | | Gaśnica proszkowa GP2-X/ABC | | 1 | |
|  | 57-300 Kłodzko, ul. Walecznych 28 | | | | | |
|  | Kompleks 2389 | | | | | |
|  | 1 | | Gaśnica proszkowa GP6-X/ABC | | 3 | |
|  | 57-300 Kłodzko, Walecznych 59 | | | | | |
|  | Kompleks 2388 | | | | | |
|  | 1 | | Gaśnica proszkowa GP2-X/ABC | | 364 | |
|  | 2 | | Gaśnica proszkowa GP6-X/ABC | | 235 | |
|  | 3 | | Gaśnica pianowa GWG-2X/AF | | 11 | |
|  | 4 | | Gaśnica proszkowa GP12-X/ABC | | 3 | |
|  | 5 | | Gaśnica śniegowa GS-2X | | 2 | |
|  | 6 | | Gaśnica śniegowa GS-5X | | 13 | |
|  | 7 | | Urządzenie gaśnicze GSE-2X | | 38 | |
|  | 8 | | Gaśnica proszkowa GP-25X/ABC | | 1 | |
|  | 57-340 Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49 | | | | | |
|  | Kompleks 4333 | | | | | |
|  | 1 | | Gaśnica proszkowa GP2-X/ABC | | 27 | |
|  | 2 | | Gaśnica proszkowa GP6-X/ABC | | 32 | |
|  | 3 | | Gaśnica pianowa GWG-2X/AF | | 3 | |
|  | 1 | | Urządzenie gaśnicze GSE-2X | | 1 | |
|  | 57-350 Kudowa Zdrój, Pasterka 24a - Ostra Góra | | | | | |
|  | Kompleks 5571 | | | | | |
|  | 1 | | Gaśnica proszkowa GP2-X/ABC | | 2 | |
|  | 2 | | Gaśnica proszkowa GP6-X/ABC | | 14 | |
|  | 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2L | | | | | |
|  | Kompleks 8682 | | | | | |
|  | 1 | | Gaśnica proszkowa GP6-X/ABC | | 5 | |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **SOI OLEŚNICA** | | |  |
| Lp. | Typ urządzenia | Ilość |  |
| **Oleśnica, ul. Wileńska 14** | | |  |
| **Kompleks 3003** | | |  |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 280 |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 235 |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-4X/ABC | 2 |  |
| 4 | Gaśnica płynowa GW-6X/ABC | 7 |  |
| 5 | Gaśnica śniegowa GS-5X B | 10 |  |
| 6 | Gaśnica pianowa GWG-2X/AF | 3 |  |
| 7 | Urządzenie gaśnicze GSE-2X | 76 |  |
| 8 | Gaśnica proszkowa GP-25 XABC z manometrem | 6 |  |
| 9 | Gaśnica proszkowa GP-6Z/ABC | 7 |  |
| **Oleśnica, ul. Brzozowa** | | |  |
| **Kompleks 3001** | | |  |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 20 |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 17 |  |
| 3 | Gaśnica proszkowa GP-25 XABC z manometrem | 1 |  |
| **Oleśnica, ul. Wileńska** | | |  |
| **Kompleks 6078** | | |  |
| 1 | Gaśnica proszkowa GP-6X/ABC | 2 |  |
| 2 | Gaśnica proszkowa GP-2X/ABC | 25 |  |
| 4 | Gaśnica proszkowa GP-25 XABC z manometrem | 4 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |