Załącznik nr1

Pakiet I - Zakup pasków testowych do analizy moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków

na okres 3 lat.

1. WYMAGANE  PARAMETRY CZYTNIKA PASKÓW DO ANALIZY MOCZU

Producent / firma    ………………………………..………………………………………....

Urządzenie typ: …………………………………………..………………………………….

| Lp. | Opis wymaganych parametrów granicznych |  |  | TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat nowy, nie starszy niż z 2022r., kompletny, po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  |  |  |
|  | Pamięć wyników: 8000 pacjentów + 2000 QC |  |  |  |
|  | Oznaczane parametry – pH, azotyny, ciężar właściwy, krew, glukoza, bilirubina, urobilinogen, ketony, leukocyty, białko |  |  |  |
|  | Możliwość wydruku w wybranych jednostkach: SI, konwencjonalnych. |  |  |  |
|  | Automatyczny transport i usuwanie zużytych pasków. |  |  |  |
|  | Automatyczna kalibracja. |  |  |  |
|  | Flagowanie wyników patologicznych. |  |  |  |
|  | Analizator, paski, mocz kontrolny od jednego producenta. |  |  |  |
|  | Dostawca zapewni na swój koszt podłączenie do systemu CENTRUM firmy Marcel umożliwiające generowanie i wydruk wyników badań. |  |  |  |
|  | Dostarczenie wraz z analizatorem pełnej instrukcji obsługi i konserwacji w języku polskim (forma pisemna). |  |  |  |
|  | Dostarczenie wszystkich ulotek odczynnikowych (forma papierowa), kart charakterystyki materiałów niebezpiecznych w języku polskim (forma papierowa lub CD) wraz z dostawą analizatora. |  |  |  |
|  | Certyfikat i Deklaracja CE dla aparatu. |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w miejscu użytkowania sprzętu oraz wydanie stosownych imiennych zaświadczeń o odbytym szkoleniu. |  |  |  |
|  | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów na koszt Wykonawcy. |  |  |  |
|  | Coroczny udokumentowany przegląd serwisowy na koszt Wykonawcy. |  |  |  |
|  | Czas oczekiwania na interwencję w przypadku awarii 2 dni robocze. |  |  |  |

2. WYMAGANE PARAMETRY GRANICZNE  DLA PASKÓW TESTOWYCH  I KONTROLI

DO ANALIZY MOCZU

| Lp. | Opis wymaganych parametrów granicznych pasków testowych | TAK/ NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kontrola do monitorowania jakości oznaczeń parametrów moczu od jednego producenta, kompatybilna z analizatorem i paskami do analizy moczu. |  |
| 2. | Czułość analityczna dla białka poniżej 20 mg/dl |  |
| 3. | Czułość analityczna dla glukozy poniżej 50 mg/dl |  |
| 4. | Kompensacja zabarwienia moczu (dodatkowe pole kompensacyjne na pasku) |  |
| 5. | Testy paskowe z eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wynik pomiaru |  |
| 6. | Kontrola przeznaczona do użytku z czytnikami pasków do moczu na dwóch poziomach (patologicznym i normalnym) gotowa do użycia. |  |
| 7. | Udział w programie zewnętrznej kontroli międzylaboratoryjnej StandLab (4 x w roku) na koszt Wykonawcy. |  |

Załącznik  nr 2

Formularz cenowy

Tabela nr 1 – PASKI TESTOWE DO ANALIZY MOCZU

| Lp. | Nazwa zestawu | Jedn. miary | Ilość | Ilość pasków w 1 opak | Cena netto za op. | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | % | Kwota zł. |  |
| 1. | Paski - 10 parametrowe | szt. | 12 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Podana ilość pasków obejmuje badania oraz oznaczenia kontrolne na dwóch poziomach.

Słownie :

Wartość netto ……………………………………………………..

Wartość VAT …………………………………………………….

Wartość brutto  ……………………………………………………

............................  dnia ....................                                                                                                                                       ...................................................

pieczątka i podpis osoby

uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy

##### Tabela nr 2 - CZYTNIK PASKÓW DO ANALIZY MOCZU

| Lp. | Nazwa | Ilość | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | kwota |  |
| 1. | Czytnik pasków moczu wraz z zestawem komputerowym | 1 szt. |  |  |  |  |

Słownie :

Wartość netto ……………………………………………………..

Wartość VAT …………………………………………………….

Wartość brutto  ……………………………………………………

............................  dnia ....................

.......................................................................

pieczątka i podpis osoby  uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

##### Tabela nr 3 - ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  (suma tabel nr 1 i 2)

| Lp. | Przedmiot | Łączna wartość brutto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Paski do analizy moczu |  |
| 2. | Czytnik pasków moczu (Analizator) |  |
|  | RAZEM: |  |

Słownie :

Wartość netto ……………………………………………………..

Wartość VAT …………………………………………………….

Wartość brutto  ……………………………………………………

............................  dnia ....................

...................................................

pieczątka i podpis osoby

uprawnionej  do reprezentowania Wykonawcy

- Załącznik nr 3

- Pakiet II -  Zakup szybkich testów diagnostycznych - na okres 3 lat

| Lp. | Nazwa parametru | Ilość badań /3 lata | Ilość op. | Cena opak. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test kasetkowy wykrywający przeciwciała IgM i IgG przeciwko krętkowi kiły w surowicy. | 350 |  |  |  |  |  |
| 2. | Test ciążowy kasetkowy do wykrywania hormonu hCG w moczu o czułości minimum 10 mIU /ml | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy kasetkowe do określania obecności narkotyków w moczu - amfetamina (AMP) | 250 |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy kasetkowe do określania obecności narkotyków w moczu - kokaina (COC) | 250 |  |  |  |  |  |
| 5. | Test kasetkowy do wykrywania obecności krwi w kale o czułości minimum 10 ng /ml (bez wymogu zachowania diety eliminacyjnej) | 150 |  |  |  |  |  |
| 6. | Test kasetkowy powykrywania antygenów Helicobacter pylori w kale (bez wymogu zachowania diety eliminacyjnej) | 150 |  |  |  |  |  |
| 7. | Test kasetkowy do wykrywania przeciwciała IgG przeciwko Helicobacter pylori w surowicy | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

- Deklaracje zgodności CE dla w/w testów diagnostycznych.

- Dołączyć  karty charakterystyki odczynników, które zawierają substancje niebezpieczne.

- Metodyka oznaczeń w języku w polskim.