Załącznik do zaproszenia nr 16/2021/GMT

**FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | * 1. Opis przedmiotu zamówienia
 | **Parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia / nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego \*** | **Ilość** | **Proponowana cena jednostkowa brutto\*\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Miernik poziomu dźwięku gotowy do pracy | **..................................................****wpisać nazwę producenta, model, typ** | 2 |  |
| 2. | Miernik musi posiadać pozytywną decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar o Zatwierdzeniu typu lub decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar o uznaniu za równoważne Zatwierdzeniu Typu dopuszczenie indywidualne do legalizacji wydane w innym kraju Unii Europejskiej | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 3. | Klasa dokładności: 1 lub 2 | ..................................................wpisać parametry |
| 4. | Miernik musi być wyposażony w mikrofon pomiarowy | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 5. | Zakres pomiarowy musi mieścić się w zakresie co najmniej od 50 do 135 dBa | ..................................................wpisać parametry |
| 6. | Kolorowy wyświetlacz | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 7. | Gniazdo pamięci karty SD lub micro SD | ..................................................Spełnia/ nie spełnia |
| 8. | Miernik musi pracować w zakresie co najmniej od -00C do +500C | ..................................................spełnia / nie spełnia |
| 9. | Co najmniej jedno wejście USB 2.0 lub RS 232 z konweterem USB | ..................................................spełnia / nie spełnia |
| 10. | Czas pracy miernika co najmniej 16 godzin | ..................................................wpisać parametry |
| 11. | Stopień ochrony IP: co najmniej IP 65 | ..................................................wpisać parametry |
| 12. | Walizka ochronna | ..................................................Spełnia / nie spełnia |
| 13. | Świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium akredytowane przez PCA nie później niż 30 dni przed dostawą sprzętu | ..................................................spełnia / nie spełnia  |
| 14. | Możliwość zapisywania w pamięci wyników pomiarów | ..................................................spełnia / nie spełnia |  |  |
| 15. | Menu w języku polskim | ..................................................spełnia / nie spełnia |  |  |
| 16. | Zestaw niezbędnych przewodów i akcesoriów umożliwiających pracę | ..................................................spełnia / nie spełnia |  |  |
| 17. | Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe | ..................................................spełnia / nie spełnia |  |  |

 \* Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 3 jakie są parametry techniczne sprzętu oferowanego przez Wykonawcę lub potwierdzenie Wykonawcy, że oferowany sprzęt spełnia/ nie spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego.

 **\*\*** Należy wpisać w kolumnie nr 5 proponowaną cenę jednostkową brutto.

 \*\*\* Należy wpisać okres udzielanej gwarancji: ……………………

 **UWAGA:** W przypadku złożenia oferty, gdzie przynajmniej jedna pozycja z powyższej tabeli, nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty.

 Parametry sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę nie mogą być gorsze niż wskazane w powyższej tabeli.

 ...................................................................................

 (pieczątka i podpis Dostawcy