Tychy, dnia 20 lipca 2023 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
"Śródmieście" Sp. z o. o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi 
pn. „Dostawa wraz z montażem jednostek klimatyzacyjnych w budynku hali głównej Tyskich Hal Targowych przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach”

- Zamawiający:

„Śródmieście” Sp. z o. o.

Adres: al. Piłsudskiego 12. 43-100 Tychy

NIP: 646-23-71-001, Regon: 276063392

Tel. +48 32 325 72 11

adres poczty elektronicznej: biuro@srodmiescie.tychy.pl

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem 2 jednostek klimatyzacyjnych typu kanałowego o wysokim sprężu (zewnętrznych i wewnętrznych) w budynku hali głównej Tyskich Hal Targowych przy al. Piłsudskiego 8 w Tychach.

- Zakres prac, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

- demontaż starych uszkodzonych jednostek,

- przeprowadzenie nowej instalacji freonowej na I piętrze oraz płukanie instalacji na parterze,

- montaż nowych jednostek wewnętrznych i zewnętrznych – moc chłodzenia na urządzenie min. 25 kW z podłączeniem do istniejących przewodów wentylacyjnych,

- wykonanie instalacji sterowania (należy przedłożyć 2 warianty cenowe):

- doprowadzenie instalacji sterowania do dyżurki ochrony obiektu (I wariant),

- montaż sterowników temperatury w skrzynce zabezpieczonej zamkiem na słupie lub ścianie w okolicach jednostki wewnętrznej (II wariant),

- montaż pompek skroplin,

- uruchomienie oraz szkolenie z zakresu obsługi urządzeń,

- sprawdzanie poprawności działania urządzeń,

- kontrolne pomiary temperatury oraz napięć urządzeń.

- Z uwagi na wysokość budynku, montaż oraz demontaż jednostek zewnętrznych wymaga użycia dźwigu.

- Nowe urządzenia muszą współdziałać z pozostałymi istniejącymi jednostkami klimatyzacyjnymi w całym systemie klimatyzacji budynku.

- Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji producenta na przedmiot zamówienia oraz wykona dwa razy w roku przegląd nowych jednostek wraz z instalacją w okresie trwania gwarancji.

- Kryteria wyboru oferty i sposób obliczania ceny oferty

- Ceną oferty jest kwota brutto wskazana w ofercie Wykonawcy. Właściwe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

- Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów według poniższego wzoru:

C = Cn/Cb*100 gdzie:	
C - liczba punktów w kryterium Cena,	
Cn - najniższa oferowana cena brutto,	
Cb - cena brutto badanej oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszystkie czynniki cenotwórcze i obejmowała wszystkie koszty, jakie poniesione będą przy realizacji zamówienia.

- W toku badań badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Warunki udziału w postępowaniu

- Warunki zdolności zawodowej i technicznej spełnia Wykonawca, który w ciągu ostatnich 
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i montażu jednostki klimatyzacyjnej, którego wartość wynosiła co najmniej 
100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych - wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Warunki ekonomiczne i finansowe spełnia Wykonawca, który posiada ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

Dowodami potwierdzającymi zdolność finansową i ekonomiczną są dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

- Zakres czynności przed złożeniem oferty

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej celem zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Oferent zgłosi na adres 
e-mail: filip.szulc@srodmiescie.tychy.pl propozycję terminu wizji min. na 1 dzień przed planowaną wizją. Możliwe godziny przeprowadzenia wizji 8.30-14.00 w dni robocze. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę powoduje odrzucenie oferty.

- Termin i miejsce składania ofert

- Oferta może być przesłana w formie:

- elektronicznej za pomocą platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/, lub

- papierowej w zaklejonej kopercie za pośrednictwem poczty bądź złożona osobiście na adres: „Śródmieście” Sp. z o. o. al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, lub

- poprzez e-mail na adres filip.szulc@srodmiescie.tychy.pl,

w terminie do 02 sierpnia 2023 r. do godziny 1000.

- Oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane.

- Informacja o środkach komunikacji i osobach upoważnionych do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Wykonawcy mogą komunikować się z Zamawiającym za pomocą e-mail: filip.szulc@srodmiescie.tychy.pl

- Termin realizacji usługi

Termin realizacji wynosi 45 dni od podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- Odwołania postepowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny.

- Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

- Zmiany zakresu usług wskazanych w Zapytaniu w terminie składania ofert.

- Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania.

- Przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami.

- Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na warunkach określonych 
w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia.

- Załączniki:

Załącznik nr 1 – Projekt Umowy

Załącznik nr 2 – RODO