Załącznik nr 1

Pakiet nr 5

Elementy uzupełniające stabilizatora zewnętrznego typu Hoffman II

| L.p. | Nazwa oraz parametry | Ilość szt./ kpl | Producent nazwa, nr kat. | Cena jednostkowa Netto | Stawka vat | Wartość poz. netto | Wartość poz. brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [%] |  |  |
| Pozycja nr 1 - Stabilizator zewnętrzny typu Hoffman II compact |
| 1 | Pręt węglowy prosty pokryty warstwą izolacyjną umożliwiającą wykonanie MRI( 5mm dł od 65-300mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra pręt/pręt 5/5mm, dla 5mm pręta | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Klamra multifunkcyjna – 4 groty – dla 3,4mm grotów | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Klamra pręt/grot5/3,4 – dla 3,4 mm grotów pod pręt 5mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Grotowkręty typu Apex pins o śr, 3, 4, 5, 6 mm i dł. 60-250mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Łącznik odgięty 30* 5mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Klucz do wkręcania grotów | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |
| Pozycja 2 - Stabilizator zewnętrzny typu Hoffman II micro |
| 1 | Pręt węglowy 3mm dł. od 30-150mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra pręt/pręt 3/3mm, dla 3mm pręta | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Klamra pręt/grot 1,65 – 2/3mm – dla grotów pod pręt 3mm | 6 |  |  |  |  |  |
| 4 | Klucz do skręcania klamer | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Klucz do wkręcania grotów | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Grotowkręty typu Apex pins o śr. 1,65, 2mm i dł. 12 – 20mm | 14 |  |  |  |  |  |
| 7 | Łącznik prosty , 3mm do dwóch grotów | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |
| Pozycja 3 –Typu Hoffman II |
| 1 | Pręt węglowy prosty pokryty warstwą izolacyjną umożliwiającą wykonanie MRI (8mm dł 0d 65- 300 mm | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klamra pręt/pręt dla 8mm pręta | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Klamra multifunkcyjna – 4 groty – dla 4, 5, 6 mm grotów | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Klamra pręt/grot 5/3,4 - dla 4,5 mm grotów pod pręt 8mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Grotowkręty typu Apex pins - o śr. 3, 4, 5, 6 mm i dł. 60-250mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Grotowkręty stalowe samogwintujące tępe, sterylne i niesterylne | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Grotowkręty przelotowe z gwintem na środku | 10 |  |  |  |  |  |
| 8 | Grotowkrety stalowe samowiercące i samogwintujące pokryte hydroxyapatytem pakowane sterylnie. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9 | Grotowkrety tytanowe samowiercące i samogwintujące dł. 35/40/50 mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Łącznik odgięty 30* 8mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Łącznik prosty, 8mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 12 | Łącznik pół koła 8mm, 134-214 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | klucz do wkręcania grotowkrętów i ściskania klamer | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |

Wartość netto …………………PLN

Wartość brutto …………………PLN