*Projekt pn. „Wzmocnienie metod wykrywczych, prowadzących do skutecznego zwalczania przestępczości transgranicznej, wymierzonej w finanse Unii Europejskiej”, finansowany z Programu Unii Europejskiej Hercule III.*

*Nr identyfikacyjny projektu: 101012349*



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Białystok, dnia 12 kwietnia 2022 r. | | | | |
| **Zastępca**  **Komendanta Wojewódzkiego Policji**  **w Białymstoku**  FZ.2380.3.C.22.2022 | | |  | |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na **„*Dostawę urządzeń wyposażenia ambulansu kryminalistycznego*”**w ramach realizacji Projektu pn. „*Strenghtening the detection methods, leading to effective eradication of cross-border crime, targeted in financial loss of the European Union*” (*„Wzmocnienie metod wykrywczych, prowadzących do skutecznego zwalczania przestępczości transgranicznej, wymierzonej w finanse Unii Europejskiej”*) finansowanego z Programu Unii Europejskiej Hercule III

*nr postępowania*: 3/C/22

**Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ:**

W związku z pytaniami, które wpłynęły w w/w postępowaniu Zamawiający na podstawie   
art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (*tekst jedn.* *Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.*) udziela następujących wyjaśnień oraz na podstawie art. 137 ust. 1 w/w ustawy dokonuje zmiany treści SWZ.

**Pytanie 1.** Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o odpowiedź na pytanie dotyczące wymagań technicznych **dla zadania 2** - spektrometr FTIR: "Czy Zamawiający dopuści urządzenie zaprojektowane i przeznaczone do pracy w terenie i trudnych warunkach, lecz nie posiadające certyfikatów MIL-STD-810G?"

**Odpowiedź 1:** **Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie nieposiadające certyfikatu MIL-STD-810G.**

W związku z powyższym wpisanie przez Wykonawcę w wierszu 18 Wykazu spełniania parametrów technicznych dla zadania nr 2 (załącznik nr 6.2 do SWZ), że zaoferowane urządzenie **nie spełnia** *„Zgodności aparatu z wymaganiami normy MIL-STD-810G”*będzie uznane przez Zamawiającego za spełniające wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2. Dotyczy zadania nr 3.**

Zamawiający wymaga „Możliwość przesyłania wyników na komputer w formie raportów przez USB, Wi-Fi itp.” Zamawiający użył sformułowania „itp.” - i tym podobne. W związku z tym wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga jednego z rodzajów przesyłania wyników na komputer poprzez USB lub Wi- Fi lub tym podobne. Nadmieniamy, że każdy rodzaj przesyłania danych zapewni pełną funkcjonalność urządzenia wymaganą przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 2: Tak, Zamawiający wymaga co najmniej jednego z rodzajów przesyłania wyników z urządzenia na komputer – USB, Wi – Fi lub tym podobnych (każdy rodzaj zapewniający komunikację z komputerem).**

Niniejsze pismo jest wiążące dla wszystkich Wykonawców. Treść wyjaśnień i zmian należy uwzględnić w składanej ofercie.

Sławomir Wilczewski