## Plan postępowania przetargowego
ZNAK SPRAWY: EZ/278/416-01/25
FORMULARZ CENOWY
lp. | Grupa | Indeks | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Producent | Ilość 12 miesięcy | Ilość 24 miesiące | j.m | Cena j. netto | VAT % | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | PRAWO OPCJI |  |  |  |  | Ilość próbek
[16 empty] | Ilość w szt. do zakupu zgodnie z prawem opcji (60%) 24 miesiące | Wartość netto „prawo opcji ”24 m-ce | Wartość brutto „prawo opcji” 24 m-ce | Wartość netto 24 m-ce i „prawo opcji” 24 m-ce | Wartość brutto 24 m-ce i „prawo opcji” 24 m-ce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Zadanie nr 1
1 | 416 | ASP-20735 | Aspirator rozlanych płynów z podłóg Splesh-Vac do systemu Serres; wyposażony w 3m dren, port szeregowy oraz uchwyt umożliwiający łatwe wyjęcie napełnionego wkładu. |  |  | 5 | 10 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
2 | 416 | WM862 | Jednorazowy wkład workowy o poj. 2000 ml do systemu Serres, o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą z zastawką hydrofobową oraz portem szeregowym. Zaczep miski kompatybilny z produktami Serres. |  |  | 7668 | 15336 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9201 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
3 | 416 | WM125845 | Jednorazowy wkład workowy o poj. 3000 ml do systemu Serres, o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą z zastawką hydrofobową oraz portem szeregowym. Zaczep miski kompatybilny z produktami Serres. |  |  | 1304 | 1360 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
4 | 416 | ŁĄC-20601 | Łącznik kątowy wielorazowy do pojemnika do systemu Serres. |  |  | 7 | 14 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
5 | 416 | WM721234 | Dren łączący 2m do systemu Serres. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 116 | 232 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
6 | 416 | POJ-26949 | Pojemnik wielorazowy do drenażu 3000 ml do systemu Serres. |  |  | 11 | 22 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 2
1 | 416 | ADH-27947 | Spray do czyszczenia skóry wokół stomii, bezalkoholowy, usuwa pozostałości przylepca i wszelkie zanieczyszczenia znajdujące się na skórze. Spray 50ml |  |  | 30 | 60 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
2 | 416 | WM906 | Pasta stomijna uszczelniająco-pielęgnacyjno-gojąca, wykonana z materiału hydrokoloidowego z którego wykonane są płytki stomijne oraz przylepce. Uszczelnia przestrzeń pomiędzy brzegami płytki a stomią, uniemożliwiając podciekania treści jelitowej. Opakowanie 60g. |  |  | 46 | 92 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
3 | 416 | WM922954 | Pierścień uszczelniający do stomii, zapewniający uszczelnienie pomiędzy stomią a sprzętem stomijnym, chroniący przed działaniem treści wydzielanej ze stomii. Grubość pierścienia 2-4 mm. |  |  | 20 | 40 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
4 | 416 | nowość | Puder ochronny do skóry, pielęgnacja wokół stomii, absorbujący wilgoć, ogranicza powstanie otarć i stanów zapalnych wokół skóry stomii. Opakowanie 25g. |  |  | 20 | 40 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
5 | 416 | nowość | Środek ochronny do pielęgnacji skóry wokół stomii, chroni skórę przed drażniącym działaniem wydzielin i wydalin. Ochrona 48-72 godziny od aplikacji, szybkoschnący max. 30 sekund. Spray min. 28ml. |  |  | 27 | 54 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
6 | 416 | WM917 | Worek stomijny 1-częściowy otwarty rozmiar 20-65mm, pojemność +/-720ml dla pacjentów ze stomią jelita cienkiego z płaską hydrokoloidową płytką, z filtrem węglowym pochłaniającym zapachy i zapinką oraz możliwością opróżniania. Absorpcja wilgoci, w celu zmniejszenia ryzyka maceracji pod osłoną. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 390 | 780 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
7 | 416 | MM1248 | Worek urostomijny 2-częściowy rozmiar 45-65mm, pojemność 620-675ml, dla pacjentów z permanentną lub tymczasową stomią, wodoodporny, z filtrem oraz możliwością dostosowania długości, przezroczysty. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 11 | 22 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
8 | 416 | MM1249 | Płytka stomijna 2-częściowa rozmiar 15-65mm, dla osób z każdym rodzajem stomii, elastyczny pierścień umożliwiający 3 różne pozycje woreczka, przeznaczona do mocowania sprzętu stomijnego do skóry pacjenta. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 5 | 10 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 3
1 | 416 | WM70 | Dren do oddsysania z końcówką lejek - kapkon dł. 210 cm śr. min. 5, 5/7, 5 mm max 5,6/8mm, ze specjalnym wzmocnieniem na całej długości drenu zapewniającym niezasysanie się. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 5739 | 11478 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
2 | 416 | WM71 | Dren do oddsysania z końcówką lejek - kapkon dł. 300 cm śr. min. 5, 5/7, 5 mm max 5,6/8mm, ze specjalnym wzmocnieniem na całej długości drenu zapewniającym niezasysanie się. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 2244 | 4488 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
3 | 416 | MM340 | Końcówka do odsysania wydzieliny z pola operacyjnego bez kontroli ssania z rączką, zakrzywiona o gładkiej powierzchni z 4 otworami bocznymi i otworem centralnym. Sterylna, pojedynczo pakowana. |  |  | 670 | 1340 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
4 | 416 | WM311 | Zestaw do odsysania wydzieliny z pola operacyjnego bez kontroli ssania, składający się z drenu do odsysania CH24 o długości min. 200cm i śr. min. 5,5/7,5mm o gładkiej powierzchni oraz końcówki typu Yankauer z rączką o gładkiej powierzchni z 4 otworami bocznymi i otworem centralnym. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 2200 | 4400 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 4
1 | 416 | WM225978 | Worek do utylizacji moczu w systemie zamkniętym zawierający superabsorbent przekształcający mocz w nielejący żel. Worek z zastawką antyzwrotną, podwójnym zgrzewem, zatyczką, uniwersalnym łącznikiem do kranika poprzecznego worka i z regulowanym podwieszeniem, pojemność 2 l, niesterylny. Z instrukcją obsługi na opakowaniu. |  |  | 50 | 100 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
Zadanie nr 5
1 | 416 | WM298 | Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem spustowym typu T, dren o dł. min. 90cm. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 21827 | 23654 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
2 | 416 | WM297 | Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem spustowym typu T, z portem, tylna ściana biała, dren dł. min. 90cm. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 2832 | 5664 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
3 | 416 | WM317 | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z portem do pobierania próbek oraz zastawką antyrefluksową. Worek o pojemności min. 2000ml, plastikowa komora o pojemności min. 500ml o dokładnej podziałce do 50ml z podziałką co 1ml. Odpowietrznik z filtrem hydrofobowym, przeciwbakteryjnym, dren odporny na załamania o długości min. 90cm zakończony łącznikiem schodkowym zabezpieczony zatyczką. Zawór dolny typu T, zacisk ślizgowy. Z wbudowanym wieszakiem na worek do łóżka. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 324 | 648 | kpl. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
4 | 416 | WMW30 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu o pojemności min. 2000ml z podziałką wyskalowaną co 100ml. Przeznaczony do suchej sterylizacji w temp. 130 °C oraz sterylizacji parą wodną w temp 126 °C. Transparentny. |  |  | 107 | 214 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
5 | 416 | WM325844 | Woreczek do poboru moczu dla chłopców/dziewczynek o pojemności 100ml , wykonany z delikatnej, mocnej folii z powierzchnią do przyklejania pokrytą antyalergicznym klejem oraz dodatkową antyalergiczną pianką uszczelniającą, Anatomiczny wykrój ułatwiającym aplikację. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 1380 | 2760 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 6
1 | 416 | WM134 | Kranik trójdrożny z poliwęglanu odporny mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym na działanie lipidów, a także na ciśnienie powyżej 4,0 barów. Z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty. Produkt z obrotową końcówką luer-lock, z wejściami zabezpieczonymi koreczkami Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 17743 | 35486 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
2 | 416 | MM395 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem do długości min. 7cm z poliwęglanu odporny mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym na działanie lipidów, a także na ciśnienie powyżej 4,0 barów. Z optycznym i wyczuwalnym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty. Produkt z obrotową końcówką luer-lock, z wejściami zabezpieczonymi koreczkami. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 5470 | 5840 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 7
1 | 416 | ZES-27468 | Zestawy do drenażu klatki piersiowej z kontrolą ssania – pojemność 2250-2500 ml z zastawką wahadłową. Z regulatorem siły ssącej zawierający zastawkę odpowietrzającą wysokie nadciśnienie, jak również reduktor wysokiego podciśnienia. Regulacja siły ssącej. Bezigłowy port. Wskaźnik przecieku płucnego. Kompaktowy wieszak. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 73 | 146 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
2 | 416 | ZES-27249 | Zestawy do drenażu klatki piersiowej z kontrolą ssania – pojemność 950-1900ml z zastawką wahadłową. Z regulatorem siły ssącej zawierający zastawkę odpowietrzającą wysokie nadciśnienie, jak również reduktor wysokiego podciśnienia. Regulacja siły ssącej. Bezigłowy port. Wskaźnik przecieku płucnego. Kompaktowy wieszak. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 12 | 24 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 8
1 | 416 | WM827327 | Filtr antybakteryjny do regulatora ssania oraz pomiaru wielkości próżni do urządzenia Vacusill o śr.15mm |  |  | 206 | 412 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
Zadanie nr 9
1 | 416 | KON-30093 | Koncentrat kwaśny FA 4,7l do aparatu Fresenius 5008 S |  |  | 35 | 70 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
Zadanie nr 10
1 | 416 | SUC-30092 | Suchy koncentrat dwuwęglanowy do aparatu Fresenius 5008 S |  |  | 70 | 140 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
Zadanie nr 11
1 | 416 | WM185 | Przyrząd do aspiracji z butelek ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym 0,45µm z odpowietrznikiem, umożliwia aseptyczne pobranie z możliwością wielokrotnego pobierania, kolec standardowy, łącznik luer-lock oraz zatyczka zamykająca. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 21841 | 23382 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
Zadanie nr 12
1 | 416 | WM320 | Zestaw do lewatywy niesterylny. Zestaw składający się z worka wykonanego ze wzmocnionej przeźroczystej folii PCV, z uchwytem do zawieszania, o pojemności min. 1500ml, oznakowany podziałką, zakończony drenem dł. min. 115cm z zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym z natłuszczoną końcówką. |  |  | 687 | 1374 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
Zadanie nr 13
1 | 416 | WOR-34031 | Worek na wymiociny o pojemności 1,5 litra, wyposażony w specjalne zamknięcie typu twist&lock, dzięki któremu zawartość nie wydostanie się na zewnątrz, posiada absorbent. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 55 | 110 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
Zadanie nr 14
1 | 416 | ZES-29244 | Zestaw do drenażu ran operacyjnych. Składający się z worka z zastawką antyrefluksową oraz zaworem spustowym typu T o pojemności min. 500ml, skalowany co 50ml, biała tylna ściana z systemem podwieszania oraz drenu o dł. min. 100cm z 6 otworami drenującymi z paskiem kontrastującym w RTG na całej długości. Rozmiar CH6-18, do wyboru przez zamawiającego. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 100 | 200 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
Zadanie nr 15
1 | 416 | WMW105 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, jednorazowy, 6 gumkowy, do endoskopów o średnicy od 9,5mm do 11,5 mm, długość 160 cm, do kanału roboczego o minimalnej średnicy 2,8 mm. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 4 | 8 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
Zadanie nr 16
1 | 416 | MAN-29388 | Mankiety na udo i podudzie Kendall SCD kompatybilne z systemem sekwencji ucisku SCD Mankiet na kończynę podudzie bardzo duży 56-81,5cm Mankiet na kończynę podudzie duży 53,3-66,0cm Mankiet na kończynę udo średni 55,9-71,1cm. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. |  |  | 20 | 40 | op. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
Zadanie nr 17
1 | 416 | WM133 | Koreczek do kaniuli luer-lock karbowany na całej długości części chwytnej. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 170375 | 340750 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
Zadanie nr 18
1 | 416 | WM109191 | Port bezigłowy dostępu żylnego. Transparentna obudowa, męskie zakończenie portu. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 8240 | 16480 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
Zadanie nr 19
1 | 416 | POM-21683 | Pompka z manometrem do dostarczania ciśnienia przez cewnik w celu napompowania lub opróżnienia balonu, kompatybilna z luer-lock, poj. 30ml. Sterylna, pojedynczo pakowana. |  |  | 9 | 18 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
Zadanie nr 20
1 | 416 | LIN-24845 | Dreny krwi do aparatu do hemodializy Fresenius 5008 S CorDIAX, bez lateksu. Sterylne, pojedynczo pakowane. |  |  | 20 | 40 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
Zadanie nr 21
1 | 416 | nowość | Linia przedłużająca do systemów infuzyjnych dł. 30-140 cm, vol. 7/8 ml, typ: Heidelberg. Sterylna, pojedynczo pakowana. |  |  | 1200 | 2400 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
Zadanie nr 22
1 | 416 | WM189 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych do leków światłoczułych oraz dla roztworów o dużej kleistości z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu i zastawką antyrefluksową. Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem, odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą dużą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15µm, z zaciskaczem przesuwanym dla krótkich przerw w infuzji, z regulacją niezależną od drenu, o długości drenu min. 180cm z końcówką luer-lock. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 210 | 420 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
Zadanie nr 23
1 | 416 | WM190 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego składający się z: igły biorczej dwukanałowej, przeciwbakteryjnego filtra powietrza zabezpieczonego zatyczką, elastycznej komory kroplowej z filtrem płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowego regulatora przepływu z zaczepem na dren, skali pomiarowej ośrodkowego ciśnienia żylnego 0-30cm H2O, kranika trójdrożnego, łącznika do dodatkowej iniekcji oraz luer-lock z osłonką. Długość przyrządu min. 260cm. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 11 | 22 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
Zadanie nr 24
1 | 416 | WM831 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych PLUM z przezierną komorą z filtrem 15µm, portem igłowym typu Y oraz końcówką luer-lock. Sterylny kompatybilny z pompą objętościową PLUMA. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 120 | 240 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
Zadanie nr 25
1 | 416 | WM1077 | Dren grzewczy o długości ok. 5m. posiadający: złącze luer lock, zaciskacz rolkowy, port igłowy i pułapkę powietrzną. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 70 | 140 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
Zadanie nr 26
1 | 416 | WM822957 | Wkład jednorazowy na wydzielinę o pojemności 2,5l z żelem, do ssaka Medela, wyposażony w dwa uchwyty, z zabezpieczeniem przeciwprzelewowym - filtr hydrofobowy i antybakteryjny. Sterylny, pakowny pojedynczo. |  |  | 27 | 54 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
2 | 416 | WM817406 | THOPAZ - Dren sterylny z pojedynczym łącznikiem z portem do pobierania próbek płynu drenażowego. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 143 | 286 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
3 | 416 | WM817014 | THOPAZ – Jednorazowy kanister sterylny 800ml, pakowany pojedynczo. |  |  | 148 | 296 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
4 | 416 | IS-25711 | THOPAZ - Zatyczka do drenu. |  |  | 11 | 22 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 27
1 | 416 | WM199 | Przyrząd do przetaczania krwi, z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem komory kroplowej ściętym czteropłaszczyznowo, z odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, z przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm i powierzchni min. 10cm ², z drenem o dł. min. 150cm zakończonym końcówką luer-lock, wyposażonym w zacisk rolkowy z regulacją przepływu oraz zaczep do podwieszania drenu. Komora elastyczna jednoczęściowa bez zawartości PCV. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Kolor czerwony. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 10985 | 12720 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
2 | 416 | WM963 | Przyrząd do przetaczania krwi bez ftalanów DEHP, DBP, BBP, z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem komory kroplowej ściętym czteropłaszczyznowo, z odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, z przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm i powierzchni min. 10cm ², z drenem o dł. min. 150cm zakończonym końcówką luer-lock, wyposażonym w zacisk rolkowy z regulacją przepływu oraz zaczep do podwieszania drenu. Komora elastyczna jednoczęściowa bez zawartości PCV. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Kolor czerwony. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 627 | 754 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
3 | 416 | WM188 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem komory kroplowej ściętym czteropłaszczyznowo, z odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15um, z drenem o dł. min. 150cm z uniwersalnym zakończeniem luer-lock, wyposażony w zacisk rolkowy z regulacją przepływu oraz zaczep do podwieszania drenu. Komora elastyczna jednoczęściowa bez zawartości PCV. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Kolor niebieski. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 314030 | 278060 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
4 | 416 | WM968 | Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych bez ftalanów DEHP, DBP, BBP z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem komory kroplowej ściętym czteropłaszczyznowo, z odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 15um, z drenem o dł. min. 150cm z uniwersalnym zakończeniem luer-lock, wyposażony w zacisk rolkowy z regulacją przepływu oraz zaczep do podwieszania drenu. Komora elastyczna jednoczęściowa bez zawartości PCV. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 62193 | 65136 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
5 | 416 | WM198 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką. Przyrząd do przetaczania krwi z ostrym uniwersalnym dwukanałowym kolcem komory kroplowej ściętym czteropłaszczyznowo, z odpowietrznikiem zabezpieczonym filtrem przeciwbakteryjnym zamykanym klapką, przezroczystą dużą komorą kroplową z filtrem o wielkości oczka 200µm i powierzchni min. 10cm2, z drenem min. 150cm z zakończonym luer-lock, wyposażonym w precyzyjny zacisk rolkowy z regulacją przepływu, z dodatkową pompką. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 55 | 110 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 28
1 | 416 | WM1037 | Przyrząd do podawania dożylnego krótkotrwałych wlewów do pomp Infusomat Space Line z ostrym kolcem komory kroplowej, odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym 15µm i zatyczką, dł. 250cm, z zaciskiem rolkowym ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej, z końcówką luer-lock. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 4580 | 9160 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 + katalog
2 | 416 | WM121967 | Przyrząd do podawania dożylnego krótkotrwałych wlewów do pomp Infusomat Space Line Neutrapur z ostrym kolcem komory kroplowej, odpowietrznikiem z filtrem przeciwbakteryjnym 15µm i zatyczką, dł. 250cm, z zaciskiem rolkowym ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej, z końcówką luer-lock oraz filtrem bakteryjnym i cząsteczkowym Sterifix 0,2 μm, zawierającym odpowietrznik. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 155 | 310 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 29
1 | 416 | MM 1003 | Rampa 3-drożna z przedłużaczem dł. 150cm o śr. 2.5x4.1mm, wykonana z poliwęglanu, odporna na pękanie, nie wchodząca w reakcje z lekami silnie działającymi oraz lipidami; wyposażona w zawory odcinające kulkowe typu Flowswich, każda linia oznaczona kolorowym znacznikiem, z kranikiem trójdrożnym, porty zabezpieczone koreczkami. Sterylna, pojedynczo pakowana. |  |  | 437 | 874 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
2 | 416 | MM1088 | Rampa 5-drożna z przedłużaczem dł. 180cm o śr.2.5x4.1mm, wykonana z poliwęglanu odporna na pękanie, nie wchodząca w reakcje z lekami silnie działającymi oraz lipidami; wyposażona w zawory odcinające kulkowe typu Flowswich, każda linia oznaczona kolorowym znacznikiem, z kranikiem trójdrożnym, porty zabezpieczone koreczkami. Sterylna, pojedynczo pakowana. |  |  | 582 | 1164 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
3 | 416 | nowość | Rampa 3-drożna bez przedłużacza, wykonana z poliwęglanu, odporna na pękanie, nie wchodząca w reakcje z lekami silnie działającymi oraz lipidami; wyposażona w zawory odcinające kulkowe typu Flowswich, każda linia oznaczona kolorowym znacznikiem, z kranikiem trójdrożnym oraz portami bezigłowymi. Sterylna, pojedynczo pakowana. |  |  | 100 | 200 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
4 | 416 | nowość | Rampa 5-drożna bez przedłużacza, wykonana z poliwęglanu odporna na pękanie, nie wchodząca w reakcje z lekami silnie działającymi oraz lipidami; wyposażona w zawory odcinające kulkowe typu Flowswich, każda linia oznaczona kolorowym znacznikiem, z kranikiem trójdrożnym oraz portami bezigłowymi. Sterylna, pojedynczo pakowana.. |  |  | 100 | 200 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
Zadanie nr 30
1 | 416 | EM016184 | Zestaw ekstrakcyjny do balonów wewnątrzżołądkowych, składający się z: igły do usuwania płynu z balonu dł.180 cm oraz kleszczyków do usuwania balonu CH 7, dł.180 cm. |  |  | 5 | 10 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
Zadanie nr 31
1 | 416 | WM125254 | Zestaw do przetoczeń z portem bez ftalanów i lateksu do pomp Medima Line, dł. 285cm, obj. 22ml, ze zintegrowaną igłą biorczą, komora kroplowa z filtrem 15µm z odpowietrznikiem z filtrem antybakteryjnym i zatyczką, zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem, zawór rolkowy, port igłowy w dolnej części zestawu, łącznik męski luer-lock, zatyczka luer-lock z filtrem hydrofobowym. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 120 | 240 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
Zadanie nr 32
1 | 416 | ZES-27269 | Zestaw do manualnego pomiaru ciśnienia mózgowo-rdzeniowego. Zestaw zawiera jednorazowy sterylny manometr do pomiar ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego oraz cienką, skalibrowaną, elastyczną rurkę wznośną. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 132 | 264 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
Zadanie nr 33
1 | 416 | WM221739 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca Flexi-Seal. O pojemności 1000ml, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka. Biologicznie czyste, pakowane pojedynczo. |  |  | 17 | 34 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
2 | 416 | WM319892 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki stolca. Flexi-Seal; w zestawie: silikonowy rękaw o długości od 165-175cm, z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny, port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie optymalną wielkość, port do irygacji umożliwiający doodbytnicze podanie leku, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania, port do pobierania próbek stolca, pasek do zawieszenia na ramie łóżka. Biologicznie czysty, pakowany pojedynczo. |  |  | 64 | 128 | zest. |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 34
1 | 416 | nowość | Zestaw do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi o poj. 450ml, igła 1,6mm, dren biorczy dł. 110cm, pojemnik zawiera 63ml płynu konserwującego CPDA-1. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 20 | 40 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
Zadanie nr 35
1 | 416 | WM183 | Jednorazowy przedłużacz do pompy infuzyjnej wykonany z transparentnego PVC, o długości 150 cm. Posiada zakończenia typu Luer-Lock (zarówno męskie, jak i żeńskie), fabrycznie zabezpieczone koreczkami. Produkt niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu i ftalanów. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 22925 | 45850 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
2 | 416 | WM184 | Jednorazowy przedłużacz do pompy infuzyjnej wykonany z PVC o bursztynowym zabarwieniu o długości 150 cm, które zapewnia ochronę leków światłoczułych przed działaniem promieniowania UV. Posiada zakończenia typu Luer-Lock (zarówno męskie, jak i żeńskie), fabrycznie zabezpieczone koreczkami. Produkt niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu i ftalanów. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 9100 | 18200 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 + katalog
3 | 416 | WM182 | Jednorazowy przedłużacz do pompy infuzyjnej wykonany z transparentnego PVC, o długości 90 cm. Posiada zakończenia typu Luer-Lock (zarówno męskie, jak i żeńskie), fabrycznie zabezpieczone koreczkami. Produkt niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu i ftalanów. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 1578 | 3156 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
4 | 416 | nowość | Przedłużacz do pomp infuzyjnych wykonany z transparentnego PVC, o długości 45cm, posiada zakończenia typu Luer-Lock (zarówno męskie, jak i żeńskie), fabrycznie zabezpieczone koreczkami. Produkt niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu i ftalanów. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 500 | 1000 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 36
1 |  | nowość | Manometr do pomiaru ciśnienia w centrymetrach H₂O w mankietach masek krtaniowych i rurek intubacyjnych. W zestawie dren przedłużający o długości 100 cm, wyposażony w złącze luer. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 1 | 2 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
Zadanie nr 37
1 | 415 | WM927 | Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca typu FloTrac 60”/152cm. Sterylny, pakowany pojedynczo. Kompatybilny z aparatem Edwards. |  |  | 60 | 120 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
2 | 415 | VOL-12569 | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przez płucnej zawierający: czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płucząca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm, częstotliwość własna czujnika > 200 Hz, szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia w czujniku, połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe, zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia, rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśnienia, wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i ciśnienia OCŻ na monitorze przyłóżkowym, kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem się płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiary temperatury, poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury, przetwornik do pomiaru ciśnienia OCŻ, o częstotliwości własnej czujnika > 200 Hz, z dodatkowym portem na linii płuczącej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długości min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika. Zestaw typu Volume View kompatybilny z monitorem Edwards EV 1000. Sterylny, pakowany pojedynczo. |  |  | 5 | 10 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
3 | 415 | WM807670 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy; długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm), biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 502 | 1004 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
4 | 415 | WM807669 | Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny; długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm), biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami), przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz, błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%, odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek, połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 410 | 820 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 38
1 | 415 | PRZ-28411 | Przetwornik pojedynczy do inwazyjnego krwawego pomiaru ciśnienia. Długość linii ciśnieniowych 120+30cm, dwa kraniki trójdrożne na linię (długość całkowita 152cm). Biureta wyposażona w system zapobiegania przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami), zabezpieczona filtrem; linia przepłukująca 150cm, trwale połączona z przetwornikiem. Dwa kraniki trójdrożne posiadają wyczuwalny i optyczny (podwójny) identyfikator przepływów w pozycji otwarty/zamknięty, co zapewnia użytkownikowi bardzo szybką i wygodną regulację przepływów. System odpowietrzania linii zabezpieczający jej kontaminacji, w zestawie trzy żółte koreczki na linię pomiarową w celu łatwiejszej identyfikacji i zabezpieczenia przygotowanej linii. Linie kodowane kolorami, ze standardową końcówką Luer. Bezpinowe połączenie przetwornika z kablem interfejsowym; zatrzaskowe połączenie przetwornika z kablem zabezpieczone wodoszczelnym kołnierzem. Podwójny system przepłukiwania 3ml uruchamiany wielokierunkowo – skrzydełka i wypustek; komora kroplowa. Port do testowania poprawności działania systemu. Kompatybilny z monitorem BLTQ7. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 10 | 20 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
Zadanie nr 39
1 | 415 | ZES-08475 | Zestaw do pomiaru rzutu serca w technologii Pico: zawierający cewnik tętniczy udowy - 5 F x 20 cm z prowadnicą z nitinolu oraz zestaw monitorujący z dwoma przetwornikami i obudową czujnika temperatury. Kompatybilny z monitorem Mindray BENEVIEW T9. Sterylny, pojedynczo pakowany, opakowanie zbiorcze a 5 szt. |  |  | 171 | 68 | op. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
2 | 415 | ZES-29195 | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą PICCO wyposażony w: czujnik temperatury na końcówce cewnika do termodylucji przez płucnej; przedłużacz ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia tętniczego; kompatybilny z monitorem Mindray BENEVIEW T9. Rozmiar: 3F, długość: 7 cm. Sterylny, pojedynczo pakowany, opakowanie zbiorcze a 5 szt. |  |  | 5 | 2 | op. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
3 | 415 | ZES-29141 | Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą PICCO wyposażony w: czujnik temperatury na końcówce cewnika do termodylucji przez płucnej; przedłużacz ciśnieniowy do pomiaru ciśnienia tętniczego; kompatybilny z monitorem Mindray BENEVIEW T9. Rozmiar: 4F, długość: 8 i 16 cm. Długość do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia. Sterylny, pojedynczo pakowany,opakowanie zbiorcze a 5 szt. |  |  | 10 | 4 | op. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
RAZEM: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Zadanie nr 40
1 | 415 | ZES-28873 | Przetwornik pojedynczy do inwazyjnego krwawego pomiaru ciśnienia. Długość linii pomiarowej 150 cm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem poprzez kabel typu PMSET z okrągłym wtykiem pionowym. Sterylny, pojedynczo pakowany. |  |  | 10 | 20 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | katalog
RAZEM CAŁOŚĆ: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0
UWAGA !
W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 5 - "nazwa handlowa" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ zaoferowanych wyrobów, odpowiadającą wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w "Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 6 "Producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaoferowanych w kolumnie 5 wyrobów. UWAGA! W przypadku braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ! Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera.
**Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości sztuk w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wówczas Wykonawca ilość opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilość oferowaną i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować takiej ilości opakowania, która spowoduje zaoferowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01-0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania. Wykonawca w kolumnie nr 6 w uwagach wpisuje ilość sztuk w zaoferowanym opakowaniu.
W celu weryfikacji i potwierdzenia oferty zamawiający wymaga próbek.
W przypadku, kiedy dany wyrób nie posiada numeru katalogowego, Wykonawca winien w kolumnie nr 6 zamieścić stosowną uwagę, np. "numer katalogowy nie jest stosowany"
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaoferowanego w niniejszym postępowaniu asortymentu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane w „Formularzu cenowym” parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.