## Sheet1
Załącznik nr 1C
Lp. | Parametr oceniany | Punkty – ilość możliwa do uzyskania | Punkty – ilość uzyskana
1 | Wszystkie paski gradientowe MIC, krążki antybiotykowe i podłoża gotowe na płytkach posiadają pozytywną opinię KORLD potwierdzającą wysoką jakość w procesie diagnostycznym. | 10
| Brak pozytywnej opinii KORLD potwierdzającej wysoką jakość w procesie diagnostycznym dla wszystkich pasków gradientowych MIC, krążków antybiotykowych i podłoży gotowych na płytkach. | 0
2 | Potwierdzony dokumentami walidacyjnymi przez producenta podłoży na płytkach, brak wpływu temperatury transportu (przez czas do 40 godzin), na transportowane podłoża mikrobiologiczne. | 10
| Brak udokumentowanej walidacji potwierdzającej brak wpływu temperatury transportu | 0
3 | Temperatura przechowywania pożywek gotowych na płytkach w zakresie 2-25 ° C | 10
| Temperatura przechowywania pożywek gotowych na płytkach w zakresie innym niż 2-25 ° C | 0
4 | Wszystkie krążki antybiotykowe posiadają identyczne warunki przechowywania: od -200C do + 80C z uwzględnieniem antybiotyków beta-laktamowych. | 10
| Różne warunki przechowywania krążków antybiotykowych, w zależności od rodzaju antybiotyku, inne niż zkres od -200C do + 80C | 0
Oferent załączy do oferty dokumenty potwierdzajace spełnienie warunków ocenianych przez oferowane produkty