Pakiet 1																	Załącznik nr 1A do SWZ

| # 1. | # 2. |  | 3. |  | # 4. |  | 5. |  | 6. | 7. | # 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # LP. | # Lokalizacja dźwigu |  | Ilość przystanków |  | # Rodzaj dźwigu |  | Nr rejestracyjny |  | ilość | Cena netto zł | # Wartość netto zł /kol.6x7/ | Podatek VAT% | Wartość brutto zł /kol.8+9/ |
|  | budynek "P" |  | 5 |  | linowy 1725 |  | 3110002258 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "R-1" |  | 5 |  | linowy 1725 |  | 3110002243 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "R-1" |  | 5 |  | linowy 1725 |  | 3110002244 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "R-1" |  | 5 |  | linowy 1725 |  | 3110002257 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "R-2" |  | 4 |  | linowy 1600 |  | 3110001514 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "L" |  | 2 |  | hydrauliczny 1000 |  | 3110000819 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "O" |  | 2 |  | linowy 250 |  | 3110000805 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "O" |  | 3 |  | linowy 450 |  | 3110000806 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "O-1" |  | 2 |  | hydrauliczny 1000 |  | 3110000873 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Warsztaty |  | 2 |  | linowy 1050 |  | 3110000659 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Kuchnia |  | 2 |  | linowy 1050 |  | 3110000639 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Kuchnia |  | 2 |  | linowy 1050 |  | 3110000640 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "U" |  | 3 |  | hydrauliczny 1500 |  | 3110001003 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "Z" |  | 2 |  | towarowy 100 |  | 3110001017 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "H" |  | 3 |  | hydrauliczny 1000 |  | 3110001046 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek administracji |  | 2 |  | towarowy 100 |  | 3110001065 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek "H" |  | 3 |  | hydrauliczny 1000 |  | 3110001054 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek Zakładu Medycyny Nuklearnej |  | 2 |  | platforma dla osób niepełnosprawnych |  | 3010000131 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek „F:” |  | 4 |  | linowy 1200 |  | 3110001986 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek „F” |  | 4 |  | linowy 1200 |  | 3110001986 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | budynek OCWBK |  | 2 |  | platforma dla osób niepełnosprawnych |  | 3013002292 |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | Stawka roboczogodziny do prac nie podlegających konserwacji |  | --- |  | --- |  | --- |  | 300 godzin |  |  |  |  |
|  | Przegląd główny (raz na rok zgodnie z przepisami UDT) |  | --- |  | wszystkie dźwigi z tabeli |  | --- |  | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja dotycząca robót konserwacyjnych dźwigów.

| 1. Cena za konserwację obejmuje: - przeglądy konserwacyjne zgodnie z przepisami UDT (minimum 1 x w miesiącu) - serwis techniczny ( całodobowe pogotowie dźwigowe ) - drobne materiały (zakup i montaż ) wyszczególnione poniżej - udział w badaniach okresowych UDT - wykonanie pomiarów elektrycznych | 2. Materiały wchodzące w cenę konserwacji miesięcznej: - olej przekładniowy (dolewki) - smar - wkładki bezpiecznikowe (4,6,10A) - żarówki oświetlenia kabiny i szybu - mostek prostowniczy 35A - styki kontaktu drzwi szybowych - instrukcja obsługi - diody sygnalizacyjne - czyściwo - wkładki bezpiecznikowe ( 2,4,6,10,32,50A ) - żarówki sygnalizacyjne 24V - styki kontaktu rygla |
| --- | --- |

|  | Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 1A do SWZ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # 2. | 3. | # 4. | 5. | 6. | 7. | # 8. | 9. | 10. |
| # Lp. | # Lokalizacja dźwigu | Ilość Przystanków | # Rodzaj dźwigu | Nr rejestracyjny | ilość | Cena netto zł | # Wartość netto zł # /kol.6x7/ | Podatek VAT% | Wartość brutto zł /kol.8+9/ |
| 1. | budynek Zakładu Medycyny Nuklearnej | 2 | dźwig z napędem elektrycznym | 3110001262 | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| 2. | budynek Zakładu Medycyny Nuklearnej | 2 | dźwig z napędem elektrycznym | 3110001263 | 36 miesięcy |  |  |  |  |
| 3. | Stawka roboczogodziny do prac nie podlegających konserwacji | --- | --- | --- | 150 godzin |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd główny (raz na rok zgodnie z przepisami UDT) | --- | wszystkie dźwigi z tabeli | --- | 36 miesięcy |  |  |  |  |
|  | R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja dotycząca robót konserwacyjnych dźwigów.

| 1. Cena za konserwację obejmuje: - przeglądy konserwacyjne zgodnie z przepisami UDT (minimum 1 x w miesiącu) - serwis techniczny ( całodobowe pogotowie dźwigowe ) - drobne materiały (zakup i montaż ) wyszczególnione poniżej - udział w badaniach okresowych UDT - wykonanie pomiarów elektrycznych | 2. Materiały wchodzące w cenę konserwacji miesięcznej: - olej przekładniowy (dolewki) - smar - wkładki bezpiecznikowe (4,6,10A) - żarówki oświetlenia kabiny i szybu - mostek prostowniczy 35A - styki kontaktu drzwi szybowych - instrukcja obsługi - diody sygnalizacyjne - czyściwo - wkładki bezpiecznikowe ( 2,4,6,10,32,50A ) - żarówki sygnalizacyjne 24V - styki kontaktu rygla |
| --- | --- |