**Załącznik nr 1G**

Znak sprawy: **2024.06.ZP**

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………..

**FORMULARZ CEN JEDNOSTKOWYCH DLA CZĘŚCI VII ZAMÓWIENIA**

**sukcesywne dostawy elektrod i akcesoriów**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zaopatrzenie działu farmacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L. p.** | **Opis** | **j.m.** | **Cena jednostkowa netto** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT (%)** | **Wartość brutto** |
| 1 | Folia typu Blizzard EMS dwuwarstwowa - pomarańczowa, składana w kostkę, próżniowa, z taśmą klejącą | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| 2 | Śpiwór trójwarstwowy Blizzard dla noworodków - pomarańczowy, kostka próżniowa, z taśma klejącą | Szt. |  | 80 |  |  |  |
| 3 | Słój wielorazowy do ssaka OB2012 i OB1000 na wkłady jednorazowe 1l | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 4 | Hydrożel przeciw oparzeniowy w butelce 125 ml – spray: - półpłynna konsystencja, umożliwiająca docieranie do zakamarków ciała- silne działanie schładzające- nie podrażnia oczu i skóry- sterylny- nietoksyczny- odporny na wysokie temperatury- okres przydatności: 5 lat od daty produkcji | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 5 | Hydrożel - opatrunek przeciw oparzeniowy 20x20 cm:- półpłynna konsystencja, umożliwiająca docieranie do zakamarków ciała- silne działanie schładzające- nie podrażnia oczu i skóry- sterylny- nietoksyczny- odporny na wysokie temperatury- okres przydatności: 5 lat od daty produkcji | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| 6 | Hydrożel - opatrunek przeciw oparzeniowy 20x45 cm:- półpłynna konsystencja, umożliwiająca docieranie do zakamarków ciała- silne działanie schładzające- nie podrażnia oczu i skóry- sterylny- nietoksyczny- odporny na wysokie temperatury- okres przydatności: 5 lat od daty produkcji | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 7 | Hydrożel - opatrunek przeciw oparzeniowy na twarz 20x45 cm- półpłynna konsystencja, umożliwiająca docieranie do zakamarków ciała- otwory na oczy i usta- silne działanie schładzające- nie podrażnia oczu i skóry- sterylny- nietoksyczny- odporny na wysokie temperatury- okres przydatności: 5 lat od daty produkcji | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 8 | Jednorazowy wideolaryngoskop przeznaczony dla dorosłych, dzieci lub niemowląt. W zależności od rozmiaru możliwość zastosowania z rurkami intubacyjnymi od 2,5 do 8,5.Zamawiający dopuszcza różne rozmiary wideolaryngoskopów. | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 9 | Wkłady jednorazowe do ssaka Boscarol 1l, 10szt. | Op. |  | 80 |  |  |  |
| 10 | Ciśnieniomierz Dura Shock DS55 z łyżką i zaworem obrotowym, 10-letnia gwarancja kalibracji, z mankietem Flexi Port | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 11 | Elektrody CPR Stat-Padz wielofunkcyjne dla dorosłych, funkcja Real-CPR-Help & See-Thru-CPR, 1 para, dł. przewodu min. 120 cm. kompatybilny z defibrylatorem Zoll Xseries i Xseries Advanced | Szt. |  | 48 |  |  |  |
| 12 | Elektrody Stat-Padz II wielofunkcyjne dla dorosłych, do AED Plus/Pro - 1 para. kompatybilny z defibrylatorem Zoll Xseries i Xseries Advanced | Szt. |  | 7000 |  |  |  |
| 13 | Elektrody pedi-padz wielofunkcyjne 1 para. kompatybilny z defibrylatorem Zoll Xseries i Xseries Advanced | Szt. |  | 500 |  |  |  |
| 14 | Zestaw położniczy jednorazowy Składający się minimum z: 2 par sterylnych rękawiczek, 1 sterylnego podkładu, 1 sterylnej serwetki wierzchniej, 2 sterylnych ręczników do rąk, 4 sterylnych tamponów, 1 sterylnej gruszki, 2 sterylnych klem pępowinowych, 2 sterylnych zapasowych zacisków, 1 pary sterylnych nożyczek, 1 sterylnej wyściółki, 2 antyseptycznych rękawiczek, 1 kocyka dla noworodka, 1 pieluszki, 1 plastikowej torby na łożysko. Minimalny okres ważności pakietu 24 miesiące od daty zakupu | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 15 | Zestaw położniczy jednorazowy z trójwarstwowym śpiworem Blizzard dla noworodków. Składający się minimum z: 2 par sterylnych rękawiczek, 1 sterylnego podkładu, 1 sterylnej serwetki wierzchniej, 2 sterylnych ręczników do rąk, 4 sterylnych tamponów, 1 sterylnej gruszki, 2 sterylnych klem pępowinowych, 2 sterylnych zapasowych zacisków, 1 pary sterylnych nożyczek, 1 sterylnej wyściółki, 2 antyseptycznych rękawiczek, 1 kocyka dla noworodka, 1 pieluszki, 1 plastikowej torby na łożysko, trójwarstwowy śpiworek dla noworodków 1. Minimalny okres ważności pakietu 24 miesiące od daty zakupu | Szt. |  | 400 |  |  |  |
| 16 | Igła do odbarczania odmy jednorazowa | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| 17 | Papier do EKG kompatybilny z defibrylatorem Zoll Xseries i Xseries Advanced (z nadrukowaną siatką) - rolka | Szt. |  | 20000 |  |  |  |
| 18 | Papier termoczuły do defibrylatora E Series, M Series, R Series 1 szt., szer. 80mm x 20 metrów w rolce – wraz z nadrukiem  | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 19 | Opatrunek wentylowy H Vent | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 20 | Prześcieradło jednorazowe na nosze | Szt. |  | 7000 |  |  |  |
| 21 | Linia Filterline Set dla dorosłych/ dzieci, monitorowanie krótkookresowe, opakowanie 25 szt. (nr. kat. Oridion XS04620) | Op. |  | 120 |  |  |  |
| 22 | Pas piersiowy LifeBand do platformy AutoPulse - 1 szt. | Szt. |  | 1400 |  |  |  |
| 23 | Wielorazowe rękojeści bateryjne, LED; Wielorazowa rękojeść bateryjna LED (z baterią 1xLithium 123), chromowana, niemowlęca, rozmiar 115 mm ; Wielorazowa rękojeść bateryjna LED (z baterią 2xAA), chromowana, rozmiar 115 mm ; Wielorazowa rękojeść bateryjna LED (z baterią 2xAA), chromowana, dziecięca, rozmiar 160 mm ; Wielorazowa rękojeść bateryjna LED (z baterią 2xC), chromowana, średnia, rozmiar 160 mm. | Szt. |  | 100 |  |  |  |
| 24 | ŁOPATKI JEDNORAZOWE Produkt jednokrotnego użytku, wykonane z nierdzewnej stali, mosiądzu, aluminium i tworzyw sztucznych (polyacytal oraz materiały akrylowe – rod), materiałów eliminujących wyginanie się łopatek, pakowane pojedynczo, dostarczane w sterylnym opakowaniu, kompatybilne ze wszystkimi laryngoskopami w „zielonym standardzie”, Dostępne we wszystkich rozmiarach MacIntosh oraz Miller:Łyżki Macintosh , metal z plastikowymi elementami; Łyżka Macintosh, niemowlęca, 1, rozmiar 95 mm, Łyżka Macintosh, dziecięca, 2, rozmiar 105 mm, Łyżka Macintosh, średni dorosły, 3, rozmiar 135 mm, Łyżka Macintosh, duży dorosły, 4, rozmiar 155 mm, Łyżka Macintosh, bardzo duży dorosły, 5, rozmiar 175 mm;Łyżki Miller, metal z plastikowymi elementami; Łyżka Miller, wcześniak, 00, rozmiar 65 mm, Łyżka Miller, noworodkowa, 0, rozmiar 78 mm, Łyżka Miller, niemowlęca, 1, rozmiar 102 mm, Łyżka Miller, dziecięca, 2, rozmiar 154 mm, Łyżka Miller, średni dorosły, 3, rozmiar 195 mm, Łyżka Miller, duży dorosły, 4, rozmiar 205 mm. | Szt. |  | 6000 |  |  |  |
| 25 | Osłonki pomiarowe jednorazowe do termometru ThermoScan Pro 6000 i Pro 4000 800szt. | Op. |  | 60 |  |  |  |
| 26 | Zestaw na palec- skład zestawu:Torba min. 200x200mm, min. 1 zimny kompres opatrunkowy, min. 1 koc izotermiczny, okres ważności min. 2 lata.Zestaw na dłoń - skład zestawu:torba min. 300x250mm, min. 2 zimne kompresy opatrunkowy, min. 1 koc izotermiczny, okres ważności min. 2 lataZestaw na rękę - skład zestawu:torba min. 700x250mm, min. 4 zimne kompresy opatrunkowe, min. 1 koc izotermiczny, okres ważności min. 2 lataZestaw na nogę - skład zestawu:torba min. 1100x400mm, min. 4 zimne kompresy opatrunkowe, min. 1 koc izotermiczny, okres ważności min. 2 lata | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 27 | Nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 7.0 do 8.5 i nakładki jednopacjentowe dla osób dorosłych z możliwością intubacji rurkami o rozmiarach od 6.0 do 7.5 kompatybilne z wideolaryngoskopem Airtraq | Szt. |  | 1000 |  |  |  |
| 28 | Pakiet grzewczy do inkubatora do BabyPod II 1 szt | Szt. |  | 8 |  |  |  |
| 29 | Pakiet Ochrony Osobistej składający się z minimum: Kombinezon 1 szt., Buty ochronne 2 szt., Rękawiczki 4 szt., Okulary 1 szt., Półmaska twarzowa min. FFP2 1 szt., Worek na odpady medyczne 1 szt. Dostępne rozmiary min. L i XL.PARAMETRY TECHNICZNE:Waga: max. 400 gWymiary: max. 50 x 30 x 20 cm | Szt. |  | 200 |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |