## Zadanie nr 3
Załącznik nr 4 do SWZ - po modyfikacji
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.60.3.2023
Formularz cenowo- techniczny zadanie nr 3
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pistolet do biopsji kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego generatorem mikrofalowym Solero marki Angiodynamics *LUB antena do termoablacji wraz z dzierżawą Generatora do Termoablacji Mikrofalowej z możliwością podłączenia dodatkowego czujnika temperatury wraz z niezintergrowaną pompą oraz przewodem wielorazowym, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych , zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …....... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | a) Pistolet do biopsji z zamkniętym układem chłodzenia, kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego generatorem mikrofalowym Solero marki Angiodynamics , długości: 14cm, 19cm, 29cm *LUB b) Elektroda do ablacji mikrofalowej, kompatybilna z generatorem z tabeli nr 2 długości 15, 20, 30 cm, długość strefy radiacyjnej 2.8 cm, ceramiczna końcówka, chłodzona osłona ze znacznikiem co 1cm, dodatkowe znaczniki co 5cm, na przewodzie elektrody 2 klipsy/klamerki umożliwiającej stabilizację poprzez jej podpięcie do materiału, którym obłożony jest pacjent. | szt. | 55
RAZEM
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy (dotyczy przedmiotu zamówienia "elektrody do ablacji mikrofalowej", tabela nr 1, poz. 1 pkt b) | Ilość przedmiotów dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy | Wartość netto 6 = 3 x 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena brutto z 1 m-c dzierżawy 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Generator do termoablacji mikrofalowej z systemem kontrolującym parametry: energii cieplnej, pola i długości fal MV, pozwalający na uzyskanie sferycznych obszarów ablacji i przewidywalnośc wyników niezależnie od miejsca ablacji czy rodzaju tkanki. Generator z mozliwością nastawy 5W - 100 W lub więcej, z intuicyjnym interfejsem pozwalającym na ustalenie mocy ( pokrętło sterujące nastawy wyjściowej mocy mikrofalowej - krok co 5W ) i czasu ( minuty i sekundy )zabiegu, z mozliwością podłączenia dodatkowego czujnika temperatury - typ RTP 20 kontrolującego temperaturę w pobliżu miejsca ablacji. Połączenie z anteną za pomocą wielorazowego wysokoenergetycznego kabla. Częstotliwość wyjścia mikrofalowego: 2,45 GHz. Temp. blokady wzmacniacza : 75 st C. | 1 | 24
RAZEM
TABELA NR 3
Lp. | Zestawienie (tabela nr 1 i nr 2) |  |  | Wartość netto |  | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5
1 | Wartość z tabeli nr 1 – poz. „RAZEM”
2 | Wartość z tabeli nr 2 – poz. „RAZEM”
|  | RAZEM |  |  |  | -