**Załącznik nr 1.1 do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksową dostawę (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji) gazu ziemnego wysokometanowego typu E, do niżej wymienionych punktów poboru gazu w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach **w okresie: 01.10.2024 do 30.09.2025 r**   
   ( 12 miesięcy )

1. **Kryta Pływalnia FOKA, Kielce ul. Barwinek 31**

Kotłownia wyposażona jest w jeden kocioł gazowy: De Dietrich C330-500   
o mocy znamionowej 497 kW

dotychczasowa moc umowna wynosi: 494 kWh/h

dotychczasowa grupa taryfowa **W-5.1\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 12 miesięcy wynosi:** **11 591 17 kWh**

1. **Kryta Pływalnia DELFIN, Kielce ul. Krakowska 2**

Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły gazowe: o mocy 720 kW każdy

dotychczasowa moc umowna wynosi: 878 kWh/h

dotychczasowa grupa taryfowa **W-6.1\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 12 miesięcy wynosi :** **10 367 85 kWh**

1. **Hala Sportowa Kielce ul. Warszawska 338**

Kotłownia wyposażona jest w jeden kocioł gazowy o mocy 120 kW

dotychczasowa moc umowna wynosi: 200 kWh /h,

dotychczasowa grupa taryfowa **W-5.1\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 12 miesięcy wynosi 83 920 kWh**

1. **Stadion Piłkarski Kielce ul. Szczepaniaka 29**

Kotłownia wyposażona jest w dwa kotły gazowe, o mocy 170 kW każdy

dotychczasowa moc umowna wynosi: 132 kWh /h,

dotychczasowa grupa taryfowa **W-5.1\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 12 miesiące wynosi: 1 307 53 kWh**

1. **ZOS ul. Drogosza 1**

Kotłownia nr 1 wyposażona jest w 2 kotły gazowe: o mocy 200 kW każdy

Kotłownia nr 2 wyposażona jest w 2 kotły gazowe: o mocy 750 kW każdy

dotychczasowa moc umowna wynosi: **750 kWh/h**

dotychczasowa grupa taryfowa **W- 6.1\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 12 miesięcy wynosi: 11 723 01 kWh**

1. **Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Żytnia 1**

Kotłownia wyposażona jest w jeden kocioł gazowy o mocy 435 kW

Dotychczasowa moc umowna wynosi: **300 kWh/h**

dotychczasowa grupa taryfowa **W- 5.1\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 12 miesięcy wynosi: 480 158 kWh**

1. **Stadion – Hotel ul. Ściegiennego 8**

Kotłownia wyposażona jest w 2 kotły gazowe: o mocy 1000 kW każdy

Dotychczasowa moc umowna wynosi: **1800 kWh/h**

dotychczasowa grupa taryfowa **W- 6.1\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 12 miesięcy wynosi: 2 250 844 kWh**

1. **Basen Letni ul. Szczecińska 1**

Kotłownia wyposażona jest w jeden **kocioł gazowy o mocy 73 kW**

Dotychczasowa moc umowna wynosi: **poniżej lub równe 110 kWh/h**

dotychczasowa grupa taryfowa **W- 3.6\_TA**

**Szacowane zużycie gazu na 12 miesięcy wynosi:** **60 338 kWh**

Zamawiający nie przewiduje w okresie objętym zamówieniem zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów poboru gazu.

**Informacje dodatkowe:**

1) Gaz powinien być dostarczony do punktu zdawczo-odbiorczego na danym obiekcie, którym jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej będącej własnością Zamawiającego,

- nie wcześniej jednak niż ew. po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany dotychczasowego sprzedawcy paliw gazowych dla Zamawiającego.

2) Rozliczenia za kompleksową usługę dostaw gazu dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym OSD,

3) Zamawiający wyraża zgodę na rozliczenie w grupie taryfowej W-3.6\_TA na podstawie danych odczytowych przekazanych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, tak aby okres rozliczeniowy wynosił 1 miesiąc.

4) Paliwo gazowe przechodzi na własność Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

5) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzania procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w zakresie świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego. Wyłoniony wykonawca będzie zobowiązany do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedaży paliwa gazowego:

- wypełnienia i podpisania oraz złożenia (w imieniu własnym i Zamawiającego) do Operatora Systemu Dystrybucji (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Odział Zakładu Gazowniczego w Kielcach) pisemnego zgłoszenia o zawarciu nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego dla odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki

z siedzibą w Warszawie,

- reprezentowania Zamawiającego przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o z siedzibą

w Warszawie, w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy;

6) Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży paliwa gazowego do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę.

7) Dla wszystkich 8 punktów poboru gazu Zamawiający ma podpisane umowy na czas określony do 30.09.2024 r, z **UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o. o** z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B,   
02-305 Warszawa