## Sheet1
ZAŁĄCZNIK nr 1A - arkusz asortymentowo - cenowy /opis przedmiotu zamówienia
L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	J.m.	Ilość szacowana na 24 m-ce	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa handlowa	Producent / kraj	Numer katalogowy	klasa wyrobu medycznego
Pakiet nr 1 – produkty medyczne różne
1.	Pałeczki do wymazu sterylne, z tworzywa sztucznego (plastik) o długości 15-22cm, sposób konfekcjonowania - folia lub folia/papier;	szt.	4000
2.	Zaciskacz do pępowiny sterylny. Zestaw stanowiący moduł w kształcie klamry, wyposażony w 2 zaciskacze, wymagane ostrze do przecięcia pępowiny. Zestaw pozwala na przecięcie pępowiny w równej linii z krawędzią zaciskacza.	szt.	2000
3.	Pojemnik na mocz jałowy, plastikowy z nakrętką o poj. 100 ml	szt.	3000
4.	Woreczki do pobierania moczu sterylne dla noworodków i dzieci , wykonane z folii PE oraz przylepca akrylowego, o wymiarach 190x70mm, o anatomicznym wykroju ułatwiającym aplikację z podziałem na : chłopcy i dziewczynki. Szacowaną ilość należy podzielić po połowie - dla chłopców i dziewczynek	szt.	600
5.	Ostrza do skalpela sterylne ze stali węglowej z wygrawerowaną nazwą producenta i numerem ostrza. W czytelnie oznaczonych saszetkach i numerem oraz rysunkiem ostrza w skali 1:1 na opakowaniu jednostkowym (pakowane po 100 szt.) rozmiary: 10 , 11 . 15 . 20. 21. 22 . 23 i 24	op.	250
6.	Szpatułki drewniane sterylne (po 100 szt. w op.)	op.	150
7.	Wziernik ginekologiczny sterylny : wykonany z transparentnego polistyrenu, szpilka blokująca wykonana z polietylenu, kolorystyczne oznaczenie szpilki w zależności od rozmiaru, nie zawiera lateksu i ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu XS -400; XXS-200; S -2500 M-2500 L-400	szt.	6000
8.	Wziernik ginekologiczny sterylny długi,łyżki o dł.13cm,gładkie wyprofilowane krawędzie, mocno trzymający zamek w kolorze fioletowym, szerokość łyżek 26mm , rozwarcie 95mm, sterylny,opakowanie folia/folia ( L -50 )	szt	50
9.	Igła do wkłuć podpajęczynówkowych standard z prowadnicą o długości : 90mm; 120mm-130mm i długości 38mm: roz. 22G, 25G , 26G i 27G ( 90mm- 1480; 120- 130mm-100, 38mm-20 )	szt.	1600
10.	Igła do punkcji mostka 16G/45mm	szt	20
11.	Igła do wkłuć podpajęczynówkowych Pencil point z prowadnicą o długości : 90mm; 120mm-130mm i długości 38mm: roz. 25G , 26G i 27G ( 90mm-700szt, 120-130mm-90 szt, 38mm-10szt)	szt	800
12.	Igla do inj. jednoraz. 0,5 x 25 a 100szt. Opakowanie typu blister.	op.	300
13.	Igla do inj. jednoraz. 0,6 x 25 a 100szt. Opakowanie typu blister.	op.	60
14.	Igla do inj. jednoraz. 0,7 x 30 a 100szt.Opakowanie typu blister.	op.	100
15.	Igla do inj. jednoraz. 0,8 x 40 a 100szt. Opakowanie typu blister.	op.	300
16.	Igla do inj. jednoraz. 0,9 x 40 a 100szt. Opakowanie typu blister	op.	200
17.	Igła do inj. jednoraz. 1,1 x 40 a 100szt.Opakowanie typu blister	op.	50
18.	Igła do inj. jednoraz. 1,2 x 40 a 100szt. Opakowanie typu blister	op.	1500
19.	Igła do inj. jednoraz. 1,8 x 40 a 100szt. Opakowanie typu blister	op.	500
20.	Igła typu Surecan ze skrzydełkami i drenem z zaciskiem niezawierającym PCV, w rozmiarach : 19G,20G i 22G dł. kaniuli od 12mm do 30mm	szt	60
21.	Igła o specjalnej konstrukcji z ostrzem ściętym pod kątem 40 stopni i filtrem 5 mikronów otworem bocznym przeznaczona do pobierania leków m.in.. z fiolek z gumowym korkiem, o konstrukcji zapobiegającej zakłuciu sie i ubytku korka, z nasadką dostępu do strzykawki Luer-lock 18G 1,2x40mm pakowana po 100 szt.	op.	60
22.	Przyrząd do pobierania krwi 450ml wykonany z PCV, bez zawartości ftalanów, z zawartością 63ml płynu konserwującego CPDA-1, niepirogenny, nietoksyczny	szt.	60
23.	Przyrząd do bezigłowego pobierania i/lub rozpuszczania leków z pojemników wielodawkowych, korpus wykonany z ABS-u, radełkowana powierzchnia, kolec biorczy o dł.20mm, wyposażony w filtr powietrza 0,1um oraz filtr płynu 5um	szt	8000
24.	Worek na wymiociny , wyposażony w twardy plastikowy pierścień dopasowujący się do okolicy ust, posiada oznaczenie objętości z dodatkową skalą w celu precyzyjnego mierzenia małych objętości.	szt.	9000
25.	Zestaw do lewatywy 1500ml, kanka o dł. 150cm zakończona otworem centralnym i nawilżona fabrycznei naniesionym żelem, mikrobiologicznie czysty , pakowany jednostkowo	szt	900
26.	Cewnik Foleya jednorazowego użytku, 100% silikon,pakowany folia-papier sterylizowany EO, rozmiary 10. 12 . 14 . 16 . 18 .20 . 22 . 24	szt.	20
27.	Cewnik Foleya z plastikową zastawką jednorazowego użytku, wykonany z lateksu pokrytego silikonem, plastikowa zastawa,pakowany folia-papier sterylizowany EO, możliwoć utrzymania w ciele do 14 dni w rozmiarach: 10. 12 . 14 . 16 . 18 .20 . 22 . 24	szt.	3500
28.	Cewnik Foleya trójdrożny z plastikową zastawką, jednorazowego użytku, wykonany z lateksu, długość 400 mm/balon 30 ml/rozm 14 do 24	szt.	50
29.	Cewnik Pezzer silikonowany w rozmiarach: 28 . 30 . 32 . 34 i 36	szt.	80
30.	Cewnik do drenażu klatki piersiowej z Trokarem wykonany z PCV, Trokar stalowy atraumatyczny, otwór końcowy oraz dwa otwory boczne na przemian ległe. Skalowany co 2cm linia Rtg na całej długości cewnika, sterylny pakowany podwójnie roz. 20 . 22 i 24	szt.	120
31.	Zatyczki do cewników	szt.	900
32.	Cewnik Couvelaire roz.10.12.14.16.18.20.22.24	szt.	100
33.	Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV, zaokrąglona końcówka, dwa otwory boczne, długość 400mm, rozmiary Ch4-Ch22	szt	60
34.	Przewód dwustronnie rozszerzony jałowy 6,35/10mm, długość 1800 i 2100mm zakończony dodatkowym prostym (niekarbowanym) łącznikiem o dł. 5cm opakowanie folia/papier	szt	1300
35.	Dren perforowany Redona dł.50cm i 80cm wykonany z PCV z paskiem RTG perforacja 15cm,dł.50cm i 80cm, sterylny,pakowany podwójnie i w pozycji prostej, w rozmiarach: 8 .10. 12. 14 . 16 i 18	szt.	1200
36.	Dren do jamy otrzewnowej jałowy, 100% silikon w rozmiarach: 28 . 30 . 32 . 34 i 36	szt.	900
37.	Igła Touhy roz.16G i 18G /80mm	szt	20
38.	Dren Tkehr – 100% silikon, atraumatyczne miękkie zakończenie drenu pasek kontrastujący w Rtg na całej długości , długość ramion 70cm x 16cm roz. 12 . 14. 16 i 18, pakowany podwójnie	szt.	50
39.	Zgłębnik żołądkowy wykonany z PCV o jakości medycznej, zmrożona powierzchnia, konektor wyposażony w zatyczki i wkładki redukcyjne w rozmiarach: 6.8.10.12.14.16.18.20.22.24.26	szt.	1200
40.	Zgłębnik żołądkowy wykonany ze 100% silikonu, cztery otwory naprzemianległe, linia RTG, łącznik z zatyczką, w rozmiarach 12,14,16,18,20, długośc 120cm	szt.	30
41.	Butelki Redona o poj. 200/250ml sterylne	szt.	3600
42.	Pojemnik na mocz plastikowy z nakrętką o poj. 100 ml	szt	14000
43.	Opaska identyfikacyjna dla niemowląt i dzieci-wykonana z przeźroczystej foli PCV w kształcie paska węższego z jednego końca, górna część, górna część krótsza zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wnętrza kartonika z danymi pacjenta , kartonik bez nadruku, część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka, długość opaski 17cm, hipoalergiczne , miękkie , gładkie ,nierwące, nierozciągliwe, kolor biały	szt.	5000
44.	Opaska identyfikacyjna dla dorosłych-wykonana z przeźroczystej foli PCV w kształcie paska węższego z jednego końca, górna część, górna część krótsza zakończona języczkiem umożliwiającym wprowadzenie do wnętrza kartonika z danymi pacjenta , kartonik bez nadruku, część opaski posiadająca otwory pozwalające na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka, długość opaski 28cm, hipoalergiczne , miękkie , gładkie ,nierwące, nierozciągliwe, kolor biały	szt	16000
45.	Pojemniki na zużyty sprzęt med wykonane z tworzywa odpornego na przekłucia, stabilne, umożliwiające bezpieczne wkładanie zużytego sprzętu med / bez ryzyka np. zakłucia. Pojemność 0,7l, Owal 100x55 mm Wysokość całkowita: 120 mm Otwór wrzutowy: 37 mm Materiał: Polipropylen barwiony. / Kolor: Czerwony	szt	2000
46.	Pojemniki na zużyty sprzęt med wykonane z tworzywa odpornego na przekłucia, stabilne, umożliwiające bezpieczne wkładanie zużytego sprzętu med / bez ryzyka np. zakłucia. Pojemność 0,7l Wymiary: Średnica górna: 109 mm Średnica dolna: 80 mm Wysokość całkowita: 121 mm / Otwór wrzutowy: 80x55 mm dodatkowy otwór do usuwania ostrzy chirurgicznych Materiał: Polipropylen barwiony	szt	3000
47.	Pojemniki na zużyty sprzęt med wykonane z tworzywa odpornego na przekłucia, stabilne, umożliwiające bezpieczne wkładanie zużytego sprzętu med / bez ryzyka np. zakłucia. Pojemność 1l Wymiary Wysokość: 120mm średnica górna: 130mm średnica dolna: 110mm Materiał: Polipropylen Kolor: / Czerwony	szt	5000
48.	Pojemniki na zużyty sprzęt med wykonane z tworzywa odpornego na przekłucia, stabilne, umożliwiające bezpieczne wkładanie zużytego sprzętu med / bez ryzyka np. zakłucia. Pojemność 2l Wymiary: Średnica górna: 130 mm Średnica dolna: 110 mm Wysokość całkowita: 210 mm Otwór wrzutowy: 100x70 / mm dodatkowy otwór do usuwania ostrzy chirurgicznych Materiał: Polipropylen barwiony Kolor: Czerwony, żółty/niebieski	szt	5000
49.	Pojemniki na zużyty sprzęt med WYSOKI wykonane z tworzywa odpornego na przekłucia, stabilne, umożliwiające bezpieczne wkładanie zużytego / sprzętu med bez ryzyka np. zakłucia. Pojemność 2l Wymiary: Średnica górna: 140 mm Średnica dolna: 105 mm Wysokość całkowita: 230 mm Otwór / wrzutowy: 60 mm, dodatkowy otwór do usuwania ostrzy chirurgicznych Materiał: Polipropylen barwiony	szt	3000
50.	wieszak do worka na mocz	szt.	1400
51.	Kieliszki do leków jednorazowego użytku plastikowe po 75- 80 w opakowaniu	op.	1400
52.	Fartuch foliowy gruby w kolorze białym, wiązany z tyłu i zakładany na szyję o wymiarach	szt.	500
53.	Fartuch foliowy cienki w kolorze białym, wiązany z tyłu i zakładany na szyję o wymiarach	szt.	1400
54.	Golarka typu GALLANT lub równoważna, dwuostrzowa, o szerokiej powierzchni golącej 4,3mm, przeznaczona do golenia większych powierzchni ciała np. do golenia przed operacją.	szt.	6000
55.	Worek na zwłoki foliowy, zamykany na suwak ,folia grubości min. 150 mikronów, wymiary min. 90x220cm.	szt	100
56.	Okrycia na zwłoki z fliseliny, jeden dłuższy bok zszyty, troki przymocowane na stałe do okrycia, rozmiar ok. 190x220cm (+-10cm)	szt.	600
57.	Spodenki diagnostyczne jednorazowego użytku wykonane z fliseliny, z rozcięciem z tyłu w rozmiarze L i XL	szt.	4000
58.	Szczoteczka do cytologii typu wachlarz, jednorazowa ,sterylna, delikatne włoski wykonane z LDPE, pakowana pojedynczo w blister-papier-folia. UWAGA! Ze względu na funkcje diagnostyczne musi posiadać odpowiednie certyfikaty oraz potwierdzoną klinicznie i udokumentowaną skuteczność w badaniach masowych. Musi odpowiadać aktualnym wymaganiom MZ i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczącego standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów ginekolog.	szt.	2000
59.	Osłonka na głowicę USG lekko pudrowane	szt.	9000
60.	Pokrowiec-osłona na przewody typu TUBUS aparatury medycznej, sterylny, jednorazowego użytku, kolor:przeźroczysty, w rozmiarze 16x200cm	szt.	1000
61.	Osłona na ramię C wyłącznie w rozmiarze 220x 110cm	szt.	400
62.	Gruszka do ciśnieniomierza	szt.	4
63.	Manometr do ciśnieniomierza	szt.	4
64.	Mankiet do ciśnieniomierza jedno i dwu odprowadzeniowy	szt.	30
65.	Stetoskop lekarski	szt.	15
66.	Opaska uciskowa staza wielorazowego użytku	szt.	300
67.	Staza bezlateksowa jednorazowego użytku pakowana po 25szt kolor zielony	op.	15
68.	Pęseta plastikowa jednorazowego użytku	szt.	100
69.	Zestaw osłon na sondę ultradźwiękową z żelem sterylnym rozm 13cm*61cm	szt	800
70.	Szczotki jałowe do chirurgicznego mycia rąk	szt	5500
71.	Maski jednorazowe z mankietem uszczelniającym z zaworem złącze 22mm, rozm. 5 i 6	szt	1500
72.	Maska jednorazowa do ambu rozm. 1-4	szt	200
73.	Sterylna, jednorazowa maska nadkrtaniowa, typu I-Gel, wykonana z tworzywa żelowego rozmiary od 1 do 5	szt	200
74.	Szybki test suchy urazowy do wykrywania Helicobakter pylorii	szt	1500
75.	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu 2 l	szt	10
76.	Szyna palcowa - gipsowa o wymiarach 200x15mm	szt.	800
77.	Basen sanitarny z pokrywą	szt.	20
78.	Kaczka sanitarna męska	szt.	40
79.	Mankiet do mierzenia ciśnienia (RR) średni bez lateksu (obwód ramienia 25-35cm) dla dorosłych	szt.	20
80.	Imadło chirurgiczne (igłotrzymacze) rozm. 18,5 cm i 16cm	szt.	10
81.	Igła doszpikowa BIG Aparat automatyczny PEDIATRI	szt.	4
82.	Igła doszpikowa BIG Aparat automatyczny ADULT	szt.	12
83.	Koc ratunkowy termiczny folia życia 160x210	szt.	200
84.	Kapturki ochronne na termometru, op. a'800szt	op.	2
85.	Worek samorozprężalny jednorazowy dla dorosłych AMBU	szt.	10
86.	Żel do USG Aquasonic 100 20g sterylny	szt.	90
87.	Papier do monitora/defibrylatora LIFEPACK 15	szt.	160
88.	Papier termiczny 50x20 do defibrylatora MINDRAY BeneView T5, T8	szt	40
89.	Papier do EKG BTL-08 LT (składany) A5 150-210	szt	10
90.	Papier do kardiomonitora DASH 2500, 50mmx26mm	szt	20
91.	Pasy do KTG (para)	szt	40
92.	Chusteczki dezynfekcyjne do aparatu mammograficznego	op.	48
93.	Koperty RTG format 18x24 a'100szt	op.	36
94.	Koperty RTG format 13x18 a'100szt	op.	24
95.	Elektrody EKG przyssawkowe dla dorosłych, śr. 24mm	szt	800
96.	Elektrody klamrowe EKG dla dorosłych	szt.	20
97.	Kateter do histerosalpingografii rozm. 8F dł. 25	szt	60
98.	Kulociąg jednozębny jednorazowy	szt	100
99.	Kleszczyki JEDNORAZOWE do materiałów opatrunkowych 24 cm	szt	100
100.	Cewnik do żyły pępowinowej z PUR 2,5 Fr, L.30 cm	szt	10
101.	Cewnik do żyły pępowinowej z PUR 4 Fr, L.40 cm	szt	20
102.	Cewnik do żyły pępowinowej z PUR 5 Fr, L.40 cm	szt	20
103.	Elektroda jednorazowa 3 odprowadzeniowa noworodkowa do kardiomonitora COMPACT 9 ref. 9058N	szt	60
104.	Komora nawilżacza z automatycznym napełnianiem wodą (doposażenie do Infant Flow)	szt	20
105.	Opaska na rzep mocująca czujnik SpO2 - kod produktu SSP 0604A	szt	200
106.	układ pacjenta (noworodka) z generatorem do CPAP IF (doposażenie do Infant Flow) AMC U1409/049)	szt	20
107.	Worek neonatologiczny ogrzewający NEO-Help poniżej 1 kg	szt	20
108.	Pojemnik plastikowy do ssaka 2l typ Serres	szt	4
109.	Słój plastikowy do dobowej zbiórki moczu 2-2,5l z podziałką	szt	20
110.	Okularki do fototerapii typ EYEMAX 2 Regular	szt	60
111.	Kleszczyki chirurgiczne typu BOCIAN	szt	300
112.	Łącznik Y 11/9mm sterylny do drenów	szt	20
113.	Łącznik prosty sterylny do drenów	szt	20
114.	Sonda (zgłębnik) Sengstakena rozm. 18-21	szt	10
115.	Taca na kieliszki do leków	szt	10
116.	Pulsoksymetr napalcowy	szt	80
117.	Introduktor - zestaw z zastawką do wyprowadzania i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych 6F	szt.	80
118.	kateter do embolektomii jednokanałowy rozm. 3F	szt	200
119.	kateter do embolektomii jednokanałowy rozm. 4F	szt	160
120.	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 550 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej. Specjalnie skonstruowany pojemnik z wbudowanym w ściankę kanałem powodującym przejście tlenu do samego dna, a potem aż ku jego górnej części, powodując jego przejście przez całą objętość wody.	szt	800
121.	Sterylny worek do długoterminowej zbiórki moczu, 2l, szeroki, miękki dren antyzałamaniowy 100cm, zastawka anty zwrotna, poprzeczny kranik spustowy chowany-free-flow, skalowanie co 100ml, biała tylna ściana worka do łatwej wizualizacji moczu, podwójne wzmocnione zgrzewy, port bezigłowy do pobierania próbek, użycie 7dni	op.	300
122.	Sterylny worek do zbiorki moczu,pojemność 2l, długość drenu 90cm, skalowany co 100ml, bezzwrotny zawór w kształcie litery T, zastawka antyzwrotna/opakowanie foliowe, użycie 1dzień	op.	14000
123.	proszek żelujący – absorbent służący do neutralizacji płynów ustrojowych oraz wydalin, takich jak: krew, wymiociny, mocz i innych. Pakowane po 100g saszetki.	szt	2200
124.	sonda ginekologiczna jednorazowa prosta typu RAMISTER	szt	100
125.	elektrody samoprzylepne do stymulatora bólu TENS (komplety)	szt	280
126.	Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia	szt	200
RAZEM PAKIET nr 1
PAKIET nr 2 – Strzykawki
1.	Strzykawka jednorazowego użytku,dwuczęściowa,pojemność 2 ml końcówka Luer,posiadająca przeźroczysty cylinder i tłok w kontrastującym kolorze oraz czarna rozszerzoną skale pomiarowa, posiada podwójne zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem tłoka , nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze op. 100 szt.	op.	1200
2.	Strzykawka jednorazowego użytku,dwuczęściowa,pojemność 5 ml,końcówka Luer,posiadająca przeźroczysty cylinder i tłok w kontrastującym kolorze oraz czarna rozszerzoną skale pomiarowa, posiada podwójne zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem tłoka , nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze op. 100 szt.	op.	1000
3.	Strzykawka jednorazowego użytku,dwuczęściowa,pojemność 10 ml,końcówka Luer,posiadająca przeźroczysty cylinder i tłok w kontrastującym kolorze oraz czarna rozszerzoną skale pomiarowa, posiada podwójne zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem tłoka , nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze op. 100 szt.	op.	700
4.	Strzykawka jednorazowego użytku,dwuczęściowa,pojemność 20 ml,końcówka Luer,posiadająca przezroczysty cylinder i tłok w kontrastującym kolorze oraz czarna rozszerzoną skale pomiarowa, posiada podwójne zabezpieczenie tłoka przed wypadnięciem tłoka , nazwa producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze op. 50 szt.	op.	2800
5.	Strzykawka trzyczęściowa z końcówką do cewników 100 ml tupu Janneta	szt.	3000
6.	Strzykawka do pomp infuzyjnych 50 (60) ml transparentna trzyczęściowa ; luer-lock, z zabezpieczeniem przed przypadkowym wysunięciem tłoka ; jednorazowego użytku ; sterylna ; czarna wyraźna, kontrastująca skala, rozszerzona do 60 ml, skalowana co 1 ml ; nazwa producenta na cylindrze ; opakowanie papierowo – foliowe	szt.	26000
7.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm w części przezroczystej, całość przyrządu-aparatu wolna od ftalanów DEHP oraz lateksu (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła zbiorcza ścieta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, z zabezpieczeniem igły zbiorczej po użyciu. Przyrząd musi posiadać odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15µm, filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamkniety w rozumieniu definicji NIOSH. Przyrząd wyposażony w zaciskacz pozwalający na dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Przyrząd w całości - łącznie z kolcem i końcówką przeźroczysty, umożliwiajacy kontrolę wzrokową przepływu na całej długości drenu. Całkowita długość drenu min. 150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo (folia - papier), na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta.	szt.	90000
8.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy , komora kroplowa o długości min. 50mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren , opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	szt	1200
9.	Worek do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 500ml-1000 ml - 200mmx300mm	szt	1000
10.	Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych, komora kroplowa o długości min. 80mm (w części przezroczystej) wykonana z medycznego PVC bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), filtr krwi o wielkości oczek 200µm, dren o długości 150cm, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz z możliwością zabezpieczenia igły biorczej po użyciu dzięki dodatkowemu miejscu na boku zaciskacza. Opakowanie folia – papier, sterylny	szt.	5500
11.	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych , komora kroplowa wykonana z medycznego PCV o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie folia-papier, sterylny , dł. drenu min. 150cm	szt.	60
12.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 150cm, wykonany z elastycznego materiału bez możliwości zaginania się z zabezpieczonymi końcówkami, bez ftalanów sterylny koloru białego	szt.	5000
13.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 150cm, wykonany z elastycznego materiału bez możliwości zaginania się z zabezpieczonymi końcówkami, bez ftalanów sterylny koloru bursztynowego.	szt.	6000
14.	Aparat do przetoczeń krwi zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza ,dren dł. 150 cm., zakończony końcówką luer - lock, regulator z możliwością dokładnego ustawienia prędkości przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250, komora kroplowa dwuczęściowa, górna twarda, dolna miękka, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, sterylny	szt	400
15.	Zestaw CystofixR z wstępnie zmontowanym cewnikiem w kaniuli gotowy do uzycia zestaw cewników do nadlonowego, przezskórnego cewnikowania moczu. Cewnik wykonany z poliuretanu z zaokręgloną końcówką z oznaczeniami głębokości. Rozmiar od CH10 do CH 15 dł 65 cm. ( według potrzeb Zamawiającego ) Uniwersanlne łącze tworzące system zamknięty, zacisk dźwigowy do zatrzymania przepływu moczu na żądanie	szt	40
16.	Strzykawka bursztynowa do pomp infuzyjnych Luer Lock 50ml . Cylinder wykonany z polipropylenu PP, kołnierz na łączniku Luer Lock stabilizujący strzykawkę w pompie, prostopadłe wyciecie na tłoki, dodatkowa tłoczona skala co 1ml na tłoku, gumowa część tłoka z podwójnym uszczelnieniem, bez lateksu. Łatwo wyczuwalna blokada zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory strzykawki. Czarna skala, idealinie kontrastująca i czytelna skala co 1ml, wyskalowanie do 50ml, na cylindrze oznaczenie o braku lateksu. Wyrób jednorazowego użycia, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, sterylizowany EO, opakowanie 25szt	szt	2000
Razem pakiet nr 2