Załącznik nr 1

ZP 54/24  Wykaz przedmiotu zamówienia (wypełniony zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) należy dołączyć do oferty (załącznik do Formularza ofertowego) w wersji elektronicznej. Wykonawca podpisuje ofertę kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WYKAZ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 1

Wadium : 8.000,00 zł

| lp. | Opis Przedmiotu zamówienia | ilość | cena netto za szt./op. | Cena brutto za szt./op | VAT w % | Wartość netto zamówienia | Wartość brutto zamówienia | Producent; nazwa produktu numer katalogowy ( jeśli Wykonawca posiada) ilość sztuk w opakowaniu | klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła sterylna jednorazowego użytku, rozm. 0,45 x 16, op. a 100 szt. | 50 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 0,5 x 25, op. a 100 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 0,6 x 25, op. a 100 szt. | 50 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 0,7 x 40, op. a 100 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 0,8 x 40, op. a 100 szt. | 2000 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 0,9 x 40, op. a 100 szt. | 4 000 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 1,1 x 40, op. a 100 szt. | 500 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 1,2 x 40, op. a 100 szt. | 700 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Igły sterylne jednorazowego użytku, rozm. 1,8 x 40, op. a 100 szt. | 150 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Igły:  -  muszą posiadać wyraźne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu zewnętrznym zbiorczym

- zintegrowane barwne oznakowanie danego koloru igły z kolorem na opakowaniu zewnętrznym zbiorczym

| 10. | Igła do pena 30G x 8 mm x 100 sztuk | 30 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Igła do pena 31G x 6 mm x 100 sztuk | 220 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Kranik z dwoma przeźroczystymi portami bezigłowymi. Zawory zapewniają przepływ min. 145 ml/min, posiadają przeźroczystą obudowę, zawory w postaci bezbarwnej silikonowej, jednoczęściowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu), wnętrze pozbawione części metalowych, prosty tor przepływu dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przestrzeń martwa zaworu max. 0,02 Objętość systemu poniżej 0,4 ml. Ciśnienie neutralne, bez względu na sekwencję klemowania. Możliwość podłączenia u pacjenta przez min. przez 100 aktywacji. Przystosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczów, leków przeciwnowotworowych i izotopów. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Produkt nie zawiera elementów metalowych i lateksowych, PCV i DEHP. | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa z miękkiego elastycznego tworzywa, (bez PCV) o długości 60 mm w części przezroczystej, wolny od lateksu, ftalanów DEHP, BBP, DBP ( informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym) , igła biorcza dwukanałowa z ABS, ścięta dwupłaszczyznowo. zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) , dren o dł. 150 cm, objętość wypełnienia drenu 11 ml, dren o średnicy 3 mm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, sterylny, opakowanie 200 szt. | 325 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, wolny ftalanów od DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka), nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 150 cm, wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, Opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii,, sterylna, opakowanie 180 szt | 22 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych/ transfuzji, z komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej , z odpowietrznikiem, zatyczka filtra w kolorze czerwonym, pojemność komory 18 ml, igła biorcza stożkowa, dwukanałowa, z ABS, całość bez zawartości ftalanów DEHP, BBP, DBP i lateksu (informacja fabrycznie nadrukowana na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu (dodatkowy otwór/pochewka) nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, dren o dł. 180 cm wyposażony w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne - nadruk w kolorze czerwonym, opakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, folia-papier, opakowanie 150 szt, | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Kompatybilny ze strzykawką luer lock uniwersalny przyrząd do bezpiecznego przechowywania i aspiracji leków z dwoma bocznymi stabilizatotami i kolcem ściętym do połowy swojej długości ułatwiajacym wybranie leku z fiolki; dwa boczne stabilizatory blokujące ostrze nakłuwające (poliwęglan), filtr hydrofobowy 0,2 mikrona (PTFE) z zabezpieczającą obudową (poliwęglan, ABS) - przestrzeń martwa: 0,14ml - szybkość przepływu: 185 ml/min - wolny od lateksu i części metalowych | 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP- oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, na opakowaniu oznaczenie 'VOL" łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. . Opakowanie max 300 szt. pakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii Możliwość podawania produktów Z LIPIDAMI | 100 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych długość 185 cm, wolny od lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP - oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, na opakowaniu oznaczenie 'VOL" łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. pakowanie jednostkowe folia-papier ze znacznikiem sterylizacji i fabrycznie umieszczonym dwuwymiarowym kodem kreskowym umożliwiającym elektroniczny odczyt daty ważności i numeru serii, . Opakowanie max 300 szt. Możliwość podawania produktów Z LIPIDAMI | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy, transparentny (zapewnia widoczność drogi płynu), do leków światłoczułych, długość 150 cm, wolny od lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP - oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, na opakowaniu oznaczenie "VOL" łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia. Opakowanie 300 szt Możliwość podawania produktów Z LIPIDAMI | 40 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy, transparentny (zapewnia widoczność drogi płynu), do leków światłoczułych, długość 185 cm, wolny od lateksu i ftalanów DEHP, BBP, DBP - oznaczenie/piktogram fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym) , zapewniający trwałe i szczelne połączenie. Wyposażony w osłonkę łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock „męski”, dren o średnicy wewn. 1,24 mm, na opakowaniu oznaczenie "VOL" łącznik stożkowy luer -lock „żeński” oraz osłonkę łącznika. Opakowanie papier-folia. Opakowanie 300 szt Możliwość podawania produktów Z LIPIDAMI | 900 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Worek ochronny do leków światłoczułych i cytostatycznych, wycięcie na szczycie oraz w dolnej części na dren, 100-250ml wymiar 12x21cm kolor zielony | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Worek ochronny do leków światłoczułych i cytostatycznych, wycięcie na szczycie oraz w dolnej części na dren, 500-1000ml wymiar 20x30cm kolor zielony | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Worek ochronny do leków światłoczułych i cytostatycznych, wycięcie na szczycie oraz w dolnej części na dren, 3000ml wymiar 30x50cm kolor zielony | 3 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Worki do moczu z drenem 2l typ U290TV, dren o długości 90cm, skala pomiarowa, biała tylna ścianka, rozstaw otworów na wieszak 15cm, sterylny, opakowanie foliowe | 7 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Worki do moczu dla chłopców jałowe, poj. 150ml, rozmiar 180x90mm, przylepiec akrylowy, opakowanie folia/papier | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Worki do moczu dla dziewczynek jałowe, poj. 150ml, rozmiar 180x90mm, przylepiec akrylowy, opakowanie folia/papier | 8 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Kanki doodbytnicze rozm.5mm x 200 | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Kanki doodbytnicze rozm. 8mm x 250 | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Lancety do testów skórnych x 200 sztuk | 35 op. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |  |  | xxxxxxxxx | xxxxxxx |

Wykonawca dostarczy próbki  w ilości:

Poz. nr 13         2 sztuki

Poz. nr 14         2 sztuki

Poz. nr 15         2 sztuki

Poz. nr 16         2 sztuki

Poz. nr 17         2 sztuki

Poz. nr 18         2 sztuki

Poz. nr 19         2 sztuki

Poz. nr 20         2 sztuki

Poz. nr 21         2 sztuki

Poz. nr 25         2 sztuki

Poz. nr 26-27    2 sztuki  z każdego rodzaju

Dostarczone próbki są przekazane do użytkownika w celu sprawdzenia czy oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie podlegają zwrotowi.

Cena pakietu z podatkiem VAT (brutto) ……………………………………………………………

Słownie zł:

Cena pakietu bez podatku VAT(netto)  …………………………………………………………..

Słownie zł:

- Osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy:

- imię i nazwisko: ..................................................................

- nr tel.: ..............................................................

e-mail pod który Zamawiający ma wysyłać pisemne zamówienia: ………………………………………………………………………

Niespełnienie  warunków  podanych w powyższej tabeli lub nie wypełnienie tabeli skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiający nie może wezwać do uzupełnienia treści oferty.