Załącznik nr 6 do SWZ NZ.280.1.2023

Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.1.5.2023

Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 5

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obłożeń pola operacyjnego (zestawów do stymulatora, ablacji i drenażu worka osierdziowego), zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz. 679), zawierająca co najmniej następujące dane:

-  nazwa wyrobu, nazwa producenta,

-  kod partii lub serii wyrobu,

-  wyraźnie oznakowany rozmiar,

-  oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,

-  oznakowanie CE,

-  inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa

wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów realizować w terminie do ………… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ……………………….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………....

7. Zamawiający wymaga dołączenia do składanej oferty stosownych dokumentów w języku polskim potwierdzających zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami wskazanymi w SWZ.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodnie z poniższą kalkulacją:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 | Producent/ nazwa własna/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Zestaw do stymulatora Skład zestawu: - serweta o wymiarach 200/260x310 (±10 cm) z 1 otworem lepnym w kształcie rombu o wym. 12x12 cm, umieszczonym w odległości 80 cm od górnej krawędzi serwety. Otwór otoczony wzmocnioną warstwą o wym. 65x70 cm - 1 szt. - serweta dwuwarstwowa o wym. 150x250 cm (±5 cm ) - 1 szt. - rzepy do mocowania drenów – 3 szt. - serweta na stolik Mayo 80x 145 – 1 szt. - serweta dwuwarstwowa z paskiem klejącym o wym. 90x75 cm – 2 szt. - osłona w kształcie czepka 120x120 cm - 1 szt. - fartuch z włókniny SMS rozmiar XL - 1 szt. - fartuch z włókniny SMS rozmiar L, – 1 szt. - osłona na uchwyt na lampę, wyposażona w zabezpieczenie przed ześlizgnięciem z uchwytu - 1 szt. - miska przezroczysta 500 ml - 1szt. - miska o poj. 250 ml. oznaczona czerwoną naklejką „KONTRAST”-1szt. - miska niebieska 250 ml. - 1szt. - kompresy gazowe, 8-warstwowe, o wym. 10x10 cm – 50 szt. - kompresy gazowe, 8-warstwowe, o wym. 5x5 cm – 20 szt. - igła 1,2x40 mm z bezpieczną osłoną – 2 szt. - igła 0,8x40 z bezpieczną osłoną – 1 szt. - ostrze rozmiar 21 - 1 szt. - strzykawka typu Luer Steck 20 ml- 1 szt. - ręczniki papierowe 30x40cm– 4 szt. Całość zapakowany w folia-papier. Zastosowany klej ma mieć właściwości hypoalergiczne i musi pozwalać na rozklejenie się 2 warstw przylepnych bez ryzyka uszkodzenia produktu. Każdy zestaw powinien mieć naniesione oznaczenia: kierunku rozkładania (system strzałek) oraz miejsce lokalizacji na polu operacyjnym ( np. głowa, stopa). Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt. | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do ablacji - serweta angiograficzna SMS o wym. 211x330 cm (±10 cm ), z prawej strony przeźroczystą krawędź o wym. 70x330cm, 2 otwory udowe o średnicy 12 cm wypełnione folią przylepną, wokół otworów wzmocnienie 120x80 cm - 1 szt. - serweta dwuwarstwowa o wym. 150x250 cm (±5 cm ) do zawinięcia zestawu - 1szt. - osłona w kształcie czepka 120x120 cm – 1 szt. - serweta na stolik Mayo 80 x145 cm – 1 szt. - serweta dwuwarstwowa z paskiem klejącym o wym. 90x75 cm – 2 szt. - fartuch z włókniny SMS rozmiar XL- 1 szt. - fartuch z włókniny SMS rozmiar L, 1 szt. - ręczniki – 4 szt. - miska przezroczysta 250 ml – 1 szt. - miska oznaczona czerwoną naklejką KONTRAST – 2 szt. - miska niebieska 250 ml. – 1 szt. - kompresy gazowe, 8-warstwowe, o wym. 10x10cm – 30 szt. - kompresy gazowe, 8-warstwowe, o wym. 5x5 cm – 20 szt. - igła rozmiar 0,8x40 z bezpieczną osłoną – 1 szt. - igła punkcyjna 1,3 x 70mm, 18G - ostrze rozmiar 11 z bezpieczną osłoną - 1 szt. - strzykawka typu Luer Steck 20 ml - 5 szt. - strzykawka typu Luer Steck 5 ml - 5 szt. - imadło 125 mm - 1 szt. - kleszczyki proste plastykowe 200 mm - 1 szt. - plaster samoprzylepny o wym. 9x15 cm – 2 szt. - miska nerka 700 ml – 1 szt. Całość zapakowany w folia -papier. Zastosowany klej ma mieć właściwości hypoalergiczne i musi pozwalać na rozklejenie się 2 warstw przylepnych bez ryzyka uszkodzenia produktu. Każdy zestaw powinien mieć naniesione oznaczenia: kierunku rozkładania (system strzałek) oraz miejsce lokalizacji na polu operacyjnym ( np. głowa, stopa) Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt. | 380 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego skład zestawu: -rozszerzadło i koszulka hemostatyczna Intradyn tear Away 6F/9F - sterican kaniula 1,3x120 mm, 18G (dwuczęściowa) - miniskalpel - pojemnik na wydzielinę 1,5 l z miarką - Łącznik z portem bocznym zintegrowanym z kranikiem trójdrożnym i zastawką bezzwrotną - omnifix strzykawka 50 ml z końcówką typu Luer lock - omnifix strzykawka 10 ml z końcówką typu Luer lock - prowadnik drutowy J3, 0,035 długości 100 cm - cewnik do drenażu typy Pigtail 7F/9F, wykonany z kontrastującego pod rtg poliuretanu, dl. 500 mm z wyprowadzeniem Całość zapakowana w chustę dwuwarstwową o wymiarach 45x75 cm. Na opakowaniu zewnętrznym powinna być zamieszczona etykieta z 2 samoprzylepnymi naklejkami przeznaczonymi do wklejenia w dokumentacji medycznej zawierającymi następujące dane: indeks wyrobu, LOT, termin ważności, identyfikacja producenta, oznakowanie zgodności CE. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X | X |  | X |