## Tabela e.r. - branża budowlana
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK- etap I" - branża budowlana
POZ. | ELEMENT ROBÓT | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | Rozebranie podłóg drewnianych | kpl | 1
2 | Rozebranie legarów | kpl | 1
3 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm | kpl | 1
4 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 | kpl | 1
5 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=14] | kpl | 1
6 | Opłata za utylizację gruzu | kpl | 1
7 | Rozbiórka schodów wraz z wywozem i utylizacją gruzu i robotami towarzyszącymi | kpl | 1
PODSYPKA/PODBUDOWA/POSADZKA
8 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | kpl | 1
9 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III | kpl | 1
10 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | kpl | 1
11 | Wylewka betonowa z betonu wodoszczelnego zatarte na ostro gr.25 mm | kpl | 1
12 | Pogrubienie posadzki o 1 cm [RMS=5] | kpl | 1
13 | Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową | kpl | 1
14 | Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 | kpl | 1
15 | Podłogi z desek kompozytowych, antypoślizgowych ułozonych na legarach z deski tarasowej 14x2,5 cm wraz z elementami wykończeniowymi [R=1,2 | kpl | 1
FUNDAMENTY POD SŁUPY
16 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | kpl | 1
17 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy 8 mm | kpl | 1
18 | Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 [R=1,5] | kpl | 1
19 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco | kpl | 1
20 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | kpl | 1
21 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa | kpl | 1
FUNDAMENTY POD ŚCIANY
22 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głęb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. IV | kpl | 1
23 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odl.do 10 m w gruncie kat.IV | kpl | 1
24 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10 m [RMS=10] | kpl | 1
25 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km, grunt kat.IV | kpl | 1
26 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [RMS=9] | kpl | 1
27 | Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy 8 mm | kpl | 1
28 | Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szer.do 0.6 m | kpl | 1
29 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni ław fundamentowych betonowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco | kpl | 1
30 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | kpl | 1
31 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa | kpl | 1
ŚCIANY PRZYZIEMIA
32 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane | kpl | 1
33 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe | kpl | 1
34 | Ściany żelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m | kpl | 1
35 | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian [RMS=14,5] | kpl | 1
36 | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian [RMS=6] | kpl | 1
37 | Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr.ścian [RMS=10] | kpl | 1
38 | Gruntowanie powierzchni pionowych | kpl | 1
39 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | kpl | 1
40 | Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm ścian, wykonanie ręczne | kpl | 1
ZASYPANIE
41 | Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II piaskiem | kpl | 1
42 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odl.do 10 m w gruncie kat.I-II | kpl | 1
43 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10 m [RMS=10] | kpl | 1
KONSTRUKCJA STALOWA
44 | Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowej ilość przyjeta orientacyjnie 1.Budowa i rozbiórka rusztowań. 2.Suszenie piasku. 3.Oczyszczenie konstrukcji przez piaskowanie. 4.Malowanie konstrukcji farbą chlorokauczukową do gruntowania. 5.Dwukrotne malowanie konstrukcji emalią chlorokauczukową. | kpl | 1
45 | Hale typu lekkiego - stężenia słupów | kpl | 1
KONSTRUKCJA DREWNIANA
46 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy górne i płatwie o dł.ponad 3 m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180 cm2 | kpl | 1
47 | Kontrłaty | kpl | 1
DACH - POKRYCIE
48 | Lekka obudowa dachów montowana metodą tradycyjną z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia - dach płaski o nachyleniu do 10% | kpl | 1
49 | Ułożenie paroizolacji | kpl | 1
50 | Ruszty drewniane | kpl | 1
51 | Podbitka z paneli PCV wraz z elementami wykończeniowymi | kpl | 1
52 | Obróbki z blachy tytanowo cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm | kpl | 1
53 | Montaż rynien | kpl | 1
54 | Montaż lejów spustowych | kpl | 1
55 | Montaż narożników | kpl | 1
56 | Montaż denek rynnowych | kpl | 1
57 | Rury spustowe okrągłę o średnicy 100 mm | kpl | 1
58 | Kolanka o średnicy 100 mm | kpl | 1
ŚCIANA GR. 6,5 CM Z CEGŁY CERAMICZNEJ
59 | Ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych lub dziurawek gr.1/4 cegły | kpl | 1
60 | Ścianki działowe - dodatek za zbrojenie ścianek pełnych | kpl | 1
61 | Obramienia z kątownika 50x50x3 mm | kpl | 1
62 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane | kpl | 1
63 | Ściany żelbetowe gr.5 cm proste, wys.do 3 m | kpl | 1
64 | Obrobienie otworów | kpl | 1
65 | Gruntowanie powierzchni pionowych | kpl | 1
66 | Tynki zwykłe kat.III ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane mechanicznie | kpl | 1
67 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach | kpl | 1
68 | Nałożenie na podłoże farby gruntującej - pierwsza warstwa | kpl | 1
69 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | kpl | 1
70 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc | kpl | 1
SCHODY+ ŚCIANA OPOROWA
Roboty ziemne
71 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głęb. do 1.5 m w gruncie kat.IV | kpl | 1
72 | Zasypywanie wykopów z przerzutem ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II piaskiem | kpl | 1
73 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odl.do 10 m w gruncie kat.I-II | kpl | 1
74 | Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10 m [RMS=10] | kpl | 1
Podsypka
75 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | kpl | 1
76 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kat.I-III | kpl | 1
Roboty żelbetowe
77 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | kpl | 1
78 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli - pręty stalowe okrągłe żebrowane | kpl | 1
79 | Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma) prostokątna o stopie płaskiej | kpl | 1
80 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | kpl | 1
81 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa | kpl | 1
82 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | kpl | 1
83 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa | kpl | 1
84 | Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wys.do 4.5 m i przekroju prostokątnym, średnia gr.do 20 cm | kpl | 1
85 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | kpl | 1
86 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa | kpl | 1
87 | Płyty fundamentowe [R=1,5] | kpl | 1
88 | Schody żelbetowe proste na płycie gr.8 cm | kpl | 1
89 | Schody żelbetowe - za każdy 1 cm różnicy gr.płyty | kpl | 1
Montaż prefabrykowanych stopni
90 | Stopnie prefabrykowane 40x170x4,0 cm | kpl | 1
Obłożenie ścin płytkami
91 | Licowanie płytkami klinkierowymi o wym.25x6 cm ścian, wykonanie ręczne | kpl | 1
Barierka ochronna
92 | Balustrady schodowa | kpl | 1
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
93 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II | kpl | 1
94 | Podbudowy betonowe z dylatacją, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | kpl | 1
95 | Podbudowy betonowe z dylatacją, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.12 cm [RMS=3] | kpl | 1
96 | CAŁOŚĆ NETTO |  |  | 0
97 | CAŁOŚĆ BRUTTO |  |  | 0

## Tabela e.r. -branża elektryczna
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK- etap I" - branża elektryczna
POZ. |  | JM | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO
Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.
1 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | kpl | 1
2 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m [RMS=2] | kpl | 1
3 | Ułożenie rur oslonowych z PCW o średnicy 110 mm | kpl | 1
4 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli YKY 5x10 mm2 | kpl | 1
5 | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli YKY 5x10 mm2 | kpl | 1
6 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | kpl | 1
7 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III | kpl | 1
8 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 10 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | kpl | 1
9 | Demontaż szafki SBI | kpl | 1
10 | Montaż szafy ZK+Sou | kpl | 1
11 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B 20A | kpl | 1
Oświetlenie terenu
12 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | kpl | 1
13 | Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m [RMS=2] | kpl | 1
14 | Ułożenie rur oslonowych z PCW o średnicy 110 mm | kpl | 1
15 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli YKY 5x2,5 mm2 | kpl | 1
16 | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli YKY 5x2,5 mm2
17 | Układanie w rurach, pustakach lub w kanałach zamkniętych kabli YKY 5x4 mm2 | kpl | 1
18 | Układanie ręcznie w rowach kablowych kabli YKY 5x4 mm2 | kpl | 1
19 | Układanie bednarki w rowach kablowych, przekrój bednarki 30x4 mm | kpl | 1
20 | Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat.III | kpl | 1
21 | Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kat.III | kpl | 1
22 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 2,5 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | kpl | 1
23 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 4 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | kpl | 1
24 | Spawanie bednarki o przekroju 30x4 mm w wykopie | kpl | 1
25 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur o przekroju 25 mm2 | kpl | 1
26 | Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył 25 mm2 | kpl | 1
27 | Montaż latarń oświetleniowych parkowych h=1,2m z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego | kpl | 1
Badania i pomiary elektryczne odbiorcze.
28 | Badanie linii kablowej N.N. - kabel o 5 żyłach | kpl | 1
29 | Skuteczność zerowania, pomiar pierwszy | kpl | 1
30 | Skuteczność zerowania, każdy następny pomiar | kpl | 1
31 | Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy | kpl | 1
32 | Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar | kpl | 1
33 | Próba pierwsza działania wyłącznika różnicowoprądowego | kpl | 1
34 | Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | kpl | 1
35 | CAŁOŚĆ NETTO
36 | CAŁOŚĆ BRUTTO