Załącznik nr 1 do umowy nr …/ 2022 z dnia .................

**Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Przeglądu Serwisu**

1. **Wytyczne wykonania i odbioru robót**

Przed przystąpieniem do prac związanych z planowanym przeglądem technicznym Wykonawca dokona uzgodnienia terminu z osobami wskazanymi przez Zamawiającego do kontaktu z co najmniej **dwudniowym** wyprzedzeniem.

Wykonawca na własny koszt dostarcza wszelkie materiały eksploatacyjne takie jak: filtry, olej, płyn chłodniczy i inne, których użycie warunkuje prawidłową realizację pełnego przeglądu i wszystkich czynności konserwujących.

Przed przystąpieniem do czynności serwisowych zostanie sporządzony protokół przekazania miejsca pracy zawierający informację o stanie urządzenia. (wzór Załącznik nr 5 )

1. **Zakres przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych dla poszczególnych agregatów prądotwórczych**

**Silnik**

1. wymiana filtrów oleju, paliwa, powietrza;
2. wymiana oleju silnikowego;
3. kontrola płynu chłodniczego;
4. kontrola szczelności układu smarowania;
5. kontrola szczelności układu chłodzenia;
6. kontrola stanu pasku napędowego alternatora;
7. kontrola prędkości biegu jałowego;
8. kontrola parametrów pracy alternatora;
9. kontrola stanu akumulatora rozruchowego;
10. kontrola poprawności działania czujników silnika współpracującego z panelem kontrolno-pomiarowym.

**Prądnica**

1. kontrola stanu połączeń wewnętrznych;
2. kontrola stanu izolacji przewodów;
3. kontrola nominalnego napięcia prądnicy;

**Zespół prądotwórczym ogółem oraz wyposażenie dodatkowe.**

1. kontrola działania zespołu pod obciążeniem i bez obciążenia;
2. kontrola działania automatyki i układów przełączających;
3. kontrola parametrów wyjściowych ( częstotliwość, napięcie );
4. kontrola szczelności układu wydechowego;
5. kontrola poprawności działania układów do czerpania i wyrzutu powietrza;
6. kontrola szczelności i działania zasilania paliwem;
7. wykonanie próby poprawności działania układu SZR;
8. Kompletnie wypełnienie druku protokołu z dokonanego przeglądu okresowego odrębnie dla każdego urządzenia i zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *podpis Wykonawcy podpis Zamawiającego*