*Warszawa, 4 sierpnia 2023 r.*

*Szanowni Państwo,*

w związku z zadanym przez Wykonawcę pytaniem dotyczącym postępowania
nr 25/MBFO/MOS6/1/23, którego przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6 w Warszawie, przekazujemy odpowiedź:

Pytanie 1

*„Czy Zamawiający posiada wydane przez OSD warunki przyłączenia na wykonanie instalacji o mocy 82 kW ? Jeśli nie to czy ten zakres spoczywa na Wykonawcy. Otrzymanie warunków przyłączeniowych może wydłużyć okres zakończenia inwestycji.”*

**Zamawiający nie posiada wydanych warunków przyłączenia, zakres ten spoczywa na Wykonawcy.**

**W przypadku przedłużającego się czasu na otrzymanie warunków przyłączeniowych Zamawiający w § 17 ust. 2 projektu umowy (załącznik nr 4 do SWZ) przewidział możliwość wprowadzenia do niej zmian.**