# Zapytanie ofERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYŁĄCZONEGO ZE STOSOWANIA USTAWY Z DNIA 29.01.2004 R.

# – PRAWO ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320)

2 Oferta na prace remontowe pomieszczenia socjalnego – kuchni w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu ul. Bolesława Krzywoustego 28 w postępowaniu do 130 000 złotych.

## 1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

**Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu**

**Adres Zamawiającego:** 51-165 Wrocław, ul. Krzywoustego 28

**tel.:** 71 326 51 60

**faks:** 71 326 51 61

**e-mail:** wat@dolnyslask.witd.gov.pl

NIP 897-16-67-142 REGON 932721175

Czas urzędowania: od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 -15.30

Postępowanie oznaczone jest numerem WAT.272.2.033.012.2025.BS

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten numer.

## 2.OPIS PrzedmiotU zapytania

1. Przedmiotem zapytania są prace remontowe, polegające na:

* przygotowanie pomieszczenia pod remont,
* roboty w zakresie oczyszczenia pomieszczenia,
* roboty instalacyjne elektryczne,
* roboty instalacyjne wentylacyjne,
* roboty instalacyjne hydrauliczne,
* roboty instalacyjne kanalizacyjne,
* położenie płytek,
* tynkowanie,
* roboty malarskie,

1. Szczegółowy wykaz prac budowlanych oraz materiałów zawiera załącznik nr 1 do zapytania (PRZEDMIAR).
2. Farba do wyliczeń kosztorysowych wymagana przez Zamawiającego: **MAGNAT Ceramic Kitchen & Bathroom kolor B5** (czysta biel) – malowanie sufitu.
3. Farba do wyliczeń kosztorysowych wymagana przez Zamawiającego: **MAGNAT Ceramic Kitchen & Bathroom kolor B8** (srebrny kalcyt) – malowanie ścian.
4. Posadzka z płytek TUBĄDZIN WOOD GRAIN RED STR GRES REKT. 119,8X19 GAT. 1 (K) układanych równolegle z przesunięciem o 1/3 długości.
5. Sufit podwieszany z płyt g-k impregnowanych odpornych na wilgoć.
6. Łącznik dwugrupowy świecznikowy podtynkowy w ramce - koloru białego **OSPEL seria SONATA**.
7. Gniazdo pojedyncze z uziemieniem podtynkowe w podwójnej ramce oraz pojedynczej ramce - koloru białego **OSPEL seria SONATA**.
8. Na wszystkie prace wykonawca musi udzielić 24 miesięcznej gwarancji.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
10. Roboty będą wykonywane z wyłączeniem pomieszczenia z użytkowania.
11. Każdy oferent może zapoznać się z obiektem w godzinach urzędowania. Wizja może się odbyć po wcześniejszym kontakcie i umówieniu się z osobami wyznaczonymi do porozumiewania się   
    z wykonawcami. W dniu składania ofert wizja lokalna nie będzie możliwa.

**Kod CPV: 45.25.90.00-7**

## 3.TERMIN i miejsce WYKONANIA usługi/dostawy

Termin wykonania robót:

**Rozpoczęcie robót: 21.05.2025 r.**

**Zakończenie robót: 11.06.2025 r.**

**Miejsca wykonania prac budowlanych:**

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

ul. Krzywoustego 28

51-165 Wrocław

## 4.Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami w godz. 9:00 - 14:30 jest:

Bogdan Szczucki – administrator ds. gospodarczych WAT: 71/320-90-87, fax-71/326-51-61,

email: wat@dolnyslask.witd.gov.pl

## 5.Kryteria wyboru oferty:

Z ofert, które zostaną złożone przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl będą spełniały wymogi, do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza cenowo.

Podczas oceny ofert brane będą pod uwagę: Cena oferty = 100%,

Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy, łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

## 6.WYKAZ DOKUMENTÓW i oSwiadczeń, JAKIE należy DOSTARCZYĆ wraz z ofertą:

Wraz z ofertą Wykonawca przekazuje:

- szczegółowy kosztorys na każdą z 74 Lp. (żadna z pozycji nie może mieć wartości 0,00 zł) zgodnie   
z przedmiarem stanowiącym załącznik nr 1 - (ofertowanie brutto)

## 7.OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

Płatność za wykonanie zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury końcowej, o której mowa w projekcie umowy, w formie przelewu bankowego.

Faktura będzie wystawiona i dostarczona na adres ZAMAWIAJĄCEGO - płatnika:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

ul. Krzywoustego 28

51-165 Wrocław

NIP 897-16-67-142

## 8.sposób przygotowania oferty

Oferty należy przygotować w formie elektronicznej i składać za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej, przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty zakupowe składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.

## 9.Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy składać za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.

Termin składania ofert: **do dnia 2025-05-09, godz. 11:00.**

## 10.sposób poroZUMIEWANIA się z wykonAwcami:

Wszelkie pytania należy składać za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej przy wykorzystaniu strony internetowej [www.platformazakupowa.pl](http://www.platformazakupowa.pl).

## 11.ZałącznikI:

1. Przedmiar prac remontowych – załącznik nr 1.

2. Projekt umowy – załącznik nr 2.