##### Załącznik nr 1b do SWZ                                                                    Postępowanie nr ZP/2/2022

Poprawiony z dnia 19.12.2022

##### SPECYFIKACJA – Odczynników hematologicznych

Zestawienie parametrów granicznych dla odczynników do wykonania morfologii 5 diff

| Lp. | Parametry graniczne | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki oraz materiały kontrolne muszą być dedykowane dla oferowanego typu analizatora i muszą pochodzić od jednego producenta. | 10 | 0 |
| 2. | Minimalna liniowość dla WBC (bez rozcieńczania) do 400 tys./μl. | 5 | 0 |
| 3. | Liniowość dla RBC (bez rozcieńczenia) do minimum 8mln./μl. | 5 | 0 |
| 4. | Liniowość dla PLT (bez rozcieńczenia) do minimum 4mln/μl. | 5 | 0 |
| 6. | Okres ważności odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności wynosi do 2 miesięcy, w przypadku, gdy ta będzie rozdysponowana wg harmonogramu dostaw materiału kontrolnego, dostępnym na stronie www......................pl. | 5 | 0 |
| 7. | Czas realizacji zamówienia na odczynniki nie dłuższy niż 7 dni. | 5 | 0 |
| 8. | Oferent dostarcza kontrole w trzech zakresach: niskim, średnim, wysokim. | 5 | 0 |