## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do wniosku
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.3.6.2023
Formularz cenowo-techniczny - ZADANIE NR 6
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu niezbędnego do przeprowadzania precyzyjnych zabiegów guzów pęcherza, kompatybilnego z posiadanymi przez Zamawiającego elektroresektorami firmy Storz, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 6 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Pętla tnąca, bipolarna, 24/26 Fr., kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego elektroresektorami | szt. | 30
2. | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, 24/26 Fr., kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego elektroresektorami | szt. | 60
3. | Elektroda waporyzacyjna, HALF MOON, kształt kulkowy, bipolarna, 24/26 Fr., kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego elektroresektorami | szt. | 30
4. | Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 3 mm, monopolarna, 24/26 Fr., kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego elektroresektorami | szt. | 30
5. | Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 5 mm, monopolarna, 24/26 Fr., kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego elektroresektorami | szt. | 30
6. | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 300 cm, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego elektroresektorami | szt. | 2
7. | Przewód monopolarny, wtyk 5 mm, dł. 300 cm, do diatermii AUTOCON 50, 200, 350, II400 i ErbeICC, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego elektroresektorami | szt. | 3
8. | Przewód bipolarny, do zastosowania z diatermią chirurgiczną AUTOCON II 40, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego elektroresektorami | szt. | 2
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: