## P.1 Warunki graniczne
Pakiet nr 1 KOD CPV 38434000-6, 33696500-0
Załącznik A: Dzierżawa aparatu do barwienia preparatów wraz z odczynnikami
Zestawienie parametrów granicznych aparatu do barwienia
Aparat
Przedmiot Zamówienia (Oferowane - nie opcje) ……………………………………………………………………
Producent / Firma……………………………………………………………………………………………………..
Urządzenie typ…………………………………………………………………………………………………………
Rok produkcji………………………………………………………………………………………………………….
Lp. | Parametry wymagane( graniczne) | TAK/NIE
1 | Aparat do barwienia preparatów metodą Grama
2 | Aparat wyprodukowany nie później niż 2022 roku.
3 | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu oraz zewnętrzny pojemnik na odpady (brak bezpośredniego kontaktu pracownika z barwnikami)
4 | Ilość barwionych preparatów w jednym cyklu:10.Możliwość barwienia pojedynczych preparatów lub całego zestawu.
5 | Możliwość dodania pilnej próbki w dowolnym momencie
6 | Kasetki mocujące szkiełka umożliwiając stosowanie szkiełek o różnej grubości oraz szkiełek oklejonych etykietami.
7 | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów.
8 | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu odpadów w zbiorniku.
9 | Monitorowanie terminu ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie.
10 | Kompletny, kompatybilny z aparatem zestaw barwników zawierający fuksynę karbolową jako barwnik kontrastowy
11 | Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowane domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika.
12 | Łatwa konserwacja, aparat niewymagający czyszczenia podzespołów barwiących, bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników.
13 | Odczynniki i materiały zgodne z zaleceniami producenta oraz instrukcją obsługi aparatu
14 | Możliwość zakupu odczynników w zestawach.
15 | Termin ważności odczynników od dnia dostarczenia będzie nie mniejszy niż 6 miesięcy.
16 | Oferent zapewni szkolenie dla pracowników z zakresu obsługi aparatu oraz procedury barwienia w siedzibie Zamawiającego
17 | Bezpłatne wsparcie merytoryczne w trakcie trwania umowy.
18 | Bezpłatny przegląd oraz aktualizacja oprogramowania w okresie dzierżawy. W przypadku awarii bezpłatny serwis techniczny wraz z wymianą części zamiennych w czasie trwania umowy.
19 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h na dobę 365 dni w roku, czas oczekiwania na interwencję 48 h w dni robocze.
20 | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii w przeciągu 10 dni oferent zainstaluje aparat zastępczy.
21 | Szczegółową instrukcję obsługi aparatu oraz metodyki oznaczeń w języku polskim -dostarczyć wraz z aparatem.
22 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach (dopuszczalny nośnik elektroniczny)w języku polskim dostarczyć z pierwszą dostawą. W przypadku aktualizacji kart, nowy dokument dostarczyć Zamawiającemu.
23 | Deklaracje CE dla aparatu i odczynników w języku polskim - złożyć wraz z ofertą.
24 | Dzierżawa aparatu.
25 | Wymagany dokument potwierdzający przegląd aparatu z aktualną datą.
Uwaga: Parametry graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wymóg jest następujący- wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.
Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany aparat jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.
Parametry jakościowe oceniane
Lp. | Parametr Jakościowe | OCENA TAK 20 pkt. NIE 0 pkt.
1 | Zanurzeniowa metoda barwienia
2 | Aparat wyposażony w filtr węglowy

## P. 1 Formularz asort-cen
PAKIET NR 1: FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Załącznik B : Dostawa odczynników do barwienia 5 500 preparatów wraz z dzierżawą aparatu do barwienia
Tab. 1. Odczynniki potrzebne do barwienia 5 500 preparatów
Lp. | Nazwa odczynnika | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./18 miesięcy | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto / 18 miesięcy | Wartość brutto / 18 miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1
2
3
Suma 18 miesięcy odczynniki
Tab. 2. Czynsz dzierżawny
L.p. | Dzierżawa analizatora | Ilość opłat |  |  | Czynsz dzierżawny netto / 1 m-c |  | Stawka VAT | Czysz dzierżawny brutto / 1 m-c |  | Wartość netto / 18 miesięcy | Wartość brutto / 18 miesięcy
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8
1 | Opłata dzierżawna | 18
Suma 18 miesięcy czynsz dzierżawny
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY DLA PAKIETU : 1
( suma Tab 1. wartości odczynników i Tab. 2 czynsz dzierżawny) ..................................... PLN brutto

## P. 2 Warunki graniczne
Pakiet nr 2 KOD CPV 33696500-0
Załącznik A: Dostawa testów i odczynników do szybkiej identyfikacji oraz zestawy
do różnicowania i hodowli drobnoustrojów wraz z dzierżawą inkubatora
Lp. | Parametry wymagane( graniczne) | TAK/NIE
1 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych ujętych w wykazie MZiOS zawartych w odczynnikach w języku polskim dostarczyć z pierwszą dostawą. W przypadku aktualizacji kart, nowy dokument dostarczyć Zamawiającemu.
2 | Do pierwszej dostawy testów dołączyć instrukcje i opis metody w języku polskim.
3 | Produkty zgodne z dyrektywą CE- dostarczyć z pierwszą dostawą.
4 | Świadectwo wiarygodności dystrybutora - złożyć wraz z ofertą
5 | Zapewnienie transportu w temperaturze i warunkach nie powodujących zniszczenia oraz uszkodznia zamówionego asortymentu.
6 | Możliwość wymiany uszkodzonych, wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem artykułów bez dodatkowych kosztów ze strony reklamującego.Reklamacje w wersji papierowej lub elektronicznej.
7 | Termin ważności od dnia dostarczenia towaru będzie nie mniejszy niż 6 miesięcy.
8 | Tabela nr 1 W przypadku pozycji nr 8,10,11,12,13,17 ,18 data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy.
9 | Tabela nr 1 W przypadku pozycji nr 9,15 data ważności nie krótsza niż 24 miesiące.
10 | Tabela nr 2 pozycja nr 1,2 termin ważności nie krótszy niż 6 miesięcy. Oferent zobowiązuje się dostarczyć klipsy zaciskowe do zamknięcia torebek z hodowlami w warunkach beztlenowych.
11 | Zestawy do hodowli beztlenowych oraz zestawy do hodowli w podwyższonym stężeniu CO2 -w zestawie z kompletnymi torebkami foliowymi do hodowli.
12 | Wymiary klipsów zaciskowych długość minimum 180mm maksymalnie 220mm szerokość około 120mm. Odpowiednie do szczelnego zamknięcia torebek foliowych przeznaczonych do hodowli w warunkach beztlenowych.
13 | Tabela nr 2 Pozycja : 3 ,4, 5,6 - data ważności nie krótsza niż 12 miesięcy.
14 | Tabela nr 2 Pozycja: 5,6,7- identyfikacja w ciągu 4 godzin, zestawy nie wymagające pipetowania.
15 | Test kasetkowy do wykrywania S.pneumoniae w moczu, zwalidowany również do wykrywania S pneumoniae w płynie mózgowo- rdzeniowym, specyficzność w płynie m-r nie mniejsza niż 98%.
16 | Test kasetkowy do wykrywania Legionella pneumophila serogrupy 1 w moczu czułość i swoistość nie mniejsza niż 95%.
17 | Kasetkowy test immunochromatograficzny typu combo do wykrywania antygenów SARS-CoV-2, Influenza A/B, RSV z noso-gardła. Czułóść: dla Sars CoV 2 min. 92%, grypa typu A min.92% ,grypa B min.90%, RSV min.95%. Swoistość do wszystkich parametrów min. 99%.
18 | Kasetkowy test immunochromatograficzny typu combo do wykrywania antygenów SARS-CoV-2, Influenza A/B, RSV,Adenowirus, M.pneumoniae z noso-gardła: czułóść: dla Sars CoV 2 min. 96%, grypa typu A min.95%, grypa B min.92%, RSV min.94%, Adenowirus min.96%, M.pneumoniae min 91% .Swoistość do Sars-CoV2, grypa A , B min 99%, RSV min 96%, Adenowirus, M.pneumoniae min.98%.
19 | Inkubator o wymiarach około 530x755x566mm, waga około 40 kg pojemność 75 L. do rutynowej hodowli bakterii w tym inkubacji hodowli beztlenowych. Naturalna konwekcja zapewniająca delikatny przepływ powietrza i ograniczająca wysychanie materiału. Wewnątrz inkubatora 2 półki. Po zakończeniu dzierżawy dostawca przekazuje inkubator dzierżawcy. Wartość czynszu dzierżawy winna obejmować przekazanie inkubatora po zakończeniu okresu dzierżawy.
Uwaga: Parametry graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wymóg jest następujący- wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.
Parametry jakościowe oceniane
Lp. | Parametr Jakościowe | OCENA TAK 20 pkt. NIE 0 pkt.
1 | Dostawa asortymentu dotyczy tabeli nr 1 punkt 10 nie póżniej niż 72 godz. od wypłynięcie zamówienia przez Zamawiającego.
2 | Kasetkowy test immunochromatograficzny typu combo do wykrywania antygenów SARS-CoV-2, Influienza A/B, RSV,Adenowirus, M.pneumoniae z noso-gardła pakowany nie więcej niż 25 sztuk.

## P. 2 Formularz asort-cenowy
PAKIET NR 2 : FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY
Załącznik B : Dostawa testów i odczynników do szybkiej identyfikacji oraz zestawy do różnicowania i hodowli drobnoustrojów
Tab. 1 Testy do szybkiej identyfikacji bakterii i wirusów KOD CPV 33696500-0
Lp. | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania handlowego | Całkowita ilość zamawiana | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./18 miesięcy | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto / 18 miesięcy | Wartość brutto / 18 miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Testy lateksowe do identyfikacji gronkowców, typu Slidex Staph. Plus lub równoważne (pakowanie w zestawy od 100 do 250 oznaczeń)Zestaw wykrywa koagulozę, białko A,polisacharydy z otoczek MRSA. | 1 zestaw – nie więcej niż 250 oznaczeń | 40 lub 4 000 oznaczeń
2 | Testy lateksowe do identyfikacji paciorkowców, typu Slidex Strepto Kit lub równoważne | 1 zestaw - nie więcej niż 60 oznaczeń | 4
3 | Testy lateksowe do wykrywania zakażeń w płynie mózgowo rdzeniowym, typu Slidex Meningite- Kit lub równoważne. Zestaw do jakościowego wykrywania antygenów Streptococcus z grupy B, Haemophilus influenzae typu b, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis z grup A,B,C,Y , W135 oraz Escherichia coli K1 występujących w płynie mózgowo- rdzeniowym, we krwi i moczu z kontrola dodatnią i ujemną. | 1 zestaw - nie więcej niż 60 oznaczeń | 1
4 | Testy lateksowe do identyfikacji Streptococcus pneumoniae, typu Slidex Pneumo- Kit lub równoważne | 1 zestaw - nie więcej niż 60 oznaczeń | 3
5 | Testy lateksowe do szybkiej identyfikacji Streptococcus spp. gr.A | 1 zestaw - nie więcej niż 60 oznaczeń | 3
6 | Testy lateksowe do identyfikacji Streptococcus spp. gr.B | 1 zestaw - nie więcej niż 60 oznaczeń | 6
7 | Osocze królicze liofilizowane we flakonikach | Flakoniki od 3.5 ml do 5 ml | Łącznie 60 ml osocza
8 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu S.pneumoniae w moczu | 1 zestaw - nie więcej niż 20 oznaczeń | 13
9 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Legionella w moczu | 1 zestaw - nie więcej niż 20 oznaczeń | 4
10 | Kasetkowy test immunochromatograficzny typu combo do wykrywania antygenów SARS-CoV-2, Influienza A/B, RSV z noso-gardła. | 1 zestaw - nie więcej niż 25 oznaczeń | 70
11 | Kasetkowy test immunochromatograficzny typu combo do wykrywania antygenów SARS-CoV-2, Influienza A/B, RSV,Adenowirus, M.pneumoniae z noso-gardła | 1 zestaw - nie więcej niż 25 oznaczeń | 6
12 | Kasetkowy test do wykrywania B-laktamaz CTX-N-14 i CTX-M-15 w hodowli bakteryjnej | 1 zestaw - nie więcej niż 20 oznaczeń | 1
13 | Kasetkowy test do wykrywania bakterii z r. Enterobacterales z mechanizmem oporności OXA -48, IMP,KPC, NDM,VIM w hodowli bakteryjnej | 1 zestaw - nie więcej niż 20 oznaczeń | 25
14 | Kasetkowy test do wykrywania karbapenemaz typu OXA,NDM dla Acinobacter spp w hodowli bakteryjnej | 2 zestaw - nie więcej niż 20 oznaczeń | 1
15 | Test do szybkiej identyfikacji bakterii wytwarzających karbapenemazy w hodowli bakteryjnej | 1 zestaw - nie więcej niż 5 oznaczeń | 10
16 | Kasetkowy test immunochromatograficzny do wykrywania antygenu wirusa RSV | 1 zestaw - nie więcej niż 30 oznaczeń | 7
17 | Wymazówki typu mini plus fiolki z roztworem do wymywania próbek | 1 zestaw - nie więcej niż 25 oznaczeń | 1
18 | Sterylne wymazówki z końcówką typu mini w probówce transportowej do pobierania wymazów z nosogardzieli | 1 op.- nie więcej niż 100 sztuk | 3
Suma
Tab.2 Zestawy do hodowli drobnoustrojów, testy diagnostyczne do wykrywania i różnicowania bakterii KOD CPV 33696500-0
Lp. | Nazwa odczynnika | Wielkość opakowania handlowego | Całkowita ilość zamawiana | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op./18 miesięcy | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto / 18 miesięcy | Wartość brutto / 18 miesięcy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestawy do hodowli bakterii beztlenowych typu GENbag anaer lub równoważny | 1op - 10 zestawów | 75
2 | Zestaw do hodowli bakterii w podwyższonym stężeniu CO2 | 1op - 20 zestawów | 25
3 | Zestaw do manualnej biochemicznej identyfikacji bakterii Gram dodatnich | 1op - nie więcej niż 40 oznaczeń | 1
4 | Zestaw do manualnej biochemicznej identyfikacji bakterii Gram ujemnych | 1op - nie więcej niż 40 oznaczeń | 1
5 | Zestaw do manualnej biochemicznej identyfikacji pałeczek Gram ujemnych z r. Enterobacterales | 1op - nie więcej niż 20 oznaczeń | 1
6 | Zestaw do manualnej biochemicznej identyfikacji pałeczek Gram ujemnych niefermentujących. | 1op - nie więcej niż 20 oznaczeń | 1
7 | Zestaw do manualnej biochemicznej identyfikacji bakterii beztlenowych | 1op - nie więcej niż 20 oznaczeń | 1
8 | Klipsy zamykające z polamidu typu click-clack | 1op - nie więcej niż 25 sztuk | 1
Suma
Tab. 3. Czynsz dzierżawny
L.p. | Dzierżawa analizatora | Ilość opłat |  |  | Czynsz dzierżawny netto / 1 m-c |  | Stawka VAT | Czysz dzierżawny brutto / 1 m-c |  | Wartość netto / 18 miesięcy | Wartość brutto / 18 miesięcy
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8
1 | Opłata dzierżawna inkubatora | 18
Suma 18 miesięcy czynsz dzierżawny
RAZEM WARTOŚĆ OFERTY DLA PAKIETU :2
( suma Tab. 1 i Tab 2 wartości odczynników i Tab. 3 czynsz dzierżawny) ..................................... PLN brutto