## Dodatkowe prace adaptacyjne i uzupełnienie (modernizacja) wyposażenia w związku z wymianą dwóch tomografów w pomieszczeniach DODO.

- Pomieszczenie diagnostyczne Pracowni TK1

  - modernizacja oświetlenia ogólnego, montaż oświetlenia „LED,,,

  - modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,

  - montaż, wymiana lampek ostrzegawczych,

  - montaż sufitu podwieszanego w wersji higienicznej,

  - wymiana drzwi D1,

  - dostosowanie instalacji gazów medycznych do obowiązującego stanu prawnego,

  - dostarczenie wyposażenia meblowego:

    - myjnia M1 z dwoma komorami (mycie sprzętu, mycie rąk), zamontowana na szafce, każda komora z kranem medycznym łokciowym,

    - szafka stojąca, częściowo zamykana 200 x 80 cm do przechowywania

wyposażenia aparatu (fantomy, pasy, akcesoria do układania pacjenta),

    - wieszak stojący dla pacjenta na ubrania i krzesło,

    - kabinę K – wyposażyć w półki, aby mogła spełniać funkcję magazynku podręcznego,

- Sterownia Pracowni TK1

  - wymiana wykładziny podłogowej,

  - montaż oświetlenia LED,

  - modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,

  - montaż klimatyzatora,

  - malowanie ścian; farba zmywalna,

  - wymiana drzwi D4,

  - dostarczenie wyposażenia:

    - umywalka M2 (jedna komora) z szafką pod umywalkę,

    - tablica magnetyczna ścienna 200 x 120 cm,

    - szafka stojąca 200 x 80 cm na segregatory, zamykana, drzwiczki na trzech

poziomach,

    - szafki na kółkach stojące pod pulpitem operatora, 2 szt. w każdej 3 szuflady,

    - rolety wewnętrzne do zaciemnienia okna,

    - fotele przy pulpicie, do komputera – 3 sztuki,

    - listwy odbojowe i płyty ochronne zabezpieczające ściany przed obijaniem krzesłami.

- Pomieszczenie diagnostyczne Pracowni TK2

  - montaż klimatyzatora,

  - modernizacja oświetlenia ogólnego, montaż oświetlenia „LED,,,

  - modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,

  - montaż wymiana lampek ostrzegawczych,

  - montaż sufitu podwieszanego w wersji higienicznej,

  - wymiana drzwi D6,

  - dostosowanie instalacji gazów medycznych do obowiązującego stanu prawnego,

  - dostarczenie wyposażenia meblowego:

  - myjnia M3 z dwoma komorami (mycie sprzętu, mycie rąk), zamontowana na szafce, każda komora z kranem medycznym łokciowym,

- szafka stojąca, częściowo zamknięta 200 x 80 cm do przechowywania

wyposażenia aparatu (fantomy, pasy, akcesoria do układania pacjenta),

- wieszak stojący dla pacjenta na ubrania i krzesło,

- regał na sprzęt jednorazowy, częściowo zamykany, wymiary: 200 x 90 x 45 cm,

- Sterownia Pracowni TK2

  - wymiana wykładziny podłogowej,

  - modernizacja oświetlenia ogólnego, montaż oświetlenia „LED,,,

  - modernizacja gniazd zasilania elektrycznego i instalacji teletechnicznych,

  - montaż klimatyzatora,

  - wymiana drzwi D8,

  - malowanie ścian; farba zmywalna,

  - wyposażenie:

    - umywalka M4 (jedna komora) z szafką pod umywalkę,

    - tablica magnetyczna ścienna 200 x 120 cm,

    - szafka stojąca 200 x 80 cm na segregatory, zamykana, drzwiczki na trzech

poziomach,

    - szafki na kółkach stojące pod pulpitem operatora, 2 szt. w każdej 3 szuflady,

    - rolety wewnętrzne do zaciemnienia okna,

    - fotele przy pulpicie, do komputera – 3 sztuki,

    - listwy odbojowe i płyty ochronne zabezpieczające ściany przed obijaniem krzesłami.

- Pomieszczenie przygotowania pacjenta

  - myjnia M5 z dwoma komorami (mycie sprzętu, mycie rąk), zamontowana na szafce, każda komora z kranem medycznym łokciowym (wymiana),

  - dostosowanie instalacji gazów medycznych do obowiązującego stanu prawnego,

  - wymiana drzwi dwuskrzydłowych D5 i D6 oraz drzwi D10,

  - wymiana wykładziny podłogowej,

  - malowanie ścian, farba zmywalna,

  - wymiana klimatyzatora.

## Korytarz

  - wymiana płyt sufitu podwieszanego,

  - listwy odbojowe i płyty ochronne na ścianach,

  - malowanie ścian, farba zmywalna,

  - wymiana drzwi D11,

  - wymiana posadzki ceramicznej - płytki

## Pomieszczenie techniczne

  - Malowanie ścian.

Wejście główne

RZUT SZPITALA

Z ZAZNACZONYM TERENEM OPRACOWANIA

3	4	5	6	7	8

# PRACOWNIA TK 2

270

Pomieszczenie	D9	D7

techniczne

1	Pomieszczenie

Pomieszczenie

.09

.10

.12

600

1	Sterownia

1	diagnostyczne

przygotowania

pacjenta

M5

M4	M3

D8

Komunikacja

D5

D6

D10

330

D11

D2	D1	D4

K	M2

D3	M1

Pomieszczenie diagnostyczne

Sterownia

600

Komunikacja

D12

# PRACOWNIA TK 1

660

Dolnośląski Ośrodek Diagnostyki Obrazowej

PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

SZKIC ROZKŁADU POMIESZCZEŃ	2025

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73A