## Pakiet I
Dane Wykonawcy:
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET I - Filtry i lejki |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.100ml, z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,45µm, średnica membrany - 47mm. (Millipore MZHAWG 101)Do zestawu zamkniętego Millipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 10 |  |  |  | 10
2 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.100ml z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,22µm, średnica membrany - 47mm (Millipore MZGSWG 101). Do zestawu zamkniętego Millipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 1 |  |  |  | 1
3 | Lejki plastikowe do aparatu 3-stanowiskowego,sterylne o poj.250ml, z podziałką co 50ml, z dołączonymi membranami, średnica porów - 0,45µm średnica membrany - 47mm (Millipore MZHAWG 251). Do zestawu zamkniętego Milipore. Certyfikat jakości dla serii | op/150szt | 2 |  |  |  | 2
4 | Sterylne membrany filtracyjne do podajnika na tasmie wykonane z mieszanych estrów celulozy (MCE),białe,kratkowane,średnica porów - 0,45μm, średnica membrany - 47mm. Do zestawu zamkniętego Millipore.(Millipore EZHAWG 474) Certyfikat jakości dla serii | op/600szt | 4 |  |  |  | 4
5 | Zestaw części do zestawu zamkniętego Millipore(Millipore MISP 00014) | zestaw | 1 |  |  |  | 1
6 | zestaw ringów do zaworów - zestaw: 3 szt. duże o srednicy 13mm i 3 szt. małe o srednicy 9 mm (Millipore MISP 00011) | zestaw | 1 |  |  |  | 1
7 | Próżniowy system filtracji Miliporecup Expres Plus SCGPU 02RE, jałowy, poj. 250ml, niepyrogenne, pakowane pojedyńczo z membraną o średnicy porów 0,22μm, współpracujący z pompą typu EZ-STREAM PUMP firmy MILIPORE | op./12 szt. | 1 |  |  |  |  | 1
8 | Pojemnik na zlewki do HPLC z wlotem na fazę oraz odpowietrznikiem eliminującym ciśnienie wsteczne, ze sprężynową, szczelną pokrywą (np.. Justrite model: 12160) | szt. | 1 | 1
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Wymagania: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą produktów w formie pisemnej certyfikaty kontroli jakości dla każdej serii dla pozycji 1, 2, 3 i 4 niniejszego Pakietu nr I
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
`

## Pakiet II
Dane Wykonawcy:
Nazwa / Adres:
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET II- Części zamienne do uzdatniacza wody HYDROLAB |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Filtr wstępny (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC- filtr osadowy 5µl - E0-005-10 | szt. | 2 | 2
2 | Moduł AZ (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC - E0-MA-12 | szt. | 1 | 1
3 | Kapsuła ultrafiltracyjna (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC - EV-HLP-01 | szt. | 1 | 1
4 | Kapsuła mikrofiltracyjna- (do uzdatniacza wody HYDROLAB), woda stosowana do oznaczeń chromatograficznych HPLC - EM-SP-20 | szt. | 1 | 1
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet III
Dane Wykonawcy:
| Nazwa / Adres: | [14 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET III - Akcesoria pomocnicze do chromatografii |  |  | / DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBF-PBŚ | DL-OBM-PMWŻ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SP | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Rurki sorbentowe wypełnione żelem krzemionkowym pokrytym 2,4-dinitrofenylohydrazyną, zawierające dwie warstwy:analityczną 300mg sorbentu i kontrolną 150mg sorbentu, rozdzielone przegrodą z waty szklanej, wymiary rurek 6mm x 110mm. Oznaczanie formaldehydu w próbkach powietrza w pomieszczeniach oraz na stanowiskach pracy wg metodyki NIOSH 2016. Badanie formaldehydu zostało zwalidowane i akredytowane przy użyciu w/w rurek. Zmiana rurek spowodowałaby konieczność całkowitej rewalidacji metody.(SKC 226-119); Oznaczanie formaldehydu w próbkach powietrza w pomieszczeniach oraz na stanowiskach pracy wg metodyki NIOSH 2016. Badanie formaldehydu zostało zwalidowane i akredytowane przy użyciu w/w rurek. Zmiana rurek spowodowałaby konieczność całkowitej rewalidacji metody. | op/20szt | 7 |  |  | 7
2 | Septa do dozownika GC Agilent, temperatura pracy dozownika do 400C, z konstrukcją CenterGuide, wstępnie kondycjonowane BTO 11mm (7/16") Restek 27090 | op/50szt | 4 | 4
3 | Rurki pochłaniające z węglem aktywnym 50 mg/ 100 mg, z zatyczkami ; SKC, nr kat. 226-01; Rurki szklane wypełnione węglem aktywnym 50 mg/ 100 mg o uziarnieniu 20/40 mesh .Węgiel stosowany w chromatografii gazowej do oznaczania lotnych związków organicznych między innymi takich jak : pentan, heksan, octan etylu i n- butylu, ksylen (mieszanina izomerów), tetrachloroeten, toluen, kumen | Op/ 50 szt | 4 | 1 |  |  | 3
4 | Kolumna HPLC Pinnacle II PAH 4µm, dł.200 mm, średnica wewnętrzna 3,0mm (Restek 921942E), do ozn. WWA. Na w/w kolumnie wykonano walidację WWA w wodzie uzyskując bardzo dobry rozdział. | szt | 1 |  |  | 1
Razem | [14 empty] | 0 | 0
Wymagania: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą produktów w formie pisemnej certyfikaty kontroli jakości dla pozycji 1 niniejszego Pakietu nr III, poz. 1 - wymagany min. termin ważności 12 m-cy od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet IV
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | Załącznik nr 2
Nazwa / Adres:
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET IV- Kolumienki do analiz chromatograficznych |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Fumonitest A (wywoływacz A) do tworzenia pochodnych fumonizyn (G5003); wymagany certyfikat jakości | op/5ml | 8 | 8
2 | Fumonitest B (wywoływacz B) do tworzenia pochodnych fumonizyn (G5004); wymagany certyfikat jakości | op/0,5ml | 3 | 3
3 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego DON WB, zakres badań na HPLC 0,1-5ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1065) | op/25szt | 5 | 5
4 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego Ochra Test WB, zakres badań na HPLC 0,25-100ppb, pojemność kolumienek 3ml.(G1033) | op/25szt | 10 | 10
5 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego aflatest P WB, zakres badań na HPLC 0,03-100ppb,pojemność kolumienek 3ml.(G1024) | op/25szt | 20 | 20
6 | Kolumnienki powinowactwa immunologicznego fumonitest WB, zakres badań na HPLC 0,016-10ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1060) | op/25szt | 2 | 2
7 | kolumienki powinowactwa immunologicznego citritest WB (G1070) zakres badań na HPLC 10-500ppb, pojemność kolumienki 3ml | op./25 szt. | 2 | 2
8 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego ZEA , zakres badań na HPLC 0,002-50ppm,pojemność kolumienek 3ml.(G1026) | op/25szt | 4 | 4
9 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego T2, HT-2 WB, zakres badań na HPLC 0,005-1,5ppm,pojemność kolumienek 3ml.(176000207) | op/25szt | 2 | 2
10 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego M1 WB (G1007) zakres badań na HPLC 0,01-3ppb, pojemność kolumienki 3ml | op./25 szt. | 2 | 2
11 | Sączki karbowane bibułowe o średnicy 24cm VICAM (31240) | op/100szt | 13 | 10 | 3
12 | Łącznik kolumny WB do WB Afla HPLC; przelotka, łącznik do kolumny (G1118) | op/6szt. | 2 | 2
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Wymagania: Przy dostawie wymagane są certyfikaty kontroli jakości w formie pisemnej, dotyczy poz. 1-10. termin ważności min. 3/4 daty ważności producenta, dotyczy poz. 1-10. Na wskazaych kolumienkach powinowactwa imminologicznego Zamawiający przeprowadził pełną walidację oznaczeń różnych mykotoksyn w próbkach żywności. Możliwość zakupu zamiennie kolumienek.
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet V
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | Załącznik nr 2
Nazwa / Adres:
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET V - Akcesoria do aparatury firmy Waters |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | kolumna do HPLC Symetry C 18 średnica uziarnienia 5µm, szer. 4,6mm, dł. 250mm do fazy o pH 2-8 (WAT 054275) - kolumna do HPLC firmy Waters do oznaczania ochra, zea i don, alfa, M1, patuliny i fumonizyn- pełna walidacja i potwierdzenie w badaniach biegłości, akredytacja od 2005r. | szt. | 2 | 2
2 | Zestaw konserwacyjny do pompy model 2695-Alliance firmy Waters- część zużywalna, wymienna pompy Alliance 2695 do zestawu HPLC (WAT 270944) | komplet | 1 | 1
3 | Zawór pulsacyjny oporowy-cartridges do pompy firmy Waters - część zużywalna, wymienna pompy Alliance 2695 do zestawu HPLC (700000254) | op/2szt. | 2 | 2
4 | kolumna do HPLC Symetry C 18 średnica uziarnienia 5µm, szer. 4,6mm, dł. 250mm - kolumna do HPLC firmy Supelco do oznaczania aflatoksyn B i G - pełna walidacja i potwierdzenie w badaniach biegłości, akredytacja od 2015r. Supelco - 58298 | szt. | 1 | 1
5 | Komplet: śrubki- Śruby kompresyjne i tuleje do pompy Alliance firmy Waters - WAT025604 (Opakowanie zawiera 5 śrub kompresyjnych WAT025313 i 5x 1/16" wyżarzanych tulejek WAT022330) | op/5szt. | 1 | 1
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Uwaga: Konieczność dostarczenia oryginalnych lub posiadających atest producenta części zamiennych
Wymagania: Zamawiający posiada aparaturę firmy Agilent / Varian. Wyspecyfikowane części zamienne wymagane przez serwis, dają gwarancję prawidłowej pracy urządzenia oraz uzyskania powtarzalnych wyników, co zagwarantować winien Wykonawca składający ofertę.

## Pakiet VI
Dane Wykonawcy:
Nazwa / Adres:
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET VI - Akcesoria do chromatografu jonowego firmy Dionex |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Eluent do chromatografii jonowej r-r 0,5M węglanu sodu (-przeprowadzona walidacja oznaczeń anionów na IC) Dionex 37162 | op/0,5 L | 2 |  |  | 2
2 | Kolumna analityczna-Ion Pac AS 9-HC 4x250mm wraz z kolumną ochronną AG 9-HC 4x50mm do oznaczania anionów w wodzie(przeprowadzona walidacja oznaczeń anionów na IC) (Dionex 051786 i Dionex 051791); Rozdział plików w kolejności: 1.Fluorki, 2.chloryny, 3.chlorki, 4.azotyny, 5.bromki, 6.chlorany, 7.azotany, 8.fosforany, 9.siarczany. UWAGA: Przeszkadzający pik węglanowy musi pojawić się między chlorynami a chlorkami, bliżej chlorków | zestaw/2 kolumny | 1 |  |  | 1
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Wymagania:
poz.1 - termin ważności min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium
Wymagania: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z dostawą produktów w formie pisemnej certyfikaty kontroli jakości dla pozycji poz. 2
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet VII
Dane Wykonawcy:
| Nazwa / Adres: | [13 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET VII - Akcesoria do aparatury firmy Agilent i Varian |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | płyn do optymalizacji ICP-MS 500ml, 1ug/L Ce,Co, Li, Mg, Tl, Y Agilent 5185-5959 Data ważności co najmniej 3/4 daty ważności producenta | szt | 1 | 1
2 | Polietylenowe naczynka o poj.ok.2ml do kuwety grafitowej firmy Varian (99-100282-00) | op/1000szt | 1 | 1
7 | wialki przezroczyste, zestaw PREMIUM/Fiolki chromatograficzne 2ml szklane, zakręcane, przezroczyste z ceramiczna skalą oraz nakrętki PP niebieskie z septą PTFE biały/ silikon czerwony Perlan Technologies 8989 | op. 1000 szt. | 0 | 0
8 | wialki bursztynowe, zestaw PREMIUM/Fiolki chromatograficzne objętość 2ml szklane, wysokość 32 mm, zakręcane, bursztynowe z ceramiczna skalą i polem do opisu oraz nakrętki PP niebieskie z septą PTFE biały/silikon czerwony, kompatybilny z autosamplerem Agilent; Perlan Technologies 7979 | op. 1000 szt. | 0 | 0
3 | Wkładka szklana (liner) do dozownika CP-1177 (gooseneck split/splitless 4mm with glasswool) część zużywalna do detektora GC (8004-0159) | op/5szt | 2 | 2
10 | Lampa kodowana Potas; Agilent 5610104200 | szt. | 0 | 0
11 | Lampa kodowana Cd, Agilent 5610100800 | szt. | 0 | 0
12 | Lampa kodowana Pb; Agilent 5610102900 | szt. | 0 | 0
13 | Stożek niklowy mały, część zużywalna do ICP-MS (Perlan Technolgies G32280-67041) | szt. | 0 | 0
14 | Stożek niklowy duży, część zużywalna do ICP-MS (Perlan Technolgies G32280-67040) | szt. | 0 | 0
4 | Filtr gazu, część zużywalna do ICP-MS (Agilent Technologies CP17973) | szt | 1 | 1
16 | Nebulizer szklany do ICP-MS MicroMist nebulizer (Perlan Technolgies G3266-80004) | szt | 0 | 0
5 | tulejka PTFE do zaworu czyszczącego pompy Agilent seria 1200G1311A (Agilent 01018-22707) tuleja (spiek) PTFE "PTFE Frit" | op /5szt. | 1 | 1
18 | Korek do zaworu czyszczącego +uszczelka złota pompy Agilent seria 1200 G1311A (Agilent 5067-4728) | op/1szt. | 0 | 0
6 | strzykawka do autosamplera 10ul Varian GC 26S/51mm/pst2, część zużuwalna do autosamplera GC (Hamilton P/N 80000/01 1701N) | szt. | 1 | 1
7 | Cartrige wysokiego ciśnienia (Agilent 5062-8562) | szt | 1 | 1
21 | Kapilara restykcyjna SST 2m, średnica ID 12mm, Ferule, (Agilent 5022-2159) | szt | 0 | 0
8 | Lampa ksenonowa do detektora fluorescencyjnego Prostar 363 (Kinesis nr kat LX-VAR-152H) | szt | 1 | 1
9 | Mieszanka kalibracyjna FC-43 do GC-MS (Agilent 392035300) | op | 1 | 1
10 | Zestaw konserwacyjny do autosampleraG13291A/1200 (łaka i siodełko) firmy Agilent G1329-6819 | szt. | 1 | 1
11 | Zestaw konserwacyjny do pompy G13111A/1200 (uszczelki) firmy Agilent G5063-65/89 | szt. | 1 | 1
12 | Zawór płuczący Purge Valve ze spiekiem PTFE, do pompy G1312 firmy Agilent część zużywalna do pompy G1312-60071 | szt. | 1 | 1
13 | Wężyki do pompy perystaltycznej Marprene, pomarańczowe/pomarańczowe wypustki, 6 szt. Używany z SIPS 10. Nadaje się do rozpuszczalników na bazie ketonów, w tym MIBK i DIBK. (Agilent 9910075900) | op. 6 szt. | 1 | 1
14 | Taśmy do pompy SIPS 10 (Agilent 9910077600) | op.10szt. | 1 | 1
15 | Wężyki PVC, czarne/filoletowe wypustki, do pompowania odczynników do wytwarzania pary Agilent VGA77, dł 45cm Nadaje się do wszystkich roztworów wodnych, średnio stężonych kwasów i zasad. (Agilent 3710027300) | op.12szt. | 1 | 1
16 | Kolumna chromatograficzna DB-1701 producent: Agilent Technologies, nr katalogowy 122-0763 Długość 60m, średnicy wewnętrzna 0,25mm, grubość filmu 1μm, nisko/średnio polarna (film:14% cyjanopropylofenolu i 86% dimetylopolisiloksyenu), zakres temp. -20 do 2800C(temp chwilowa 3000C). Stosowana do oznaczania 1,2-dichlorometanu w wodzie(zgodnie z zaleceniem normy PN-EN ISO 10301 z grudnia 2002 do oznaczania łatwo lotnych chlorowcopochodnych węglowodorów). Na której przeprowadzono walidację(wyznaczono parametry charakterystyczne metody) | szt. | 1 | 1
17 | Strzykawka do autosamplera chromatografu gazowego firmy Agilent o poj.10μl producent: Agilent Technologies, nr katalogowy 5181-3354. Strzykawka o objętości 10μl, gazoszczelna(z końcówką tłoka z PTFE), z przewężeniem igły, śred. igły 23-26s, dł. Igły 42mm, styl końcówki igły HP(lub AS). Zużywalna część zamienna do autosamplera chromatografu GC firmy Agilent | szt. | 5 | 5
18 | Ferulka grafitowa do kolumn kapilarnych producent: Agilent Technologies, nr katalogowy 500-2114 średnica 0,4mm, do kolumn 0,1-0,25mm, Zużywalna część zamienna do chromatografu GC firmy Agilent | op/10szt | 1 | 1
19 | Ferulka grafitowa do kolumn kapilarnych producent: Agilent Technologies, nr katalogowy 500-2118, średnica 0,8mm, do kolumn 0,45-0,53mm, Zużywalna część zamienna do chromatografu GC firmy Agilent | op/10szt | 1 | 1
20 | Nakrętki z septami producent: Agilent Technologies, nr katalogowy 5185-5917-1000, Nakrętka o średnicy 12mm,z septą o średnicy 9mm wykonaną z PTFE/silikon, do 2ml wialek chromatograficznych z wysoko umieszczonym krótkim gwintem, Zużywalny materiał pomocniczy do chromatografii | op/1000szt | 2 | 2
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Konieczność dostarczenia oryginalnych lub posiadających atest producenta części zamiennych
Wymagania: Zamawiający posiada aparaturę firmy Agilent / Varian. Wyspecyfikowane części zamienne wymagane przez serwis, dają gwarancję prawidłowej pracy urządzenia oraz uzyskania powtarzalnych wyników, co zagwarantować winien Wykonawca składający ofertę.
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet VIII
Dane Wykonawcy:
| Nazwa / Adres: | [14 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET VIII - akcesoria różne |  |  | DL-OBF-PFWŻ |  |  | DL-OBF-PBŚ | DL-OBM-PMWŻ | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SP | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Bibuła filtracyjna WHATMANA do chromatografii 4 Chr o wymiarach 460mmx570mm Alfachem/Whatman (Whatman 3004-917) | op/100 szt | 10 |  | 10
2 | filtry membranowe z mieszanych estrów celulozy ME24/21 o wielkości porów 0,2µm, średnica filtra 47mm, sterylne, pakowane pojedyńczo (Whatman 10406970) | op/100 szt | 1 | [5 empty] | 1
3 | Filtry polipropylenowe z włókniny pneumotermicznej o średnicy 37mm, FIPRO 37, producent Instytut Włókiennictwa Łódź | op/20 szt | 10 |  |  |  | 10
4 | Filtry polipropylenowe z włókniny pneumotermicznej o średnicy 25mm, FIPRO 25, producent Instytut Włókiennictwa Łódź | op/20 szt | 8 |  |  |  | 8
5 | Filtry z mikrowłókien szklanych typu GF/A o średnicy 125mm, zatrzymanie cząsteczek 6µm, grubość 260 µm, do oznaczania mykotoksyn (Whatman 1820-125) | op/100 szt | 15 | 15
6 | Filtry membranowe z mieszanych estrów celulozy ME 27, średnica 25 mm wielkość porów 0,8 um, producent Whatman nr kat. 10 400 906 | op. / 100 szt. | 1 |  |  |  | 1
Razem | [14 empty] | 0 | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet IX
| Dane Wykonawcy: | [13 empty] | Załącznik nr 2
Nazwa / Adres:
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET IX - Filtr węglowy |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Filtr węglowy par typu Vaplock, średni, węgiel aktywny w kasecie z HDPE, końcówka z gwintem 1/4"NPT "żeńska"- z końcówką pozwalającą na podłączenie do systemów do zbiornika zlewek VKEL Bioanalytic/EF-100 | szt. | 2 | 2
2 | o-ring do kolumny Bioanalytic 05-7025, części zamienne do generatora wodoru firmy Peak Scitific model Precision Hydrogen 200cc | op. 2 szt | 4 | 4
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet X
Dane Wykonawcy:
Nazwa / Adres:
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| PAKIET X- Akcesoria do chromatografu cieczowego |  |  | DL-OBM-PMWŻ / DL-OBF-PFWŻ |  |  |  | DL-OBM
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SA | DL-SF | DL-HK | DL-SB | pożywki | bakteriologia | wirusologia | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/ nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Sita filtra eluentu ze stali nierdzewnej, do chromatografu cieczowego HPLC Ultimate 3000 Dionex 6268.0110 | op./10szt. | 1 |  |  | 1
2 | Zestaw uszczelki rotora dla zaworu 2p-6p HP Dionex 6722.9012 | 1 op. | 1 |  |  | 1
3 | Strzykawka 100 µl WPS 3000 Dionex 6822.0002 | 1 szt. | 1 |  |  | 1
Razem | [13 empty] | 0 | 0
Poz. 1-3 - Zamawiający posiada sprzęt chromatograficzny, który wymaga zainstalowania wyspecyfikowanych części zamiennych, które dają gwarancję producenta sprzętu prawidłowej pracy urządzienia, jak i są jedynymi, które mogą zostać zainstalowane przez autoryzowany serwis.
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

## Pakiet XI osprz do aspiratorów
| Dane Wykonawcy: | [6 empty] | Załącznik nr 2
Nazwa / Adres:
| Pakiet XI - osprzęt do aspiratorów |  |  | DL-OBF-PBŚ
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn miary | ilość razem | DL-SP | Cena jedn. netto(zł) | VAT% | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość netto(zł) | Wartość brutto(zł) | Oferowany producent/nr kat. | Oferowany przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia potwierdzający wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry
1 | Głowica typ Conical Inhalable Sampler z kasetką na filtr 37 mm do poboru frakcji wdychalnej zgodnie z PN EN 481, Ekohigiena Aparatura , Nr katalogowy FH 011, Z wlotem stożkowym | szt. | 8 | 8
2 | Dodatkowa kasetka do frakcji wdychalnej na filtr 37 mm do głowicy FH 011, Ekohigiena Aparatura Nr katalogowy FH 012-01 | szt. | 16 | 16
3 | Głowica typ Inhalable Dust Sampler z kasetką na filtr 25 mm do poboru frakcji wdychalnej zgodnie z PN EN 481, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 019, średnica filtra 25mm | szt. | 8 | 8
4 | Dodatkowa kasetka do frakcji wdychalnej na fitr 25 mm do głowicy FH 019, Ekohigiena aparatura, Nr katalogowy FH 020-01 | szt. | 25 | 25
5 | Cyklon typu Higgins – Dewell z kasetką na filtr 37 mm do poboru frakcji respirabilnej zgodnie z PN EN 481, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 022- 37, średnica filtra 37 mm | szt. | 2 | 2
6 | Dodatkowa kasetka na filtr 37 mm do głowicy respirabilnej FH 022-37, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 024-01 Górna część kasetki powinna posiadać uchwyt umożliwiający bezproblemowe otwarcie | szt. | 10 | 10
7 | Dodatkowa kasetka na filtr 25 mm do głowicy respirabilnej FH 022-25, Ekohigiena Aparatura, Nr katalogowy FH 023-01 Górna część kasetki powinna posiadać uchwyt umożliwiający bezproblemowe otwarcie | szt. | 10 | 10
8 | Zewnętrzny zbiorniczek pyłu , dostosowany do cyklonu typ Higgins – Dewell, Ekohigiena Aparatura, | szt. | 10 | 10
9 | Wężyk łączący aspirator indywidualny z głowicą probierczą, Ekohigiena aparatura, Długość 1 m i średnica wewnętrzna dostosowana do głowic (6-7 mm) | szt. | 20 | 20
10 | O-Ring do głowicy frakcji wdychalnej typu Inhalable Dust Sampler FH 019, Ekohigiena Aparatura, | szt. | 4 | 4
11 | Kasetka transportowa plastikowa przezroczysta, płaska z przykrywką na filtry o średnicy 37 mm, Ekohigiena Aparatura, | op. / 25 szt. | 3 | 3
12 | Kasetka transportowa plastikowa przezroczysta, płaska z przykrywką na filtry o średnicy 25 mm, Ekohigiena Aparatura | op. / 25 szt. | 3 | 3
13 | Separator cyklonowy typ C2/03, Producent TWO-MET Spółdzielnia Inwalidów 95-100 Zgierz, Średnica filtra 37 mm Separator powinien umożliwiać wyodrębnienie frakcji respirabilnej zgodnie z PN EN 481 | szt. | 2 | 2
Razem | [7 empty] | 0 | 0
Dla poz. 1,3,5,13 wymagany jest certyfikat potwierdzający separację frakcji wg PN EN 481
Ofertę należy złozyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym