## Pakiet 1
NR pakietu | L.P. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Cena brutto | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa | Producent/kraj
miary
PAKIET NR 1 - Opatrunki
1 | 1 | Chusta trójkątna bawełniana lub włókninowa | op | 600 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 2 | Gaza opatrunkowa, kopertowa, wyjałowiona 17 nitkowa o pow.1m x 1m ( kl.IIa,reguła 7) | op | 2500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 3 | Jałowy opatrunek z wkładem chłonnym na włókninie 10 x 20 cm a 50 szt. | op | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 4 | Jałowy opatrunek z wkładem chłonnym na włókninie 8 x 15 cm a 50 szt. | op | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 5 | Jałowy opatrunek z wkładem chłonnym na włókninie 7,2 x 5 cm a 100 szt. | op | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 6 | Kompres włókninowy jałowy z rozcięciem Y (10 cmx 10cm) x 5szt. | op | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 7 | Kompresy gazowe z gazy 17nitkowej, 8 warstwowe, niewyjałowione, o minimalnej wadze 4g, 10cm x 20cm x 100szt.(kl.IIa,reguła 7) | op | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 8 | Kompresy gazowe z gazy17 nitkowej, 16 warstwowe,niewyjałowione ,o minimalnej wadze 3,6g+ znacznik Rtg, 10 cm x10 cm x 100szt.(kl.IIa,reguła 7) | op | 350 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 9 | Kompresy gazowe z gazy17 nitkowej, 16 warstwowe,jałowe ,o minimalnej wadze 3,6g+ znacznik Rtg, 10 cm x10 cm x 5 szt.(kl.IIa,reguła 7) | op. | 500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 10 | Kompresy NEUROCHIRURGICZNE jałowe wykonane z włókniny wiskozowo-poliestrowej z przymocowaną nitką kontrastową Rtg ,4 warst.,40gram. (15mm x 15mm) A10 x 25 sztuk = 1 op (karta danych technicznych dołączona do oferty). | op | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 11 | Kompresy NEUROCHIRURGICZNE jałowe wykonane z włókniny wiskozowo-poliestrowej z przymocowaną nitką kontrastową Rtg ,4 warst.,40gram. (25mm x 25mm) A10 x 25 sztuk = 1 op | op | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 12 | Kompresy włókninowe, jałowe o masie 40 g/m2, 5 cm x 5 cm pakowane po 5 szt. | op | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 13 | Kompresy włókninowe, jałowe o masie 40 g/m2, 7,5 cm x 7,5 cm pakowane po 5 szt. | op | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 14 | Kompresy włókninowe, jałowe o masie 40 g/m2, 10 cm x 10 cm pakowane po 5 szt. | op | 400 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 15 | Kompresy włókninowe, niewyjałowione o masie 40g /m2 5 cmx 5 cm x 100szt.(kl.IIa,reguła 7) | op | 2000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 16 | Kompresy włókninowe, niewyjałowione o masie 40g /m2 7,5cmx7,5cm x 100szt.(kl.IIa,reguła 7) | op | 3200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 17 | Kompresy włókninowe, niewyjałowione o masie 40g/m2 10cm x 10cm x100szt. (kl.IIa,reguła 7) | op | 1100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 18 | Kompresy włókninowe, niewyjałowione o masie 40g/m2 10cm x 20cm x100szt. (kl.IIa,reguła 7) | szt | 60 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 19 | Opaska dziana wiskozowa, podtrzymująca 5cm x 4m (pakowana pojedynczo) | szt | 1500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 20 | Opaska dziana wiskozowa, podtrzymująca 10cm x 4m (pakowana pojedynczo) | szt | 4500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 21 | Opaska dziana wiskozowa, podtrzymująca 15cm x 4m (pakowana pojedynczo) | szt | 2000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 22 | Opaska elastyczna uniwersalna o średniej rozciągliwości , wielorazowego użytku z zapinką,pakowana pojedynczo 12cm x 5m | szt | 1200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 23 | Opaska elastyczna uniwersalna o średniej rozciągliwości, wielorazowego użytku z zapinką,pakowana pojedynczo 15cm x 5m | szt | 1300 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 24 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (4-6 min.) 10cm x 3m (pakowane pojedynczo lub po dwie szt.) na perforowanym trzpieniu z tworzywa sztucznego | szt | 150 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 25 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (4-6 min.) 12cm x 3m (pakowane pojedynczo lub po dwie szt.) na perforowanym trzpieniun z tworzywa sztucznego | szt | 300 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 26 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (4-6 min.) 14-15cm x 3m (pakowane pojedynczo lub po dwie szt.) na perforowanym trzpieniu z tworzywa sztucznego | szt | 500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 27 | Plaster na tkaninie z opatrunkiem 1m x 6cm | op | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 28 | Podkład pod gips syntetyczny 15 cm x 3m x 12 szt. | op. | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 29 | Podkłady ginekologiczne niesterylne ( 9cm x 34cm) x 10sztuk typu "Absorgyn" | op | 250 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 30 | Przylepiec FOLIOWY hypoalergiczny 2,5cm x 5m x 16 szt. | op | 57 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 31 | Przylepiec TKANINOWY 5cm x 5m x 6 szt. | op | 59 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 32 | Przylepiec WŁÓKNINOWY hypoalergiczny 2,5 cm x 5m x 22 szt. | op | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 33 | Przylepiec WŁÓKNINOWY hypoalergiczny 5 cm x 5m x 11 szt. | op | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 34 | Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 8 warstwowa z nitką z kontrastem rtg i taśmą, niewyjałowiona,45cm x 45cm (kl.IIa,reguła 7) x 25 szt | op | 120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 35 | Seton z gazy 17 nitkowej, 4 warstwowy, sterylny - (2m x 7,5 cm) z nitką RTG x 1 sztuka | szt | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 36 | Siatka o dużej elastyczności ,do mocowania opatrunków ,biodro, brzuch, długości w stanie swobodnym 100cm szerokości 3,5 – 4,5cm (typu Codofix Nr 4) | op | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 37 | Siatka o dużej elastyczności do mocowania opatrunków na biodro, brzuch -dlugość w stanie swobodnym 100cm,szerokość 5 - 6,5cm (typu Codofix Nr 6) | op | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 38 | Siatka o dużej elastyczności do mocowania opatrunków na głowę, kolano,ramię,stopa,łokieć, długości w stanie swobodnym 100cm szerokości 7 - 9,5cm (typu Codofix Nr 8) | op | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 39 | Siatka o dużej elastyczności do mocowania opatrunków na głowę, udo długości w stanie swobodnym 100cm szerokości 10 - 13,5cm (typu Codofix Nr 10) | op | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 40 | Taśma samoprzylepna włókninowa 10cm x 10m typu "Plastofix" | op | 45 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 41 | Taśma samoprzylepna włókninowa 20cm x 10m typu "Plastofix" | op | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 42 | Tupfery - kule z gazy 17-nitkowej, jałowe (15cm x 15cm)z nitką kontrastującą w promieniach RTG(kl.Iia,reguła 7) x 5 sztuk | op | 550 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 43 | Tupfery - kule z gazy 17-nitkowej, jałowe (20cm x 20cm)z nitką kontrastującą w promieniach RTG(kl.Iia,reguła 7) x 5 sztuk | op | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 44 | Tupfery- kule z gazy 17-nitkowej, jałowe (30cm x 30 cm) z nitką kontrastującą w promieniach RTG (kl.Iia, reguła 7) x 5 sztuk | op | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 45 | Wata celulozowa arkusze 40cm x 60cm ( pakowana po 5 kg), wyrób medyczny | op | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1 | 46 | Wata opatrunkowa 100% bawełniana dla celów medycznych, opakowanie 500g | op | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
Uwagi do pakietu: Wszystkie produkty gazowe, jałowe sterylizowane parą wodną.

## Pakiet 2
PAKIET NR 2 - Rękawice
Diagnostyczne -lateksowe i nitrylowe
2 | 1 | Rękawice diagnostyczne LATEKSOWE ,niejałowe ,bezpudrowe z wewnętrzną powłoką polimerową ,zawartość protein lateksu poniżej 20ug/g, grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,14 mm,na dłoni munimum 0,11 mm ,na mankiecie minimum 0,09 mm. Długość minimum 240mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu). Siła zrywu przed starzeniem minimum 9N .Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie x 100szt. Rozmiar S | op | 290 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 2 | Rękawice diagnostyczne LATEKSOWE ,niejałowe ,bezpudrowe z wewnętrzną powłoką polimerową ,zawartość protein lateksu poniżej 20ug/g, grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,14 mm,na dłoni munimum 0,11 mm ,na mankiecie minimum 0,09 mm. Długość minimum 240mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu). Siła zrywu przed starzeniem minimum 9N .Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie x 100szt. Rozmiar M | op | 500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 3 | Rękawice diagnostyczne LATEKSOWE ,niejałowe ,bezpudrowe z wewnętrzną powłoką polimerową ,zawartość protein lateksu poniżej 20ug/g, grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,14 mm,na dłoni munimum 0,11 mm ,na mankiecie minimum 0,09 mm. Długość minimum 240mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu). Siła zrywu przed starzeniem minimum 9N .Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie x 100szt. Rozmiar L | op | 300 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 4 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Pokryte wewnątrz i na zewnątrz polimerem. Kolor fioletowy. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,10 mm, na dłoni minimum 0,08 mm. Na mankiecie minimum 0,06.Długośc minimum 265 mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 10 N.Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie x 100 szt.Rozmiar S | op | 1200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 5 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Pokryte wewnątrz i na zewnątrz polimerem. Kolor fioletowy. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,10 mm, na dłoni minimum 0,08 mm. Na mankiecie minimum 0,06.Długośc minimum 265 mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 10 N.Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III.. Opakowanie x 100 szt.Rozmiar M | op | 2000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 6 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Pokryte wewnątrz i na zewnątrz polimerem. Kolor fioletowy. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,10 mm, na dłoni minimum 0,08 mm. Na mankiecie minimum 0,06.Długośc minimum 265 mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 10 N.Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie x 100 szt.Rozmiar L | op | 900 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 7 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Pokryte wewnątrz i na zewnątrz polimerem. Kolor fioletowy. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,10 mm, na dłoni minimum 0,08 mm. Na mankiecieminimum 0,06.Długośc minimum 265 mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 10 N.Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie x 100 szt.Rozmiar XL | op | 190 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 8 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Obustronnie polimeryzowane,wewnętrznie chlorowane. Kolor czarny. Mikroteksturowane z dodatkową tekstura na końcach palców. Grubości minimalne: na palcu 0,13-0,15 mm, na dłoni 0,09 mm oraz na mankiecie 0,07 mm. Długość minimum 240 mm. Poziom AQL 1,0. Siła zrywu przed starzeniem min. 8N. Klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Odporne na bakterie, grzyby i wirusy, odporność chemiczna i na cytostatyki. Opakowanie x 100 szt. Rozmiar S | op | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 9 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Obustronnie polimeryzowane,wewnętrznie chlorowane. Kolor czarny. Mikroteksturowane z dodatkową tekstura na końcach palców. Grubości minimalne: na palcu 0,13-0,15 mm, na dłoni 0,09 mm oraz na mankiecie 0,07 mm. Długość minimum 240 mm. Poziom AQL 1,0. Siła zrywu przed starzeniem min. 8N. Klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Odporne na bakterie, grzyby i wirusy, odporność chemiczna i na cytostatyki. Opakowanie x 100 szt. Rozmiar M | op | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 10 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Obustronnie polimeryzowane,wewnętrznie chlorowane. Kolor czarny. Mikroteksturowane z dodatkową tekstura na końcach palców. Grubości minimalne: na palcu 0,13-0,15 mm, na dłoni 0,09 mm oraz na mankiecie 0,07 mm. Długość minimum 240 mm. Poziom AQL 1,0. Siła zrywu przed starzeniem min. 8N. Klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Odporne na bakterie, grzyby i wirusy, odporność chemiczna i na cytostatyki. Opakowanie x 100 szt. Rozmiar L | op | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 11 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Obustronnie polimeryzowane,wewnętrznie chlorowane. Kolor czarny. Mikroteksturowane z dodatkową tekstura na końcach palców. Grubości minimalne: na palcu 0,13-0,15 mm, na dłoni 0,09 mm oraz na mankiecie 0,07 mm. Długość minimum 240 mm. Poziom AQL 1,0. Siła zrywu przed starzeniem min. 8N. Klasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Odporne na bakterie, grzyby i wirusy, odporność chemiczna i na cytostatyki. Opakowanie x 100 szt. Rozmiar XL | op | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 12 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Pokryte wewnątrz i na zewnątrz polimerem. Kolor biały. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,11 mm, na dłoni minimum 0,08 mm, na mankiecie minimum 0,06 mm.Długośc minimum 240 mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 9 N.Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III .Opakowanie x 50 szt. Rozmiar S. | op | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 13 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Pokryte wewnątrz i na zewnątrz polimerem. Kolor biały. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,11 mm, na dłoni minimum 0,08 mm, na mankiecie minimum 0,06 mm.Długośc minimum 240 mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 9 N.Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III .Opakowanie x 50 szt. Rozmiar M. | op | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 14 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Pokryte wewnątrz i na zewnątrz polimerem. Kolor biały. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,11 mm, na dłoni minimum 0,08 mm, na mankiecie minimum 0,06 mm.Długośc minimum 240 mm.Poziom AQL 1,0 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 9 N.Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III . Opakowanie x 50 szt. Rozmiar L. | op | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 15 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Pokryte wewnątrz i na zewnątrz polimerem. Kolor pomarańczowy. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,20 mm, na dłoni minimum 0,13 mm, na mankiecie minimum 0,09 mm.Długośc minimum 280 mm.Poziom AQL 1,5 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 13N .Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III . Opakowanie x 100 szt. Rozmiar S | op | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 16 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Pokryte wewnątrz i na zewnątrz polimerem. Kolor pomarańczowy. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,20 mm, na dłoni minimum 0,13 mm, na mankiecie minimum 0,09 mm.Długośc minimum 280 mm.Poziom AQL 1,5 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 13N .Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III . Opakowanie x 100 szt. Rozmiar M | op | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 17 | Rękawice diagnostyczne NITRYLOWE bezpudrowe. Pokryte wewnątrz i na zewnątrz polimerem. Kolor pomarańczowy. Grubość na palcu pojedyncza ścianka minimum 0,20 mm, na dłoni minimum 0,13 mm, na mankiecie minimum 0,09 mm.Długośc minimum 280 mm.Poziom AQL 1,5 (informacja fabryczna na opakowaniu ).Siła zrywu przed starzeniem minimum 13N .Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III . Opakowanie x 100 szt. Rozmiar L | op. | 20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 18 | Uchwyt stalowy, malowany na biało,pojedynczy. Możliwość mocowania do ściany lub innych powierzchni płaskich. | szt. | 120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
Chirurgiczne pudrowane
2 | 1 | Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE pudrowane , zawartość protein lateksu poniżej 40 ug/g . Siła zrywu przed starzeniem minimum 15N,długość minimum 285 mm.,grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,23 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy Iia i środek ochrony osobistej kategorii III . Rozmiar 6,5. | par | 3000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 2 | Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE pudrowane , zawartość protein lateksu poniżej 40 ug/g . Siła zrywu przed starzeniem minimum 15N,długość minimum 285 mm.,grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,23 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy Iia i środek ochrony osobistej kategorii III . Rozmiar 7,0. | par | 2000 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 3 | Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE pudrowane , zawartość protein lateksu poniżej 40 ug/g . Siła zrywu przed starzeniem minimum 15N,długość minimum 285 mm.,grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,23 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy Iia i środek ochrony osobistej kategorii III . Rozmiar 7,5. | par | 4500 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 4 | Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE pudrowane , zawartość protein lateksu poniżej 40 ug/g . Siła zrywu przed starzeniem minimum 15N,długość minimum 285 mm.,grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,23 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy Iia i środek ochrony osobistej kategorii III . Rozmiar 8,0. | par | 1200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 5 | Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE pudrowane , zawartość protein lateksu poniżej 40 ug/g . Siła zrywu przed starzeniem minimum 15N,długość minimum 285 mm.,grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,23 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy Iia i środek ochrony osobistej kategorii III . Rozmiar 8,5. | par | 700 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
Chirurgiczne bezpudrowe
2 | 1 | Rękawice chirurgiczne jałowe , ORTOPEDYCZNE ,bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną , powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana , powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana . Kolor brązowy , długość minimum 295 mm.Grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,33 mm.Poziom AQL 1,0 . Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy Iia i środek ochrony osobistej kategorii III.Siła zrywu przed starzeniem minimum 27N.Rozmiar 7,5. | par | 400 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 2 | Rękawice chirurgiczne jałowe , ORTOPEDYCZNE ,bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną , powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana , powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana . Kolor brązowy , długość minimum 295 mm.Grubość na palcu pojedyncza ścianka 0,33 mm.Poziom AQL 1,0 . Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy Iia i środek ochrony osobistej kategorii III.Siła zrywu przed starzeniem minimum 27N.Rozmiar 8,0. | par | 400 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| 3 | Rękawice chirurgiczne jałowe NEOPRENOWE, bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, kolor kremowy, długość minimum 10N, wydłużenie minimalne przed starzeniem 950%. Rozmiar 8,0 | par | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 4 | Rękawice chirurgiczne jałowe NEOPRENOWE, bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, kolor kremowy, długość minimum 10N, wydłużenie minimalne przed starzeniem 950%. Rozmiar 7,5 | par | 450 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 5 | Rękawice chirurgiczne jałowe NEOPRENOWE, bezpudrowe, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną. Powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem i silikonowana, kolor kremowy, długość minimum 10N, wydłużenie minimalne przed starzeniem 950%. Rozmiar 6,5 | par | 150 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 6 | Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna pokryta polmerem, zawartość lateksu poniżej 20 mcg/g. Siła zrywu przed starzeniem min. 15N, długość rękawa min. 285mm, grubość na palcu pojedyncza scianka min. 0,23 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar 6,5 | par | 700 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 7 | Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna pokryta polmerem, zawartość lateksu poniżej 20 mcg/g. Siła zrywu przed starzeniem min. 15N, długość rękawa min. 285mm, grubość na palcu pojedyncza scianka min. 0,23 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar 7,0 | par | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 8 | Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna pokryta polmerem, zawartość lateksu poniżej 20 mcg/g. Siła zrywu przed starzeniem min. 15N, długość rękawa min. 285mm, grubość na palcu pojedyncza scianka min. 0,23 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar 7,5 | par | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 9 | Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna pokryta polmerem, zawartość lateksu poniżej 20 mcg/g. Siła zrywu przed starzeniem min. 15N, długość rękawa min. 285mm, grubość na palcu pojedyncza scianka min. 0,23 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar 8,0 | par | 200 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
2 | 10 | Rękawice chirurgiczne jałowe, LATEKSOWE, bezpudrowe, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna pokryta polmerem, zawartość lateksu poniżej 20 mcg/g. Siła zrywu przed starzeniem min. 15N, długość rękawa min. 285mm, grubość na palcu pojedyncza scianka min. 0,23 mm. Poziom AQL 0,65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa, środek ochrony osobistej kategorii III. Rozmiar 8,5 | par | 100 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | Łączna cena | 0 |  |  | 0

## Pakiet 3
NR | L.P. | Nazwa towaru | Jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT (%) | Cena brutto | Wartość brutto (zł) | Nazwa handlowa | Producent/kraj
miary
PAKIET NR 3
3 | 1 | Preparat do delikatnego oczyszczania ciała bez użycia wody 500ml | op | 45 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
3 | 2 | Chusteczki nasączane umożliwiające szybkie i łatwe oczyszczanie ciała dorosłego, także w okolicach intymnych. Dzięki składnikom aktywnym minimalizują ryzyko wystąpienia podrażnień. Opakowanie x 80 szt. | op | 45 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
|  | RAZEM |  |  |  | 0 |  |  | 0