Opis przedmiotu zamówienia - dostawa systemu kontroli dostępu, nr sprawy DTiŁ.2233.2.2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa neto /zł/ | Wartość netto /zł/ | Stawka podatku Vat /%/ | Wartość brutto /zł/ | Nazwa oferowanego produktu/Producent/Model |
| 1 | Czytnik kart zbliżeniowych Mifare PLUS X ASR-805/M lub równoważny;   * Kryteria równoważności: wymagana kompatybilność z posiadanymi urządzeniami typu POLYX | szt. | 36 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kontroler drzwiowy Orion lub równoważny;   * Kryteria równoważności: wymagana kompatybilność z posiadanymi urządzeniami typu POLYX | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | Obudowa metalowa DIN 2/140 zamykana na klucz | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zasilacz DR-120-24 na szynę DIN | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 5 | Akumulator 12V 7Ah | szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kamera kopułkowa IP 2.8-12 mm moto, 2MP, H.265, IP66, IK10, IR | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 7 | Licencja dla kanału wizyjnego VDG Sense PRO | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kabel U/UTP kat.5e CU PVC, długość 305m | szt. | 7 |  |  |  |  |  |
| 9 | Przewód elektryczny OMY 2x1 linka | mb | 400 |  |  |  |  |  |
| 10 | Listwa kablowa 40x25 | mb | 80 |  |  |  |  |  |
| 11 | Przekaźnik RM85 SPDT, 24V, 16A, RM85-2011-35-1024 | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 12 | Gniazdo GZ80 na szynę DIN do RM85 | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 13 | Sygnalizator wewnętrzny optyczny LED 12V SOW-300R | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 14 | Część elektryczna zamka więziennego elektromechanicznego ZCE - wymagany ze względu na posiadane części mechaniczne zamka więziennego elektromechanicznego ZCE | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 15 | SUMA | | | |  |  |  |  |

Wraz z ofertą wykonawca prześle katalogi, dokumentację techniczną, instrukcje obsługi lub inne dokumenty w języku polskim, określające parametry, dla których wymagane jest wskazanie, w powyższej tabeli, nazwy oferowanego produktu/producent/model.

Wszystkie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia materiały i/lub produkty opatrzone nazwami firm dostawców i producentów mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały i/lub produkty innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego we wskazanych kryteriach równoważności. Wykonawca w celu wykazania, że zaoferowane przez niego produkty spełniają kryteria równoważności, przedstawia wraz z ofertą wszelkie karty katalogowe, certyfikaty oraz inne dokumenty pozwalające Zamawiającemu ocenić zgodność proponowanych rozwiązań ze wszystkimi wymaganiami w zakresie technicznym, funkcjonalnym oraz pod kątem spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.