## Testy, wskaźniki
Zadanie nr 1 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Asortyment do sterylizacji, testy pracy zgrzewarki, kontroli procesów mycia i dezynfekcji
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Ampułkowy test biologiczny para wodna 1262. Opakowanie a’100 |  | szt. | 8
2 | Etykiety podwójne przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, z pięcioma miejscami informacyjnymi - nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy, przeznaczenie do metkownicy 3-rzędowej typ Blitz T 222, rolka 500 szt. |  | rol. | 150
3 | Koperty dokumentacyjne dwudniowe z nadrukowanymi do wypełnienia polami do systemu dokumentacji kontroli sterylizacji. Wymagane miejsce na wklejenie testu typ Bowie-Dick. Ilość cykli na kopercie do udokumentowania – 12 cykli, Opakowanie 100 szt. |  | op. | 2
4 | Koperty dokumentacyjne do dezynfekcji dwustronnie zadrukowane umożliwiające zapis 18 cykli dezynfekcji wraz z decyzją o zwolnieniu wsadu. Koperta powinna zawierać: datę procesu dezynfekcji, parametry dezynfekcji, dane osoby odpowiedzialnej za proces, wynik procesu, numer cyklu, numer myjni – dezynfektora. Opakowanie 100 szt. |  | op. | 2
5 | Osłonki na ostre narzędzia, wielokrotnego użytku, silikonowe, w różnych rozmiarach i kolorach określających rozmiar, opakowanie 100 szt. (10 szt. każdego koloru) |  | op. | 1
6 | Osłona z otworami, z kolorowego przyciemnionego winylu, sterylizacja w parze wodnej w temperaturze 121/134°C (a70) | Rozmiar do wyboru Zamawiającego | op. | 3
7 | Pakiet testowy B&D do sterylizatora parowego sprawdzający pod kątem usunięcia powietrza oraz penetracji pary wodnej typu EuroTest 303. Możliwość przeprowadzenia cykli sterylizacji trwających 3,5 min. w temperaturze 134°C. | Rozmiar: 10 x 10 cm | op. | 1
8 | Specjalne wskaźniki testowe do systemu typ BMS-5000 z naniesioną substancją chemiczną, kompatybilne z właściwym systemem kontroli, nietoksyczny, nie zawierający soli i metali ciężkich, opakowanie 250 szt. wskaźników 76,5 x 5,5 mm. |  | op. | 2
9 | System kontroli parametrów krytycznych procesu sterylizacji typ BMS-5000. Symulator wykonany ze specjalnych stopów, wielorazowy, wielofunkcyjny, do monitorowania komór sterylizatorów parowych ze wstępną próżnią, oraz weryfikacji walidacji procesów sterylizacji parowej. Przystosowany do pracy zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej w zależności od potrzeb kontroli. (zestaw) |  | szt. | 2
10 | System kontroli wsadu, zestaw typu PCD do testów chemicznych kontroli sterylizacji. Zestaw pozwala na prawidłową i skuteczną weryfikację jakości próżni oraz zdolność penetracji pary wodnej. System umożliwia wykonywanie jednoczesnego testu chemicznego jak i biologicznego w takich samych warunkach. Możliwość natychmiastowego odczytania testu po przeprowadzeniu cyklu sterylizacji. |  | szt. | 1
11 | Taśma sterylizacyjna ze wskaźnikiem do pary wodnej, rozmiar 19 mm/50 m |  | rol. | 12
12 | Taśma sterylizacyjna bez wskąźnika do pary wodnej, rozmiar 18 mm/50 m |  | rol. | 12
13 | Wałeczek barwiący do metkownicy 3-rzędowej typ Blitz T 222 |  | szt. | 10
14 | Wskaźnik chemiczny wewnętrzny, integrator klasy 5 do sterylizacji parą wodną z wędrującą substancją wskaźnikową, możliwość oceny wyniku w 2 niezależnych okienkach, z możliwością stosowania w systemie typ PCD, norma i klasa na pojedynczym teście. |  | op. | 60
15 | Test poprawnej pracy zgrzewarki – typ SEAL TEST - w postaci kartonika z naniesioną substancją testową (bez folii) z możliwością opisu i archiwizacji danych. |  | op. | 2
16 | Uchwyt do wskaźników do kontroli endoskopów giętkich, wielorazowy z kapsułą z metalu nierdzewnego. |  | op. | 2
17 | Test monitorowania pozostałości białkowych na powierzchni Test: posiada w każdym opakowaniu specjalnie etykiety dające możliwość wypełnienia i zachowania w dokumentacji wyniku badania. Szybki wynik testu max. 20 s, Dokładność 1 µg w czasie do 10s |  | op. | 2
18 | Wskaźnik do rutynowego monitorowania procesów dezynfekcji termicznej z punktowym zaznaczeniem wskaźnika zmieniającego barwę z zielonej na purpurową, 93⁰C/10 min. |  | op. | 2
19 | Wskaźnik do kontroli procesów mycia narzędzi w myjkach ultradźwiękowych, bez zawartości ołowiu i toksycznych metali ciężkich, w postaci metalowej blaszki z naniesioną substancją testową, symulującą krew i tkanki organiczne. |  | op. | 15
20 | Wskaźnik do kontroli procesów mycia mechanicznego narzędzi w myjkach – dezynfektorach, bez zawartości ołowiu i toksycznych metali ciężkich, w postaci metalowej blaszki z naniesioną substancją testową, symulującą krew i tkanki organiczne, do zastosowania ze specjalnym uchwytem ze stali nierdzewnej imitującym przegub narzędzia. |  | op. | 12
21 | Specjalistyczny olej w rozpylaczu do oliwienia zamknięć, blokad, zawisów w narzędziach medycznych przed sterylizacją. Nie zawiera węglowodoru, fluoru i chloru. Wykonany zgodnie z normą ISO 13683 oraz dyrektywą 93/42/EEC. Pojemność 300 ml. |  | szt. | 4
22 | Dwustronna szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, niebieska, wytrzymuje temperaturę do 134°C, długość całkowita – 175 mm (a2) | końcówka lewa: dł. szczotki -30mm, dł. włosia – 10mm Końcówka prawa: dł. szczotki – 35mm, dł. włosia – 10mm | op. | 5
23 | Dwustronna szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, brązowy, wytrzymuje temperaturę do 134°C, długość całkowita – 175 mm (a2) | końcówka lewa: dł. szczotki -25mm, dł. włosia – 5mm Końcówka prawa: dł. szczotki – 35mm, dł. włosia – 10mm | op. | 5
24 | Dwustronna szczotka z syntetycznym bardzo wytrzymałym włosiem do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, niebieska, wytrzymuje temperaturę do 134°C, długość całkowita – 175 mm (a2) | końcówka lewa: dł. szczotki -25mm, dł. włosia – 5mm Końcówka prawa: dł. szczotki – 35mm, dł. włosia – 10mm | op. | 5
25 | Szczotka do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, włosie ze stali nierdzewnej, pojedynczy rząd włosia, długość całkowita 170mm | włosie ze stali nierdzewnej: dł. całkowita – 180mm, dł. szczotki – 40mm, dł. włosia 15mm | szt. | 5
26 | Szczotka do czyszczenia uporczywych zanieczyszczeń, włosie ze stali nierdzewnej, pojedynczy rząd włosia, długość całkowita 170mm |  | szt. | 5
łączna wartość netto zadania nr 1:
łączna wartość brutto zadania nr 1:

## Kołnierze, opaski
Zadanie nr 2 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Kołnierze ortopedyczne
Kod CPV : 33141730-6
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Kołnierz ortopedyczny miękki Kołnierz ortopedyczny miękki wykonany jest z wysokiej jakości gęstej pianki, posiadającej "pamięć" kształtu. Powłoka zewnętrzna jest miła w dotyku. Zapewniają stabilizację odcinka szyjnego, umożliwiając jednocześnie ograniczone poruszanie szyją. | Rozmiary: S, M, L, XL Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
2 | Kołnierz ortopedyczny, typ Schanza Kołnierz ortopedyczny przeznaczony jest do częściowego ograniczenia ruchów w obrębie odcinka szyjnego. Powinien być stosowany w celu odciążenia i stabilizacji zaopatrywanego obszaru, hamuje również zakres ruchu i napięcie mięśni. Wykonany jest z pianki poliuretanowej obszytej dzianiną. | Rozmiary: S, M, L, XL Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 3
3 | Kołnierz ortopedyczny ratowniczy dla dorosłych Cechy: Regulowany; Jednoczęściowy; Unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny; Utrzymuje kręgosłup szyjny w prostej pozycji; Doskonały do transportu pacjenta w klinice i poza nią; Do jednorazowego użytku - wyjątkowo higieniczny; Regulacja szerokości za pomocą rzepów; Regulacja wysokości - 16 ustawień w kołnierzu dla dorosłych; Szybkie i łatwe dopasowanie na pacjencie; Ze stabilnego tworzywa z miękkim wyściełaniem piankowym; Nie zajmuje dużo miejsca; Przepuszcza promienie RTG; Duże otwory w części przedniej i tylnej; Bez lateksu, hipoalergiczny; Kołnierz dla dorosłych w kolorze niebiesko-szarym. |  | szt. | 20
4 | Kołnierz ortopedyczny ratowniczy dla dzieci Cechy: Regulowany; Jednoczęściowy; Unieruchamiający i stabilizujący kręgosłup szyjny; Utrzymuje kręgosłup szyjny w prostej pozycji; Doskonały do transportu pacjenta w klinice i poza nią ; Do jednorazowego użytku - wyjątkowo higieniczny. Regulacja szerokości za pomocą rzepów. Regulacja wysokości - 12 ustawień w kołnierz dla dzieci; Szybkie i łatwe dopasowanie na pacjencie; Ze stabilnego tworzywa z miękkim wyściełaniem piankowym; Nie zajmuje dużo miejsca; Przepuszcza promienie RTG; Duże otwory w części przedniej i tylnej; Bez lateksu, hipoalergiczny. Kołnierz dla dzieci w kolorze różowym. |  | szt. | 10
5 | Opaska identyfikacyjna na rękę, dla dorosłych, kolor niebieski i inny, do wyboru zamawiającego (a100). Opaski na rękę bardzo łatwe i szybkie w użyciu. Służą do identyfikacji pacjentów, zgodnie z procedurami szpitala. |  | op. | 10
łączna wartość netto zadania nr 2:
łączna wartość brutto zadania nr 2:

## Papier krepowany
Zadanie nr 3 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Papier krepowany oraz włóknina do sterylizacji
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Papier krepowany do sterylizacji, zielony, gramatura 60 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie na sucho liniowo min. 2,40 kN/m, poprzecznie min. 1,6 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie na mokro liniowo min. 1,00 kN/m, poprzecznie 0,90 kN/m; zawartość chlorków do 0,020%; zawartość siarczków do 0,015%; | 120 x 120 zielony (a125) | op. | 8
|  | 100 x 100 zielony (a.250) | op. | 8
|  | 90 x 90 zielony (a250) | op. | 8
|  | 75 x 75 zielony (a250) | op. | 8
2 | Włóknina w arkuszach do pakowania produktów do sterylizacji. Włóknina wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, niepyląca, antyrefleksyjna, antystatyczna oraz odporna na przekłucia i rozerwania. | 100 x 100 cm niebieski (a250) | op. | 2
|  | 120 x 120 cm niebieski (a250) | op. | 2
łączna wartość netto zadania nr 3:
łączna wartość brutto zadania nr 3:

## Papiery EKG,KTG
Zadanie nr 4 – Pozostałe materiały medyczne do badań diagnostycznych
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Papier do AUTOREFRAKTOMETRU typ UNICOS | 57mm | szt. | 10
2 | Papier do defibrylatora typ HP 50x30 | 50x30 z nadrukiem | szt. | 10
3 | Papier do defibrylatora typ ZOLL | 90x90x200 | szt. | 40
4 | Papier do EKG | 58 x 30, 58 x 25 | szt. | 30
5 | Papier do EKG z nadrukiem do aparatów typ: Ascard 2, Ascard 3 | 104x40 | szt. | 8
6 | Papier do EKG z nadrukiem . do aparatów typ: Ascard 4 | 112x25 | szt. | 300
7 | Papier do EKG; Nadruk: kratka, Bez marginesów | 58 x 25 mm 58 x 30 mm | szt. | 30
8 | Papier do KTG: typ FC700 |  | szt. | 15
9 | Papier do KTG składanka | 143x150x300 | szt. | 10
10 | Papier do KTG składanka | 112x100x100 | szt. | 40
11 | Papier do KTG, składanka | 150x100x150 | szt. | 30
12 | Papier do KTG, składanka | 110x100x10 | szt. | 5
13 | Papier do KTG, składanka | 112x90x150 | szt. | 10
14 | Papier do spirometru – aparat typ Micro Lab 3500 | 110x10 | szt. | 10
15 | Papier do USG typ k-65 HM |  | szt. | 70
16 | Papier do USG typ UPP 110 | 110 mm x 18 m | szt. | 40
|  | 110 mm x 20 m | szt. | 30
17 | Żel do defibrylacji Żel do defibrylacji: posiada szczególnie wysokie przewodnictwo elektryczne, wykazuje przewodnictwo punktowe (w miejscu nałożenia) co zapobiega uśrednianiu się potencjałów odbieranych przez blisko położone elektrody, wykazuje wysoką odporność na wysychanie, posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność nawet do małych i gładkich powierzchni (powierzchnia elektrody pomiarowej), posiada neutralny odczyn pH wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania z elektrodami oraz skórą badanego), aplikator umożliwiający precyzyjne dozowanie preparatu: | 250 g | szt. | 2
18 | Żel do EKG uniwersalny | 500 ml | szt. | 10
19 | Żel do USG Żel o wysokim standardzie stosowany w diagnostyce i terapii ultrasonograficznej zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, całkowicie wodny roztwór, bezwonny nie pozostawia zabrudzeń na ubraniach i nie uszkadza głowic, unikatowa formuła żelu gwarantuje produkt hipoalergiczny, bakterio statystyczny, nie wywołujący podrażnień, nie zawierający aldehydu mrówkowego, opakowanie podstawowe - karnister 5 l ,w zestawie również butelka – dozownik 250 ml, spełniający | 5 l | szt. | 8
20 | Żel do USG uniwersalny | 500 ml | szt. | 300
21 | Żel ścierny do Holtera | 160 g | szt. | 5
22 | Papier do kardiomonitora typ Bionet-BN 3+ | 580 x 380 | szt. | 8
23 | Papier do drukarki KTG typ SRF 618 K9 Papier do KTG aparatu typ KTG SRF618K9: 155 mm składanka, skala 240 z podziałem na zapis parametrów matki oraz dziecka. | 155x100x150 | szt. | 5
24 | Papier do defibrylatora typ Life Pack 12/15 | 106,5 x 23 | szt. | 20
25 | Papier do defibrylatora typ Mediana Papier z nadrukiem , rozmiar 80 x 80 mm, 200 kartek | rozmiar 80 x 80 mm | szt. | 25
łączna wartość netto zadania nr 4:
łączna wartość brutto zadania nr 4:

## Sprzęt różny
Zadanie nr 5 - Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Sprzęt różny
Kod CPV : 33190000-8, 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Czyściki do końcówek elektrod Ścierne czyściki do końcówek elektrod 5 cm x 5 cm, skutecznie usuwają zwęglone resztki z elektrod |  | szt. | 50
2 | Folia ratunkowa p/wstrząsowa, dwustronna srebrno - złota, zabezpieczająca przed utratą ciepła | Rozmiary: 160x240cm lub 160x210cm Do wyboru Zamawiającego | szt. | 100
3 | Kieliszki na leki, niesterylne Opakowanie a’90 |  | szt. | 40000
4 | Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie rękawicy Jednorazowa myjka do mycia ciała w formie rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60gr. Opakowanie jednostkowe a’12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem; |  | op. | 400
5 | Nerka plastikowa | 20 i 28 cm, Do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
6 | Opaski identyfikacyjne dla noworodków, dla dzieci, dla dorosłych, opakowanie a’100 | Do wyboru przez Zamawiającego | op. | 30
7 | Patyczki do wymazów o długości min.15cm, zakończone wacikiem j .u. sterylne, opakowanie a’100 |  | op. | 5
8 | Pęsety sterylne j. u.: Pęsety sterylne j. u, dł . 13 cm |  | szt. | 100
9 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj.1 l | 1 l | szt. | 1000
10 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj.0,7 l | 0,7 l | szt. | 500
11 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj.2 l | 2l | szt. | 1000
12 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj.5 l | 5l | szt. | 150
13 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj.10 l | 10l | szt. | 100
14 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor czerwony, poj. 60L | 60l | szt. | 10
15 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor żółty, poj.0,7 l (płaski) | 0,7l | szt. | 10
16 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor żółty, poj.1 l | 1l | szt. | 10
17 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor żółty, poj.2 l | 2l | szt. | 10
18 | Pojemnik plastikowy na odpady medyczne-kolor żółty, poj.5 l | 5l | szt. | 2
19 | Pojnik dla chorych z dzióbkiem, poj. 250 ml |  | szt. | 50
20 | Staza automatyczna typ Yetpul |  | szt. | 100
21 | Staza gumowa |  | szt. | 100
22 | Szpatułki laryngologiczne, pojedynczo pakowane, sterylne Produkt pakowany pojedynczo w opakowanie papier-papier produkt jałowy (a100) |  | op. | 100
23 | Szyna do palca aluminiowa, do wyboru przez Zamawiającego | 500 x 20; 260x20; 500x400 | szt. | 50
24 | Szyna metalowa do unieruchomienia kończyn typ Kramera | 180 cm | szt. | 2
25 |  | 150 cm | szt. | 10
26 |  | 120, 100 cm | szt. | 10
27 |  | 60,80 cm | szt. | 4
28 | Pojemnik histopatologiczny Pojemnik wykonane z matowego, mlecznego plastiku, zakręcane - czarna nakrętka szeroki otwór Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie do badania histopatologicznego | 1000 ml | szt. | 3
29 |  | 500 ml | szt. | 3
30 |  | 250 ml | szt. | 3
31 |  | 120 ml | szt. | 3
32 | Wkład workowy sztywny, jednorazowego użytku, o poj. 1500 ml, do zamkniętego sytemu do odsysania, z niemechanicznym filtrem hydrofobowym, wyposażonym w 4 porty - pacjent, próżnia, na środek neutralizujący, z możliwością szeregowego podłączenia kilku pojemników. W cenę przetargu wliczono pojemniki na worki wraz z obejmami |  | szt. | 200
33 | Jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce Zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. |  | szt. | 25
34 | Pisak chirurgiczny do znakowania skóry, sterylny Marker chirurgiczny (pisak medyczny) przeznaczony do znakowania skóry dla łatwej identyfikacji np. przed operacją (zabiegiem). Stosowany m.in. w chirurgii plastycznej, naczyniowej, pracowniach rentgenowskich, radiologii, dermatologii itp. Doskonale widoczny niezależnie od koloru skóry. Właściwości:: sterylny, nietoksyczny, szybkoschnący, nieplamiący, odporny na środki dezynfekujące |  | szt. | 20
35 | Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15 cm (±2 mm), długość części gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk. |  | op. | 3
36 | Jednorazowa szczoteczka do zębów Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45°dla wygodnej manipulacji. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk |  | op. | 1
37 | Papierki podbródkowe Papierki podbródkowe do różnych urządzeń okulistycznych, długość 13 cm, rozstaw otworów 9,5 cm. Opakowanie (a350) |  | op. | 2
38 | Kleszczołapki, haczyki do usuwania do kleszczy typ Tick Twister Opakowanie zawiera 2 haczyki - duży – do kleszczy dużych rozmiarów - mały – do małych i do użycia w trudno dostępnych miejscach np. uszy. Produkt zbudowany jest z uchwytu i dwóch ząbków, które wsuwa się między skórę a kleszcza (jak najbliżej skóry). Produkt wielokrotnego użytku. |  | op. | 20
39 | Jednorazowy podkład pod mankiet stosowany jako podkład pod mankiet: holtera Ekg, holtera ciśnienia, ciśnieniomierza automatycznego, ciśnieniomierza zegarowego, ciśnieniomierza półautomatycznego - materiał: Wigofil - pasek mocujący z klejem Paski mają szerokość 13 cm i rozciągliwość 25 - 53 cm. 1 opakowanie zawiera 2 perforowane rolki. Na każdej rolce znajduje się 50 pasków ochronnych. |  | rol. | 5
40 | Staza jednorazowego użytku Elastyczna, opaska do uciskania żyły przy pobieraniu krwi do wywołania zastoju żylnego i uwidocznienia żyły wybranej do nakłucia Opaska uciskowa wykonana z rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. opakowanie zawiera 25 opasek |  | op. | 250
41 | Urządzenie jednorazowe do usuwania zszywek chirurgicznych Urządzenie do usuwania zszywek pozwala na wygodne wyciąganie zszywek założonych staplerem skórnym do wszelkiego rodzaju zszywek do skóry. Sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu. |  | szt. | 50
42 | Etui na rejestratory holter EKG oraz holter ciśnieniowy jednorazowego użytku. Pokrowiec produkowany z flizeliny medycznej, zawieszany na szyi pacjenta na pasku z możliwością regulacji |  | szt. | 100
43 | Pasek drenujący, ociekacz przeznaczony do drenażu zainfekowanych ran. Stosowany do utrzymania otwartych ran. Długość drenu – 10cm, silikonowy, sterylny |  | szt. | 200
łączna wartość netto zadania nr 5:
łączna wartość brutto zadania nr 5:

## Wstrzykiwacze
Zadanie nr 6 – Igły, strzykawki, kaniule – Jednorazowy wkład do wstrzykiwań kontrastu typ Nemoto
Kod CPV : 33696800-3
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Wkład j. u. do wstrzykiwań kontrastu typ Nemoto pojemność 100 ml Skład: 1x strzykawka o pojemności 100 ml 1 x ostrze typu spike 1 x złącze szybkiego napełniania typu J | szt | 800
2 | Wkład j. u. do wstrzykiwań kontrastu typ Nemoto pojemność 200 ml Skład: 1 x x strzykawka o pojemności 200 ml 1 x złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem typu Y i zastawką antyzwrotną 1 x złącze szybkiego napełniania J 1 x ostrze typu Mini Spike | szt | 800
łączna wartość netto zadania nr 6:
łączna wartość brutto zadania nr 6:

## Korki, Kraniki
Zadanie nr 7 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestawy do infuzji oraz porty bezigłowe
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Korki do venflonów Korki do venflonów, luer- lock, pojedynczo pakowane, |  | op. | 3500
2 | Port bezigłowy do iniekcji - bezigłowa zastawka Port bezigłowy do iniekcji - bezigłowa zastawka, objętość wypełnienia 0,09ml. Przepływ 400-440ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3bary=44psi, wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2bary=29psi |  | op. | 10
3 | Port bezigłowy do iniekcji z przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z przedłużaczem, długość drenu ok.15cm |  | op. | 10
4 | Port bezigłowy do iniekcji z podwójnym przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z podwójnym przedłużaczem, długość drenów: ok.15cm |  | op. | 10
5 | Port bezigłowy do iniekcji z potrójnym przedłużaczem Port bezigłowy do iniekcji z potrójnym przedłużaczem, długość drenów ok. 8 – 15 cm |  | op. | 10
6 | Precyzyjny regulator przepływu bez DEHP, dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, skala w kolorze zielonym, dren o długości 50cm, jałowy, opakowania folia/papier |  | szt. | 10
7 | Zestaw do infuzji z igłą do portu: 20G dł. Igły 1,5 22G dł. Igły 2,0 | Do wyboru Zamawiającego | szt. | 5
8 | Zestaw do upustu krwi Zestaw do upustu krwi składa się z pojemnika z PCV o pojemności 600 ml oraz drenu łącznikowego typu luer-lock, który umożliwia połączenie z iglą typ luer oraz zacisku na drenie, wyrób pakowany w opakowanie foliowo papierowe, sterylizowany tlenkiem etylenu. |  | szt. | 10
9 | Kraniki trójdrożne z przedłużaczem, do wyboru przez Zamawiającego | Do wyboru Zamawiającego | szt. | 80
10 | Kraniki trójdrożne zwykłe do wyboru przez Zamawiającego; |  | szt. | 400
11 | Przyrząd do aspiracji typ Mini-spike z filtrem bakteryjnym Przyrząd do pobierania leków z opakowań wielodawkowych przyrząd wyposażony w antybakteryjny filtr hydrofobowy 0,2μm przeznaczony do wielokrotnego pobierania leków, zakończony bezigłowym portem zapobiegający przez wyciekiem leku po odłączeniu strzykawki. Odporny na alkohol oraz lipidy. odporność na ciśnienie:60psi-4.14bar przestrzeń martwa: 0.04 ml. • Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin |  | szt. | 400
12 | Kolec przelewowy Aparat do podawania leków do płynów infuzyjnych w opakowaniach polietylenowych, stojących typu Ecoflak; podwójny krótki kolec przelewowy. Kolec zabezpieczony z każdej strony zatyczką zapobiegającą przypadkowej kontaminacji podczas użycia, sterylny |  | szt. | 10
łączna wartość netto zadania nr 7:
łączna wartość brutto zadania nr 7:

## Przyrządy
Zadanie nr 8 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Przedłużacze i przyrządy do przetaczania płynów
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy, jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie foliowe, dł. 1500 mm | op. | 350
2 | Przyrząd do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PCV, bez DEHP, dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów, skala w kolorze zielonym, dren o długości 150cm, dodatkowa zastawka jednokierunkowa na drenie, jałowy, opakowania folia-papier | szt. | 100
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z możliwością pomiaru OCŻ, wykonany z PCV, ze skalą 0-30cm, komora kroplowa o długości 5cm, filtr 15µm, kranik trójdrożny umożliwiający zamienne podłączenie przyrządów, opakowanie folia-papier | szt. | 10
4 | Przyrządy do przetaczania krwi i preparatów krwi typ TS, pakowane w opakowanie jednostkowe, opakowanie papier-folia dł. 1500 mm | szt. | 400
5 | Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS, pakowane w opakowanie jednostkowe, opakowanie papier-folia dł. 1500 mm | szt. | 30000
6 | Przedłużacze do pompy infuzyjnej, jałowy, pakowane w opakowanie jednostkowe, opakowanie papier-folia dł. 1500 mm | szt. | 500
7 | Przedłużacze do pompy infuzyjnej bursztynowe, jałowy przeznaczony do leków światłoczułych, jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie foliowe, dł. 1500 mm | szt. | 20
łączna wartość netto zadania nr 8:
łączna wartość brutto zadania nr 8:

## Układy respirat. Philips
Zadanie nr 9 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Układy oddechowe i filtry
Kod CPV : 33157000-5
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Filtr piankowy wlotu powietrza, jednopacjentowy | szt. | 20
2 | Filtr cząstek stałych, okrągły | szt. | 10
3 | Obwód jednotorowy z pasywnym zaworem wydechowym i filtrem antybakteryjnym. Możliwość demontażu portu wydechowego. Długość obwodu: 1,9 m | szt. | 50
Akcesoria muszą być kompatybilne z respiratorem Philips Trilogy Evo
łączna wartość netto zadania nr 9:
łączna wartość brutto zadania nr 9:

## Akcesoria do biopsji
Zadanie nr 10 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Akcesoria do biopsji
Kod CPV : 33141323-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Igła biopsyjna kompatybilna z aparatem biopsyjnym PROMAG ULTRA. Opakowanie a’10 szt. | Rozmiar: 18G ( 1.2 mm) x 25cm | op. | 50
2 | Gąbka biopsyjna do kasetek histopatologicznych. Gąbki zabezpieczają drobny materiał biopsyjny w kasetkach w trakcie ich przeprowadzania. Wymiary dostosowane do standardowych kasetek histopatologicznych gąbka w kolorze niebieskim. Opakowanie a’1000 szt. |  | op. | 2
3 | Kapsułka biopsyjna do przeprowadzania bardzo drobnych materiałów tkankowych dedykowana do przeprowadzania materiału tkankowego. Posiadają wewnętrzną komorę z drobnymi dziurkami na materiał, oraz duże otwory ułatwiające przepływ odczynników w procesorze tkankowym. Zamykane na zawias. Opakowanie a’500 szt. |  | op. | 4
łączna wartość netto zadania nr 10:
łączna wartość brutto zadania nr 10:

## Układy respirat. Eve In
Zadanie nr 11 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Układy oddechowe
Kod CPV : 33157000-5
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Układ oddechowy z czujnikiem przepływu dla dorosłych, dł. 180 cm. Kompatybilny z respiratorem EVE IN | szt. | 40
łączna wartość netto zadania nr 11:
łączna wartość brutto zadania nr 11: