

 **Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach**
 ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

 www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

***Załącznik nr 1***

***Opis przedmiotu zamówienia***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **jm.** | **Ilość** |
| 1 | Przedłużacz typu Heidelberg do systemów infuzyjnych dł. 140 cm, średnica drenu wew./zew. 3,0 x 4,1 mm. Wykonany z PCV bez szkodliwych ftalanów DEHP. Końcówki luer Lock w całości transparentne zapewniające transparentność połączeń. Objętość wypełnienia 9,9 ml.  | szt | 2000 |
| 2 | Igła do pobierania leków, szlif ołówkowy z otworem bocznym, sterylizowane tlenkiem etylenu, op. a 100szt. 1,2 x 30 mm, 1,2 x 40 mm | op | 325 |
| 3 | Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu aktywowany jedną ręką. Zagięta pod kątem 90º z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, z automatycznym pozytywnym ciśnieniem podczas wyciągania igły, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta. Konstrukcja igły umożliwiająca obserwację miejsca nakłucia. Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, rozmiar 19, 20, 22G | szt | 200 |
| 4 | Ostrza chirurgiczne z uchwytem wykonane ze stali węglowej, sterylne, w saszetkach czytelnie oznakowanych, na każdej rączce wygrawerowany nr ostrza, długość uchwytu 10 - 12 cm, pakowane pojedynczo w przezroczystym opakowaniu, które łatwo otworzyć w jałowy sposób, op. a 10szt., rozmiary 10 - 24 do wyboru przez zamawiającego. | op | 100 |
| 5 | Gąbka do toalety jamy ustnej Pacjenta | szt | 12000 |
| 6 | Termometr elektroniczny bezdotykowy  | szt | 40 |
| 7 | MATA DEKONTAMINACYJNA 45 x 115 cm, 30 listków, kolor niebieski | szt | 100 |
| 8 | Prowadnica 20G do igieł podpajęczynówkowych 25 G i 26 G | szt | 1000 |
| 9 | Prowadnica 22 G do igieł podpajęczynówkowych 27 G i 29 G | szt | 1000 |

***Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.***