OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kontroli okresowej pięcioletniej instalacji elektrycznej w obiektach Nadleśnictwa Białowieża, polegającej na sprawdzeniu stanu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów wraz z przeprowadzeniem badań okresowych w zakresie określonym Art.62 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych kontroli.

1. Wykonawca zobowiązany jest do dnia **……10.2021** r. dokonać kontroli, sporządzić protokoły z kontroli w wersji papierowej oraz cyfrowej, dokonać wpisów w książkach poszczególnych obiektów oraz dostarczyć je do siedziby Zamawiającego do dnia **…….10.2021 r.**
2. Odbiór dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym.
3. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia wad fizycznych i prawnych przeglądu.
4. Zamawiający oceni prawidłowość złożonej dokumentacji Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych.
5. W przypadku wykrycia ewentualnych braków w złożonej dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od daty ich wskazania przez Zamawiającego.

Wykaz obiektów Nadleśnictwa Białowieża podlegających kontroli – zgodnie z załączonym zestawieniem.

 Łączna ilość obiektów objętych przeglądem instalacji elektrycznej – 56 szt.