Załącznik nr 1 do umowy

**Cześć II Dostawa oleju napędowego**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Jakość zgodna z normą PN-EN 590 lub normą równoważną, kod CN 2710 20 11.
2. Dostawy następować będą sukcesywnie, do zbiorników położonych na terenie siedziby Zamawiającego cysternami dopuszczonymi do przewozu paliw ciekłych, a także w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w dniu dostawy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu olej napędowy w ilości jednorazowo od 1000 do 4000 litrów do zbiornika położonego na terenie Ogrodu Zoologicznego przy ul. Kaprala Wojtka 3 (pojemność zbiornika 5000 litrów) w terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Maksymalne obciążenie, jakiemu może być poddana droga dojazdowa do punktu dostawy oleju napędowego to 50 ton.
5. Dostawa oleju napędowego nie może odbyć się później niż 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia.
6. Zamawiający ma prawo kontrolowania dostarczanego oleju pod względem jakościowym i ilościowym.
7. Każda dostawa powinna być udokumentowana atestem bądź innym dokumentem potwierdzającym spełnianie przez olej napędowy odpowiednich norm jakościowych,