Lubliniec 22-05-2023 r.

SPZOZ-IV-ZP-105A-2023

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania na:  Dostawę sprzętu i wyposażenia dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu w ramach projektu pod nazwą:  „Dobra ergonomia pracy to podstawa. Projekt nr 2”. Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. Umowa nr: UDA-RPSL.08.03.02-24-00BD/22-00

Znak sprawy ZP/20/23

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ

XIV grupa pytań:

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w części nr 3:

- Czy Zamawiający dopuści myjnie-dezynfektor do endoskopów giętkich o poniższych parametrach:

Mycie i dezynfekcja wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich, 1 lub 2 urządzenia jednocześnie w jednej komorze

Środki do mycia i dezynfekcji: - możliwość wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego - zamknięty system, wielokrotny proces - dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych (kwas nadoctowy, aldehyd, poliamina) z wyłączeniem granulatów

Menu i obsługa w języku polskim

Ekran graficzny LCD 240x64mm wskazujący fazy cyklu pracy w j. polskim

Zewnętrzna obudowa urządzenia o gładkiej powierzchni, co pozwala na łatwe utrzymanie urządzenia w czystości

Ustawienia czasu każdego z etapów (wszystkie ustawienia zapisywane): 1. Czas mycia (regulowany): 1sek.-24h 2. Detergent (regulowany): 1sek-24h. 3. Płukanie (regulowany): 1sek – 24h. 4. Dezynfekcja (regulowany): 1sek-24h 5. Płukanie (regulowany): Alkohol + Powietrze 1sek.-24h

Możliwość zapisania 12 automatycznych procesów mycia i dezynfekcji

Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu

Ciągła kontrola poziomów środków myjących, dezynfekujących oraz poziomu wody w komorze myjącej

Zbiornik na środek do dezynfekcyjny wykonany z odpornego na działanie środków chemicznych tworzywa

Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces.

Licznik ilości cykli dezynfekcji zliczający wszystkie cykle od momentu wlania środka – informacja na wydruku

Kontrola przepływu środków myjących, dezynfekujących podczas cyklu

Wanna myjni zamykana przeźroczystą pokrywą na zawiasach z zamkiem samozatrzaskowym. Pokrywa otwierana automatycznie po zakończeniu procesu.

Myjnia wyposażona w nożny przycisk otwierania komory – blokujący otwarcie w trakcie trwania cyklu.

Wbudowana drukarka termiczna

Program samo-dezynfekcji

Podłączenie do instalacji hydraulicznej i elektrycznej jednofazowej: - podłączenie hydrauliczne: zawór 3/4 cala, - odpływ kanalizacyjny, - gniazdo sieciowe jednofazowe AC220-240V: 50/60Hz - wpięcie w sieć wodociągową, bez konieczności uzdatniania wody

Ciągła automatyczna kontrola drożności kanałów przez cały cykl mycia i dezynfekcji - automatyczne wykrywanie niedrożnego kanału

Sygnał akustyczny w przypadku wykrycia nieszczelności aparatu

Identyfikacja endoskopów za pomocą kodów kreskowych

Identyfikacja personelu za pomocą kodów kreskowych

Zbiornik na wodę do płukania aparatów wyposażony w lampę UV co pozwala na stałe uzdatnianie wody

Myjnia wyposażona w pistolet ze sprężonym powietrzem do wstępnego oczyszczania kanałów

Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji

Gniazdo RS232/Ethernet do komunikacji z systemem szpitalnym

Suszące powietrze oczyszczane filtrem HEPA

Wymiary (± 10%) 601x771x1069 cm

Masa własna urządzenia wynosząca max. 110 kg

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

- Czy Zamawiający dopuści termin dostawy wynoszący 6 tygodni dla myjni do endoskopów jednokomorowej? Prośbę motywujemy sytuacją geopolityczną, która ma wpływ na zachowanie ciągłości łańcuchów dostaw.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ w ww. zakresie.

Zamawiający

Sporządził: Piotr Mastalerz tel. 34/350-63-86 ; przetargi@spzozlubliniec.pl