## Część 1
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 1.Strzykawki | [10 empty] | Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Strzykawki 1 ml, insulinowe, z dołączoną igłą w rozmiarze 0,4x13mm, dawkowanie 40 j.m lub 100 j.m do swobodnego wyboru przez zamawiającego, trzyczęściowe, zakończenie stożkowe typu luer, konstrukcja tłoka redukująca pojemność resztkową leku, kryza ograniczająca zapobiega wysunięciu tłoka, przezroczysty cylinder, tłok w kontrastującym kolorze, skala koloru czarnego. Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowy sterylny, niepirogenny, bez lateksu i ftalanów. | 1op. = 100 szt. | 4
2 | Strzykawki 1 ml, tuberkulinowe, z dołączoną igłą w rozmiarze 0,45x13mm, skalowanie co 0,01 ml, trzyczęściowe, zakończenie stożkowe typu luer, konstrukcja tłoka redukująca pojemność resztkową leku, kryza ograniczająca zapobiega wysunięciu tłoka, przezroczysty cylinder, tłok w kontrastującym kolorze, skala koloru czarnego. Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowy sterylny, niepirogenny, bez lateksu i ftalanów. | 1op. = 100 szt. | 8
3 | Strzykawki 2 ml, dwuczęściowe, zakończenie stożkowe typu luer, płynny przesów tłoka, kryza ograniczająca zapobiega wysunięciu tłoka, przezroczysty cylinder, tłok w kontrastującym kolorze, skala koloru czarnego. Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowy sterylny, niepirogenny, bez lateksu i ftalanów. | 1op. = 100 szt. | 200
4 | Strzykawki 5 ml, dwuczęściowe, zakończenie stożkowe typu luer, płynny przesów tłoka, kryza ograniczająca zapobiega wysunięciu tłoka, przezroczysty cylinder, tłok w kontrastującym kolorze, skala koloru czarnego. Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowy sterylny, niepirogenny, bez lateksu i ftalanów. | 1op. = 100 szt. | 270
5 | Strzykawki 5 ml, trzyczęściowe, zakończenie typu luer-lock, płynny przesów tłoka, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zapobiega wysunięciu tłoka, przezroczysty cylinder, tłok w kontrastującym kolorze, skala koloru czarnego. Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowy sterylny, niepirogenny, bez lateksu i ftalanów. | 1op. = 100 szt. | 8
6 | Strzykawki 10 ml, dwuczęściowe, zakończenie stożkowe typu luer, płynny przesów tłoka, kryza ograniczająca zapobiega wysunięciu tłoka, przezroczysty cylinder, tłok w kontrastującym kolorze, skala koloru czarnego. Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowy sterylny, niepirogenny, bez lateksu i ftalanów. | 1op. = 100 szt. | 400
7 | Strzykawki 20 ml, dwuczęściowe, zakończenie stożkowe typu luer, płynny przesów tłoka, kryza ograniczająca zapobiega wysunięciu tłoka, przezroczysty cylinder, tłok w kontrastującym kolorze, skala koloru czarnego. Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowy sterylny, niepirogenny, bez lateksu i ftalanów. | 1op. = 100 szt. | 360
8 | Strzykawki 50 ml, trzyczęściowe, zakończenie typu luer-lock, do pompy, płynny przesów tłoka, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zapobiega wysunięciu tłoka, przezroczysty cylinder, tłok w kontrastującym kolorze, skala koloru czarnego, rozszerzona skala do 60 ml, Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowy sterylny, niepirogenny, bez lateksu i ftalanów. | 1op. = 85 szt. | 290
9 | Strzykawki 50 ml, trzyczęściowe, bursztynowe, (nie mogą być brązowe), zakończenie typu luer-lock, do pompy, płynny przesów tłoka, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zapobiega wysunięciu tłoka, cylinder bursztynowy, przezierny-musi być możliwość obserwacji przesuwanego płynu podczas podania, nie może być brązowy, tłok w kontrastującym kolorze-widoczny przez cylinder podczas nabierania i podawania płynu, skala koloru czarnego, rozszerzona skala do 60 ml, Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowy sterylny, niepirogenny, bez lateksu i ftalanów. | 1op. = 85 szt. | 16
10 | Strzykawki 100 ml, trzyczęściowe, cewnikowe, płynny przesów tłoka, uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka, kryza ograniczająca zapobiega wysunięciu tłoka, przezroczysty cylinder, tłok w kontrastującym kolorze, skala koloru czarnego. Pakowane pojedynczo. Produkt jednorazowy sterylny, niepirogenny, bez lateksu i ftalanów. | 1op. = 100 szt. | 7
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 1)
........................... dnia ....................

## Część 2
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 2. Igły | [10 empty] | Załącznik nr 1.2 do Formularza oferty _ZMIANA
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cenajednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Igła iniekcyjna, ze stali nierdzewnej, pokryta silikonem, osłonka i nasadka z polipropylenu, kodowana kolorystycznie, ostrze igły ścięte trójpłaszczyznowo, szlif LB/BL standard długo ścięty. Średnice igły od 0,5 do 1,2 mm, długości igły 25/30/40 mm do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo | op=100 szt | 1040
2 | Igła iniekcyjna bezpieczna, ze stali nierdzewnej, pokryta silikonem, osłonka i nasadka z polipropylenu,o słonka zintegrowana z igłą, aktywowana jedną, igła zamykana wewnątrz aktywowanej osłony, kodowana kolorystycznie, ostrze igły ścięte trójpłaszczyznowo, szlif LB/BL standard długo ścięty. Średnice igły od 0,7 do 0,8 mm, długość igły 40 mm do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo | op=50szt. | 2
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typ pencil point z igłą prowadzącą, sterylna, pakowana pojedynczo. W rozmiarze 22G, 24G, 25G, 26G, 27G x 90 mm z igłą prowadzącą oraz 25G, 26G x 120 mm z igłą prowadzącą oraz 25G, 26G x 45 mm z igłą prowadzącą. Z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego Produkt jednorazowy, sterylny. | Szt. | 400
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 2)
........................... dnia ....................

## Część 3
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 3. Igła kulkowa | [10 empty] | Załącznik nr 1.3 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Igła kulkowa 1,20 x 81 mm, o wymiarach 8,1 cm, 18 G (1,2 x 81 mm), z końcówką luer-lock, ze stali szlachetnej. Produkt sterylny, jednorazowy | Szt. | 1200
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 3)
........................... dnia ....................

## Część 4
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 4. Kaniule | [10 empty] | Załącznik nr 1.4 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Kaniula dożylna, igła ze stali nierdzewnej, cewnik z teflonu, posiada paski kontrastujące w RTG, kaniula ze skrzydełkami mocującymi, górny port domykany koreczkiem, zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zabezpieczona koreczkiem luer-lock, kodowana kolorystycznie, Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. W rozmiarach: od 16G do 26G do swobodnego wyboru przez zamawiającego. | op=100 szt | 80
2 | Kaniula dożylna bezpieczna, igła ze stali nierdzewnej, cewnik z poliuretanu, ostra część igły po wyciągnięciu zostaje automatycznie osłonięta elementem zabezpieczającym,posiada paski kontrastujące w RTG, kaniula ze skrzydełkami mocującymi, górny port domykany koreczkiem, zastawka zabezpieczająca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zabezpieczona koreczkiem luer-lock, kodowana kolorystycznie, Produkt sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. W rozmiarach: od 16G do 26G do swobodnego wyboru przez zamawiającego. | Op=50 szt | 72
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 4)
........................... dnia ....................

## Część 5
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 5. Zestaw do żył centralnych | [10 empty] | Załącznik nr 1.5 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Zestawy jednoświatłowe do żył centralnych 16 G x 20cm z igłą Seldingera ze zintegrowaną zastawką hemostatyczną umożliwiającą założenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka z prowadnicą odporną na zaginania z możliwością natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG. Produkt sterylny i jednorazowy | szt. | 4
2 | Zestawy dwuświatłowe do żył centralnych 7 F x 20cm światła 14/18 G z igłą Seldingera ze zintegrowaną zastawką hemostatyczną umożliwiającą założenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka z prowadnicą odporną na zaginania z możliwością natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG. Produkt sterylny i jednorazowy | szt. | 40
3 | Zestawy trójświatłowe do żył centralnych 7 F x 20cm światła 16/18/18 G z igłą Seldingera ze zintegrowaną zastawką hemostatyczną umożliwiającą założenie prowadnika bez rozłączania układu igła – strzykawka z prowadnicą odporną na zaginania z możliwością natychmiastowej kontroli położenia cewnika w EKG. Produkt sterylny i jednorazowy | szt. | 144
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 5)
........................... dnia ....................

## Część 6
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 6. Sprzęt do pobierania krwi | [10 empty] | Załącznik nr 1.6 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Probówka sterylna do badań hematologicznych - morfologia krwi obwodowej z EDTA 1 ml | 1 op. = 100 szt. | 18
2 | Probówka sterylna do badań hematologicznych - morfologia krwi obwodowej z EDTA 2 ml | 1 op. = 100 szt. | 160
3 | Probówka sterylna do badań hematologicznych - morfologia krwi obwodowej z EDTA 4 ml | 1 op. = 100 szt. | 136
4 | Probówka sterylna do badań biochemicznych z aktywatorem krzepnięcia 1 ml | 1 op. = 100 szt. | 4
5 | Probówka sterylna do badań biochemicznych z aktywatorem krzepnięcia 2 ml | 1 op. = 100 szt. | 20
6 | Probówka sterylna do badań biochemicznych z aktywatorem krzepnięcia 4 ml | 1 op. = 100 szt. | 128
7 | Probówka sterylna do badań biochemicznych z aktywatorem krzepnięcia 6 ml | 1 op. = 100 szt. | 160
8 | Probówka sterylna do badań biochemicznych z aktywatorem krzepnięcia 9 ml-10 ml | 1 op. = 100 szt. | 20
9 | Probówka sterylna do badań biochemicznych z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym , 3ml lub 5ml lub 8ml do swobodnego wyboru przez Zamawiającego | 1 op. = 100 szt. | 4
10 | Probówka do badań poziomu glukozy, zawierająca fluorek sodu i heparynę sodową lub fluorek sodu i EDTA, 2 ml | 1 op. = 100 szt. | 8
11 | Probówka do OB (objętość pobrania 1,5-2ml), | 1 op. = 100 szt. | 40
12 | Strzykawka lub probówko-strzykawka do gazometrii, napylona heparyną litową zbalansowaną wapniem, końcówka luer, bez igły. Pakowana pojedynczo, sterylna. Niepirogenna, nietoksyczna. Produkt jednorazowy | 1op. = 100 szt. | 20
13 | Probówka sterylna do badań koagulologicznych, z 3,2% cytynianen sodu , 1,8-2 ml | 1 op. = 100 szt. | 72
14 | Bezpieczny nakłuwacz do pobierania krwi do badań z drenów i probówek. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 800
15 | Łączniki (uchwyty) jednorazowe, systemowe, przeźroczyste z końcówka do umocowania systemowych igieł jednorazowego użytku, centryczne lub nie centryczne. Produkt sterylny, jednorazowy. | 1 op. = 100 szt. | 180
16 | Adapter luer, sterylny do pobierania krwi z kaniul dożylnych, cewników. Produkt sterylny, jednorazowy. | 1 op. = 100 szt. | 64
17 | Igły do pobierania krwi do łączników (systemowe) rozm. 0,8 x 38 – 40 mm. Produkt sterylny, jednorazowy. | 1 op. = 100 szt. | 128
18 | Igły do pobierania krwi do łączników (systemowe) rozm. 0,9 x 38 -40 mm. Produkt sterylny, jednorazowy. | 1 op. = 100 szt. | 8
19 | Stazy automatyczne uwalniające z przyciskiem z boku. | Szt. | 56
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 6)
........................... dnia ....................

## Część 7
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 7. Probówki specjalistyczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.7 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Zestaw do zagęszczania kału, system zamknięty, jednorazowego użytku, zestaw złożony z probówki z 3,3 ml roztworu ekologicznego, w drugiej części łopatka do pobrania materiału, dwa filtry (przesiewowy i tłuszczowy) | szt.= 1 zestaw | 200
2 | Pipetki Pasteura 3 ml,dł.15,5 cm, podz.3/0,5ml, z PE | szt. | 8000
3 | Wymazówka z podłożem transportowym Amies, bakteryjny zestaw transportowy. Pałeczka umieszczona w polipropylenowej probówce wypełnionej podłożem Amies. Na probówce naklejona etykieta do opisu. Produkt sterylny, jednorazowy. | szt. | 800
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 7)
........................... dnia ....................

## Część 8
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 8. Kapilary | [10 empty] | Załącznik nr 1.8 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowanetto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Kapilary szklane do pomiaru gazometrii krwi z heparyną litową lub sodową o poj. 100 ul, średnica 1,6 mm dł 125 mm | Szt. | 4800
2 | Zatyczki plastikowe do kapilar o średnicy 1,6 mm p. poj. 100 ul. | Szt. | 4800
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 8)
........................... dnia ....................

## Część 9
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 9. Przyrządy do przetoczeń | [9 empty] | Załącznik nr 1.9 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowanetto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, bursztynowy i niebursztynowy, długość 150-200 cm, złącza luer-lock męskie i żeńskie. Produkt sterylny i jednorazowy. Z możliwością swobodnego wyboru przez zamawiającego | Szt. | 4800
2 | Przyrząd do przetaczania krwi, elastyczna komora kroplowa, kroplomierz komory: 20 kropli = 1 ml,odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką, dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej, zacisk rolkowy umożliwiający ustawienie przepływu płynu w zakresie od minimalnego do maksymalnego (i na odwrót), uniwersalne zakończenie drenu luer-lock, końce przyrządu zabezpieczone zatyczkami, dren min. 150 cm, dodatkowy filtr do krwi, o dużej powierzchni, wielkości oczek 200 μm, zacisk rolkowy i klapka odpowietrznika w kolorze czerwonym. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, bez ftalanów, bez lateksu. | Szt. | 960
3 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wrażliwych na światło, w kolorze bursztynowym, elastyczna komora kroplowa, kroplomierz komory: 20 kropli = 1 ml,odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką, dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej, zacisk rolkowy umożliwiający ustawienie przepływu płynu w zakresie od minimalnego do maksymalnego (i na odwrót), uniwersalne zakończenie drenu luer-lock, końce przyrządu zabezpieczone zatyczkami, dren min. 150 cm. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, bez ftalanów, bez lateksu. | Szt. | 100
4 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, elastyczna komora kroplowa, kroplomierz komory: 20 kropli = 1 ml,odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany klapką, dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej, zacisk rolkowy umożliwiający ustawienie przepływu płynu w zakresie od minimalnego do maksymalnego (i na odwrót), uniwersalne zakończenie drenu luer-lock, końce przyrządu zabezpieczone zatyczkami, dren min. 150 cm, zacisk rolkowy i klapka odpowietrznika w kolorze niebieskim. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, bez ftalanów, bez lateksu. | Szt. | 39200
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 9)
........................... dnia ....................

## Część 10
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 10. Przyrządy do pompy Terafus | [9 empty] | Załącznik nr 1.10 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Zestaw do infuzji, sterylny, długość drenu 2000 mm, przeznaczony do pomp TERAFUSION TE 171/172 będących na wyposażeniu szpitala | szt. | 3600
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 10)
........................... dnia ....................

## Część 11
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 11. Przyrządy do pompy Ambix | [9 empty] | Załącznik nr 1.11 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Zestaw do infuzji w trybie ambulatoryjnym, sterylny, do pompy AMBIX ACTIV będącej na wyposażeniu szpitala. Część tłocząca z zabezpieczeniem przed zginaniem, kolec, zacisk Ambix, łączony filtr cząstek/powietrza, obrotowa złączka typu luer-lock z zatyczką blokującą przepływ oraz zaworkiem zwrotnym. Produkt sterylny, jednorazowy. | szt. | 160
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 11)
........................... dnia ....................

## Część 12
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 12. Przyrządy do pompy Medima | [9 empty] | Załącznik nr 1.12 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Standardowy zestaw do przetoczeń kompatybilny z pompami objętościowymi MEDIMA będącymi na wyposażeniu szpitala. Nie zawiera ftalanów, lateksu. Długość 285 cm. Objętość wypełniania 22 ml. Igła biorcza z odpowietrznikiem, filtrem antybakteryjnym i zatyczką. Komora kroplowa 20 kropli/ml z filtrem 15 um. Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem. Zawór rolkowy. Męski łącznik Luer-lock. Zatyczka Luer-lock z filtrem hydrofobowym. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 720
2 | Zestaw do przetoczeń leków wrażliwych na światło z portem igłowym, kompatybilny z pompami objętościowymi MEDIMA będącymi na wyposażeniu szpitala. Nie zawiera ftalanów, lateksu. Długość 285 cm. Objętość wypełniania 22 ml. Igła biorcza z odpowietrznikiem, filtrem antybakteryjnym i zatyczką. Komora kroplowa 20 kropli/ml z filtrem 15 um. Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem. Zawór rolkowy. Męski łącznik Luer-lock. Zatyczka Luer-lock z filtrem hydrofobowym. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 80
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 12)
........................... dnia ....................

## Część 13
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 13. Wyroby medyczne do terapii tlenem | [9 empty] | Załącznik nr 1.13 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Maski anestetyczne z mankietem uszczelniającym w rozmiarze: 2, 3, 4, 5 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, kododwane kolorystycznie. Produkt jednorazowy. Bez lateksu, bez ftalanów. | Szt. | 560
2 | Maska tlenowa z drenem do podawania tlenu dla dorosłych,wykonana z nietoksycznego i przezroczystego PVC, z regulowaną blaszką na nos i gumką mocującą, dren o przekroju gwiazdkowym z uniwersalnymi łącznikami, obrotowy łącznik dostosowujący do pozycji pacjenta, długość drenu od 180 cm do 213 cm. Rozmiar S, M, L, XL. Z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 800
3 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem, wykonana z nietoksycznego i przezroczystego PVC, z regulowaną blaszką na nos i gumką mocującą, dren o przekroju gwiazdkowym z uniwersalnymi łącznikami, nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml), Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6 l/min – 3,23 μm,o długości od 180 cm do 213 cm, sterylna, w rozmiarze S, M, L, XL. Z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy | Szt. | 1200
4 | Maska tlenowa z workiem i drenem, wykonana z nietoksycznego i przezroczystego PVC, z regulowaną blaszką na nos i gumką mocującą, dren o przekroju gwiazdkowym z uniwersalnymi łącznikami, rezerwuar tlenowy o poj. 1 l, obrotowy łącznik dostosowujący do pozycji pacjenta, silikonowe zastawki na łączniku i otworach wentylacyjnych. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiary L i XL z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego. | Szt. | 120
5 | Maska krtaniowa, wykonana z biokompatybilnego silikonu,mankiet uszczelniający o eliptycznym kształcie, kodowana kolorystycznie, na korpusie maski oznaczenie rozmiaru, przedziału wagowego pacjenta, objętości mankietu, kompatybilna z MRI, posiada uniwersalny, przezroczysty łącznik. Produkt sterylny, jednorazowy, rozmiary od 3-5 do swobodnego wyboru przez zamawiającego | Szt. | 40
6 | Cewnik do podawania tlenu przez nos (wąsy tlenowe), wykonane z PVC o przekroju gwiazdkowym, końcówka donosowa bardzo miękka, gładka i atraumatyczna, zakończony uniwersalnym łącznikiem do źródła tlenu. Długość 300 cm. Produkt sterylny, jednorazowy | Szt. | 160
7 | Dren tlenowy, łączący, długość 210 cm, wykonany z PVC o przekroju gwiazdkowym, odporny na zgięcia, zakończony uniwersalnym łącznikiem Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 100
8 | Maska tlenowa z regulowaną dyszą Venturiego i drenem,wykonana z nietoksycznego i przezroczystego PVC, z regulowaną blaszką na nos i gumką mocującą, dren o przekroju gwiazdkowym z uniwersalnymi łącznikami uniwersalnym i aerozolowym,system 2 dysz. Produkt sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 8
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 13)
........................... dnia ....................

## Część 14
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 14. Nebulizator | [9 empty] | Załącznik nr 1.14 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Zestaw: nebulizator z przewodem tlenowym i złączką T , jednorazowego użytku, kompatybilny z aktualnie użytkowanym układem do respiratora, z łatwo uszczelniającym się gwintem, z gwintowaną nakrętką, przewód tlenowy min 2 m, pojemniczek o objętości 6 ml, złączka T: pierwsza końcówka 22 mm OD, druga końcówka 22 mm ID, środkowe złącze 18 mm ID. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 280
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 14)
........................... dnia ....................

## Część 15
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 15. Łyżki do laryngoskopu | [9 empty] | Załącznik nr 1.15 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Łyżka do laryngoskopu typ MacIntosh nr 2. Metalowa łyżka światłowodowa jednorazowego użytku ze światłowodem wbudowanym. Łyżka przeznaczona do zamontowania do rękojeści laryngoskopowych z zieloną obwódką | szt. | 10
2 | Łyżka do laryngoskopu typ MacIntosh nr 3. Metalowa łyżka światłowodowa jednorazowego użytku ze światłowodem wbudowanym. Łyżka przeznaczona do zamontowania do rękojeści laryngoskopowych z zieloną obwódką | szt. | 50
3 | Łyżka do laryngoskopu typ MacIntosh nr 4. Metalowa łyżka światłowodowa jednorazowego użytku ze światłowodem wbudowanym. Łyżka przeznaczona do zamontowania do rękojeści laryngoskopowych z zieloną obwódką | szt. | 50
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 15)
........................... dnia ....................

## Część 16
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 16. Wyroby medyczne do intubacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.16 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Rurka intubacyjna z mankietem, z elastycznego PVC, skalowana co 1 cm, niskociśnieniowy i wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, podwójny znacznik głębokości, boczny otwór Murphy’ego, rozmiar rurki na balonie, łączniku i w dwóch miejscach na korpusie rurki, znacznik RTG na całej długości, w rozmiarze od 3.0 do 9.5 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy, bez lateksu. | szt | 620
2 | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem, z elastycznego PVC, zbrojenie na całej długości, zawiera prowadnicę, skalowana co 1 cm, niskociśnieniowy i wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, podwójny znacznik głębokości, boczny otwór Murphy’ego, rozmiar rurki na balonie, łączniku i w dwóch miejscach na korpusie rurki, znacznik RTG na całej długości, w rozmiarze 7,0, 7,5, 8,0, 8,5 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy, bez lateksu. | szt | 8
3 | Rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym,wykonana z medycznego PVC, obrotowy łącznik o średnicy 15 mm, skrzydełka mocujące elastyczne, można do nich zamontować dwie tasiemki (będące w zestawie),z oznaczeniem rozmiaru, mankiet miękki, niskociśnieniowy i cienkościenny, balonik w kontrastującym kolorze, sterylna, miękka i atraumatyczna kaniula, znacznik RTG, posiada obturator, w rozmiarze od 6,0 do 10 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy, bez lateksu, pakowany pojedynczo | Szt. | 40
4 | Rurka tracheostomijna z możliwością odsysania wydzieliny zgromadzonej nad mankietem (z odsysaniem znad mankietu),wykonana z medycznego PVC, obrotowy łącznik o średnicy 15 mm, skrzydełka mocujące elastyczne, można do nich zamontować dwie tasiemki (będące w zestawie),z oznaczeniem rozmiaru, mankiet miękki, niskociśnieniowy i cienkościenny, balonik w kontrastującym kolorze, sterylna, miękka i atraumatyczna kaniula, znacznik RTG, posiada obturator, rozmiary 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy, bez lateksu, pakowany pojedynczo | Szt. | 8
5 | Rurka tracheostomijna fenestracyjna, z mankietem uszczelniającym, z otworami fenestracyjnymi w rurce, wymienne kaniule w rurce ułatwiają zachowanie higieny, skład zestawu : prowadnica, kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm z otworami fenestracyjnymi, kaniula wewnętrzna z łącznikiem 15 mm bez otworów fenestracyjnych, kaniula wewnętrzna z kołnierzem z otworami fenestracyjnymi, miękka opaska mocująca, łącznik 15 mm, nasadka fonacyjna, nasadka łącząca, korek dekaniulacyjny, nasadka kosmetyczna, rozmiary 6, 7, 8, 9, do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy, bez lateksu, pakowany pojedynczo | Szt. | 5
6 | Rurka tracheostomijna z ruchomym szyldem (pozwala na regulację rurki), długa (łatwiejsze dopasowanie do nietypowych warunków anatomicznych), z mankietem uszczelniającym,wykonana z medycznego PVC, obrotowy łącznik o średnicy 15 mm, skrzydełka mocujące elastyczne, można do nich zamontować dwie tasiemki (będące w zestawie),z oznaczeniem rozmiaru, mankiet miękki, niskociśnieniowy i cienkościenny, balonik w kontrastującym kolorze, sterylna, miękka i atraumatyczna kaniula, znacznik RTG, posiada obturator, rozmiary 8,0 i 9,0 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy, bez lateksu, pakowany pojedynczo | Szt. | 5
7 | Rurka ustno-gardłowa Guedel, z polietylenu, anatomicznie wygięta, polipropylenowy bloker zgryzu, kodowana kolorystycznie, rozmiar na rurce, rozmiary od 1 do 4 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy, bez lateksu, bez ftalanów. | Szt. | 80
8 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, wykonana z aluminium pokrytego PVC, miękki koniec dystalny, nadruk rozmiaru i średnicy na wyrobie, dla rurek w rozmiarze min. 3-9,5 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 50
9 | Prowadnica do rurek intubacyjnych, do trudnych intubacji, wykonana z medycznego polietylenu o właściwościach poślizgowych, zagięta, zaokrąglona, atraumatyczna końcówka, wzmocnienie na całej długości, odpowiednio sztywna ale też elastyczna, nadruk rozmiaru i średnicy na wyrobie, korpus w jaskrawym kolorze ułatwia widoczność w kanale rurki, dla rurek w rozmiarze min. 3-9,5 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 8
10 | Opaska do mocowania rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, długość 72 cm, w zestawie dwie zapinki | Szt. | 1200
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 16)
........................... dnia ....................

## Część 17
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 17. Filtry oddechowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.17 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Filtr oddechowy, sterylny, z portem do kapnografii. Filtr antybakteryjny/antywirusowy elektrostatyczny. Przezroczysta obudowa ułatwia oględziny nagromadzonej wydzieliny. Gładka powierzchnia chroni pacjenta przed odleżynami.-Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%-Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% | Szt. | 1680
2 | Filtr oddechowy, sterylny, z portem do kapnografii HME. Filtr antybakteryjny/antywirusowy mechaniczno-elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci. Przezroczysta obudowa ułatwia oględziny nagromadzonej wydzieliny. Gładka i okrągła powierzchnia chroni pacjenta przed odleżynami. -Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%-Skuteczność filtracji wirusowej >99,999% | Szt. | 960
3 | Filtr do tracheostomii, sterylny, wymiennik ciepła i wilgoci z portem tlenowym i zamykanym portem do odsysania, z podwójnym wkładem celulozowym | Szt. | 200
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 17)
........................... dnia ....................

## Część 18
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 18. Obwody oddechowe do respiratora | [10 empty] | Załącznik nr 1.18 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Obwód oddechowy sterylny do respiratora dla dorosłych, dwie rury o dł. 150 cm, złączka Y, gładkie powierzchnie wewnętrzne rur, złączki rur elastyczne | Szt. | 120
2 | Obwód oddechowy sterylny do znieczuleń dla osób dorosłych (3 rury karbowane z końcówkami 22 mm – dwie rury jedna dł. 150 cm, druga 80 cm, elastyczne zakończenia w zestawie worek 2 l plus złączka prosta) | Szt. | 300
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 18)
........................... dnia ....................

## Część 19
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 19. Łącznik martwa przestrzeń | [10 empty] | Załącznik nr 1.19 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Łącznik typu martwa przestrzeń – sterylny, długości 12 cm-przedłużacz obwodu oddechowego,-łącznik karbowany rozciągliwy, łącznik podwójnie obrotowy-port do odsysania 7,6 mm z zatyczką i port do bronchoskopii z zatyczką -długość 15 cm (po rozciągnięciu)-przestrzeń martwa: 25 ml przed rozciągnięciem, 40 ml po rozciągnięciu | Szt. | 1320
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 19)
........................... dnia ....................

## Część 20
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 20. Pojemnik z wodą sterylną | [10 empty] | Załącznik nr 1.20 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Pojemniki z jałową wodą do dozownika typu Korgiel Koropil, do nawilżania tlenu,poj.340 ml (użyczenie reduktorów w ilości 50 sztuk) | Szt. | 150
2 | Pojemniki z jałową wodą do dozownika typu Korgiel Koropil, do nawilżania tlenu,poj.650 ml (użyczenie reduktorów w ilości 50 sztuk) | Szt. | 30
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 20)
........................... dnia ....................

## Część 21
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 21. Resuscytatory | [10 empty] | Załącznik nr 1.21 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Resuscytator wielorazowego użytku (worek samorozprężalny) dla dorosłych. Objętość worka ok.1500 ml. Maska dla dorosłych rozmiar 5•Rezerwuar tlenu o objętości ok. 2600 ml. Autoklawowalny w temperaturze 134 st.C, sterylizacji muszą podlegać wszystkie części resuscytatora z wyłączeniem rezerwuaru tlenu. Instrukcja obsługi w języku polskim. | Szt. | 2
2 | Rezerwuar tlenu jednorazowego użytku, kompatybilny z resuscytatorem z pkt.1., z kołnierzem mocującym, objętość ok.2600 ml, materiał –folia PE | Szt. | 10
3 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych, maska rozmiar 4, z rezerwuarem tlenu. Instrukcja obsługi w języku polskim. | Szt. | 4
4 | Resuscytator jednorazowego użytku dla dzieci, maska rozmiar 2, z rezerwuarem tlenu. Instrukcja obsługi w języku polskim. | Szt. | 1
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 21)
........................... dnia ....................

## Część 22
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 22. Elektrody do monitorowania | [10 empty] | Załącznik nr 1.22 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Elektrody do monitorowania krótkoterminowego dla dorosłych z żelem stałym i gąbką, średnica od 43 do 54 mm do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt jednorazowy | 1 op. = 50 szt. | 350
2 | Elektrody do monitorowania krótkoterminowego dla dzieci z żelem stałym i gąbką, średnica od 25 do 30 mm do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt jednorazowy | 1 op. = 50 szt. | 5
3 | Elektrody do krótkotrwałego monitorowania dla dorosłych, z żelem ciekłym i gąbką, średnica od 43 do 54 mm do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt jednorazowy | 1 op. = 50 szt. | 5
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 22)
........................... dnia ....................

## Część 23
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 23. Paski do glukometru | [10 empty] | Załącznik nr 1.23 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Paski do glukometru Zamawiający wymaga użyczenia glukometrów w ilości 50 sztuk ,płynów kontrolnych 9 sztuk oraz lancetów do nakłuwaczy w ilości 2500 sztuk na okres obowiązywania umowy oraz wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi użyczonego sprzętu. | op.= 50 szt. | 360
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 23)
........................... dnia ....................

## Część 24
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 24. Sprzęt do odsysania ran | [10 empty] | Załącznik nr 1.24 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Dren łączący do ssaka, dł.200 cm, Ø 7 mm, końcówki żeńska i męska typu schodkowego. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 1440
2 | Dren łączący do ssaka, dł. 200cm, Ø zew.9 mm, Ø wew.6 mm. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 120
3 | Dren łączący do ssaka, dł. 300cm, Ø zew.9 mm, Ø wew.6 mm. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 240
4 | Wkłady workowe o poj. 1000 ml, kompatybilny z pojemnikiem z poz. 6 oraz posiadanym ssakiem Aga Labor, posiada zastawkę hydrofobową (działa jak filtr przeciwbakteryjny i osłona przed przeciekaniem), wykonany z poliolefiny, bez obecności PCV, uchwyt umożliwiający łatwe wyjęcie, z łacznikiem katowym Ø 7.2mm. Produkt jednorazowy. | Szt. | 1250
5 | Wkłady workowe o poj. 2000 ml, kompatybilny z pojemnikiem z poz. 7 oraz posiadanym ssakiem Aga Labor, posiada zastawkę hydrofobową (działa jak filtr przeciwbakteryjny i osłona przed przeciekaniem), wykonany z poliolefiny, bez obecności PCV, uchwyt umożliwiający łatwe wyjęcie, z łacznikiem katowym Ø 7.2mm. Produkt jednorazowy. | Szt. | 450
6 | Pojemnik 1 l na wkład workowy, wielorazowy, kompatybilny z wkładem z p.4 oraz posiadanym ssakiem, wykonany z poliwęglanu, posiada łącznik kątowy do podłączenia źródła próźni, mocowany na ścianę i szynę | Szt. | 2
7 | Pojemnik 2 l na wkład workowy, wielorazowy, kompatybilny z wkładem z p.5 oraz posiadanym ssakiem, wykonany z poliwęglanu, posiada łącznik kątowy do podłączenia źródła próźni, mocowany na ścianę i szynę | Szt. | 2
8 | Zestawy do odsysania z pola operacyjnego,rozmiary od CH 10 do CH 32, kanka w wersji z lub bez kontroli siły ssania do swobodnego wyboru, końcówka kulkowa, dł. drenu 300-350 cm. Produkt jednorazowy, sterylny | Szt. | 400
9 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego Yankauer, rozmiar CH23. Produkt jednorazowy, sterylny | szt. | 64
10 | Łącznik do drenów, do przerywanego odsysania, bez kontroli ssania. Produkt jednorazowy, sterylny | szt. | 40
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 24)
........................... dnia ....................

## Część 25
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 25. Pojemniki do odsysania | [10 empty] | Załącznik nr 1.25 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład wchodzi butla ssąca Redona i dren łączący. Butla Redona o pojemności 250 lub 500 ml, do swobodnego wyboru, wykonana z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności, skala pomiarowa co min. 40 ml, własny system podwieszenia. Dren łączący o długości 125 cm, z uniwersalną docinaną końcówką do drenów Redona, z możliwością odłączenia od butli. Zastawka antyrefluksowa i zawór bezpieczeństwa, umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Zestaw sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 360
2 | Zestaw do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych. W skład wchodzi butla ssąca Redona i dren łączący. Butla Redona o pojemności 200 lub 400 ml, do swobodnego wyboru, wykonana z przeżroczystego, nietłukącego się, mocnego tworzywa, skala pomiarowa co 10 ml, własny system podwieszenia. Dren łączący o długości 125 cm, z uniwersalną końcówką do drenów Redona, zabezpieczony dodatkowo foliową taśmą, dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego (do próżni i do wydzieliny Wyraźny wskaźnik zassania. Łącznik large-lock umożliwia odkręcenie drenu łączącego i wymianę butli.. Zestaw sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 18
3 | Butla ssąca Redona, do drenażu wysokociśnieniowego. Butla Redona o pojemności 200 lub 400 ml, do swobodnego wyboru, wykonana z przeżroczystego, nietłukącego się, mocnego tworzywa, skala pomiarowa co 10 ml, własny system podwieszenia. Możliwość podłączenia z drenem Redona. Produkt jednorazowy. | Szt. | 18
4 | Butla ssąca Redona, do drenażu niskociśnieniowego. Butla Redona o pojemności 250 lub 500 ml, do swobodnego wyboru, wykonana z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności, skala pomiarowa co min. 40 ml, własny system podwieszenia. Możliwość podłączenia z drenem Redona. Produkt jednorazowy. | Szt. | 28
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 25)
........................... dnia ....................

## Część 26
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 26. Pojemniki na wycinki histopatologiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.26 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Pojemnik plastikowy na wycinki histopatologiczne. Pojemność: ok. 30 ml | szt. | 2000
2 | Pojemnik plastikowy na wycinki histopatologiczne. Pojemność: ok. 50/80 ml | szt. | 180
3 | Pojemnik plastikowy na wycinki histopatologiczne. Pojemność: ok. 150 ml | szt. | 350
4 | Pojemnik plastikowy na wycinki histopatologiczne. Pojemność: ok. 200 ml | szt. | 250
5 | Pojemnik plastikowy na wycinki histopatologiczne. Pojemność: ok 520 ml | szt. | 90
6 | Pojemnik plastikowy na wycinki histopatologiczne. Pojemność: ok. 1 200 ml | szt. | 90
7 | Pojemnik plastikowy na wycinki histopatologiczne. Pojemność: ok. 2 300 ml | szt. | 30
8 | Pojemnik plastikowy na wycinki histopatologiczne. Pojemność: ok. 5 600 ml | szt. | 40
9 | Pojemnik plastikowy na wycinki histopatologiczne. Pojemność: ok. 8 000-1 0000 ml | szt. | 10
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 26)
........................... dnia ....................

## Część 27
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 27. Pojemniki na odpady medyczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.27 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne i niebezpieczne, kolor czerwony, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę,po założeniu pokrywy pojemnik jest trwale i nieodwracalnie zamknięty, wykonany z materiału odpornego na przekłócia oraz uszkodzenia mechaniczne, otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia umożliwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki, posiada etykietę ostrzegawczą zgodna z aktualnymi wymogami, z miejscem na wymagane wpisy, zaczep pokrywki trwale do niej przymocowany, produkt jednorazowy, nadaje się do spalania w spalarniach. Objętość 0,7 l | szt. | 230
2 | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne i niebezpieczne, kolor czerwony, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę,po założeniu pokrywy pojemnik jest trwale i nieodwracalnie zamknięty, wykonany z materiału odpornego na przekłócia oraz uszkodzenia mechaniczne, otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia umożliwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki, posiada etykietę ostrzegawczą zgodna z aktualnymi wymogami, z miejscem na wymagane wpisy, zaczep pokrywki trwale do niej przymocowany, produkt jednorazowy, nadaje się do spalania w spalarniach. Objętość 1 l | szt. | 900
3 | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne i niebezpieczne, kolor czerwony, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę,po założeniu pokrywy pojemnik jest trwale i nieodwracalnie zamknięty, wykonany z materiału odpornego na przekłócia oraz uszkodzenia mechaniczne, otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia umożliwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki, posiada etykietę ostrzegawczą zgodna z aktualnymi wymogami, z miejscem na wymagane wpisy, zaczep pokrywki trwale do niej przymocowany, produkt jednorazowy, nadaje się do spalania w spalarniach. Objętość 2 l | szt. | 1500
4 | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne i niebezpieczne, kolor czerwony, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę,po założeniu pokrywy pojemnik jest trwale i nieodwracalnie zamknięty, wykonany z materiału odpornego na przekłócia oraz uszkodzenia mechaniczne, otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia umożliwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki, posiada etykietę ostrzegawczą zgodna z aktualnymi wymogami, z miejscem na wymagane wpisy, zaczep pokrywki trwale do niej przymocowany, produkt jednorazowy, nadaje się do spalania w spalarniach. Objętość 5 l | szt. | 1300
5 | Pojemnik twardościenny na odpady medyczne i niebezpieczne, kolor czerwony, wyposażony w szczelnie zamykaną pokrywę,po założeniu pokrywy pojemnik jest trwale i nieodwracalnie zamknięty, wykonany z materiału odpornego na przekłócia oraz uszkodzenia mechaniczne, otwór wrzutowy wyposażony w wycięcia umożliwiające bezdotykowe oddzielenie igły od strzykawki, posiada etykietę ostrzegawczą zgodna z aktualnymi wymogami, z miejscem na wymagane wpisy, zaczep pokrywki trwale do niej przymocowany, produkt jednorazowy, nadaje się do spalania w spalarniach. Objętość 0,7 l do torby medycznej | szt. | 10
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 27)
........................... dnia ....................

## Część 28
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 28. Pojemniki na mocz i kał | [10 empty] | Załącznik nr 1.28 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Pojemnik na kał z łopatką, niesterylny, objętość ok. 30 ml | szt. | 800
2 | Pojemnik na kał z łopatką, sterylny, objętość ok. 30 ml | szt. | 230
3 | Pojemnik na mocz, z zakrętką, niesterylny, objętość ok.120 ml | szt. | 10000
4 | Pojemnik na mocz, z zakrętką, sterylny, objętość ok.120 ml | szt. | 200
5 | Wieszaki do worków na mocz ,do zawieszania standardowych worków na mocz | szt. | 400
6 | Worki do zbiórki moczu 2000 ml. Skala pomiarowa co 100 ml, zastawka antyzwrotna, zawór spustowy - poprzeczny, typu „T”, wzmocnione otwory na wieszak, dren odporny na skręcanie / załamywanie, dren zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczony zatyczką. Produkt sterylny, jednorazowy, bez lateksu. | op.= 10 sztuk | 300
7 | Worki do zbiórki moczu dla dziewczynek. Produkt sterylny, jednorazowy | szt. | 150
8 | Worki do zbiórki moczu dla chłopców. Produkt sterylny, jednorazowy | szt. | 150
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 28)
........................... dnia ....................

## Część 29
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 29. Systemy do moczu i kału | [10 empty] | Załącznik nr 1.29 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Zamknięty system do 14-dniowej zbiórki moczu, worek o pojemności 2500 ml wykonany z PCV, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, zastawka antyrefluksyjna, zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego, komora kroplowa typu Pasteur’a, dwa filtry hydrofobowe wyrównują ciśnienie w komorze i zapobiegają zasysaniu, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, długość drenu 105 cm, na drenie klema zaciskowa i dodatkowa zapinka, element wzmacniający w miejscu łączenia drenu z komorą, czytelna skala worka, dokładności pomiaru co 100 ml, wbudowany wieszak, tylna biała ścianka. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu | Szt. | 480
2 | Zamknięty system do 7-dniowej zbiórki moczu, worek o pojemności 2000 ml wykonany z PCV, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek, zastawka antyrefluksyjna, zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, długość drenu 120 cm, czytelna skala worka, dokładności pomiaru co 50 ml (od 50 ml do 200 ml) i co 100 ml (od 200 ml do 2000 ml), zintegrowany wieszak, tylna biała ścianka. Produkt sterylny, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu | Szt. | 136
3 | System do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Worek na mocz 2000 ml skalowany co 100 ml od 25 ml | Szt. | 20
4 | Zamknięty system do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną. Czas użycia do 7 dni. | Szt. | 120
5 | Zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca ,czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty, zawiera 3 worki do zbiórki stolca | Op. | 3
6 | Worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml z filtrem węglowym | Op=10 szt. | 1
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 29)
........................... dnia ....................

## Część 30
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 30. Zestaw do lewatywy | [10 empty] | Załącznik nr 1.30 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Zestawy do lewatywy, worek o pojemności ok 2 litrów, z swoma otworami do powieszenia, z medycznego PVC, skalowany, dren o długości 150 cm, z zaciskiem, zakończony atraumatycznym otworem głównym i bocznym, zabezpieczony zatyczką, kołnież stabilizujący wlot płynu z zastawką antyzwrotną . Produkt sterylny, jednorazowy, bez lateksu. | Szt. | 1000
2 | Kanka doodbytnicza dla dorosłych, CH 30, długość 400 mm, z medycznego PCV, powierzchnia zmrożona. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 60
3 | Kanka doodbytnicza dla dzieci, CH 16, długość 200 mm, z medycznego PCV, powierzchnia zmrożona. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 450
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 30)
........................... dnia ....................

## Część 31
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 31. Worki stomijne i urostomijne | [10 empty] | Załącznik nr 1.31 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowanetto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Worek stomijny, jednoczęściowy, otwarty, przylepiec na stałe połączony z workiem, rozmiar otworu w płytce 10-55 mm (do przycięcia), z odprowadzeniem gazów | szt. | 10
2 | Worek stomijny, jednoczęściowy, zamknięty, przylepiec na stałe połączony z workiem, rozmiar otworu w płytce 10-55 mm (do przycięcia), z odprowadzeniem gazów | szt. | 10
3 | Worek stomijny pooperacyjny, jednoczęściowy, otwarty, przylepiec na stałe połączony z workiem, możliwość użycia w przetokach lub jako worek do drenażu. Produkt sterylny. | szt. | 10
4 | Worek urostomijny, otwarty (możliwość spuszczenia zawartości worka), przylepiec na stałe połączony z workiem, rozmiar otworu w płytce 10-45 mm (do przycięcia) | szt. | 60
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 31)
........................... dnia ....................

## Część 32
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 32. Sprzęt ginekologiczny | [10 empty] | Załącznik nr 1.32 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Wziernik ginekologiczny, sterylny, w rozmiarze XS, S, M, L. Z możliwością wyboru rozmiaru przez Zamawiającego | op.= 100 szt. | 35
2 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe do badań cytologicznych z matowym polem do podpisu, płaska, jednolita i gładka powierzchnia, szkiełka przekładane bibułą, całość owinięta bibułką, z granulatem pochłaniającym wilgoć | op.= 50 szt. | 35
3 | Osłona lateksowa na głowice usg, pudrowana | op.= 144 szt. | 25
4 | Szczoteczki cytologiczne, z końcówką typu miotełka/wachlarz. Produkt sterylny, jednorazowy. | op.= 100 szt. | 20
5 | Paski wzskaźnikowe do pomiaru pH w pochwie, w zakresie 0-14 i 4-7 do swobodnego wyboru przez zamawiającego | op.= 100 szt. | 5
6 | Utrwalacz do badań cytologicznych, aerozol | 1 op. 150 ml | 9
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 32)
........................... dnia ....................

## Część 33
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 33. Szyny do stabilizacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.33 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Szyna Kramera metalowa rozm. 1000 x 100 mm | szt. | 5
2 | Szyna Kramera metalowa rozm. 1500 x 100 mm | szt. | 5
3 | Szyna Kramera metalowa rozm. 500 x 70 mm | szt. | 40
4 | Szyna Kramera metalowa rozm. 600 x 50 mm | szt. | 15
5 | Szyny aluminiowe Zimmera szer. 2 cm,dł. 40 cm | szt. | 170
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 33)
........................... dnia ....................

## Część 34
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 34. Żel do USG i EKG | [10 empty] | Załącznik nr 1.34 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Żel do elektrokardiografii, koloru bezbarwnego, niesterylny, w butelce | op.= 500 ml | 45
2 | Żel do ultrasonografii , koloru niebieskiego, niesterylny, w butelce | op.= 500 ml | 150
3 | Żel do ultrasonografii , koloru niebieskiego, sterylny, w saszetce | op.= 20 g | 10
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 34)
........................... dnia ....................

## Część 35
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 35. Papier do USG, EKG, KTG, defibrylatora | [10 empty] | Załącznik nr 1.35 do Formularza oferty_ZMIANA
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cenajednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Papier do EKG, kompatybilony z aparatem AsCard 4 i AsCard 5 (na wyposażeniu szpitala), | op= 5 rolek | 320
2 | Papier do USG, termoczuły, kompatybilny z aparatem Mitsubishi K65HM/KP65HM (na wyposażeniu szpitala), 110 mm x 20 m | op= 4 rolki | 20
3 | Papier do KTG, 143 x 150 x 300 do aparatu Sonicaid, | op= 1 bloczek | 12
4 | Papier do defibrylatora, kompatybilny z aparatem Emtel Defimax Biphasic, 57 mm x 20 m | op= 5 rolek | 2
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 35)
........................... dnia ....................

## Część 36
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 36. Lejce naczyniowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.36 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Lejce naczyniowe, wykonane są z silikonu klasy medycznej , widoczne w rtg. Rozmiary: Ø1,5 x 1,0 mm x 40 cm, Ø2,4 x 1,2 mm x 40 cm, Ø2,4 x 1,2 mm x 75 cm, Ø5,0 x 1,5 mm x 40 cm.Każdy rozmiar dostępny w 4 kolorach: niebieskim, czerwonym, żółtym, białym. Rozmiar i kolor do swobodnego wyboru przez Zamawiającego. Owalne w przekroju poprzecznym. Produkt jednorazowy, jałowy. | Szt. | 120
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 36)
........................... dnia ....................

## Część 37
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 37. Cewniki do odsysania | [10 empty] | Załącznik nr 1.37 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych, do rurek tracheostomijnych, jeden otwór centralny i 2 boczne, pozbawiony DEHP, rozmiar 14,16 FR do wyboru przez zamawiającego. Produkt sterylny, jednorazowy. | Szt. | 150
2 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, z miękkiego i elastycznego PVC, zmrożona powierzchnia, atraumatyczna końcówka, dwa otwory końcowe atraumatyczne i naprzeciwległe, znakowany kolorystycznie. Rozmiary od CH 6 do Ch 20 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Nie zawiera lateksu i ftalanów. Produkt jednorazowy i sterylny. | Szt. | 1000
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 37)
........................... dnia ....................

## Część 38
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 38. Zgłębniki żołądkowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.38 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Zgłębnik żołądkowy, z elastycznego i miękkiego PVC, atraumatyczna i zaokrąglona końcówka, cztery naprzemianległe otwory boczne, kodowane kolorystycznie na łączniku, w rozmiarze 18-20 do swobodnego wyboru przez zamawiającego, długość 80-100 cm. Produkt jednorazowy, sterylny. | szt. | 350
2 | Zgłębnik żołądkowy, z elastycznego i miękkiego PVC, atraumatyczna i zaokrąglona końcówka, cztery naprzemianległe otwory boczne, kodowane kolorystycznie na łączniku, w rozmiarze 34, długość 80-100 cm. Produkt jednorazowy, sterylny. | szt. | 70
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 38)
........................... dnia ....................

## Część 39
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 39. Dreny | [10 empty] | Załącznik nr 1.39 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Dreny Redona, rozmiar CH8,10,12,14,16,18, do swobodnego wyboru Zamawiającego, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, naprzemienna perforacja atraumatyczna, zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek, atraumatyczne i miekkie zakończenie drenu, długość ok 800 mm.Wolny od DEHP. Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 300
2 | Dren Redona wieloramienny, wykonany z medycznej odmiany PCV, rozmiar CH 8/08/CH18, 2 ramiona. Naprzeminna perforacja na każdym ramieniu, atraumatyczne otwory drenujące, atraumatyczne i miękkie zakończenie drenu, pasek kontrastujący w RTG na całej długości. Długość całkowita 50 cm, długość ramienia 15 cm. Do drenażu rany po usunięciu tarczycy. Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 50
3 | Dren ssąco-płuczący. rozmiar 7x 13mm,dł. 50cm., wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej, jedno lub dwuświatłowy, linia kontrastująca w RTG na całej długości drenu, posiada 6 lub 9 atraumatycznych, owalnych otworów, Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 5
4 | Dren ssąco-płuczący. rozmiar 9x 17mm,dł. 35cm., wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej, jedno lub dwuświatłowy, linia kontrastująca w RTG na całej długości drenu, posiada 6 lub 9 atraumatycznych, owalnych otworów. Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 10
5 | Dren brzuszny, CH 26, wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej, transparentny, termowrażliwy, 6 atraumatycznych otworów drenującyh, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ok 50 cm., Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 15
6 | Dren brzuszny, CH 30, wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej, transparentny, termowrażliwy, 6 atraumatycznych otworów drenującyh, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ok 50 cm., Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 25
7 | Dren brzuszny, CH 34, wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej, transparentny, termowrażliwy, 6 atraumatycznych otworów drenującyh, pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu, długość ok 50 cm., Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 10
8 | Dren wielokanalikowy , wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej, połączone niezależne kapilary drenujące o gładkiej powierzchni wewnętrznej, materiał w całości kontrastujący, długość 40 cm, rozmiar 20 mm, 7 kanalików. Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 45
9 | Dren wielokanalikowy , wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej, połączone niezależne kapilary drenujące o gładkiej powierzchni wewnętrznej, materiał w całości kontrastujący, długość 40 cm, rozmiar 25 mm, 9 kanalików. Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 30
10 | Dreny Kehra, długość ramion 450 mm x 180 mm, rozmiar od CH8 do Ch24 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej, linia kontrastująca w RTG na całej długości drenu, atraumatyczne i miękkie zakończenie drenu. Do drenażu dróg żółciowych. Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie podwójne (zew:papier-folia, wew: folia) | Szt. | 15
11 | Pasek drenujący, ociekacz. Wykonany ze 100% biokompatybilnego silikonu klasy medycznej, linia kontrastująca w RTG na całej długości drenu, wewnętrzne ożebrowanie. Rozmiar 8x100 mm. Do drenażu ropni i zainfekowanych ran. Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie folia-papier. | Szt. | 100
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 39)
........................... dnia ....................

## Część 40
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 40. Drenaż klatki piersiowej | [10 empty] | Załącznik nr 1.40 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Cewnik do drenażu klatki piersiowej z trokarem, cewnik wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, trokar stalowy, ostro zakończony atraumatyczny otwór końcowy, dwa naprzemianległe otwory boczne, skalowany co 2 cm, linia RTG na całej długości, zintegrowany łącznik uniwersalny (do podłączenia z zestawem do drenażu), długość ok 40 cm, rozmiary od CH 12 do CH 32 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego. Produkt jednorazowy, sterylny. Opakowanie podwójne | Szt. | 50
2 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej, zawiera: zastawkę wahadłową Schefflera przed komorą kolekcyjną, wieszak, gruszkę ssąca umożliwiająca manualne ssanie, barwną harmonijkę dla kontroli siły ssącej, zabezpieczenie przed wyciekim, wskaźnik przecieku płucnego, skalę objętości na komorze kolekcyjnej, bezigłowy port na próbki, kranik odpływowy o dużej średnicy, worek na wydzielinę ze złączką bagnetową, o poj. 1 l. Produkt jednorazowy | Szt. | 50
3 | Zestaw do drenażu opłucnej i odbarczania odmy, zestaw podstawowy zawiera: cienkościenna igła do przebijania z krótkim ostrzem 3,35 x 78 mm zabezpieczona nasadką ochronną, cewnik 2,7 x 450 mm wykonany z poliuretanu z paskiem cieniującym, osłona ochronna cewnika, zaślepka zamykająca na końcówce, Podwójna ochrona przeciwzwrotna, zatyczka trójdrożna z rurką łączącą. Produkt jednorazowy, jałowy | Szt. | 30
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 40)
........................... dnia ....................

## Część 41
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 41. Opatrunki | [10 empty] | Załącznik nr 1.41 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Plastry wodoodporne, z folii, rozmiar ok 2 x 7 cm, samoprzylepny plaster, z wkładem chłonnym, pokryty hipoalergicznym klejem | 1op=500 szt | 4
2 | Plastry poiniekcyjne, rozmiar ok 2 x 4 cm, w rolce o długości ok. 5 m. z nacięciem co 2 cm, samoprzylepny plaster z wkładem chłonnym, pokryty hipoalergicznym klejem | 1op=5 m | 10
3 | Opatrunki hydrożelowe, stosowane w leczeniu ran przewlekłych, opażeń. Utrzymują optymalne środowisko rany. Opatrunek przylega, ale nie przywiera do rany.Rozmiar 12x12 cm | 1szt=1 opatrunek | 20
4 | Opatrunki hydrożelowe, stosowane w leczeniu ran przewlekłych, opażeń. Utrzymują optymalne środowisko rany. Opatrunek przylega, ale nie przywiera do rany.Rozmiar 12x24 cm | 1szt=1 opatrunek | 20
5 | Opatrunki hydrożelowe, stosowane w leczeniu ran przewlekłych, opażeń. Utrzymują optymalne środowisko rany. Opatrunek przylega, ale nie przywiera do rany.Rozmiar 22x12 cm | 1szt=1 opatrunek | 20
6 | Opatrunek hemostatyczny, blokujący krwawienie. Wykonany z oczyszczonej, wieprzowej gąbki żelatynowej. Opatrunek rozpuszcza się po 3-5 dniach. Ma porowatą strukturę, po wchłonięciu powoduje aktywację płytek i powstanie skrzepu fibrynowego. Rozmiar do swobodnego wyboru przez Zamawiającego: 7cm x 5cm x1 cm i 7cm x 5 cm x 0,1 cm. | 1 szt= 1 opatrunek | 10
7 | Opatrunek hemostatyczny uciskowy. Efekt hemostatyczny wywołany przez kompresję. Stosowany po usunięciu kaniuli z tętnicy, po pomiarze ciśnienia metodą bezpośrednią, do opatrywania żył obwodowych. Rozmiar 40mm x 120mm. | 1 op= 30 szt | 3
8 | Opaska podgipsowa, z waty syntetycznej, prasowana. Rozmiar 10 cm x 3m lub 15 cm x 3 m. do swobodnego wyboru przez zamawiającego | 1 szt.= 1 rolka | 30
9 | Opaska gipsowa, szybkowiążąca, czas wiązania ok 5-6 min, całkowita sztywność po 24h, z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie gipsem, rozmiar 15 cm x 3m lub 12 cm x 3 m. do swobodnego wyboru przez zamawiającego | 1 szt.= 1 rolka | 30
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 41)
........................... dnia ....................

## Część 42
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 42. Wyroby medyczne wspomagające leczenie ran | [10 empty] | Załącznik nr 1.42 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowaniahandlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Roztwór do leczenia ran, o szerokim spektrum przeciwdrobnoustrojowym. Skład: 40 ppm (0,004%) podchlorynu sodu, 40 ppm (0,004%) kwas podchlorawy, woda oczyszczona. Przeznaczony do płukania ran ostrych i przewlekłych. Stabilność i jałowość niezużytego roztworu są gwarantowane do 60 dni po otwarciu. Obojętny odczyn pH. Dopuszczony do stosowania w terapii podciśnieniowej ran. | 1 szt. = butelka 500 ml | 10
2 | Proszek w sprayu wspomagający leczenie ran. Zabezpiecza zranioną skórę przed wnikaniem drobnoustrojów. Zawiera związek tlenku krzemu funkcjonalizowany jonami srebra i chlorheksydyną, kaolin, hialuronian sodu, krzemionkę. Do ran przewlekłych, wysiękowych, oparzeń. | 1 szt. = butelka z atomizerem 125 ml | 10
3 | Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran. Reguluje prawidłowy poziom wilgotności rany i tworzy optymalne środkowisko gojenia. Na rany suche i wilgotne. Teorzy barierę ochroną przed wnikaniem drobnoustrojów. Zawiera kwaśny koloidalny karbomer. | 1 szt. = tuba 20 g | 5
4 | Płyn zapobiegający powstawaniu odleżyn, szczególnie u osób długotrwale unieruchomionych. Zawiera olejek eukaliptusowy i jodłowy. Pobudza mikrokrążenie, działa antybakteryjnie, przeciwwirusowo, przeciwgrzybiczo, przeciwzapalnie. | 1 szt. = butelka 500 ml | 6
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 42)
........................... dnia ....................

## Część 43
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 43. Cewniki urologiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.43 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Cewnik urologiczny Foleya dwudrożny, z gumową zastawką. Wykonany z lateksu, powierzchnia silikonowana. Kodowany kolorostycznie. Atraumatyczna końcówka, dwa atraumatyczne otwory boczne. W rozmiarach od CH 6 do CH 20. Długość 270 mm (CH6-10) i 400 mm (pozostałe rozmiary). Produkt sterylny, jednorazowy. | szt. | 1200
2 | Cewnik urologiczny Foleya trójdrożny, z gumową zastawką. Wykonany z lateksu, powierzchnia silikonowana. Kodowany kolorostycznie. Atraumatyczna końcówka, dwa atraumatyczne otwory boczne. W rozmiarach od CH 16 do CH 26. Długość 400 mm.Dodatkowy kanał umożliwia płukanie pęcherza moczowego. Produkt sterylny, jednorazowy. | szt. | 25
3 | Cewnik urologiczny Pezzera, z gumową zastawką. Wykonany z lateksu. Kodowany kolorostycznie. Atraumatyczna końcówka w kształcie grzybka, trzy atraumatyczne otwory boczne. W rozmiarach od CH 12 do CH 40. Długość 400 mm. Produkt sterylny, jednorazowy. | szt. | 25
4 | Zatyczka do cewnika, z medycznego PVC, kompatybilna z cewnikami w rozmiarach Ch 16 do Ch 35, budowa schodkowa, uchwyt motylkowy. Produkt sterylny, jednorazowy. | szt. | 1200
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 43)
........................... dnia ....................

## Część 44
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 44. Płyny do płukania cewnika | [10 empty] | Załącznik nr 1.44 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Roztwór irygacyjny do konserwacji cewnika moczowego i wkraplania do pęcherza,hipotoniczny płyn stosowany w mocno zwapnionych cewnikach, minimalizuje ryzyko urazu związanego z usuwaniem cewnika. Skład :kwas cytrynowy jednowodny 6,0 g, glukonolakton 0,6 g, tlenek magnezu 2,8 g, bikarbonat sodowy 0,7 g, wersenian disodowy 0,01 g (rozpuszczone w wodzie do wstrzykiwań, na 100 ml, pH = 4). Worek bez PVC o pojemności 100 ml. Produkt szczelny, sterylny, jednorazowy, gotowy do użycia. System zamknięty. Dren z uniwersalną końcówką i zatyczką. Zacisk na drenie | 1 op.=10 szt | 5
2 | Roztwór irygacyjny do dekolonizacji bakterii w cewniku moczowym, minimalizuje ryzyko powstania biofilmu, działa przecizapalnie w drogach moczowych i pęcherzu. Skład: biguanid poliheksametylenowy (poliheksanid, PHMB) 0.02 g, sorbitol w wodzie dowstrzyknięć 5.0 g (na 100 ml). Worek bez PVC o pojemności 100 ml. Produkt szczelny, sterylny, jednorazowy, gotowy do użycia. System zamknięty. Dren z uniwersalną końcówką i zatyczką. Zacisk na drenie | 1 op.=10 szt | 5
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 44)
........................... dnia ....................

## Część 45
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 45. Błękit metylenowy | [10 empty] | Załącznik nr 1.45 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowanetto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Błękit metylenowy, w ampułkach 2 ml, każda ampułka zawiera 10 mg błękitu metylenowego w 2 ml wody do wstrzykiwań. Marker do wizualizacji chirurgicznej np.. Śródoperacyjnych testów szczelności, wytyczebnia drogi przetoki, wizualizacji węzłów wartowniczych | 1 op. = 5 amp. a 2ml. | 20
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 45)
........................... dnia ....................

## Część 46
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 46. Środki ochrony osobistej | [10 empty] | Załącznik nr 1.46 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Czepek medyczny w formie furażerki, wiązany z tyłu na troki. Z włókniny wiskozowej, rozmiar uniwersalny. Produkt niejałowy, jednorazowy | 1 op=100 szt | 25
2 | Czepek medyczny w formie furażerki, z gumką w części tylniej. Z włókniny wiskozowej, rozmiar uniwersalny. Produkt niejałowy, jednorazowy | 1 op=100 szt | 25
3 | Fartuch foliowy, z przezroczystego polietylenu, zakłaqdany na szyję, wiązany z tyłu na troki, odporny na płyny. Produkt niejałowy. | 1 op=100 szt | 12
4 | Maska chirurgiczna, z pianką uszczelniającą, zapobiegającą parowaniu okularów, z troczkami, wykonana z celulozy | 1 op=50 szt | 2
5 | Maska chirurgiczna z troczkami, trzywarstwowa, z włókniny, niepyląca, gramatura każdej z warstw 20 g/m2 (+/- 2), miękki drut w okolicy nosa, skuteczność filtracji bakteryjnej min. 98%, opory oddechowe poniżej 40 Pa/cm2, czystość mikrobiologiczna max 30 CFU/g, klasyfikowana jako wyrób medyczny klasy I (rozporządzenie UE 2017/745) | 1 op=50szt | 200
6 | Maska chirurgiczna z gumkami, trzywarstwowa, z włókniny, niepyląca, gramatura każdej z warstw 20 g/m2 (+/- 2), miękki drut w okolicy nosa, skuteczność filtracji bakteryjnej min. 98%, opory oddechowe poniżej 40 Pa/cm2, czystość mikrobiologiczna max 30 CFU/g, klasyfikowana jako wyrób medyczny klasy I (rozporządzenie UE 2017/745) | 1 op=50szt | 200
7 | Serweta operacyjna, bez otworu, samoprzylepna, 2-warstwowa, 45-50 x 75 cm. Produkt sterylny, jednorazowy. | 1 szt.= 1 serweta | 600
8 | Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, gąbka poliuretanowa nasączona płynem do dezynfekcji (4% roztworem chlorheksydyny) z włosiem z polietylenu, w zestawie szpatułka do paznokci, zapakowane razme w opakowanie foliowe. Produkt jałowy, jednorazowy. | szt. | 450
9 | Myjka prostokątna, nasączona środkiem myjącym o neutralnym pH, gąbka watolinowa, gotowa do użytku bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, do użytku sanitarnego, ok. 20 x 12 cm, jednorazowego użytku | op.= 24 szt. | 80
10 | Szczotka gięta do czyszczenia narzędzi, o bardzo twardym włosiu z tworzywa sztucznego, mała i duża główka, specjalny kształt umożliwia dotarcie do trudno dostepnych miejsc, ergonomiczny uchwyt, można sterylizować w autoklawie w 134 stopniach C | szt. | 15
11 | Szczotka prosta do czyszczenia narzędzi, dwustronna, o miękkim włosiu z tworzywa sztucznego, można sterylizować w autoklawie w 134 stopniach C | szt. | 15
12 | Szczotka prosta do czyszczenia narzędzi, jednostronna, o twardym włosiu z tworzywa sztucznego, można sterylizować w autoklawie w 134 stopniach C | szt. | 15
13 | Szczotka okrągła do czyszczenia instrumentów z kanałami, wykonana z drutu ze stali kwasoodpornej i nylonowego włosia, z osłoną końcówki główki, rozmiary główki: średnica 5 mm x długość 80 mm lub średnica 10 mm x długość 100 mm, do swobodnego wyboru przez zamawiającego | szt. | 50
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 46)
........................... dnia ....................

## Część 47
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 47. Produkty z pulpy | [10 empty] | Załącznik nr 1.47 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cenajednostkowanetto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Kaczka z pulpy celulozowej | Szt. | 2400
2 | Miska do mycia pacjentów 1 L z pulpy celulozowej | Szt. | 160
3 | Miska do mycia pacjentów 3 L z pulpy celulozowej | Szt. | 2480
4 | Basen głęboki 1,2-1,5l , trójkątny z pulpy celulozowej | Szt. | 1000
5 | Basen płaski 2 L ,kwadratowy z pulpy celulozowej | Szt. | 400
6 | Miska nerka z pulpy celulozowej | Szt. | 2800
7 | Nocnik 1 l z pulpy celulozowej | Szt. | 160
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 47)
........................... dnia ....................

## Część 48
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 48. Narzędzia jednorazowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.48 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowaniahandlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Pęseta chirurgiczna 14 cm, jałowa, jednorazowa, metalowa lub plastikowa | 1 szt. | 80
2 | Nożyczki jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Różne rodzaje i długości do wyboru przez zamawiającego w tyrakcie umowy | 1 szt. | 80
3 | Kleszczyki Pean proste, długość 13-14 cm, jednorazowe, jałowe, pakowane pojedynczo | 1 szt. | 80
4 | Imadło jednorazowe, jałowe, pakowane pojedynczo | 1 szt. | 80
5 | Trzonek do skalpela, jednorazowy, jałowy, pakowany pojedynczo | 1 szt. | 80
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 48)
........................... dnia ....................

## Część 49
Formularz asortymentowo-cenowy
Część 49. Wyroby medyczne różne | [10 empty] | Załącznik nr 1.49 do Formularza oferty
LP. | Nazwa art. | J.m | Ilość opakowań na 12 mc | Cena jedn. netto | VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, postać, sposób konfekcjonowania | Producent | Wielkość opakowania handlowego | Cena jednostkowa netto opakowania handlowego | Kod UDI-DI | Numer katalogowy REF
1 | Łącznik międzystrzykawkowy, umożliwia przenoszenie leku między strzykawkami, na obu końcach końcówka Luer i Luer-Lock, Produkt jednorazowy, sterylny | szt. | 100
2 | Bezigłowy przyrząd do wielokrotnego pobierania leków z fiolek, do użytku na min. 2 dni, praca w obu kierunkach, ostry kolec biorczy, kompatybilny ze złączem luer i luer-lock, pasuje do opakowń o różnej wielkości. Produkt sterylny, pakowany pojedyńczo. | Szt. | 5150
3 | Zawór bezigłowy, przezroczysty, z poliwęglanu, silikonowa membrana, kompatybilny z MRI, końcówka męska zabezpieczona nasadką, objętość wypełnienia 0,09 ml, przepływ 350 ml/min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary, wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary, czas użytkowania 7 dni lub 350 aktywacji. Produkt sterylny, jednorazowy, bez lateksu, pakowany pojedyńczo. | Szt. | 3100
4 | Korek luer-lock do kaniul. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo. Produkt zapakowany w sposób umożliwiający sterylne otwarcie i uzycie produktu. Miejsce ułatwionego otwarcia zaznaczone na opakowaniu bezpośrednim | Op=250 szt. | 250
5 | Kranik trójdrożny. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo | op=50 szt | 25
6 | Kranikiem trójdrożny z przedłużaczem do pomp infuzyjnych Luer Lock, niebursztynowy. Produkt sterylny, jednorazowy | Op= 50 Szt. | 60
7 | Rampa do infuzji płaska, z możliwością umocowania na uchwycie, z trzema kranikami trójdrożnymi, sterylna. | Szt. | 220
8 | Rampa do infuzji płaska, z możliwością umocowania na uchwycie, z pięcioma kranikami trójdrożnym, sterylna. | Szt. | 220
9 | Ostrza chirurgiczne, wymienne, ze stali węglowej, o różnych kształtach i rozmiarach 10, 10A, 11, 15, 20, 21, 22 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. Produkt sterylny i jednorazowy | 1 op=100szt | 45
10 | Trzonek do ostrzy wymiennych, rekojeść ze stali nierdzewnej, rozmiar trzonka na rączce, rozmiar 3 i 4 do swobodnego wyboru przez zamawiającego. | Szt. | 10
11 | Kieliszki do leków, bez pokrywki, plastikowe. Produkt jednorazowy. | op.= 90 sztuk | 400
12 | Maszynka jednorazowa, z osłoniętym ostrzem | op.= 50 sztuk | 15
13 | Ostrze do strzygarki 9661 lub 9660 do swobodnego wyboru | szt.= 1 ostrze | 300
14 | Szpatułki-łopatki laryngologiczne, drewniane, zaokrąglone brzegi. Produkt jednorazowy, niejałowy | op.= 100 sztuk | 50
15 | Szpatułki-łopatki laryngologiczne, drewniane, zaokrąglone brzegi. Pakowane pojedyńczo. Produkt jednorazowy, jałowy | op.= 100 sztuk | 5
16 | Opaska identyfikacyjna: dla dorosłych, dla dzieci, dla noworodków. Z możliwością wyboru rozmiaru przez zamawiającego. | Op. = 100 szt. | 60
17 | Worek do zabezpieczenia leków światłoczułych, dobra widoczność poziomu płynu, wycięcie na szczycie umozliwia zawieszenie, wycięcie w dolnej części na dren, w kolorze zielonym, pojemność 500 ml | 1 szt. | 100
18 | Worek do zabezpieczenia leków światłoczułych, dobra widoczność poziomu płynu, wycięcie na szczycie umozliwia zawieszenie, wycięcie w dolnej części na dren, w kolorze zielonym, pojemność 1000 ml | 1 szt. | 25
19 | Worek do zabezpieczenia leków światłoczułych, dobra widoczność poziomu płynu, wycięcie na szczycie umozliwia zawieszenie, wycięcie w dolnej części na dren, w kolorze zielonym, pojemność 3000 ml | 1 szt. | 25
20 | Urządzenie do usuwania zszywek. Produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo | 1 szt. | 80
RAZEM wartość netto i brutto
Uwaga: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na niniejszą Część, wartości Razem netto, VAT oraz brutto należy przenieść do Formularza oferty (pkt 4.3, Część 49)
........................... dnia ....................