## Arkusz1
Załącznik nr 1 do oferty (dodatek nr 2 do SWZ) na dostawę obłożenia pola operacyjnego i bielizny operacyjnej jednorazowego użytku dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o., ul. Nadodrzańska 6, 69-100 Słubice , nr sprawy: ZP/TP/11/23; WYKONAWCA: ......................................................................................................................................................
CZĘŚĆ NR 1 – OBŁOŻENIE POLA OPERACYJNEGO
Przedmiot zamówienia |  | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw serwet operacyjnych, uniwersalnych, materiał obłożenia winien spełniać wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej; każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał laminatu musi składać się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny wiskozowej, o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 65g/m2 , w części wzmocnionej min. 160 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 230 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane dwustopniowo - opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzny karton transportowy. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 60-70 x 190-200 cm ) - 1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób umożliwiający asepytczną aplikację 75-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60-70 x 140-145 cm) - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 140-150 x 240-250 cm - 1 samoprzylepna serweta operacyjna 180-200 x 170-175 cm - 2 samoprzylepne serwety operacyjne 70-75 x 90-100 cm (ze wzmocnieniem min. 20 x 50 cm) - 1 taśma samoprzylepna 9-10 cm x 50 cm - 2-4 ręczniczki chłonne Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 400 |  |  | 0 | 0
2 | Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów ginekologicznych, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub normy równoważnej, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), o min. gramaturze materiału podstawowego 65 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 230 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane dwustopniowo - opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzny karton transportowy. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 60-70 x 190-200 cm) - 1 serweta ginekologiczna z workiem na płyny z sitem i zaworem i otworem 280-250/230-200 x 200-180 cm , okno 9-10 x 11-13 cm - 1 nieprzylepna serweta do podłożenia pod pośladki 70-80 x 90-100 cm - 1 uchwyt Velcro 2 x 25-30 cm - 1-2 ręczniki chłonne Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 20 |  |  | 0 | 0
3 | Zestaw do zabiegów na kończynie bez stolika Mayo, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3,lub normy równoważnej a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać sie z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny wiskozowej, o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 65 g/m2, w części wzmocnionej min.160 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 230 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane dwustopniowo - opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzny karton transportowy. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 60-70 x 190-200 cm) - 1 serweta do zabiegów na kończynie z zintegrowanym uchwytem Velcro 320-340 x 220-240 cm; Ø 5-6 x 6-7 cm (wzmocnienie 50-60 x 110-120 cm) - 1 serweta pomocnicza 140-150 x 90-100 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 400 |  |  | 0 | 0
4 | Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów artroskopowych, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3,lub normy równoważnej a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ), obszary wzmocnione muszą być wykonane z włókniny wiskozowej, o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 65 g/m2, w części wzmocnionej min.160 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 230 cm H2O. Produkt powinien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane dwustopniowo - opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzny karton transportowy. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 cm x 190-200 cm (wzmocnienie 60-70 cm x 190 -200 cm); - 1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób umożliwiający asepytczną aplikację 78-80 cm x 140-145 cm (wzmocnienie 60-70 x 145-150 cm); - 1 serweta pomocnicza 140-150 cm x 175-190 cm; - 1 serweta do obłożenia kończyny 320-340 cm x 200-225 cm, otwór 5-6 x 6-7 cm , (wzmocnienie 50-60 x 110-120 cm) - 1 osłona na kończynę 35-37 cm x 75-85 cm; - 2 taśmy samoprzylepne 9-10 cm x 50 cm; - 2-4 ręczniki chłonne Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 30 |  |  | 0 | 0
5 | Zestaw serwet operacyjnych do zabiegów w chirurgii stawu barkowego, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub normy równoważnej, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać sie z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , o min. gramaturze materiału podstawowego, 65 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 230 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane dwustopniowo - opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzny karton transportowy. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 cm x 190-200 cm (wzmocnienie 60-70 cm x 190 -200 cm); - 1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób umożliwiający asepytczną aplikację 78-80 cm x 140-145 cm (wzmocnienie 60-70 x 145-150 cm); - 1 serweta samoprzylepna 240-250 cm x 150-175 cm; - 1 serweta do operacji barku 300-280 cm x 240 -220 cm z torbą na płyny z dwoma zaworami do podłączenia drenu i wycicęiem "U" 10 x 50 cm - 1 osłona na kończynę 23-25 cm x 75-80 cm; - 1-2 taśmy samoprzylepne 9-10 cm x 50 cm; - 2-4 ręczniki chłonne Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 30 |  |  | 0 | 0
6 | Zestaw serwet operacyjnych pionowy, izolacyjny materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub normy równoważnej, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał obłożenia pacjenta zbudowany z folii PE o grubości 60 mµ. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane dwustopniowo - opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzny karton transportowy. Skład min.: - 1 serweta na stolik narzędziowy 140-150 cm x 190-200 cm (wzmocnienie 60-70 cm x 190 -200 cm); - 1 obłożenie stolika Mayo złożone w sposób umożliwiający asepytczną aplikację 78-80 cm x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm); - 1 serweta z folii PE pionowa - izolacyjna w rozmiarze 240-250 x 320 - 330 cm , z otworem wypełnionym folią chirurgiczną do przełożenia kończyny wypełnionym folia chirurgiczną (min. 30 x 70 cm) i z workiem do zbiórki płynów z sitem i zaworem. Serweta ma posiadać zintegrowane podwójne kieszenie i dwa uchwyty typu rzep - 2-4 ręczniki chłonne Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 90 |  |  | 0 | 0
7 | Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii /ACL/, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3lub normy równoważnej, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny wiskozowej, o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 65 g/m2, w części wzmocnionej min.160 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 230 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane dwustopniowo - opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzny karton transportowy. Skład min.: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150 x 190-200 cm (opakowanie zestawu), wzmocnienie min 64 x 190cm cm - 1x serweta do artroskopii z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym (wzmocnienie 50-60 x 110-120 cm) i samouszczelniającym się otworem ( 5 cm x 7 cm), 320-330 x 220-230 cm - 1 x serweta nieprzylepna 150-160 x 175-180 cm - 1 x serweta samoprzylepna 150-160 x 175-180 cm - 1 x fartuch standardowy XL - zgodne z EN 13795 1-3 lub normą równoważną. Materiał typu SMS o gram. min. 40g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm.. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na rzep. Nadruk rozmiaru na fartuchu . Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min. 35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 157 cm , długość 140 cm, min. rękaw 87 cm - 1 x fartuch standardowy XXL - zgodne z EN 13795 1-3 lub normą równoważną.. Materiał typu SMS o gram. min. 40g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Rękaw o kroju reglan. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na rzep. Nadruk rozmiaru na fartuchu. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 172 cm, długość 152 cm, rękaw 92 cm - 1 x osłona kończynę 35-37 x 80 cm - 3 x ręcznik celulozowy - 4 x tuper gazowy , wielkości jajka( rozmiar gazy po rozwinięciu 30-35 x40-45 cm ) - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką - 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m - 1 x dren do odsysania ( bez końcówki) 300cm 30/10,00/CH/mmm - 1 x igła 0,8 ( długość 38- 40) mm) - 20 x kompresy ES 17n8w 10cm x 10cm, - 2 x taśma samoprzylepna 9-10x50-55cm , - 1 x osłona na przewody 13- 15 x 200 -250 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 150 |  |  | 0 | 0
8 | Zestaw serwet operacyjnych do protezy kolana , materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub normy równoważnej, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać sie z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny wiskozowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia min. 65 g/m2, w części wzmocnionej min.160 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 230 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane dwustopniowo - opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzny karton transportowy. Skład min: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150 x 190 cm (opakowanie zestawu), wzmocnienie 60-70 x 190 cm - 1x serweta do artroskopii z dodatkowym padem chłonnym (min.50-60 x 110-120 cm) i samouszczelniającym się otworem ( 5 cm x 7 cm) 320-330 x 220-230 cm - 1 x serweta nieprzylepna 150-160 x 175-180 cm - 1 x serweta samoprzylepna 170-180 x 240-250 cm ( taśma lepna na krótszym boku) - 1 x osłona na stolik Mayo 80-85 x 145 wzmocniona , o łącznej gramaturze min. 160 g/m2 , - 1 x fartuch standardowy XL - zgodne z EN 13795 1-3 lub normą równoważną. Materiał typu Spunlace o gram. min. 68g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm.. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na rzep. Nadruk rozmiaru na fartuchu . Szwy wykonane techniką podwójnego szycia. Odporność na przenikanie cieczy min. 22 H2O. Minimalne wymiary : obwód 157 cm , długość 140 cm, min. rękaw 87 cm - 2 x fartuch standardowy XXL - zgodne z EN 13795 1-3.lub normą równoważną. Materiał typu Spunlace o gram. min. 68g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Rękaw o kroju reglan. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na rzep. Nadruk rozmiaru na fartuchu. Szwy wykonane techniką podwójnego szycia. Odporność na przenikanie cieczy min.22 H2O. Minimalne wymiary : obwód 172 cm, długość 152 cm, rękaw 92 - 1 x osłona kończynę 35-37 x 80 cm - 3-4 x ręcznik celulozowy - 4 x tuper wielkości jajka (rozmiar gazy po rozwinięciu 25-30 x40-45 cm ) - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką - 1 x serweta nieprzylepna min. 50 x 50 cm -1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m - 1 x kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 40-45 x 35-40 cm - 1 x strzykawka Żaneta 100 ml - 1 x końcówka do diatermii - przycisk ręczny - 40 x kompresy ES 17n8w 10cm x 10cm z rtg, konfekcjonowane a'10 szt. - 4 x chusta z gazy min. 17 n.( po wstepnym praniu) z elementem Rtg i taśmą 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała - 2 x taśma samoprzylepna 10x50 cm , - 1 x pudełko magnetyczne min. 20 miejsc, magnetyczno-piankowe na igły i skalpele - 1 x czyścik do koagulacji 5cm x 5cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 120 |  |  | 0 | 0
9 | Zestaw serwet operacyjnych do protezy biodra , materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub normy równoważnej, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa ) , obszary wzmocnione wykonane z włókniny wiskozowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 65 g/m2, w części wzmocnionej min.160 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 230 cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane dwustopniowo - opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzny karton transportowy. Skład min: - 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 140-150 x 190 cm (opakowanie zestawu) wzmocnienie 60-70 x 190 cm - 1x serweta "U"do protezy biodra z dodatkowym padem chłonnym wokół nacięcia "U" ( 7 cm x 105 cm) serweta w rozmiarze 260-280cm x 220-240 cm - 1 x serweta samoprzylepna 170-180 x 240-250 cm ( taśma lepna na krótszym boku) - 1 x serweta samoprzylepna wzmocniona w strefie krytycznej 170-180cm x290- 300 cm - 1 x osłona na stolik Mayo 80-85cm x 145-150cm ,wzmocniona zbudowana z laminatu PP + PE, o łącznej gramaturze min. 160 g/m2; - 1 x osłona kończynę 35-40cm x 120 cm - 4 x ręcznik celulozowy - 1 x fartuch standardowy XL - zgodne z EN 13795 1-3.lub normą równoaażną Materiał typu Spunlace o gram. min. 68g/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm.. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na rzep. Nadruk rozmiaru na fartuchu . Szwy wykonane techniką podwójnego szycia. Odporność na przenikanie cieczy min. 22 H2O. Minimalne wymiary : obwód 157 cm , długość 140 cm, min. rękaw 87 cm - 2 x fartuch standardowy XXL - zgodne z EN 13795 1-3.lub normą równoważną. Materiał typu Spunlace o gram. min. 68g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Rękaw o kroju reglan. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na rzep. Nadruk rozmiaru na fartuchu. Szwy wykonane techniką podwójnego szycia. Odporność na przenikanie cieczy min.22 H2O. Minimalne wymiary : obwód 172 cm, długość 152 cm, rękaw 92 - 4 x tuper, wielkość jajka (rozmiar gazy po rozwinięciu 25-30 cm x 40-45cm.) - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką - 1 x serweta nieprzylepna min. 75 x 75 cm - 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m - 1 x kieszeń dwukomorowa na ssak i koagulację 40 x 35-40 cm - 1 x strzykawka Żaneta 100 ml - 1 x końcówka do diatermii - przycisk ręczny - 2 pinowa - 1 x elektroda monopolarna min.15,3 cm - długi nóż - 40 x kompresy ES 17n16w 10cm x 10cm z rtg, - 4 x serweta operacyjna z gazy z chipem Rtg i taśmą 45 x 45 cm, 4 warstwy, biała - 2 x taśma samoprzylepna 10-15 cmx50cm , - 1 x pudełko magnetyczne min. 20 miejsc, magnetyczno-piankowe na igły i skalpele - 1 x czyścik do koagulacji 5cm x 5cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 150 |  |  | 0 | 0
10 | Zestaw sterylny do znieczuleń przewodowych, w składzie : - 1 x samoprzylepna serweta z włókniny 50 cm x 50 cm, o gramaturze min. 65 g/m² - 1 x plastikowe kleszczyki typu Kocher 12-14 cm - 5 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 25 x 25 cm - 10 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm , 17n12w, Zestaw opakowany w serwetę włókninową lub papier krepowy Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 1000 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 1: | [5 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 2 – BIELIZNA OPERACYJNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Przedmiot zamówienia |  | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1. | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS, u góry zapinany na rzep typu combi tape, pozwalający na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar: XXL . Fartuch powinien być zawinięty w serwetkę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Minimalne rozmiary fartucha XXL-długość 155cm, obwód 170cm, długość rękawa 87cm. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
2. | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS, u góry zapinany na rzep typu combi tape, pozwalający na zapięcie w dowolnym miejscu fartucha, rękawy wykończone elastycznym, bawełnianym mankietem, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski lub zielony, rozmiar: XL . Fartuch powinien być zawinięty w serwetkę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
3. | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nieprześwitujący. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V" lub "U" materiał na całej powierzchni włóknina SMS 100% polipropylen o min. gramaturze min. 38 g/m2, Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3.lub normy równoważnej Rozmiar M. Kolor rózowy/liliowy Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | kom. | 300 |  |  | 0 | 0
4. | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nieprześwitujący. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V" lub "U" materiał na całej powierzchni włóknina SMS 100% polipropylen o min. gramaturze min. 38 g/m2, Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3lub normy równoważnej. Rozmiar L. Kolor niebieski Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | kom. | 500 |  |  | 0 | 0
5. | Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nieprześwitujący. Nogawki bez ściągaczy. W spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszeniami, przy szyi wykończenie typu "V" lub "U" materiał na całej powierzchni włóknina SMS 100% polipropylen o min. gramaturze min. 38 g/m2, Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub normy równoważnej. Rozmiar XL . Kolor zielony Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | kom. | 500 |  |  | 0 | 0
6. | Jednorazowa bluza dla personelu medycznego z włókniny – koszula z długimi rękawami. Gramatura min. 44 g/m2. Dwie kieszenie u dołu. Zapinana na zatrzaski. Kolor niebieski. Włóknina typu PP, zgodna z normą NF EN 13795 lub normą równoważną dla ubiorów chirurgicznych lub normy równoważnej rozmiar: L. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
7. | Czepek medyczny jednorazowy, niesterylny, typu "beret" damski, wykończony nieuciskającą gumką, wykonany z włókniny poliestrowej o gramaturze minimum 14g/m 2, włóknina dobrze przepuszczająca powietrze pakowane w sztywnych trwałych kartonikach z dyspenserem, stanowiących jednocześnie opakowanie użytkowe o wymiarach nie większych niż 25-27x25-27cm (nie więcej niż 100 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. Kartonik opisany: nr katalogowy, seria, liczba sztuk, producent, znak CE, piktogram pokazujący typ czepka. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 3000 |  |  | 0 | 0
8. | Czepek chirurgiczny, boki wykonane z dwóch warstw chłonnej i przewiewnej włókniny poliestrowej/wiskozowej, bez ściągacza typu furażerka. Pakowany w kartonik w formie podajnika (nie więcej niż 100 sztuk), wyraźnie opisany w języku polskim. Kartonik opisany: nr katalogowy, seria, liczba sztuk, producent, znak CE, piktogram pokazujący typ czepka. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 600 |  |  | 0 | 0
9. | Czepek chirurgiczny z częścią przednią wydłużoną z mozliwością wywinięcia ,wykonany w całości z chłonnej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2. Z tyłu ściągnięty gumką. Kolor zielony lub niebieski Pakowany op. 100 sztuk w kartoniki w formie podajnika, wyraźnie opisany w języku polskim. Kartonik opisany: nr katalogowy, seria, liczba sztuk, producent, znak CE, piktogram pokazujący typ czepka. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0
10. | Czepek chirurgiczny z częścią przednią wydłużoną z mozliwością wywinięcia ,wykonany w całości z chłonnej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min 25g/m2. Z tyłu ściągnięty wiązany na troki. Kolor zielony lub niebieski Pakowany op. 100 sztuk w kartoniki w formie podajnika, wyraźnie opisany w języku polskim. Kartonik opisany: nr katalogowy, seria, liczba sztuk, producent, znak CE, piktogram pokazujący typ czepka. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 1500 |  |  | 0 | 0
11. | Maski chirurgiczne pełno barierowe na troki , niejałowe, trójwarstwowe, z bezwonnej hypoalergicznej włókniny polipropylenowej, gwarantujące wyższy poziom filtracji BFE powyżej 95 %, wiązane na troki , posiadające delikatne usztywnienie umożliwiającą dopasowanie maski do twarzy, wykonane z włókniny niepowodującej podrażnień skóry (bez mikrowłosków po wewnętrznej twarzowej stronie maski), pakowane w kartoniki z dyspenserem umożliwiające ich higieniczne przechowywanie i użytkowanie (nie więcej niż 50 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 7500 |  |  | 0 | 0
12. | Maski chirurgiczne pełno barierowe na gumki, niejałowe, trójwarstwowe, z bezwonnej hypoalergicznej włókniny polipropylenowej, gwarantujące wyższy poziom filtracji BFE powyżej 95 % , posiadające delikatne usztywnienie umożliwiającą dopasowanie maski do twarzy, wykonane z włókniny niepowodującej podrażnień skóry (bez mikrowłosków po wewnętrznej twarzowej stronie maski), pakowane w kartoniki z dyspenserem umożliwiające ich higieniczne przechowywanie i użytkowanie (nie więcej niż 50 szt. w kartonie), wyraźnie opisany w języku polskim. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 7500 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 2: | [5 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 3 – FARTUCHY Z WŁÓKNINY BAWEŁNOPODOBNEJ JEDNORAZOWEGO UŻYTKU I OSŁONY
Przedmiot zamówienia |  | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1. | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny - wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej ( mieszanka włókniny celulozowej i poliestrowej), u góry z tyłu zapinany na rzep, Grmatura fartucha min. 68 g/m2 . Rękawy wykończone elastycznym mankietem, szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia lub klejone w obszarze krytycznym. Dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Troki złączone kartonikiem, fartuch złożony w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu przez osobę zakładającą .Wytrzymałość na rozrywanie w obszarze wzmocnionym – na sucho minimum 220 kPa, na mokro minimum 200 kPa, nieprzemakalność minimum 22 cm H2O, Fartuch z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk oraz pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie papier lub włóknina, zewnętrze opakowanie foliowo-papierowe. Rozmiar L . Rozmiary minimalne :156 obwód/130 długość/83 rękawy Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
2. | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny - wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej ( mieszanka włókniny celulozowej i poliestrowej), u góry z tyłu zapinany na rzep, Grmatura fartucha min. 68 g/m2 . Rękawy wykończone elastycznym mankietem, szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia lub klejone w obszarze krytycznym. Dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Troki złączone kartonikiem, fartuch złożony w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu przez osobę zakładającą .Wytrzymałość na rozrywanie w obszarze wzmocnionym – na sucho minimum 220 kPa, na mokro minimum 200 kPa, nieprzemakalność minimum 22 cm H2O, Fartuch z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk oraz pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie papier lub włóknina, zewnętrze opakowanie foliowo-papierowe. Rozmiar XL Rozmiary minimalne :157 obwód/140 długość/89 rękawy Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
3. | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny - wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej ( mieszanka włókniny celulozowej i poliestrowej), u góry z tyłu zapinany na rzep, Grmatura fartucha min. 68 g/m2 . Rękawy wykończone elastycznym mankietem, szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia lub klejone w obszarze krytycznym. Dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Troki złączone kartonikiem, fartuch złożony w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu przez osobę zakładającą .Wytrzymałość na rozrywanie w obszarze wzmocnionym – na sucho minimum 220 kPa, na mokro minimum 200 kPa, nieprzemakalność minimum 22 cm H2O, Fartuch z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk oraz pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie papier lub włóknina, zewnętrze opakowanie foliowo-papierowe. Rozmiar XXL Rozmiary minimalne :172 obwód/152 długość/92 rękawy. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
4. | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny - wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej ( mieszanka włókniny celulozowej i poliestrowej), u góry z tyłu zapinany na rzep, Grmatura fartucha min. 68 g/m2 . Rękawy wykończone elastycznym mankietem, szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia lub klejone w obszarze krytycznym. Dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Troki złączone kartonikiem, fartuch złożony w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu przez osobę zakładającą .Wytrzymałość na rozrywanie w obszarze wzmocnionym – na sucho minimum 220 kPa, na mokro minimum 200 kPa, nieprzemakalność minimum 22 cm H2O, Fartuch z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk oraz pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie papier lub włóknina, zewnętrze opakowanie foliowo-papierowe. Rozmiar XLXL Rozmiary minimalne :160 obwód/165 długość/92 rękawy. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 300 |  |  | 0 | 0
5. | Osłona na ramię C prostokątna - wykonana z folii PE o gramaturze 41 µm w rozmiarze 80-90cm x 140-150cm, wyposażona w dwie taśmy lepne dł min. 70 cm i szerokości 3,4-3,5 cm , Z piktogrammi pokazującymi kierunek rozkładania. Złożenie umożliwiające aseptyczną aplikację.Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
6. | Osłona na ramię C prostokątna - wykonana z folii PE o gramaturze 41 µm w rozmiarze 105-110cm x 200-210cm, wyposażona w trzy taśmy lepne dł min. 80 cm i szerokości 3,4-3,5 cm , Z piktogrammi pokazującymi kierunek rozkładania. Złożenie umożliwiające aseptyczną aplikację. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 3: | [5 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 4 – OBŁOŻENIE POLA OPERACYJNEGO I AKCESORIA OPERACYJNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Przedmiot zamówienia |  | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1. | Obłożenie stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 700-780%) o wymiarach 78-80 x 140-145cm Waga podstawowa całości obłożenia min 85g/m2. Waga podstawowa folii PE min 57g/m2. Folia piaskowana ułatwiająca nakładanie worka. Obłożenie złożone teleskopowo. Spełnia wymogi normy EN 13795 1-3 lub normy równoważnej. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 240 |  |  | 0 | 0
2. | Sterylna serweta nieprzylepna (duża), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 145-155 x 190-200 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
3. | Sterylna serweta nieprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 37-40 x 40-45 cm. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
4. | Sterylna serweta samoprzylepna (duża), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 150x175 cm. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 500 |  |  | 0 | 0
5. | Sterylna serweta samoprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 50x60 cm, z otworem o średnicy 7 cm. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 300 |  |  | 0 | 0
6. | Sterylna serweta samoprzylepna (mała), wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego lub trzywarstwowego o wymiarach min 75x90 cm. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 400 |  |  | 0 | 0
7. | Sterylna torba trójkątna do irygacji o wymiarach minimum 50 cm x 55 cm, z częścią przylepną oraz z końcówką do podłączenia drenu. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 50 |  |  | 0 | 0
8. | Pokrowce na obuwie wykonane z białej włókniny z antypoślizgowa foliową aplikacją, pakowane w opakowane -400 sztuk. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 400 |  |  | 0 | 0
9. | Sterylna dwukomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację, wykonana z półprzeźroczystej, mocnej folii o wym. min. 36 cm x 45 cm (taśma lepną o szer. min. 5,0 cm). Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 100 |  |  | 0 | 0
10. | Zestaw pojemników plastikowych 250 ml + 500 ml, z podziałką, transparentne opakowane w serwetę barierową 75-80 x 75-80 cm (jako owinięcie zestawu). Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 50 |  |  | 0 | 0
11. | Zestaw pojemników plastikowych miseczka 250 ml + miarka z uchwytem 500 ml, z podziałką, transparentne opakowane w serwetę barierową 75-80 x 75-80 cm (jako owinięcie zestawu). Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 48 |  |  | 0 | 0
12. | Taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 345 |  |  | 0 | 0
13. | Nogawica składana teleskopowo, min. dwuwarstwowa 35-37 cm x 80-90 cm. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 60 |  |  | 0 | 0
14. | Zestaw akcesoriów sterylnych w składzie: - 1 x pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 10-15 x 5-6 x 3-5 cm, - 1 x czyścik do koagulacji, kontrastujący rtg, - 1 x opatrunek pooperacyjny 20-25 cm x 8-10 cm. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 72 |  |  | 0 | 0
15. | Jednorazowe prześcieradło na stół operacyjny, chłonne z dwuwarstwowej przetworzonej bibuły, wzmocnione ze spodem nieprzemakalnym z tworzywa sztucznego. Rozmiar 80-90 cm x 210-220 cm. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
16. | Jałowe prześcieradło na stół operacyjny - niejałowe, jednorazowe, przeznaczone do stosowania podczas dowolnych zabiegów .Rozmiar: 220-240 x 100120 cm. Rozmiar padu chłonnego: 50-60 x210- 220 cm , zbudowanego z 3 warstwowego materiału o wysokiej odporności na rozdarcie w warunkach suchych i mokrych. Gramatura (g/m2): razem około 130: | szt. | 1000 |  |  | 0 | 0
17. | Mata do przenoszenia pacjenta - jednorazowa, do przenoszenia pacjentów o masie ciała poniżej 150 kg. Długość 145 - 155 cm , szerokość 100 - 120 cm. Kolor biały. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0
18. | Jałowy zestaw do dezynfekcji, o składzie minimalnym: - 5 x tampony włókninowe w kształcie kuli, wielkości jajka, - 1 x kleszczyki typu korcang 24 cm; - 1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml; Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z wgłębieniem na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 810 |  |  | 0 | 0
19. | Zestaw pojemników plastikowych 2 x miska 2500 ml z podziałką, niebieskie opakowane w serwetę barierową 100-110 x 150 cm (jako owinięcie zestawu). Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 20 |  |  | 0 | 0
20. | Osłona sterylna do urządzenia wielofunkcyjnego , ramienia C w kształcie kwadrata/prostokąta o wielkości-150cm x 85cm , z foli PE z gumką. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 140 |  |  | 0 | 0
21. | Zestaw sterylny do wkłucia centralnego, w składzie min : - 4 x tupfery gazowe, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej – rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20 cm - 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm - 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm - 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml strzykawka 3 częściowa Luer Lock - 1 x igła podskóra zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu - 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany - 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja tlenkiem etylenu - 6 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 17n 8w ze 100 % bawełnianej gazy higroskopijnej - 1 x metalowy uchwyt do igły Derf 14 cm - 1 x nieprzylepna , barierowa serweta z włókniny PP + PE ,w rozmiarze 45-50 cm x 75-80 cm, o gramaturze - 55 g/m², -1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 200 |  |  | 0 | 0
22. | Zestaw serwet operacyjnych do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów, materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3 lub normy równoważnej. a zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 2 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione winny być wykonane z włókniny polipropylenowej o min. gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55 g/m2, w części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetrację płynów min. 155 cm H2O. Produkt winien być bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w specjalną serwetę i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony. Skład min.: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140-150 x 190-200 cm (wzmocnienie 75-80 x 190-200 cm); - 1 x obłożenie stolika Mayo w rozmiarze 78-80 x 140-145 cm (wzmocnienie 60 x 145 cm), - zbudowana z laminatu PP + PE , o łącznej gramaturze min. 85 g/m2 , złożona teleskopowo - 1 x serweta samoprzylepna 75-80 x 85-90 cm; - 1 x serweta samoprzylepna 150-170 x 170-180 cm; - 1 x serweta do artroskopii barku z workiem do zbiórki płynów 400-420 x 220-230 cm, z samouszczelniającym się otworem Ø 10-12 cm i z dwoma uchwytami Velcro po bokach otworu; - 1 x osłona na kończynę 25-27 x 75-85 cm; - 1 x taśma samoprzylepna 9-10 x 50 cm; - 1 x uchwyt Velcro 2-3 cm x 23-25 cm; - 2-4 x ręczniki celulozowe 30-33 x 30-33 cm - 5 x tuper włokninowy, o średnicy ok. 5 cm ( rozmiar gazy po rozwinięciu 22-25 x45-48 cm ) - 1 x pojemnik plastikowy 250 ml z podziałką - 1 x fartuch standardowy sterylny XL - zgodne z EN 13795 1-3 lub normą równoważną. Materiał SMS o gram. min. 35g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 165 cm, długość 140 cm, rękaw 87 cm - 1 x fartuch standardowy sterylny XXL - zgodne z EN 13795 1-3 lub normą równoważną.. Materiał SMS o gram.min. 35G/m2 .Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester dł. min.7 cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Fartuchy pod szyją zapinane na jednoczęściową taśmę, umożliwiającą wielokrotne zapięcie w dowolnym miejscu. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przenikanie cieczy min.35 H2O. Minimalne wymiary : obwód 170 cm , długość 165 cm, rękaw 87 cm - 1 x opaska elastyczna 15 cm x 5 m - 2 x dren do ssaka 25CH/8,33 , długość min. 300 cm - 1 x igła 1,2 (długość 40- 50 mm) - 1 x marker sterylny - 20 x kompresy ES z nitką rtg, 17n12w 10 cm x 10 cm, konfekcjonowane a/10 szt. - 1 x osłona na przewody 13-15 x 200-250 cm Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | zest. | 48 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 4: | [5 empty] | 0 | 0
CZĘŚĆ NR 5 - Zestawy do zabiegów chirurgicznych
A. jednorazowy zestaw do operacji przepukliny/wyrostka
Przedmiot zamówienia |  | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1. | Zestaw o składzie: 3 x Fartuch rozmiar XL, wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, zapięcie na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny. 1 x Osłona na stolik Mayo w formie rękawa o wymiarach 80-90 x140- 145 cm wykonana z niebieskiej folii polietylenowej, nieprzemakalnej dla wilgoci i drobnoustrojów, składana w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację, wzmocniona warstwą wysokochłonną o wymiarach 75-80 x 65-70 cm 1 x Serweta 148-150 x 240-250 cm, samoprzylepna GÓRA,wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 30x85-90cm 1 x Serweta 148-150 x 180 cm, samoprzylepna DÓŁ wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 30x85-90cm 2 x Serweta 75-80 x 90 cm, samoprzylepna wykonan z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku serwety, warstwa wzmocniona o wym. 85-90 x 30-35 cm 2 x Serweta operacyjna 45 x 45 cm, biała 6 warstwowa z tasiemką i nitką widoczną w rtg 1 x Miska 27-30 x 24-25 x 5-6 cm, niebieska 40 x Kompres 10 x 10 cm, 12 warstw, z nitką widoczną w rtg, konfekcjonowane po 10szt. 20 x Gazik preparacyjny średniej wielkości L:1,8cm, D:0,9cm, gaziki zapakowane w worek folia -papier . 1 x Kleszczyki jednorazowe do gazików wykonane z materiału PEEK (Polieteroeteroketon), wygięte długości 20-25 cm 3 x Gazik rozmiar pięści 1 x Miska 150-250 ml, przezroczysta z miarką 1 x Taśma operacyjny lepna 10-15 x 50-60 cm 1 x Etykieta 85-90 x 50-60 mm, biała z nadrukiem. Etykieta kontrolna zawierająca ilości kompresów i gazików znajdujących się w zestawie 1 x Plaster włókninowy 8-10 x 20-25 cm 1 x Uchwyt do elektrod (jednobiegunowych) jednorazowego użytku posiadający zamontowany na stałe kabel oraz elektrodę nożową jednorazowego użytku 1 x Czyścik do elektrody nożowej 5 x 5 cm 1 x serweta 2 warstwowa o wym. 140-150 x 150-160 cm ( do zawinięcia zestawu) Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia – papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej z 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi z normy EN 13795-1-3 lub normy równowaznej.Do transportu zestawy pakowane dwustopniowo- opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzne karton transportowy.Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 60 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ: | [5 empty] | 0 | 0
B. jednorazowy zestaw do laparotomii
Przedmiot zamówienia |  | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw o składzie: 3 xFartuch rozmiar XL, wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, zapięcie na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny. 1 xOsłona na stolik Mayo w formie rękawa o wymiarach 80-90 x140- 145 cm wykonana z niebieskiej folii polietylenowej, nieprzemakalnej dla wilgoci i drobnoustrojów, składana w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację, wzmocniona warstwą wysokochłonną o wymiarach 75-80 x 65-70 cm 1 x Serweta 148-150 x 240-250 cm samoprzylepna z tkaniny typu SMS ( góra) pasek lepny na dłuższym boku i wzmocnieniem o wymiarach 80-85 cm x 60x 65cm. 1 xSerweta 157-160 x 180-200 cm, samoprzylepna z tkaniny typu SMS pasek lepny na krótszym boku, warstwa wysokochłonna o wym.80-85x60-65cm oraz uchwyt do zamocowania drenów w postaci 4 otwory. 2 xSerweta 75-80 x 90 cm, samoprzylepna wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku serwety, warstwa wzmocniona o wym. 85-90 x 30-35 cm 1 xMiska 27-30 x 24-25 x 5-6 cm, niebieska 1 xUchwyt do elektrod (jednobiegunowych) jednorazowego użytku posiadający zamontowany na stałe kabel oraz elektrodę nożową jednorazowego użytku 1 xCzyścik do elektrody nożowej 5 x 5 cm 1 xPojemnik na igły żółty z magnesem 2 xChusta operacyjna minimum 50 x 60 cm, 6 warstwowa, zielona z tasiemką i nitką widoczną w rtg 2 xChusta operacyjna minimum 45 x 45 cm 6 warstwowa, zielona z tasiemką i nitką widoczną w rtg 40 xKompres 10 x 10 cm, 12 warstw, z nitką widoczną w rtg , konfekcjonowane po 10szt. 20 xGazik preparacyjny średniej wielkości L:1,8cm, D:0,9cm, gaziki zapakowane w worek folia -papier 1 xKleszczyki jednorazowe do gazików wykonane z materiału PEEK (Polieteroeteroketon), wygięte dł 20-25cm 3 xGazik rozmiar pięści 1 xMiska 150 ml, przezroczysta z miarką 1 xTaśma operacyjny lepna 10-15 x 50-60 cm 1 xEtykieta 85-90 x 50-60 mm, biała z nadrukiem. Etykieta kontrolna zawierająca ilości kompresów i gazików znajdujących się w zestawie. 1 xChusta absorpcyjna 45-50 x 40-50 cm z paskiem lepnym, zapakowana oddzielnie w worek ,zamknięty sterylnie oznaczony etykietą z nadrukiem z danymi zestawu 1 xChusta 2 warstwowa o wym. 140-150 x 150-160 cm ( do zawinięcia zestawu) Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia – papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej z 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną..Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi z normy EN 13795-1-3 lub normy równoważnej..Zestawy do transpotru pakowane dwustopniowo- opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzne karton transportowy. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 60 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ: | [5 empty] | 0 | 0
C. jednorazowy zestaw do zaopatrzenia przepukliny metodą laparoskopową
Przedmiot zamówienia |  | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1. | Zestaw o składzie: 1 x Kleszczyki jednorazowe do gazików wykonane z materiału PEEK (Polieteroeteroketon), wygięte dł. 20-25cm 3 x Gazik rozmiar pięści 1 x Miska 150 -250ml, przezroczysta 1 x Chusta 2warstwowa 140-150 x 150-160 cm (owinięcie zestawu) 3 x Fartuch rozmiar XL, wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, zapięcie na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny. 1x Serweta 148-150 x 180 cm, samoprzylepna GÓRA,wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 30x85-90cm 1 x Serweta 148-150 x 180 cm, samoprzylepna DÓŁ wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 30x85-90cm 2 x Serweta 75-80 x 90 cm, samoprzylepna wykonan z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku serwety, warstwa wzmocniona o wym. 88-90 x 30-35 cm 20 x Kompres 10 x 10 cm, 12 warstw, z nitką wodoczną w rtg, konfekcjonowane po 10szt. 5 x Kompres z włókniny 10 x 10 cm, 6 warstw 10 x Gazik preparacyjny średniej wielkości L:1,8cm, D:0,9cm, gaziki zapakowane w worek folia -papier 1 x Osłona kamery 13-15 x 250-260 cm o teleskopowym złożeniu, wyposażona w przylepiec i odrywaną końcówkę, posiada kartonik umożliwiający łatwy montaż na urządzeniu. 2 x Strzykawka trzyczęściowa 10 ml, Luer Slip, przezroczysta 1 x Igła 1,20 x 50 mm, 18G 1 x Igła 0,80 x 50 mm, 21G 3 x Plaster transparentny z wkładem chłonnym 8-10 x 10-15 cm 1 x Miska 27-30 x 24-25 x 5-6cm, niebieska 1 x Bezpieczny skalpel j.u.– ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu, skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną i mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, rozmiar: 11 1 x Nić syntetyczna pleciona wykonana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekana kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli(glikolid i L-laktyd 30/70) oraz stearynianem wapnia (50%) o czasie wchlaniania 56-70 dni, 3/0 igła okrągła 1/2 koła 26mm, długość 70 cm 1 x Nić niewchłaniana, monofilamentowa, poliamidowa 3/0 igła 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł. 75 cm 1 x Osłona na stolik Mayo w formie rękawa o wymiarach 80-90 x 145-150 cm wykonana z niebieskiej folii polietylenowej, nieprzemakalnej dla wilgoci i drobnoustrojów, składana w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację, wzmocniona warstwą wysokochłonną o wymiarach 75-80 x 65-70 cm 1 x Taśma operacyjny lepna 1 x Etykieta 85-90 x 50-60 mm, biała z nadrukiem. Etykieta kontrolna zawierająca ilości kompresów i gazików znajdujących się w zestawie. 1 x Jednorazowe laparoskopowe kleszcze chwytające typu Babcock śr. 5/310 mm Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia – papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej z 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi z normy EN 13795-1-3 lub normy równoważnej.Zestawy do transportu pakowane dwustopniowo- opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzne karton transportowy. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 30 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ: | [5 empty] | 0 | 0
D. jednorazowy zestaw do zabiegów laparoskopowych
Przedmiot zamówienia |  | jm | szacunkowa ilość | cena jedn. Netto (PLN) | stawka % VAT | wartość netto (PLN) | wartość brutto (PLN) | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Zestaw o składzie: 3 x Fartuch rozmiar XL, wykonany z włókniny typu SMS, rękaw zakończony niepylącym, elastycznym mankietem o długości min. 7 cm, zapięcie na rzep, troki złączone kartonikiem w sposób umożliwiający samodzielną aplikację z zachowaniem sterylności, złożenie w sposób "book folded" ułatwiające samodzielne założenie fartucha przez chirurga w sposób aseptyczny. 1 x Osłona na stolik Mayo w formie rękawa o wymiarach 80-90 x140- 145 cm wykonana z niebieskiej folii polietylenowej, nieprzemakalnej dla wilgoci i drobnoustrojów, składana w sposób zapewniający szybką i łatwą aplikację, wzmocniona warstwą wysokochłonną o wymiarach 75-80 x 65-70 cm 1 x Serweta 148-150 x 180 cm, samoprzylepna GÓRA,wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 30x85-90cm 1 x Serweta 148-150 x 180 cm, samoprzylepna DÓŁ,wykonana z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku, warstwa wzmocniona o wym. 30x85-90cm 2 x Serweta 75-80 x 90 cm, samoprzylepna wykonan z tkaniny typu SMS, pasek lepny umieszczony na dłuższym boku serwety, warstwa wzmocniona o wym. 88-90 x 30-35 cm 1 x Miska 27-30 x 24-25 x 5-6cm, niebieska 20 x Kompres min. 10 x 10 cm, 12 warstw, z nitką widoczną w rtg, konfekcjonowane po 10 szt. 5 x Kompres z włókniny min.10 x 10 cm, 6 warstw 10 x Gazik preparacyjny średniej wielkości L:1,8cm, D:0,9cm, gaziki zapakowane w worek folia -papier 1 x Osłona kamery 13-15 x 250-260 cm o teleskopowym złożeniu, wyposażona w przylepiec i odrywaną końcówkę, posiada kartonik umożliwiający łatwy montaż na urządzeniu. 2 x Strzykawka trzyczęściowa 10 ml, Luer Slip, przezroczysta 1 x Igła 1,20 x 50 mm, 18G 1 x Igła 0,80 x 50 mm, 21G 3 x Gazik rozmiar pięści 1 x Kleszczyki jednorazowe do gazików wykonane z materiału PEEK (Polieteroeteroketon), wygięte dł. 20-25cm 1 x Miska 150 ml, przezroczysta z miarką 3 x Plaster transparentny z wkłdadem chłonnym 8-10 x 10-15 cm 1 x Bezpieczny skalpel j.u.– ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu, skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną i mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie, rozmiar: 11 1 x Nić niewchłaniana, monofilamentowa, poliamidowa 3/0 igła 24 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, dł.70- 75 cm 1 x Nić syntetyczna pleciona wykonana z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu, powlekana kopolimerem glikolidu i L-laktydu (50%), Poli(glikolid i L-laktyd 30/70) oraz stearynianem wapnia (50%) o czasie wchłaniania 56-70 dni, 1 igła okrągła typu J z zakończeniem krótkim tnącym 30 mm wzmocniona, długość 70-75 cm 1 x Taśma operacyjny lepna 10-15 x 50-60 cm 1 x Etykieta 85-90 x 50-60 mm, biała z nadrukiem. Etykieta kontrolna zawierająca ilości kompresów i gazików znajdujących się w zestawie. 1 x Chusta 2warstwowa 140-150 x 150-160 cm (do zawnięcia zestawu) 1 x Jednorazowe. kleszcz chirurgiczne typu Maryland. śr. 5/310 mm 1 x Jednorazowe klipsy tytanowe Medium Large - długość: 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm,magazynek a 6 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia – papier. Skład zestawu w j. polskim na etykiecie głównej z 2 x etykiety samoprzylepne z nadrukiem w języku polskim zawierające informacje o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia w dokumentację medyczną. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi z normy EN 13795-1-3 lub normy równoważnej.Zestawy do transportu pakowane dwustopniowo- opakowanie wewnętrzne karton lub folia i zewnętrzne karton transportowy.Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, w tym dokładne parametry oraz wymiary oferowanego asortymentu – jeżeli dotyczy (podaje Wykonawca) ................................................................. | szt. | 80 |  |  | 0 | 0
WARTOŚĆ : | [5 empty] | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ CZĘŚCI NR 5 | [5 empty] | 0 | 0
……………...……. (miejscowość), dnia ………… r.
Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym