## Część_1
				znak sprawy WSzSL/FZ-63/24
Część 1 – Asortyment różny do zabiegów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, płyta prawa/lewa. Zakładana od strony bocznej i przyśrodkowej. Płyta boczna w części nasadowej posiadająca 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø4.0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. Płyta przyśrodkowa w części nasadowej posiadająca 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø4.0mm i korowe 3,5mm i owalny otwór niegwintowany dla optymalnego pozycjonowania płyty. Długości płyt: 71, 84, 95, 97, 121, 123, 147, 149, 173, 175, 199, 201, 225, 227, 251, 253, 277, 279, 303, 305, 329, 355 mm*. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0mm i śruby korowe 3,5mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO.	szt.	25	80
2	Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej. Zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Płyta prawa/lewa. Płytka posiadająca 7 otworów gwintowanych w części nasadowej pod śruby blokowane 4.0mm i korowe 3.5mm, grubość płyty w części dystalnej 1.3mm. Możliwość zastosowania śrub korowych 2.7mm w części dystalnej płyty przednio-bocznej. Długość płyty: 97, 102, 123, 127, 149, 153, 175, 178, 201, 203, 227, 229, 253, 254, 279, 280, 305, 331mm*. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0mm i śruby korowe 3,5mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5mm. Możliwość zastosowania celownika do założenia płyty techniką MIPO.	szt.	25	80
3	Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej. Płyta prawa/lewa. Długość płyty: 86, 99,112, 125, 151, 176, 202, 228, 254, 280, 306mm*. 7 otworów gwintowanych w części nasadowej płyty o ustalonym kątowo kierunku mocowania płyty, podcięcia przy otworach na druty Kirschnera, umożliwiające ponowne przymocowanie tkanek miękkich. Otwór owalny do prawidłowego pozycjonowania płyty. W trzonie płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane 4,0mm i śruby korowe 3,5mm oraz śruby korowe częściowo gwintowane 3,5mm.	szt.	5	15
4	Tytanowa śruba blokująca ø 4.0mm, dł. 14-95mm* (14-48mm z przeskokiem co 2mm, 50-95mm z przeskokiem co 5mm).	szt.	75	250
5	Tytanowa śruba korowa ø 3.5mm, dł. 14-95mm* (14-48mm z przeskokiem co 2mm, 50-95mm z przeskokiem co 5mm).	szt.	50	150
6	Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjne wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7.	szt.	15	50
7	Śruba blokowana tytanowa T10 ø3.5mm, dł. 8-70mm.*	szt.	65	200
8	Śruba blokowana tytanowa T10 ø2.7mm, dł. 8-70mm.*	szt.	30	100
9	Śruba korowa tytanowa T10 ø3.5mm, dł. 8-70mm.*	szt.	65	200
10	Śruba korowa tytanowa T10 ø2.7mm, dł. 8-70mm.*	szt.	30	100
11	Płyty wąskie blokowane 2,7mm – 4, 6, 8, 10, 20 otworów, długość 32-155mm.*	szt.	3	10
12	Płyty wąskie blokowane T 2,7mm - 2x5, 2x10, 3x5, 3x10, 5x10 otworów, długość 47-87mm.*	szt.	3	10
13	Płyta wąska blokowana Y 2,7mm - 10 otworów, długość 92mm.	szt.	3	10
14	Płyta wąska blokowana trójkątna 2,7mm - 10 otworów, długość 92mm.	szt.	3	10
15	Płyty szerokie blokowane 2,7mm – 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 otworów, długość 39-176mm.*	szt.	1	3
16	Tytanowe płyty do artrodezy nadgarstka.	szt.	1	3
17	Tytanowe płyty do leczenia złamań kości promieniowej XXL, 5-15 otworów, 74mm-189mm.*	szt.	3	10
18	Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, ø1.7mm, grubość 0.55mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 6 otworowe, prawe i lewe, kształt L, ø1.7mm, grubość 0.55mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 6-10 otworowe, kształt T, Y i Z, ø1.7mm, grubość 0.55mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 5 otworowe, prawe i lewe, ø 1.7mm, grubość 0.55mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, kształ H, ø1.7mm, grubość 0.55mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 8 otworowe szerokie, kształt T, ø1.7mm, grubość 0.55mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø1.7mm, grubość 1.0mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø1.7mm, grubość 1.0mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, wąskie i szerokie, lewe i prawe, kształt L, T, Y i Z, ø2.3mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø2.3mm, grubość 1.0mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-10 otworowe proste, kompresyjne, kształt L prawe i lewe, kształt T wąskie zagięte prawe i lewe, ø2.3mm, grubość 1.3mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-7 otworowe proste, kompresyjne, kształt L wąskie prawe i lewe, kształt Y kompresyjne, ø2.3mm, grubość 1.0mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø2.3mm, grubość 1.5mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø2.3mm, grubość 1.5mm.**	szt.	8	25
19	Śruby blokowane T8, ø2,7mm, długość 6-80mm* z przeskokiem co 1mm do 16mm i z przeskokiem co 2mm do 50mm i z przeskokiem co 5mm od 50 do 80mm.	szt.	50	150
20	Śruby korowe T8, ø2,7mm, długość 6-80 mm* z przeskokiem co 1mm do 16mm i z przeskokiem co 2mm do 50mm i z przeskokiem co 5mm od 50 do 80mm.	szt.	50	150
21	Tytanowe śruby blokowane dłoniowe 1.7 T5, długość 5-24mm* z przeskokiem co 1mm od 5 do 15mm i z przeskokiem co 2mm od 16 do 24mm.	szt.	25	80
22	Tytanowe śruby korowe dłoniowe 1.7 T5, długość 5-24mm* z przeskokiem co 1mm od 5 do 15mm i z przeskokiem co 2mm od 16 do 24 mm.	szt.	25	80
23	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa: krótki 170mm i 200mm*; długi od 240-440mm ze skokiem co 20mm. Średnica gwoździa 9-14mm*. Gwóźdź odkolanowy, do leczenia złamań w obrębie nasady dalszej kości udowej. W części dystalnej możliwość zastosowania dwóch śrub kondylarnych na wysokości 6mm i 32mm od początku gwoździa i dwóch blokowanych, na wysokości 14mm, 21mm od początku gwoździa. W części proksymalnej możliwość zastosowania dwóch śrub blokowanych: 40 mm od końca gwoździa oraz otwór owalny na wysokości 20-15mm od końca gwoździa. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	3	10
24	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5mm, długość 25-60 mm (ze skokiem co 2.5mm) i 60-120 mm* (ze skokiem co 5mm).	szt.	13	40
25	Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø5mm i długość 40-120mm.	szt.	6	20
26	Tytanowa nakładka sterylna do śruby kondylarnej.	szt.	6	20
27	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300mm*. Średnica gwoździa 10-12mm*. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	3	10
28	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780mm*, średnica gwoździa 11.5 i 13mm*. Promień wygięcia gwoździa 3000mm. Gwoździe prawe/lewe. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: / opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	1	1
29	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-480mm* ze skokiem co 20mm, średnica gwoździa 9-15mm*. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10mm. Otwór w części dalszej 15mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5mm, długość 25-60mm* ze skokiem co 2.5mm i 60-120 mm* ze skokiem co 5 mm. Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø5mm, długość 40-120mm*. Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø8mm, długość 0-15mm*, Zaślepka tytanowa sterylna, ø8mm standardowa oraz ø11.5mm, długość 5-35mm*.Wszystkie elementy systemu sterylne.	szt.	20	60
30	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 240-420mm* ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15mm*. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10°, a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15 i 25mm od końca gwoździa. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø4 mm o długości 20-60mm* ze skokiem co 5mm i ø5mm o długości 25-60mm* ze skokiem co 2.5mm i 60-120mm* ze skokiem co 5mm. Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø8mm. Zaślepka tytanowa, sterylna, ø7mm gwintowana na całej długości, ø8mm standardowa oraz ø11.5mm o długości 5-35mm*. Wszystkie elementy systemu sterylne.	szt.	25	80
31	Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140, 160, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320mm* ze skokiem co 10mm średnica gwoździa 7-9mm*. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6°, a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione, zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.	szt.	20	60
32	Tynanowy gwóźdź rekonstrukcyjny z blokowaniem w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150mm oraz 220-300mm* ze skokiem co 20mm, średnica części bliższej gwoździa 10mm, a części dalszej gwoździa 8mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe. Wymagana sterylność podwójna: opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem.	szt.	13	40
33	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø5mm, długość 25-120mm* ze skokiem co 2.5mm.	szt.	230	700
34	Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 4mm, długość 20-60mm* i ø5mm, długość 25-60mm.	szt.	23	70
35	Zaślepka tytanowa sterylna, długość 0-4mm*.	szt.	3	10
36	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø6mm*.	szt.	2	5
37	Zaślepka tytanowa sterylna, ø6mm, długość 0-25 mm*.	szt.	3	10
38	Zaślepka tytanowa sterylna, ø6mm do gwoździa proksymalnego.	szt.	3	10
39	Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø8mm i 14.5mm do gwoździa odpiętowego.	szt.	2	5
40	Zaślepka tytanowa, sterylna, ø8mm, długość 4mm oraz ø12mm, długość 5, 10 i 15mm* do gwoździa odpietowego i kondylarnego.	szt.	2	5
41	Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 240-480mm* ze skokiem co 20mm, średnica gwoździa 9-15mm*. Gwóźdź anatomiczny antegrade o promieniu zagięcia od 750 do 1350mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10mm. Najbardziej dystalny otwór 10mm od końca gwoździa. Dystalnie gwóźdź posiadający 4 otwory, w tym jeden owalny, pozwalające na blokowane w dwóch płaszczyznach.	szt.	3	10
42	Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna, ø6.5mm, długość śruby 65-130mm*.	szt.	10	30
43	Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, sterylna, ø5mm, długość 25-120mm* (25-60mm ze skokiem co 2,5mm, 60-120mm ze skokiem co 5mm).	szt.	15	50
44	Zaślepka tytanowa, sterylna, ø8mm standardowa oraz ø13mm o długości 5-20mm*.	szt.	3	10
45	Śruba kompresyjna, ø5.5mm.	szt.	6	20
46	Śruba blokująca tytanowa z gwintowanym łbem, gwint przerywany ułatwiający kotwiczenie w kości osteoporotycznej oraz ekstrakcję, posiadająca 3 różne średnice trzonu, długość śruby 30-100mm* (30-60mm w przeskoku co 2,5mm, 60-100mm w przeskokach co 5mm).	szt.	6	20
47	Śruba ustalająca, sterylna, ø8mm.	szt.	2	5
48	Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, krótki, o długości 180mm, o kątach 120, 125, 130º. Gwóźdź o grubości 15,5mm, w części dalszej grubość: 11mm. Śruba doszyjkowa o długości 70-120mm* i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm, o długościach 25-45mm* (z przeskokiem co 2,5mm) oraz 45-90mm* (przeskok co 5mm). Śruba kompresyjna o średnicy 8mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5*. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. Możliwość zastosowania komputerowej nawigacji śruby głównej z pomiarem długości w obrazowaniu 3D. Opcjonalnie do wyboru system wykonany ze stali nierdzewnej oraz tytanu. Komplet złożony z gwóździa, śruby głównej, śruby dystalnej, zaślepki, śruby kompresyjnej.	kpl.	130	400
49	Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy, kaniulowany, blokowany, długi, o długościach 240-480mm*, o kątach 120, 125, 130º. Gwóźdź o grubości 15,5 mm, w części dalszej grubość: 10, 11, 13, 15mm*. Śruba doszyjkowa o długości 70-120mm* i średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej o średnicy 5mm, o długościach 25-45mm* (z przeskokiem co 2,5 mm) oraz 45-90mm (przeskok co 5mm). Śruba kompresyjna o średnicy 8mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm oraz 15,5mm*. Celownik węglowy do określenia pozycji śruby głównej w szyjce od strony A/P i bocznej. Możliwość zastosowania komputerowej nawigacji śruby głównej z pomiarem długości w obrazowaniu 3D. Opcjonalnie do wyboru system wykonany ze stali nierdzewnej oraz tytanu. Komplet złożony z gwóździa, śruby głównej, śruby dystalnej, zaślepki, śruby kompresyjnej.	kpl.	30	100
50	Śruba główna (ciągnąca).	szt.	150	500
51	Zaślepka.	szt.	50	150
52	Jednopłytowy system ukształtowany anatomicznie do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy wykonany ze stali. Płyta nadgrzebieniowa w jednym rozmiarze, 16 otworowa, prawa i lewa. Płyta podgrzebieniowa 14 otworowa mała i 16 otworowa duża, prawa i lewa. Możliwość wkręcania śrub w odchyleniu +/-35°. System wyposażony w cztery ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włókna węglowego ułatwiające wgląd do pola operacyjnego. Istnieje możliwość zamontowania do lampki doświetlającej pole operacyjne oraz ssaka operacyjnego. Retraktory posiadają możliwość umocowania do kości za pomocą pinów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora.	szt.	6	20
53	Stalowa płyta do stabilizacji miednicy, prosta i łukowa, profil płyt 2,5mm, płyty łukowe o promieniu zagięcia 88mm lub 108mm*. Ilość otworów w płycie łukowej: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20*. Ilość otworów w płycie prostej: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22*; rozstaw otworów w płytach prostych 12mm lub 16mm*, płyta do zespolenia spojenia łonowego, profil 3,2mm o promieniu 75mm, 4 i 6 otworowa*.	szt.	13	40
54	Stalowa śruba korowa z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, długość śruby 10-120mm*.	szt.	30	100
55	Stalowa śruba gąbczasta z gniazdem heksagonalnym 6.5mm, długość gwintu 16mm, długość śruby 30-150mm*.	szt.	3	10
56	Stalowa śruba gąbczasta z gniazdem heksagonalnym 6.5mm, długość gwintu 32mm, długość śruby 45-150mm*.	szt.	3	10
57	Śruba korowa stalowa ø4.5mm, długość 14-110mm*.	szt.	50	150
58	Klamra multifunkcyjna na 5 grotów (ø4mm, ø5mm lub ø6mm), anodyzowana, kodyfikacja kolorystyczna umozliwiajaca identyfikację elementów, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umozliwiające wykonanie rezenansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 Tesli.	szt.	1	2
59	Zintegrowana, multikierunkowa klamra, łącznik pręt ø8mm/pręt ø5mm, umożliwiająca połacznie prętów o dwóch średnicach, anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umozliwiające wykonanie rezenansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 Tesli.	szt.	1	4
60	Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-pręt (ø8mm/ø8mm), anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umozliwiające wykonanie rezenansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 Tesli.	szt.	1	4
61	Zintegrowana, multikierunkowa klamra pręt-grot (ø8mm/ø4mm, 5mm, 6mm*), stal anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umozliwiające wykonanie rezenansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 Tesli.	szt.	1	4
62	Zintegrowana, multikierunkowa klamra odwrócona pręt-grot (ø8mm/ø4mm, 5mm, 6mm*), stal anodyzowana, mechanizm sprężynowy z tytanu, pokrycie nieferromagnetyczne umozliwiające wykonanie rezenansu magnetycznego w urządzeniu o mocy do 3 Tesli.	szt.	1	2
63	Łącznik odgięty dostepny w dwóch opcjach: 0°, 30°* (ø8mm) umozliwiający szybkie połączenie klamry multifunkcyjnej z multikierunkową.	szt.	4	12
64	Pręt węglowy prosty pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze żółtym (ø 8mm, długość: 65, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500mm*).	szt.	6	20
65	Pręt półokrągły pokryty tworzywem nieferromagnetycznym ø8mm.	szt.	1	1
66	Wkrętak umożliwiający osadzenie grotowkrętów oraz umocowanie klamer.	szt.	1	1
67	Uniwersalne pokrętło umożliwiające umocowanie klamer o dwóch rozmiarach, dwustronne.	szt.	1	1
68	Grotowkręty kostne ze stali austenitycznej, samowiercące i samogwintujące (ø4mm, długość 90-180mm*, gwint długość 20-50mm* /ø5mm, długość 120-250mm*, gwint długość 30-70mm*/ø6mm, długość 150-250mm*, gwint długość 50-80mm*).	szt.	15	50
69	Grotowkręty kostne stalowe, ze stali austenitycznej, dwustronne, ø4/5mm* długość: 250x50mm*, ø5/6mm długość: 300x40mm*.	szt.	8	25
70	Grotowkręty kostne stalowe, ze stali austenitycznej, samowiercące, hybrydowe o zmiejszonej średnicy gwintu, ø4/5mm* długość 150x40mm*, ø3/5mm, długość 120x20mm*.	szt.	3	10
				Razem Cz. 1:

	* Rozmiar Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu
	**Wariant Zamawiający określi każdorazowo w zamówieniu

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_2
				znak sprawy WSzSL/FZ-63/24
Część 2 – Czasowe protezy stawu biodrowego
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Spacer kolanowy fabrycznie sterylny, posiadający część udową i piszczelową, zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie.	szt.	5	30
2	Spacer kolanowy fabrycznie sterylny, posiadający część udową i piszczelową, zawierający gentamycynę. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie.	szt.	5	30
3	Spacery biodrowe z gentamycyną – fabrycznie sterylne i gotowe do użycia – 12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211mm włącznie). Niezależnie każdy spacer (z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym (spłaszczony w projekcji A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem – od 1,1g do 3,2g.	szt.	5	30
4	Spacer biodrowy zawierający dwa antybiotyki: gentamycynę i wankomycynę. Dostępny przynajmniej w 6 rozmiarach (3 z krótkim trzpieniem i 3 z długim trzpieniem). Wewnątrz spacera znajduje się trzpień ze stali szlachetnej pozwalający na częściowe obciążanie.	szt.	5	30
				Razem Cz. 2:

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_3
				znak sprawy WSzSL/FZ-63/24
Część 3 – Asortyment różny do zabiegów endoskopowych
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki o długości 3,86mm, rozwarciu 8mm. Łyżeczki owalne: gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą, dostępne w długościach: 1600mm, 1800mm, 2300mm (do wyboru Zamawiającego) - przy średnicy narzędzia 2,3mm. Kleszcze z funkcją biopsji stycznych.	szt.	60	300
2	Kleszcze biopsyjne z funkcją rotacji i uchylnymi łopatkami, jednorazowego użytku, łyżeczki o rozwarciu 8,5mm. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Kolor powleczenia niebieski.	szt.	60	300
3	Kleszcze chwytające jednorazowego użytku. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 15mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm. Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm.	szt.	40	200
4	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, owalna, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm.	szt.	40	200
5	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm.	szt.	40	200
6	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm.	szt.	40	200
7	Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji dedykowana resekcjom płaskim, sterylna, owalna, pleciona, drut o średnicy 0,43 mm z techonologią zwiększonego tarcia potwierdzoną przez producenta. Średnica otwarcia 15mm lub 25mm. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm.	szt.	20	100
8	Pętla z siatką chwytającą; jednorazowa, owalna, obrotowa. Siatka nylonowa rozpostarta na pętli o otwarciu 25mm i długości oczka 42mm lub otwarciu 35mm i długości oczka 51,5mm (do wyboru Zamawiającego). Średnica narzędzia 2,4mm, długość robocza 2300mm.	szt.	6	30
9	Igła do ostrzykiwań jednorazowego użytku, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania.	szt.	40	200
10	Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni w obydwu kierunkach. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm (długość ramienia 9mm) i 16mm (długość ramienia 9,5mm), stopień zagięcia ramion klipsa 90 stopni i 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Możliwość rezpozycjonowania już zaaplikowanego klipsa. Uwolniony klips ma postać jednego elementu i pozbawiony jest jakichkolwiek fragmentów mogących się od niego oddzielić po uwolnieniu i tym samym uszkodzić kanał endoskopu. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo w pakiety i dodatkowo w plastikowy pancerz transportowy. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu).	szt.	100	500
11	Sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm lub 25mm, średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiadający znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety.	szt.	60	300
12	Sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035". Posiadający znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety.	szt.	6	30
13	Prowadnik jednorazowego użytku do zabiegów endoskopowych, o średnicy 0,035" (prosty średnio sztywny lub sztywny) lub 0,025" (prosty, średnio sztywny) - do wyboru Zamawiającego. Pokryty dwukolorowym, kontrastowym znacznikiem widocznym w obrazie RTG. Prowadnik o rdzeniu nitinolowym, pokryty powłoką hydrofilną o długości 50mm na zwężanym odcinku dystalnym. Izolowany elektrycznie. Całkowita długość narzędzia 4500mm.	szt.	30	150
14	Balon do usuwania złogów, trójkanałowy, jednorazowego użytku. W zestawie z wyskalowaną strzykawką, na której oznaczono moment osiągnięcia przez balon oczekiwanej średnicy: 10/12/15mm lub 13/15/18mm (do wyboru Zamawiającego). Długość złącza luer 35mm. Znaczniki widoczne w obrazie RTG poniżej i powyżej balonu. Długość robocza narzędzia 2152mm, średnica osłonki 2,3mm - z końcówką dystalną temperowaną do 1,95mm dla ulatwienia wprowadzania. Narzędzie współpracujące z prowadnicami 0,025" i 0,035".	szt.	60	300
15	Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm oraz o stalowym rdzeniu w rozmiarze 25mm x 50mm. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm.	szt.	30	150
16	Korek do kanałów biopsyjnych gumowy, sterylny, jednorazowego użytku. Kompatybilny z aparatem Olympus, który jest własnością Zamawiającego.	szt.	20	100
17	Pułapka dwukomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o długości silikonowej rurki 150mm, z dwoma szufladkami. Pakowana pojedynczo, sterylna, z urządzeniem do usuwania pobranego materiału z szufladek.	szt.	4	20
18	Pułapka pięciokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; z obrotowym wieczkiem,o długości silikonowej rurki 150mm, z pięcioma widocznie ponumerowanymi sitkami połączonymi pierścieniem. Możliwość przepuszczenia zasysanej treści z pojemnika z pominięciem sitek.	szt.	2	10
19	Pułapka jednokomorowa na ssak, jednorazowego użytku; o średnicy zewnętrznej komory 30mm i długości drenu 125mm. Pakowana pojedynczo, z przyrządem do usuwania pobranego materiału z szufladki.	szt.	2	10
20	Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniace kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm.	szt.	60	300
21	Szczotka cytologiczna jednorazowego użytku, śr. narzędzia 2,4 mm, długość całkowita 2200 mm.	szt.	10	50
22	Gąbka do mycia endoskopu, długość 125mm, średnica 50mm.	szt.	10	50
23	Marker węglowy, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do wstrzyknięcia podśluzówkowego celem odznaczenia miejsca położenia zmiany patologicznej w obrębie przewodu pokarmowego. Opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5ml.	szt.	1	5
24	Marker, jednorazowego użytku, sterylny, stosowany do iniekcji podśluzkowej celem oznaczenia i uniesienia polipów, gruczolaków, nowotworów we wczesnym stadium lub innych zmian w błonie śluzowej przewodu pokarmowego przed wycięciem za pomocą pętli lub urządzenia endoskopowego; opakowanie pojedyncze typu strzykawka luer lock o pojemności 5 ml; skład: 0,4 % hialuronian sodu, sól fizjologiczna.	szt.	2	10
25	Zestaw jednorazowych zaworów do aparatu Olympus, który jest własnością Zamawiającego. Zawór ssący + zawór powietrze-woda. Zawory zapakowane razem, sterylnie.	szt.	10	50
26	Dren do pompy płuczącej z zaworem, sterylny, jednorazowego użytku. Nie zawierający latexu oraz DEHP. Sterylizowany EO.	szt.	2	10
27	Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 27mm, ze wstepnie założoną po jednej stronie gumką tekstylną. Nie zawierający lateksu. Otwory w gumce co 15 mm. Sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt.	60	300
				Razem Cz. 3

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_4_
				znak sprawy WSzSL/FZ-63/24
Część 4 - Protezy nitinolowe samorozprężalne
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
Protezy przełykowe
1	Stent typu Head Full Covered, powlekany na całej długości, końce rozszerzone, uwalnianie dystalne, usuwalny.	szt.	3	10
2	Stent typu Head Bare Covered, powlekany, końce rozszerzone i niepowlekane, uwalnianie dystalne.	szt.	2	5
3	Stent typu TTS, powlekany na całej długości lub częściowo, końce rozszerzone, przystosowane do wprowadzania przez kanał endoskopu.	szt.	2	5
4	Stent typu Double, powlekany, końce rozszerzone, uwalnianie proksymalne lub dystalne, podwójna warstwa oplotu zapobiegająca migracji.	szt.	2	5
5	Stent typu Double Antireflux, powlekany, końce rozszerzone, uwalnianie dystalne, zastawka antyrefluksowa, podwójna warstwa oplotu zapobiegająca migracji.	szt.	10	30
6	Stent typu Cervial, powlekany, końce rozszerzone niesymetryczne, uwalnianie proksymalne lub dystalne, usuwalny.	szt.	2	5
Protezy bariatryczne
7	Stent endoskopowy typu Beta, powlekany PTFE, wyposażony w dwa pierścienie antymigracyjne, stosowany w powikłaniach po zabiegach bariatrycznych, usuwalny.	szt.	3	10
8	Stent typu Head Full Covered MEGA, powlekany na całej długości, końce rozszerzone, uwalnianie dystalne, usuwalny, stosowany w zabiegach bariatrycznych typu rękawowego.	szt.	3	10
Protezy dwunastnicze
9	Stent typu S, powlekany na całej długości, końce rozszerzone, uwalnianie dystalne, usuwalny.	szt.	2	5
10	Stent endoskopowy typu D, niepowlekany.	szt.	7	20
Protezy dojelitowe, jelito grube
11	Stent typu S, powlekany na całej długości, końce rozszerzone, uwalnianie dystalne, usuwalny.	szt.	1	5
12	Stent endoskopowy typu D, niepowlekany.	szt.	7	20
				Razem Cz. 4:

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_5
				znak sprawy WSzSL/FZ-63/24
Część 5 - Klipsy oraz akcesoria do klipsów
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
Klipsy okrągłe do leczenia perforacji
1	Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły, gotowy do założenia, po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 8,5 -11,0 mm.	szt.	1	1
2	Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 10 mm okrągły, gotowy do założenia, po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 165 lub 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5 -12,0 mm.	szt.	1	1
3	Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły, gotowy do założenia, po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5 – 14,0 mm.	szt.	1	1
Akcesoria do klipsów
4	Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach.	szt.	1	1
5	Szczypce dwustronne, zamykana prawa i lewa strona, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji.	szt.	1	1
Klips do mocowania
7	Klips do mocowania protez przełykowych.	szt.	1	2
Nakładki oraz nasadki
8	Nakładka rozszerzająca, jednorazowa, umożliwiająca rozszerzanie pod kontrolą wzroku. Nakładka z otworem na prowadnik. Dostępne średnice nakładek: 7,1 mm, 8,1 mm i 10,1 mm dla gastroskopów o średnicy 5,5-6,0 mm oraz 12,0 mm, 14,0 mm, 16,0 mm dla gastroskopów o średnicy 9,8-10,3 mm (rozmiar nakładek do wyboru przez Zamawiającego). Taśma mocująca w zestawie.	szt.	1	2
9	Nasadka endoskopowa do argonu.	szt.	1	3
				Razem Cz. 5:

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

## Część_6
				znak sprawy WSzSL/FZ-63/24
Część 6 – Protezy samorozprężalne oraz asortyment do zabiegów endoskopowych
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość minimalna	Ilość maksymalna	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Jednorazowy sfinkterotom trójkanałowy, średnica cewnika 2,55 mm, dystalna część cewnika 2,1 mm, cięciwa 20 mm, nosek 3 mm, na prowadnik 0,035”, dł. robocza 200 mm, możliwość odchylenia cięciwy o 30 stopni w lewo i w prawo.	szt.	10	30
2	Jednorazowy prowadnik nitinolowy, dł. 450 cm, typu zebra, czarna końcówka silnie hydrofilna o dł. 50 mm, średnica 0,035 cala i 0,025 cala (do wyboru Zamawiającego).	szt.	10	30
3	Jednorazowy koszyk do ekstrakcji, czterodutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,35 mm, dł. 200 cm, rozmiar kosza 20x40 mm i 25x50 mm (do wyboru Zamawiającego).	szt.	25	80
4	Zestaw do litotrypsji składający się z: / - 1 x rączka (Typ3) z mechanizmem przesuwania drutu wzdłuż raczki, tym samym eliminującym skręcanie się drutu, możliwość sterylizacji w autoklawie, / - 3 x spirala ze stali nierdzewenej, jednorazowa, o długości 195 cm i średnicy 2,6 mm (możliwość użycia w kanale duodenoskopu o śr. 2,8 mm), / - 1 x spirala ze stali nierdzewnej, jednorazowa, do litotrypsji awaryjnej, dł. 100 cm, śr. 4,0 mm, / - 1 x kosz czterożyłowy, jednorazowy, śr. 2,6 mm, rozmiar 25 x 50 mm, / - 1 x kosz czterożyłowy, jednorazowy, śr. 2,6 mm, rozmiar 30 x 60 mm, / - 1 x kosz czterożyłowy, jednorazowy, śr. 2,6 mm, rozmiar 35 x 70 mm, / w zestawie również walizka na ww. elementy.	szt.	1	1
5	Jednorazowa spirala ze stali nierdzewnej, do litotrypsji planowanej, dł. 195 cm, śr. 2,6 mm, kompatybilna z litotryptorem Typ3	szt.	3	10
6	Jednorazowy koszyk do litotrypsji, kompatybilny z litotryptorem charakteryzującym się przesuwaniem drutu wzdłuż rączki - nie poprzez nawijanie, czterodrutowy, z portem do wstrzykiwania kontrastu, śr. 2,6 mm, dł. 400 cm, rozmiar 30 x 60 mm.	szt.	3	10
7	Jednorazowa szczotka cytologiczna do dróg żółciowych, dwukanałowa, na prowadnik 0.035 cala, śr. 2,7 mm, dł. robocza 180 cm.	szt.	6	20
8	Jednorazowe poszerzadło mechaniczne do dróg żółciowych, długość 180 cm, średnice 4-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 7-10, 7-12 Fr, temperowane, marker RTG w części dystalnej przed zwężeniem, współpracujące z prowadnikiem 0,035", łącznik typu Y z portem LUER oraz uszczelką umożliwiającą podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika (do wyboru Zamawiającego).	szt.	6	20
9	Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji pokrytej silikonem, z możliwością wielokrotnego chowania do osłonki i wysuwania częściowo rozprężonego stentu, z dobrze widocznymi znacznikami, aplikator o dł. 175 cm i śr. Fr. 9,0, osłonka aplikatora zbrojona wewnętrznie co powoduje, że cewnik jest całkowicie odporny na załamania, możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala, średnica stentu po rozprężeniu 10 mm, dł. protezy 60 mm, 80 mm, 100 mm (do wyboru Zamawiającego).	szt.	2	5
10	Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji pokrytej silikonem, wersja prosta eko, aplikator o dł. 185 cm i śr. Fr. 9,0. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 60 mm i 80 mm (do wyboru Zamawiającego).	szt.	2	5
11	Proteza samorozprężalna (stent) do dróg żółciowych w wersji niepokrytej, wersja prosta eko, aplikator o dł. 185 cm i śr. Fr. 9,0. Możliwość pracy z prowadnikiem 0,035 cala. Średnica stentu po rozprężeniu 10 mm. Dł. protezy 40 mm.	szt.	1	2
12	Proteza samorozprężalna (stent) do przełyku, nitinolowa, pleciona z jednego drutu (łączenie w części centralnej, atraumatyczne krawędzie), częściowo pokrywana (kołnierz niepokrywany) silikonem od wewnątrz i od zewnątrz, faktura zewnętrzna stentu wypukła w celu ograniczenia migracji, w zestawie do aplikacji o dł. 70 cm z portem do płukania, śr. Fr. 24 mm. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG (wykonane z tantalu) na obu końcach części pokrytej, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Długość kołnierza 15 mm. Na końcu kołnierzy nylonowe nici do repozycjonowania. Dł. stentów: 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, śr. 20 mm, 24 mm (kołnierz odpowiednio 24 mm, 28 mm). Współpracujący z prowadnikiem 0,035”., tuba zewnętrzna transparentna, z podziałką (do wyboru Zamawiającego).	szt.	1	3
13	Proteza samorozprężalna (stent) do dwunastnicy, aplikator o dł. 210 cm i śr. Fr. 10, na prowadnik o śr. 0,035 cala, śr. protezy 20 mm (kołnierz 24 mm) i 22 mm (kołnierz 26 mm), dł. 6, 8, 10, 12 cm (do wyboru Zamawiającego).	szt.	1	3
14	Proteza samorozprężalna (stent) do jelita grubego, aplikator o dł. 230 cm i śr. Fr. 10, śr. protezy 20 mm (kołnierz 24 mm) i 22 mm (kołnierz 26 mm), dł. 6, 8, 10, 12 cm (do wyboru Zamawiającego).	szt.	1	3
15	Proteza samorozprężalna do przełyku, biodegradowalna (wykonana z polidioksanonu), system wprowadzający o śr. 18F/28F i dł. 75 cm, na prowadnik 0,035 cala, dostępne średnice (korpus/kielich): 18/23 mm, 20/25 mm, 23/28 mm, 25/31 mm, dostępne długości dla każdej średnicy: 60, 80, 100 mm, dla średnicy 25/31 dodatkowo długość 135 mm (do wyboru Zamawiającego).	szt.	1	1
16	Jednorazowy chwytak do usuwania protez, bransze zakończone zębem szczura, dł. 180-230 cm, śr. 2,3 mm.	szt.	17	50
17	Balony do poszerzania uniwersalne, dł. narzędzia 230 cm, śr. Fr. 7,0, z załadowanym prowadnikiem 0,035 cala, markery radiologiczne, dł. balonu 55 mm, średnice 6-7-8 mm, 8-9-10 mm, 10-11-12 mm, 12-13,5-15 mm, 15-16,5-18 mm, 18-19-20 mm.	szt.	3	10
18	Pompka do balonów, do 30 ATM, pojemność strzykawki 30 cc.	szt.	3	10
19	Jednorazowa klipsownica hemostatyczna, śr. 2,5 mm, długość 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 16 mm, zestaw wprowadzający bez dodatkowej osłonki osłonki klipsa, dystanserów, dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonania rezonansu magnetycznego.	szt.	17	50
				Razem Cz. 6:

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy