**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**



**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

[www.ukw.edu.pl](http://www.ukw.edu.pl)

Bydgoszcz 31.01.2020 r.

**UKW/DZP-282-ZO-2/2020**

**Odpowiedź na pytania Wykonawców**

*Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „*Dostawa 8 krzeseł ewakuacyjnych na potrzeby UKW*”.*

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie informuje, że   
w postępowaniu pn. „Dostawa 8 krzeseł ewakuacyjnych na potrzeby UKW”   
w dniu 30.01.2020 r. wpłynęły pytania o następującej treści:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania krzesła ewakuacyjnego, które posiada ładowność do 150kg oraz parametry techniczne: WYSOKOŚĆ- ROZŁOŻONE (mm) 1590 WYSOKOŚĆ – ZŁOŻONE (mm) 1140 SZEROKOŚĆ (mm) 550 GRUBOŚĆ ZŁOŻONE (mm) 330 DŁUGOŚĆ (mm) 1110 DŁUGOŚĆ Z ROZŁOŻONYMI RĄCZKAMI (mm) 1450   
W załączeniu przesyłam kartę katalogową oferowanego krzesła ewakuacyjnego. Dopuszczenie w/w parametrów umożliwi złożenie oferty większej ilości wykonawców, co Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie najkorzystniejszej oferty.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na powyższe.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści Krzesełko transportowe z systemem płozowym renomowanego europejskiego producenta, które również może być użyte do ewakuacji pacjenta,   
o poniższych parametrach: · Przeznaczone do transportu pacjentów w pozycji siedzącej po schodach, · Składany system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach · Siedzisko   
i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowane · Nośność krzesełka 180 kg · Wymiary po złożeniu 113x52x22 cm (wysokość, szerokość, głębokość) · Wymiar kół przednich 75 mm, tylne 175 mm · Przednie koła skrętne · Hamulec na kołach przednich, · W zestawie pasy unieruchamiające do zabezpieczenia pacjenta · Pas zabezpieczający głowę pacjenta · Tylny uchwyt regulowany na 3 poziomach · Obsługa 2 osób – względy bezpieczeństwa poszkodowanego · Tylne uchwyty górne krzesła stałe, zintegrowane w jeden uchwyt z ramą krzesełka · Przednie uchwyty teleskopowe regulowane na jednej wysokości · 3 pasy bezpieczeństwa · Powłoka ochronna łatwe do czyszczenia i odporne na środki dezynfekcyjne · Blokada zabezpieczająca przed złożeniem w trakcie transportu · Możliwość umieszczenia nóg pacjenta na dolnej ramie krzesełka · Waga bez akcesoriów 12 kg.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na powyższe.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dokona zmiany terminu dostawy do 20.03.2020? Towar jest sprowadzany z zagranicy i obecny termin realizacji jest dosyć, krótki do terminowej dostawy.

Odp.

Zamawiający nie zgadza się na powyższe.

**Kanclerz UKW**

**mgr Renata Malak**