Załącznik Nr  1  do SIWZ

Oznaczenie sprawy: PN –  10/19

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 5:    Stanowisko do pobierania krwi–  1 sztuka

| L. p. | Wymagania dla przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (potwierdzić spełnianie parametru / opisać) * należy wypełnić wszystkie rubryki poprzez zaznaczenie odpowiednio TAK/NIE bądź wpisanie wartości parametru oferowanego – zgodnie z wymaganiem zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Producent | podać | ……………………….. |
|  | Model | podać | ……………………….. |
|  | Kraj pochodzenia | podać | ……………………….. |
|  | Rok produkcji | urządzenie nowe, nieużywane, wyprodukowane w 2018 r. lub później | TAK/NIE ………………………… rok |
|  | Naturalny kształt fotela odpowiadający anatomii ciała | TAK | TAK/NIE |
|  | Jednoelementowa, gładka tapicerka z zaokrąglonymi krawędziami | TAK | TAK/NIE |
|  | Pozycja ratunkowa, osiągana natychmiastowo i bez wysiłku - wychylenie pacjenta do tyłu i osiągnięcie pozycji, w której nogi są wyżej niż głowa | TAK | TAK/NIE |
|  | Dwa równoległe uchwyty rąk zintegrowane z siedziskiem | TAK | TAK/NIE |
|  | Dwie podpórki ramion regulowane, zdejmowalne, Możliwość obrotu w poziomie | TAK | TAK/NIE |
|  | Obrót fotela o 360o - okrągła podstawa fotela z gumowym wykończeniem zapewniająca stabilność | TAK | TAK/NIE |
|  | Wysokość regulowana hydraulicznie w zakresie min. od 50 55 cm do 75 cm, naciskając nogą na dźwignię umieszczoną pod siedziskiem | TAK | TAK/NIE |
|  | wymiary fotela | Wysokość w pozycji podstawowej – do 1400 mm, Głębokość fotela w pozycji podstawowej – do 800 mm Głębokość fotela w pozycji ratunkowej – do 1500 mm Szerokość siedziska – do 500 mm, Długość siedziska – do 500 mm Szerokość oparcia – do 600 mm, Szerokość podnóżka – do 500 mm, Długość podnóżka – do 500 mm Średnica podstawy – do 650 mm | TAK/NIE |
| PARAMETRY STANOWIĄCE KRYTERIUM OCENY OFERT - JAKOŚC |
| Opis parametru wymaganego oraz wskazane parametry oceniane | punkty | Oferowany parametr – należy wskazać odpowiednio TAK/NIE bądź wpisać oferowaną wartość |
|  | Funkcja wychylenia fotela umożliwiająca siadanie i wstawanie pacjenta | TAK – 25 pkt NIE - 0 pkt | TAK/NIE |
|  | Antybakteryjna powłoka tapicerki | TAK – 25 pkt NIE - 0 pkt | TAK/NIE |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące* | podać | ……………………….. |
|  | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego tj. podjęcie naprawy serwisowej do 48 h od momentu zgłoszenia. (w dni robocze) | wskazać adres punktu serwisowego | TAK/NIE ……………………………….. |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia | TAK | TAK/NIE |

_______________ dnia  __________ 2019r. 	                 ______________________________

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do

reprezentowania  Wykonawcy )

*okres obowiązywania gwarancji dotyczy sprzętu medycznego. Okres obowiązywania gwarancji dla urządzeń innych niż sprzęt medyczny nie może być krótszy niż okres gwarancji jaki zapewnia producent urządzenia