10/D/Kw/20

Kraków dnia 12.10.2020 r.

**Wyjaśnienie treści SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24.01.2004 r. prawo zamówień publicznych poniżej przekazuję pytania i odpowiedzi dot. treści SIWZ

**Pytanie:** Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych ?

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga aby maseczki jednorazowe były zgodne z normą EN 14683:2019.

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści maseczki wykonane z trzech warstw: 2 warstwy zewnętrzne z włókniny polipropylenowej oraz warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga maseczkę jednorazową, trzywarstwową,  spełniającą normę PN-EN 14683:2019.

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m2,  długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga fartuch jednorazowy o gramaturze min. 30 g/m2.

**Pytanie:** Prośba o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza opakowania po 20 szt.(w tym zakresie zmieniony został szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ).

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L: fartuch o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii)  min. 200 cm?

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga dostawy fartuchów z podziałem na rozmiary: M, L oraz XL.

**Pytanie:** Czy zamawiający wymaga fartuchy z  certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%?

**Odpowiedź:** Zamawiający w szczegółowy opinie nie zawarł tego warunku, jednakże z uwagi na fakt, że przedmiotem zamówienia jest produkt medyczny, ochronny,  oczywistym jest, że musi on być wyrobem włókienniczym, który wolny jest od substancji szkodliwych dla zdrowia

**Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza do oferty materiał SMS który posiada wszystkie obecnie wymagane badania, certyfikaty oraz normy które dotyczą fartucha ?  
Odpowiedź:** w zakresie zgłoszonej wątpliwości zmieniony został szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ.

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha wizytacyjnego w kolorze niebieskim wykonanego z włókniny typu PPSB o gramaturze 25g/m2. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Rękaw zakończony elastyczną gumką. Fartuch w rozmiarze uniwersalnym – długość fartucha około 115cm; szerokość około 137 cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dostawę fartucha w kolorze niebieskim, wykonanego z włókniny typu PPSB, związanego z tyłu na troki (jeden do zawinięcia na karku, drugi do owinięcia wokół talii), z rękawem zakończonym elastyczną gumką.

Jednocześnie zamawiający **nie dopuszcza** dostawy fartuchów z  tkaniny o gramaturze niższej niż 30 g/m2 oraz fartucha w rozmiarze uniwersalnym.

**Pytanie:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą EN 14126, jeśli zaoferowany produkt jest sklasyfikowany jako wyrób medyczny (norma EN 14126 jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425 dotyczącym środków ochrony osobistej).

**Odpowiedź:** w zakresie zgłoszonej wątpliwości zmieniony został szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ.

**Pytanie:** Prosimy o doprecyzowanie z jakiego typu włókniny wykonana ma być maska i jaką substancją nasączona, aby spełniała wymagania SIWZ dotyczące bakteriostatyczności?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby maseczki jednorazowe były zgodne z normą EN 14683:2019

**Pytanie:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie masek z warstwą środkową wykonaną z włókniny typu meltblown?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga aby maseczki jednorazowe były zgodne z normą EN 14683:2019

**Pytanie**: Czy Zmawiający odstąpi od wymogu normy EN 14126:2005. Norma ta opisuje odzież ochronną, ale tyczy się w szczególności kombinezonów ochronnych bądź fartuchów sterylnych wykonanych np. z włókniny SMS. Fartuchy niejałowe, opisane przez Zamawiającego na polskim rynku nie posiadają badań na potwierdzenie w/w normy.

**Odpowiedź**: zamawiający odstąpił od ww. normy, w tym zakresie zmieniono SIWZ.

**Pytanie:** Czy Zmawiający dopuści fartuchy o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga gramaturę min. 30 g/m2.

**Pytanie:** Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania masek medycznych typu II lub IIR zgodnych z wytycznymi Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 09.04.2020 r. w sprawie warunków, jakie powinien spełniać produkt oznaczony jako maski medyczne?

**Odpowiedź**: Zamawiający wymaga maseczkę jednorazową trzywarstwową spełniającą normę PN-EN 14683:2019

**Pytanie:** Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie a'50 sztuk z przeliczeniem wymaganej ilości?

**Odpowiedź**: Tak, zamawiający dopuszcza.

**Pytanie**: - Czy Zmawiający dopuści fartuchy w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź**: Zamawiający nie dopuszcza.