## załącznik nr 2a do SIWZ
Załącznik nr 2a do SWZ - formularz cenowy w zakresie I części zamówienia
L.p. | Pozycja asortymentowa | Wymagane parametry produktu | Nazwa i producent oferowanego testu | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT | Wartość łączna brutto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Testy Elisa do diagnozowania choroby Aujeszkyego | do wykonywania badań na automatycznym analizatorze ETI-MAX3000 Zestaw musi zawierać odczynniki i kontrole w ilościach umożliwiających wykonania testu na analizatorze w pełnej automatyce Test musi umożliwiać wykonanie badania w dwóch wariantach: badanie jednodniowe (dzienna inkubacja) w temp. 37 °C dla inkubacji po dodaniu prób i koniugatu , łączna suma inkubacji testu umożliwiająca przeprowadzenie badania nie dłużej niż 2 godziny (na podstawie instrukcji producenta testu) ; badanie całonocne (inkubacja całonocna) czas realizacji nie dłuższy niż 18 godzin Test musi być przeznaczony do użycia nierozcieńczonych surowic (badania jednodniowe) Test musi zawierać koniugat, substrat, stop oraz bufor do rozcieńczania próbek w postaci gotowej do użycia, tzn. nie wymagającej rozcieńczania lub rozpuszczania Test musi charakteryzować się wysoką czułością, specyficznością i powtarzalnością Termin ważności testów nie krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy Testy dostarczane w opakowaniach 5-cio lub 10-cio płytkowych Każde opakowanie musi być oznaczone nr serii, datą produkcji i okresem przydatności do użytku |  | 19400 | oznaczenie (nie licząc kontroli) |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
UWAGA:
10% dostarczanych płytek musi być podzielone na baretki
w ramach zamówienia Wykonawca pokryje koszt przygotowania i wgrania protokołów badawczych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń ETIMAX 3000 firmy Diasorin, jeżeli Zamawiający nie posiada protokołów wykonania oferowanych testów, zainstalowanych na tych urządzeniach. W sytuacji, gdy Zamawiający nie posiada protokołów wykonania oferowanych testów, zainstalowanych na tych urządzeniach, Wykonawca wraz z dostawą pierwszej partii testów zobowiązany jest dostarczyć funkcjonalną aplikację oferowanego testu na aparat ETI-MAX3000 na nośniku trwałym (np. płyta CD). Aplikacja nie może ingerować w aplikacje testów i aplikacje walidacyjne wgrane na aparat Zamawiającego oraz musi zapewniać kompatybilność z programem Vet-Link (Marcel sp. z o.o.)
Wykonawcy oferujący testy inne niż zwalidowane w pracowni serologii u Zamawiającego zobowiązani są nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu przed dostawą pierwszej partii testów min. 20 płytek oferowanych testów w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego ich walidacji
Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić personel Zamawiającego w terminie dogodnym dla Zamawiającego w zakresie stosowania aplikacji i testu, co będzie wiązało się z przeznaczeniem do tego celu nieodpłatnie przez Wykonawcę min. 4 płytek. Szkolenie odbędzie się na stanowiskach badawczych Zamawiającego, tj. w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A oraz Zakładzie Higieny Weterynaryjnej Oddział w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 160
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przepływ danych z aparatu ETI-MAX3000 do programu Vet-Link (Marcel sp. z o.o.)
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:
1. W kolumnie nr VII należy podać cenę jednostkową netto za 1 jednostkę miary danego asortymentu.
2. W kolumnie nr IX należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT.
3. Wszystkie ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Niezachowanie powyższej instrukcji skutkować będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

## załącznik nr 2b do SIWZ
Załącznik nr 2b do SWZ - formularz cenowy w zakresie II części zamówienia
L.p. | Pozycja asortymentowa | Wymagane parametry produktu | Nazwa i producent oferowanego testu | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT | Wartość łączna brutto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Blocking Elisa do EBB | test umożliwiający przeprowadzenie badania metodą bloking czas wykonania testu nie dłuższy niż 120 minut możliwość wykonywania badań próbek pojedynczych i pulowanych po 10 szt. płytki dzielone na baretki testy o wysokiej czułości, swoistości i powtarzalności możliwość wykonywania badania jednodniowego w temperaturze pokojowej procedura wykonania testu przewidująca nanoszenie na płytkę z rozcieńczalnikiem surowicy badanej w objętości nie mniejszej niż 10µl termin ważności testów nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy każde opakowanie musi być oznaczone nr serii, datą produkcji i okresem przydatności do użytku |  | 18 | op. - 960 oznaczeń (10 płytek na 96 oznaczeń) |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
UWAGA:
w przypadku zaistnienia konieczności przestawienia u Zamawiającego czytnika do odczytu testów, Wykonawca zobowiązany będzie ponieść koszty tej operacji przed dostawą pierwszej partii testów
Wykonawcy oferujący testy inne niż zwalidowane w pracowni serologii u Zamawiającego zobowiązani są nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu przed dostawą pierwszej partii testów dwa opakowania 10-płytkowe testów w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego ich walidacji
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:
1. W kolumnie nr VII należy podać cenę jednostkową netto za 1 jednostkę miary danego asortymentu.
2. W kolumnie nr IX należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT.
3. Wszystkie ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Niezachowanie powyższej instrukcji skutkować będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

## załącznik nr 2c do SIWZ
Załącznik nr 2c do SWZ - formularz cenowy w zakresie III części zamówienia
L.p. | Pozycja asortymentowa | Wymagane parametry produktu | Nr katalogowy i producent oferowanego produktu | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT | Wartość łączna brutto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Salmonella Detection Kit 5 Nuclease (foodprof) | test do PCR Zestaw do amplifikacji i wykrywania swoistego DNA Salmonella we wstępnie namnożonych próbkach żywności, przeznaczony dla aparatów typu 5` nukleazy. Zawiera wewnętrzną kontrolę amplifikacji. |  | 8 | op. 96 reakcji |  | 0 |  | 0
2 | Listeria monocytogenes Detection Kit 5 Nuclease (foodprof) | test do PCR Zestaw do amplifikacji i wykrywania swoistego DNA Listeria monocytogenes we wstępnie namnożonych próbkach żywności, przeznaczony dla aparatów typu 5` nukleazy. Zawiera wewnętrzną kontrolę amplifikacji. |  | 11 | op. 96 reakcji |  | 0 |  | 0
3 | ShortPrep I Kit (ekstrakcja DNA Salmonella (foodprof R) | test do PCR Zestaw do ekstrakcji i oczyszczenia DNA. |  | 6 | op. 96 reakcji |  | 0 |  | 0
4 | ShortPrep II Kit (ekstrakcja DNA L.monocytogenes, e.coli O (foodprof R) | test do PCR Zestaw do ekstrakcji i oczyszczenia DNA. |  | 9 | op. 96 reakcji |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:
1. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Nieuwzględnienie w tabeli chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty w tej części.
2. W kolumnie nr VII należy podać cenę jednostkową netto za 1 jednostkę miary danego asortymentu.
3. W kolumnie nr IX należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT.
4. Wszystkie ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Niezachowanie powyższej instrukcji skutkować będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

## załącznik nr 2d do SIWZ
Załącznik nr 2d do SWZ - formularz cenowy w zakresie IV części zamówienia
L.p. | Pozycja asortymentowa | Wymagane parametry produktu | Nr katalogowy i producent oferowanego produktu | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT | Wartość łączna brutto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Rapid test Twin Sensor BT | czas wykonania 5-6 minut przeznaczony do wykrywania pozostałości antybiotyków b-laktamowych (poziom wykrywalności 2-3 ppb) i tetracyklin (poziom wykrywalności 80-100 ppb) w mleku dwufazowy |  | 2 | op. (96 pasków i 96 studzienek, pakowanych po 8 sztuk) |  | 0 |  | 0
2 | Rapid test Four Sensor BT | czas inkubacji 10 minut przeznaczony do wykrywania pozostałości antybiotyków b-laktamowych (poziom wykrywalności 2-3 ppb), tetracyklin (poziom wykrywalności 8 - 10 ppb), chloramfenikolu (poziom wykrywalności 0,3 ppb) i streptomycyny (poziom wykrywalności 150-200 ppb) w mleku dwufazowy |  | 26 | op. (96 pasków i 96 studzienek, pakowanych po 8 sztuk) |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:
1. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Nieuwzględnienie w tabeli chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty w tej części.
2. W kolumnie nr VII należy podać cenę jednostkową netto za 1 jednostkę miary danego asortymentu.
3. W kolumnie nr IX należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT.
4. Wszystkie ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Niezachowanie powyższej instrukcji skutkować będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

## załącznik nr 2e do SIWZ
Załącznik nr 2e do SWZ - formularz cenowy w zakresie V części zamówienia
L.p. | Pozycja asortymentowa | Wymagane parametry produktu | Nr katalogowy i producent oferowanego produktu | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT | Wartość łączna brutto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Delvotest SP-NT | do wykrywania antybiotyków i innych substancji hamujących w mleku musi posiadać kompletne oprzyrządowanie do wykonania oznaczenia |  | 30 | op. 100 oznaczeń |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:
1. W kolumnie nr VII należy podać cenę jednostkową netto za 1 jednostkę miary danego asortymentu.
2. W kolumnie nr IX należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT.
3. Wszystkie ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Niezachowanie powyższej instrukcji skutkować będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

## załącznik nr 2f do SIWZ
Załącznik nr 2f do SWZ - formularz cenowy w zakresie VI części zamówienia
L.p. | Pozycja asortymentowa | Wymagane parametry produktu | Nr katalogowy i producent oferowanego produktu | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT | Wartość łączna brutto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | API 20 E | test paskowy-rząd biochemiczny do identyfikacji pał. Enteribacteriaceae (pał. Salmonella ) |  | 7 | szt. |  | 0 |  | 0
2 | API 20 Strep | test paskowy-rząd biochemiczny do identyfikacji paciorkowców + odczynniki |  | 1 | zestaw |  | 0 |  | 0
3 | Api Listeria | test paskowy-rząd biochemiczny do identyfikacji Listeria |  | 5 | szt. |  | 0 |  | 0
4 | API Staph | test paskowy-rząd biochemiczny do identyfikacji gronkowców+ odczynniki |  | 1 | zestaw |  | 0 |  | 0
5 | Odczynniki do Api 20 E | TDA JAMES( + HCl) NIT1 NIT2 VP1 VP2 ( 6x5 ml) |  | 7 | zestaw |  | 0 |  | 0
6 | Rozcieńczalnik do API 20 E - suspension Medium 5 ml |  |  | 6 | op. 100 szt. po 5 ml |  | 0 |  | 0
7 | Odczynniki do Api Listeria ZYM B |  |  | 10 | op. 2 amp. |  | 0 |  | 0
8 | ATB Kit controle densitometre McFarland standard | Opakowanie zawiera 5 ampułek (0, 05, 3, 6, >7,5 McF) |  | 2 | op. |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
UWAGA:
testy API 20 E, odczynniki do testów API 20 E oraz rozcieńczalnik do testów API 20 E (produkty określone w pozycjach 1, 5 i 6 muszą pochodzić od tego samego producenta
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:
1. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Nieuwzględnienie w tabeli chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty w tej części.
2. W kolumnie nr VII należy podać cenę jednostkową netto za 1 jednostkę miary danego asortymentu.
3. W kolumnie nr IX należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT.
4. Wszystkie ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Niezachowanie powyższej instrukcji skutkować będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.

## załącznik nr 2g do SIWZ
Załącznik nr 2g do SWZ - formularz cenowy w zakresie VII części zamówienia
L.p. | Pozycja asortymentowa | Wymagane parametry produktu | Nr katalogowy i producent oferowanego produktu | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość łączna netto | Stawka podatku VAT | Wartość łączna brutto
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | Test na wytwarzanie oxydazy cytochromowej | w formie pałeczek |  | 10 | op. 50 pałeczek |  | 0 |  | 0
2 | Test na wytwarzanie oxydazy cytochromowej | w formie pasków |  | 10 | op. 50 pasków |  | 0 |  | 0
3 | Test do NZK | test do badania niedokrwistości zakaźnej koni metodą immunodyfuzji |  | 3 | op. 200 oznaczeń |  | 0 |  | 0
4 | Test Giardia Ag | do wykrywania antygenu Giardia Ag |  | 8 | op. 10 testów |  | 0 |  | 0
5 | Zestaw do ekstrakcji i oczyszczania DNA do analiz GMO z artyk.rolno-spożywczych taki jak GeneScan nr kat. 5224400605 lub równoważny | objętość ekstraktu DNA100µl |  | 5 | op. 50 oznaczeń |  | 0 |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0 |  | 0
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA:
1. Wszystkie pozycje w powyższym formularzu cenowym powinny być wypełnione. Nieuwzględnienie w tabeli chociażby jednej z zamawianych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty w tej części.
2. W kolumnie nr VII należy podać cenę jednostkową netto za 1 jednostkę miary danego asortymentu.
3. W kolumnie nr IX należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT.
4. Wszystkie ceny winny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Niezachowanie powyższej instrukcji skutkować będzie odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
UWAGA: należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.