## ŻELIWO SIECI WODOCIĄGOWE
Załacznik nr. 2 do SWZ na dostawę materiałów do eksploatacji i budowy sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. - Formularz cenowy
MATERIAŁY WOD-KAN |  | Wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych | Priorytet dostawy (maksymalny czas dostawy) | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa w zł netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa w zł brutto | Razem w zł brutto (iloczyn poz. 4x8) | Oferowany producent i nazwa handlowa materiału
L.p. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ARMATURA I KSZTAŁTKI ŻELIWNE, ARMATURA NAPRAWCZA
1 | Zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR DN 80/50 | STANDARD A | 48h | 5 | szt
2 | Zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR DN 100/80 | STANDARD A | 48h | 10 | szt
3 | Zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR DN 150/100 | STANDARD A | 48h | 5 | szt
4 | Kolano żeliwne dwukołnierz 90st DN 80 | STANDARD A | 48h | 5 | szt
5 | Kolano żeliwne dwukołnierz 90st DN 100 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
6 | Kolano żeliwne dwukołnierz 90st DN 150 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
7 | Kolano żeliwne dwukołnierz DN 80 Stopowe | STANDARD A | 48h | 50 | szt
8 | Króciec FF DN 80 L200 | STANDARD A | 48h | 10 | szt
9 | Króciec FF DN 80 L300 | STANDARD A | 48h | 15 | szt
10 | Króciec FF DN 80 L400 | STANDARD A | 48h | 15 | szt
11 | Króciec FF DN 80 L500 | STANDARD A | 48h | 40 | szt
12 | Króciec FF DN 80 L1000 | STANDARD A | 48h | 15 | szt
13 | Króciec FF DN 100 L200 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
14 | Króciec FF DN 100 L300 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
15 | Króciec FF DN 100 L400 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
16 | Króciec FF DN 100 L500 | STANDARD A | 48h | 8 | szt
17 | Króciec FF DN 100 L1000 | STANDARD A | 48h | 6 | szt
18 | Króciec FF DN 150 L500 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
19 | Króciec FF DN 150 L1000 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
20 | Króciec FW 80 | STANDARD A | 48h | 16 | szt
21 | Króciec FW 100 | STANDARD A | 48h | 16 | szt
22 | Króciec FW 150 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
23 | Króciec FW 200 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
24 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 80x80 | STANDARD A | 48h | 15 | szt
25 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 100x80 | STANDARD A | 48h | 30 | szt
26 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 100x100 | STANDARD A | 48h | 20 | szt
27 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 150x80 | STANDARD A | 48h | 12 | szt
28 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 150x100 | STANDARD A | 48h | 8 | szt
29 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 150x150 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
30 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 200x80 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
31 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 200x100 | STANDARD A | 48h | 4 | szt
32 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 200x150 | STANDARD A | 48h | 3 | szt
33 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 200x200 | STANDARD A | 48h | 3 | szt
34 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 300x80 | STANDARD A | 48h | 2 | szt
35 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 300x100 | STANDARD A | 48h | 2 | szt
36 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 300x150 | STANDARD A | 48h | 2 | szt
37 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 300x200 | STANDARD A | 48h | 2 | szt
38 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 300x250 | STANDARD A | 48h | 2 | szt
39 | Trójnik żeliwny dwukołnierzowy DN 300x300 | STANDARD A | 48h | 2 | szt
40 | Zasuwa kołnierzowa 80 "długa" owalna L=280 | STANDARD B | 24h | 50 | szt
41 | Zasuwa kołnierzowa 100 "długa" owalna L=300 | STANDARD B | 24h | 40 | szt
42 | Zasuwa kołnierzowa 150 "długa" owalna L=350 | STANDARD B | 24h | 15 | szt
43 | Zasuwa kołnierzowa 200 "długa" owalna L=400 | STANDARD B | 24h | 10 | szt
44 | Zasuwa kołnierzowa 300 "długa" owalna L=500 | STANDARD B | 24h | 4 | szt
45 | Zasuwa kołnierzowa 80 "krótka" owalna L=180 | STANDARD B | 24h | 4 | szt
46 | Zasuwa kołnierzowa 100 "krótka" owalna L=190 | STANDARD B | 24h | 4 | szt
47 | Zasuwa kołnierzowa 150 "krótka" owalna L=210 | STANDARD B | 24h | 2 | szt
48 | Zasuwa kołnierzowa 200 "krótka" owalna L=230 | STANDARD B | 24h | 2 | szt
49 | Zasuwa gwintowana 25 | STANDARD C | 24h | 10 | szt
50 | Zasuwa gwintowana 32 | STANDARD C | 24h | 10 | szt
51 | Zasuwa gwintowana 40 | STANDARD C | 24h | 10 | szt
52 | Zasuwa gwintowana 50 | STANDARD C | 24h | 10 | szt
53 | Nawiertka z zasuwą NWZ 80/32 | STANDARD D | 72h | 15 | szt
54 | Nawiertka z zasuwą NWZ 80/40 | STANDARD D | 72h | 15 | szt
55 | Nawiertka z zasuwą NWZ 80/50 | STANDARD D | 72h | 15 | szt
56 | Nawiertka z zasuwą NWZ 100/32 | STANDARD D | 72h | 15 | szt
57 | Nawiertka z zasuwą NWZ 100/40 | STANDARD D | 72h | 15 | szt
58 | Nawiertka z zasuwą NWZ 100/50 | STANDARD D | 72h | 15 | szt
59 | Nawiertka z zasuwą NWZ 150/32 | STANDARD D | 72h | 5 | szt
60 | Nawiertka z zasuwą NWZ 150/40 | STANDARD D | 72h | 5 | szt
61 | Nawiertka z zasuwą NWZ 150/50 | STANDARD D | 72h | 6 | szt
62 | Nawiertka z zasuwą NWZ 200/32 | STANDARD D | 72h | 6 | szt
63 | Nawiertka z zasuwą NWZ 200/40 | STANDARD D | 72h | 6 | szt
64 | Nawiertka z zasuwą NWZ 200/50 | STANDARD D | 72h | 6 | szt
65 | Nawiertka z zasuwą NWZ 250/32 | STANDARD D | 72h | 3 | szt
66 | Nawiertka z zasuwą NWZ 250/40 | STANDARD D | 72h | 3 | szt
67 | Nawiertka z zasuwą NWZ 250/50 | STANDARD D | 72h | 3 | szt
68 | Nawiertka z zasuwą NWZ 300/32 | STANDARD D | 72h | 2 | szt
69 | Nawiertka z zasuwą NWZ 300/40 | STANDARD D | 72h | 2 | szt
70 | Nawiertka z zasuwą NWZ 300/50 | STANDARD D | 72h | 2 | szt
71 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 63/50 | STANDARD E | 72h | 15 | szt
72 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 90/32 | STANDARD E | 72h | 15 | szt
73 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 90/40 | STANDARD E | 72h | 15 | szt
74 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 90/50 | STANDARD E | 72h | 15 | szt
75 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 110/32 | STANDARD E | 72h | 15 | szt
76 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 110/40 | STANDARD E | 72h | 15 | szt
77 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 110/50 | STANDARD E | 72h | 15 | szt
78 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 125/32 | STANDARD E | 72h | 4 | szt
79 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 125/40 | STANDARD E | 72h | 4 | szt
80 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 125/50 | STANDARD E | 72h | 4 | szt
81 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 160/32 | STANDARD E | 72h | 10 | szt
82 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 160/40 | STANDARD E | 72h | 10 | szt
83 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 160/50 | STANDARD E | 72h | 10 | szt
84 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 200/32 | STANDARD E | 72h | 6 | szt
85 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 200/40 | STANDARD E | 72h | 6 | szt
86 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 200/50 | STANDARD E | 72h | 6 | szt
87 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 225/32 | STANDARD E | 72h | 4 | szt
88 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 225/40 | STANDARD E | 72h | 4 | szt
89 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 225/50 | STANDARD E | 72h | 4 | szt
90 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 250/32 | STANDARD E | 72h | 3 | szt
91 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 250/40 | STANDARD E | 72h | 3 | szt
92 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 250/50 | STANDARD E | 72h | 3 | szt
93 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 280/32 | STANDARD E | 72h | 2 | szt
94 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 280/40 | STANDARD E | 72h | 2 | szt
95 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 280/50 | STANDARD E | 72h | 2 | szt
96 | Obudowa nawiertki sztyca | STANDARD F | 72h | 30 | szt
97 | Obudowa nawiertki teleskop | STANDARD F | 72h | 30 | szt
98 | Obudowa zasuwy 32 sztyca | STANDARD F | 24h | 15 | szt
99 | Obudowa zasuwy 32 teleskop | STANDARD F | 24h | 15 | szt
100 | Obudowa zasuwy 40/50 sztyca | STANDARD F | 24h | 15 | szt
101 | Obudowa zasuwy 40/50 teleskop | STANDARD F | 24h | 15 | szt
102 | Obudowa zasuwy 65/80 sztyca | STANDARD F | 24h | 20 | szt
103 | Obudowa zasuwy 65/80 teleskop | STANDARD F | 24h | 40 | szt
104 | Obudowa zasuwy 100/150 sztyca | STANDARD F | 24h | 40 | szt
105 | Obudowa zasuwy 100/150 teleskop | STANDARD F | 24h | 30 | szt
106 | Obudowa zasuwy 200 sztyca | STANDARD F | 24h | 20 | szt
107 | Obudowa zasuwy 200 teleskop | STANDARD F | 24h | 20 | szt
108 | Skrzynka hydrantowa żeliwna | STANDARD G | 72h | 30 | szt
109 | Skrzynka hydrantowa HDPE | STANDARD G | 72h | 50 | szt
110 | Skrzynka do zasuw TYP 150 żeliwna | STANDARD G | 72h | 40 | szt
111 | Skrzynka do zasuw TYP 150 HDPE | STANDARD G | 72h | 70 | szt
112 | Łącznik RR 80 uniwersalny (zakres od 80-115mm) | STANDARD H | 12h | 16 | szt
113 | Łącznik RR 90 PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 12h | 16 | szt
114 | Łącznik RR 100 uniwersalny (zakres od 105-135mm) | STANDARD H | 12h | 15 | szt
115 | Łącznik RR 110 PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 12h | 15 | szt
116 | Łącznik RR 150 uniwersalny (zakres od 155-195mm) | STANDARD H | 12h | 16 | szt
117 | Łącznik RR 160 PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 12h | 16 | szt
118 | Łacznik RR 200 uniwersalny (zakres od 215-258mm) | STANDARD H | 12h | 10 | szt
119 | Łacznik RR 200 PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 12h | 10 | szt
120 | Łacznik RR 225 PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 12h | 6 | szt
121 | Łącznik R-K 80 uniwersalny (zakres od 80-115mm) | STANDARD H | 12h | 16 | szt
122 | Łącznik R-K 90 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 12h | 16 | szt
123 | Łącznik R-K 100 uniwersalny (zakres od 105-135mm) | STANDARD H | 12h | 10 | szt
124 | Łącznik R-K 110 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 12h | 10 | szt
125 | Łącznik R-K 125 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 12h | 10 | szt
126 | Łącznik R-K 150 uniwersalny (zakres od 155-195mm) | STANDARD H | 12h | 10 | szt
127 | Łącznik R-K 160 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 12h | 10 | szt
128 | Łącznik R-K 200 uniwersalny (zakres od 215-258mm) | STANDARD H | 12h | 10 | szt
129 | Łącznik R-K 200 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 12h | 10 | szt
130 | Łącznik R-K 225 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 12h | 10 | szt
131 | Doszczelniacz 80 | STANDARD I | 12h | 15 | szt
132 | Doszczelniacz 100 | STANDARD I | 12h | 15 | szt
133 | Doszczelniacz 150 | STANDARD I | 12h | 10 | szt
134 | Doszczelniacz 200 | STANDARD I | 12h | 6 | szt
135 | Doszczelniacz 250 | STANDARD I | 12h | 4 | szt
136 | Doszczelniacz 300 | STANDARD I | 12h | 4 | szt
137 | Doszczelniacz 400 | STANDARD I | 12h | 4 | szt
138 | Doszczelniacz 500 | STANDARD I | 12h | 3 | szt
139 | Doszczelniacz 600 | STANDARD I | 12h | 2 | szt
140 | Hydrant nadziemny DN 80 RD = 1000 | STANDARD J | 48h | 15 | szt
141 | Hydrant nadziemny DN 80 RD = 1250 | STANDARD J | 48h | 15 | szt
142 | Hydrant nadziemny DN 80 RD = 1500 | STANDARD J | 48h | 20 | szt
143 | Hydrant nadziemny DN 80 RD = 1000 z zabezpieczeniem w przypadku złamania | STANDARD J | 48h | 10 | szt
144 | Hydrant nadziemny DN 80 RD = 1250 z zabezpieczenie w przypadku złamania | STANDARD J | 48h | 10 | szt
145 | Hydrant podziemy DN 80 RD = 750 | STANDARD J | 48h | 10 | szt
146 | Hydrant podziemy DN 80 RD = 1000 | STANDARD J | 48h | 20 | szt
147 | Hydrant podziemy DN 80 RD = 1250 | STANDARD J | 48h | 30 | szt
148 | Opaska naprawcza 20/100 zakresy (55-63) i (66-72) jednodzielne | STANDARD K | 12h | 25 | szt
149 | Opaska naprawcza 25/100 zakresy (55-63) i (66-72) jednodzielne | STANDARD K | 12h | 20 | szt
150 | Opaska naprawcza 32/100 zakresy (55-63) i (66-72) jednodzielne | STANDARD K | 12h | 20 | szt
151 | Opaska naprawcza 40/100 zakresy (55-63) i (66-72) jednodzielne | STANDARD K | 12h | 20 | szt
152 | Opaska naprawcza 50/100 zakresy (55-63) i (66-72) jednodzielne | STANDARD K | 12h | 20 | szt
153 | Opaska naprawcza 65/100 zakresy (76-82) jednodzielne | STANDARD K | 12h | 20 | szt
154 | Opaska naprawcza 80/250 zakresy (88-108) dwudzielna | STANDARD L | 12h | 20 | szt
155 | Opaska naprawcza 100/250 zakresy (108-128) dwudzielna | STANDARD L | 12h | 15 | szt
156 | Opaska naprawcza 150/250 zakresy (150-170) dwudzielna | STANDARD L | 12h | 10 | szt
157 | Opaska naprawcza 150/250 zakresy (170-190) dwudzielna | STANDARD L | 12h | 10 | szt
158 | Opaska naprawcza 200/250 zakresy (215-235) dwudzielna | STANDARD L | 12h | 6 | szt
159 | Opaska naprawcza 250/250 zakresy (267-287) dwudzielna | STANDARD L | 12h | 6 | szt
160 | Opaska naprawcza 250/250 zakresy (288-308) dwudzielna | STANDARD L | 12h | 6 | szt
161 | Opaska naprawcza 300/300 zakresy (315-335) dwudzielna | STANDARD L | 12h | 6 | szt
162 | Opaska naprawcza 300/300 zakresy (338-360) dwudzielna | STANDARD L | 12h | 6 | szt
163 | Właz żeliwny B125 600mm GJL amort. Zab. Przed obrotem | STANDARD Ł | 72h | 6 | szt
164 | Właz żeliwny C250 600mm GJL amort. Zab. Przed obrotem | STANDARD Ł | 72h | 6 | szt
165 | Właz żeliwny D400 600mm GJL amort. Zab. Przed obrotem | STANDARD Ł | 72h | 12 | szt
166 | Uszczelka płaska DN 50 | STANDARD M | 24h | 30 | szt
167 | Uszczelka płaska DN 80 | STANDARD M | 24h | 100 | szt
168 | Uszczelka płaska DN 100 | STANDARD M | 24h | 150 | szt
169 | Uszczelka płaska DN 150 | STANDARD M | 24h | 80 | szt
170 | Uszczelka płaska DN 200 | STANDARD M | 24h | 70 | szt
171 | Uszczelka płaska DN 250 | STANDARD M | 24h | 60 | szt
172 | Uszczelka płaska DN 300 | STANDARD M | 24h | 60 | szt
173 | Łącznik rurowy DN 80 RR do PE, PVC, AC żeliwo, stal | STANDARD X | 24h | 10 | szt
174 | Łącznik rurowy DN 100 RR do PE, PVC, AC żeliwo, stal | STANDARD X | 24h | 10 | szt
175 | Łącznik rurowy DN 150 RR do PE, PVC, AC żeliwo, stal | STANDARD X | 24h | 10 | szt
176 | Łącznik rurowy DN 200 RR do PE, PVC, AC żeliwo, stal | STANDARD X | 24h | 10 | szt
177 | Łącznik rurowy DN 250 RR do PE, PVC, AC żeliwo, stal | STANDARD X | 24h | 8 | szt
178 | Łącznik rurowy DN 300 RR do PE, PVC, AC żeliwo, stal | STANDARD X | 24h | 6 | szt
179 | Kołnierz z gwintem DN 50 x 2" | STANDARD A | 48h | 8 | szt
180 | Kołnierz z gwintem DN 80 x 2" | STANDARD A | 48h | 8 | szt
181 | Kołnierz z gwintem DN 100 x 2" | STANDARD A | 48h | 8 | szt
RURY I KSZTAŁTKI PE/PVC
182 | Tuleja PE 63 | STANDARD N | 72h | 15 | szt
183 | Tuleja PE 90 | STANDARD N | 72h | 40 | szt
184 | Tuleja PE 110 | STANDARD N | 72h | 60 | szt
185 | Tuleja PE 160 | STANDARD N | 72h | 26 | szt
186 | Tuleja PE 200 | STANDARD N | 72h | 12 | szt
187 | Kołnierz do tulei PE 63 | STANDARD O | 72h | 15 | szt
188 | Kołnierz do tulei PE 90 | STANDARD O | 72h | 40 | szt
189 | Kołnierz do tulei PE 110 | STANDARD O | 72h | 60 | szt
190 | Kołnierz do tulei PE 160 | STANDARD O | 72h | 26 | szt
191 | Kołnierz do tulei PE 200 | STANDARD O | 72h | 12 | szt
192 | Mufa elektrooporowa DN 63 | STANDARD P | 72h | 15 | szt
193 | Mufa elektrooporowa DN 90 | STANDARD P | 72h | 35 | szt
194 | Mufa elektrooporowa DN 110 | STANDARD P | 72h | 40 | szt
195 | Mufa elektrooporowa DN 160 | STANDARD P | 72h | 20 | szt
196 | Mufa elektrooporowa DN 200 | STANDARD P | 72h | 10 | szt
197 | Kolana kąt 90 elektrooporowe DN 90 | STANDARD P | 72h | 5 | szt
198 | Kolana kąt 90 elektrooporowe DN 110 | STANDARD P | 72h | 19 | szt
199 | Kolana kąt 90 elektrooporowe DN 160 | STANDARD P | 72h | 5 | szt
200 | Kolana kąt 90 elektrooporowe DN 200 | STANDARD P | 72h | 5 | szt
201 | Kolana kąt 45 elektrooporowe DN 90 | STANDARD P | 72h | 5 | szt
202 | Kolana kąt 45 elektrooporowe DN 110 | STANDARD P | 72h | 5 | szt
203 | Kolana kąt 45 elektrooporowe DN 160 | STANDARD P | 72h | 5 | szt
204 | Kolana kąt 45 elektrooporowe DN 200 | STANDARD P | 72h | 5 | szt
205 | Zaślepki elektrooporowe SDR 17 PN 10 Dn 32 | STANDARD P | 72h | 10 | szt
206 | trójnik elektrooporowy 90x90 | STANDARD P | 72h | 10 | szt
207 | trójnik elektrooporowy 110x90 | STANDARD P | 72h | 10 | szt
208 | trójnik elektrooporowy 110x110 | STANDARD P | 72h | 10 | szt
209 | trójnik elektrooporowy 160x90 | STANDARD P | 72h | 8 | szt
210 | trójnik elektrooporowy 160x110 | STANDARD P | 72h | 8 | szt
211 | trójnik elektrooporowy 160x160 | STANDARD P | 72h | 5 | szt
212 | trójnik elektrooporowy 200x90 | STANDARD P | 72h | 8 | szt
213 | trójnik elektrooporowy 200x110 | STANDARD P | 72h | 8 | szt
214 | trójnik elektrooporowy 200x160 | STANDARD P | 72h | 5 | szt
215 | trójnik elektrooporowy 200x200 | STANDARD P | 72h | 3 | szt
216 | trójnik elektrooporowy 225x90 | STANDARD P | 72h | 2 | szt
217 | trójnik elektrooporowy 225x110 | STANDARD P | 72h | 2 | szt
218 | trójnik elektrooporowy 225x160 | STANDARD P | 72h | 2 | szt
219 | trójnik elektrooporowy 225x225 | STANDARD P | 72h | 2 | szt
220 | Trójniki PE segmentowe DN 90/90 | STANDARD R | 72h | 10 | szt
221 | Trójniki PE segmentowe DN 110/100 | STANDARD R | 72h | 10 | szt
222 | Trójniki PE segmentowe DN 160/160 | STANDARD R | 72h | 5 | szt
223 | Trójniki PE segmentowe DN 200/200 | STANDARD R | 72h | 5 | szt
224 | Łuki PE segmentowe kąt 90 DN 90 | STANDARD R | 72h | 8 | szt
225 | Łuki PE segmentowe kąt 90 DN 110 | STANDARD R | 72h | 8 | szt
226 | Łuki PE segmentowe kąt 90 DN 160 | STANDARD R | 72h | 8 | szt
227 | Łuki PE segmentowe kąt 90 DN 200 | STANDARD R | 72h | 5 | szt
228 | Łuki PE segmentowe kąt 45 DN 90 | STANDARD R | 72h | 10 | szt
229 | Łuki PE segmentowe kąt 45 DN 110 | STANDARD R | 72h | 10 | szt
230 | Łuki PE segmentowe kąt 45 DN 160 | STANDARD R | 72h | 8 | szt
231 | Łuki PE segmentowe kąt 45 DN 200 | STANDARD R | 72h | 5 | szt
232 | Redukcje PE SDR 17 PN 10 110/90 | STANDARD R | 72h | 20 | szt
233 | Redukcje PE SDR 17 PN 10 160/110 | STANDARD R | 72h | 5 | szt
234 | Redukcje PE SDR 17 PN 10 200/160 | STANDARD R | 72h | 3 | szt
235 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 32 | STANDARD S | 72h | 1000 | m
236 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 40 | STANDARD S | 72h | 1000 | m
237 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 50 | STANDARD S | 72h | 1000 | m
238 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 63 | STANDARD S | 72h | 1000 | m
239 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 90 | STANDARD S | 72h | 2004 | m
240 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 110 | STANDARD S | 72h | 3504 | m
241 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 160 | STANDARD S | 72h | 1008 | m
242 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 200 | STANDARD S | 72h | 504 | m
243 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 225 | STANDARD S | 72h | 72 | m
244 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 250 | STANDARD S | 72h | 300 | m
245 | Rury PE SDR 17 PN 10 Dn 90 | STANDARD R | 72h | 1004 | m
246 | Rury PE SDR 17 PN 10 Dn 110 | STANDARD R | 72h | 2004 | m
247 | Rury PE SDR 17 PN 10 Dn 160 | STANDARD R | 72h | 1008 | m
248 | Rury PE SDR 17 PN 10 Dn 200 | STANDARD R | 72h | 504 | m
249 | Rury PE SDR 17 PN 10 Dn 225 | STANDARD R | 72h | 300 | m
250 | Rury PE SDR 17 PN 10 Dn 250 | STANDARD R | 72h | 204 | m
251 | Rury PE SDR 17 PN 10 Dn 315 | STANDARD R | 72h | 204 | m
252 | Rury PVC PN 10 Dn 90 | STANDARD T | 72h | 72 | m
253 | Rury PVC PN 10 Dn 110 | STANDARD T | 72h | 72 | m
254 | Rury PVC PN 10 Dn 160 | STANDARD T | 72h | 72 | m
255 | Rury PVC PN 10 Dn 225 | STANDARD T | 72h | 24 | m
256 | Rury PVC PN 10 Dn 280 | STANDARD T | 72h | 24 | m
257 | Rury PVC PN 10 Dn 315 | STANDARD T | 72h | 12 | m
258 | Nasuwki PVC PN 10 Dn 90 POWER LOCK | STANDARD T | 72h | 16 | szt
259 | Nasuwki PVC PN 10 Dn 110 POWER LOCK | STANDARD T | 72h | 20 | szt
260 | Nasuwki PVC PN 10 Dn 160 POWER LOCK | STANDARD T | 72h | 10 | szt
261 | Nasuwki PVC PN 10 Dn 225 | STANDARD T | 72h | 6 | szt
262 | Nasuwki PVC PN 10 Dn 280 | STANDARD T | 72h | 6 | szt
263 | Nasuwki PVC PN 10 Dn 315 | STANDARD T | 72h | 4 | szt
264 | Tabliczki Z | STANDARD U | 24h | 70 | szt
265 | Tabliczki D | STANDARD U | 72h | 70 | szt
266 | Tabliczki H | STANDARD U | 72h | 80 | szt
267 | Tablica H przestrzenna | STANDARD U | 72h | 10 | szt
268 | Duża tablica H | STANDARD U | 72h | 50 | szt
269 | Taśma niebieska/ brązowa 20cm z wkładką aluminiową | BRAK | 72h | 5000 | m
270 | Studnia wodomierzowa DN 1000 h= min 1,6m | STANDARD W | 72h | 10 | szt
271 | Studnia wodomierzowa DN 1000 h= min 1,9m | STANDARD W | 72h | 10 | szt
272 | Dwukielich PVC PN 10 Dn 110 | STANDARD T | 72h | 6 | szt
273 | Dwukielich PVC PN 10 Dn 160 | STANDARD T | 72h | 6 | szt
274 | Uszczelka wodomierza Dn 15 | BRAK | 72h | 2000 | szt.
275 | Uszczelka wodomierza Dn 20 | BRAK | 72h | 2000 | szt
RAZEM W ZŁ BRUTTO (suma pozycji kwot kolumny nr 9 w zł brutto od l.p. 1-275) | [9 empty] | 0