- ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania  pn.:

Wykonanie płyty fundamentowej pod podnośnik samochodowy wraz z robotami towarzyszącymi w Komendzie Powiatowej Policji  w Głubczycach przy ul. Chrobrego 6

- Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu , ul Korfantego 2, 45-077 Opole, e-mail zaopatrzenie@op.policja.gov.pl , NIP 7540003537 , fax.: 47 861 25 04.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie płyty fundamentowej pod podnośnik samochodowy wraz z robotami towarzyszącymi w Komendzie Powiatowej Policji  w Głubczycach przy ul. Chrobrego 6

w zakresie:

- Wykonania płyty fundamentowej zewnętrznej pod podnośnik samochodowy:

- Rozebranie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową

- Wykonanie podkładu betonowego,

- Izolacja pozioma z papy podkładowej,

- Wykonanie płyty betonowej zbrojonej z betonu wodoszczelnego,

- Wykonanie zasilania elektrycznego do podnośnika

- Zasypania komory węglowej wraz z odtworzeniem nawierzchni:

- Rozebranie nawierzchni bitumicznej,

- Rozebranie płyt betonowych stropu zsypu,

- Zasypanie komory gruzem z płyt betonowym,

- Wykucie drzwi metalowych pomiędzy ścianą budynku a zsypem,

- Zamurowanie otworu bloczkami betonowymi,

- Otynkowanie muru od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

- Izolacja pionowa części zamurowanej

- Ułożenie foli kubełkowej

- Zasypanie komory zsypowej mieszanką piaskową,

- Przebudowa instalacji c.o. i wody umożliwiającą jej zasypanie w komorze,

- Podbudowa z tłucznia pod nawierzchnie betonową,

- Nawierzchnia betonowa z betonu wodoszczelnego.

- Robót dekarskich.

- Częściowe pokrycie dachu budynku garażu papą termozgrzewalną w ilości ok. 15 m2

- Uzupełnienie rynien i rur spustowych – 3 miejsca

- Preferowany termin wykonania zamówienia:  ok. 4-8 tyg. od daty podpisania umowy. Termin wykonania do ustalenia.

- Miejsce i sposób uzyskania dodatkowych informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenie osoby upoważnionej do kontaktu z wykonawcami:

Wydział Zaopatrzenia: Zespół Inwestycji i Remontów KWP Opole:

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznych w zakresie robót:

- Krzysztof Ciepiela ,  tel. 47 864 25 10, 606678977

- e-mail: krzysztof.ciepiela@op.policja.gov.pl

- Wymagania: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące wymagania:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dostarczyć przy podpisaniu umowy).

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- kierownik robót posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Ofertę należy złożyć na zasadach w platformie zakupowej Open Nexus w formie pisemnej w języku polskim, z zastosowaniem druku „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik do materiałów załączonych do przedmiotowego postępowania na platformie Open Nexus.

- Zamawiający dopuszcza złożenie tzw. oferty kancelaryjnej w formie papierowej w Sekretariacie (pokój nr 342) Wydziału Zaopatrzenia KWP w Opolu przy ul. Korfantego 2.

Oferta powinna być złożona do dnia 07.04.2025 r. do godz. 10:00.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Załączniki:

- Wzór umowy,

- Formularz oferty

- Dokumentacja (opis techniczny, rysunki, przedmiary)

- Wykaz osób zatrudnionych

- Wykaz elementów rozliczeniowych.

- Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

a) najniższa cena - 100%

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem platformy zakupowej  oferentów którzy złożyli oferty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji cenowej w wybranymi oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

DODATKOWE UWARUNKOWANIA MAJĄCE WPŁYW NA OBLICZENIE WARTOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH

- Wyceny wartości robót Wykonawca powinien dokonać w oparciu o dostarczoną przez Zamawiającego dokumentację (opis techniczny i rysunki, przedmiary) .

- W przypadku nieskorzystania przez Wykonawcę z przekazanego przedmiaru robót, Wykonawca powinien wykonać własny wykaz czynności (przedmiar robót), korespondujący z przekazanym przedmiarem robót oraz wycenić go.

- Podane podstawy wycen w przedmiarze robót nie są obligatoryjne, mają jedynie charakter informacyjny mający na celu scharakteryzowanie zakresu i technologii robót. Wykonawca może zastosować dowolny sposób wyceny.

- Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać wizji lokalnej  terenu objętego robotami. Termin dokonania wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie oraz meilowo co najmniej na 2 dzień przed zamierzeniem dokonania oględzin:

- osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego - Krzysztof Ciepiela – tel. 47 864 25 10,  meil: krzysztof.ciepiela@op.policja.gov.pl.

- osoba do kontaktu ze strony użytkownika - Anna Malkiewicz – tel. 47 862 24 19, meil: anna.malkiewicz@op.policja.gov.pl

- Odpady budowlane (m.in. asfalt po rozbiórce ) powstałe w czasie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko odpadów.