**ZP.271.4.2025**  Kosakowo, 19.02.2025 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: ***Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w Mechelinkach,
gm. Kosakowo***.

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

**Proszę o potwierdzenie, że załączony przedmiar dotyczy tylko zakresu przewidywanych prac określonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. Elementami robót do wykonania
są miedzy innymi: zbiornik, towarzysząca infrastruktura zbiornika – separator, osadnik, studnie, fragment sieci kanalizacji deszczowej, zieleń (trawnik wokół zbiornika do granicy
z ul. Do Morza), a nie całości projektu jaki został załączony do postępowania.**

ODPOWIEDŹ 1

Załączony przedmiar dotyczy przedmiotu zamówienia, a nie całości dokumentacji projektowej załączonej do postępowania. Przedmiar jest materiałem pomocniczym
i nie stanowi podstaw do wyceny i określenia ostatecznej ceny ofertowej, należy
go traktować łącznie z pozostałymi materiałami SWZ i załącznikami do niej.

**Pytanie 2**

**Proszę o wskazanie na profilu podłużnym sieci kanalizacji deszczowej, fragmentu sieci kanalizacyjnej jaki objęty jest zakresem postępowania - według przedmiaru jest 31,7mb rur DN500, opis przedmiotu zamówienia jest bardzo ogólny.**

ODPOWIEDŹ 2

Fragment sieci kanalizacyjnej jaki objęty jest zakresem postępowania zaznaczono
na Załączniku „Mapa-Orientacyjny zakres robót do wykonania” kolorem niebieskim.

Przedmiar jest materiałem pomocniczym i nie stanowi podstaw do wyceny i określenia ostatecznej ceny ofertowej.

**Pytanie 3**

**Proszę o znaczenie na mapie i profilu drogowym zakresu robót, jaki wykonawca powinien wykonać w ramach zadania. Załącznik Mapa-Orientacyjny zakres robót do wykonania jest bardzo ogólny, natomiast załączony przedmiar pomocniczy budzi wątpliwości pod kątem właściwie przyjętych obmiarów.**

ODPOWIEDŹ 3

Zakres robót do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia został określony między innymi Załącznikiem „Mapa-Orientacyjny zakres robót do wykonania”. Kolorem czerwonym zakres zbiornika wraz z jego otoczeniem (Uwaga – zieleń do granicy z ul. Do Morza).
Kolor niebieski – fragment sieci KD. Zakres robót do wykonania został określony także przez OPZ i pozostałe dokumenty przetargowe.

Przedmiar jest materiałem pomocniczym i nie stanowi podstaw do wyceny i określenia ostatecznej ceny ofertowej, należy go traktować łącznie z pozostałymi materiałami SWZ
i załącznikami do niej.

**Pytanie 4**

**Proszę o wyjaśnienie ilości wyprofilowanego podłoża do ilości podbudowy i nawierzchni.**

ODPOWIEDŹ 4

Zamawiający wnosi o sprecyzowanie pytania.

**Pytanie 5**

**Proszę o wyjaśnienie treści SWZ - Czy posiadanie referencji w zakresie budowy zbiorników retencyjnych również będzie spełniać wymogi określone przez Zamawiającego?**

ODPOWIEDŹ 5

W tym przypadku, jeśli zbiornik retencyjny, o którym pisze Wykonawca został zaliczony
do kat. XXIV, to Zamawiający wliczy go do wymaganego w postępowaniu doświadczenia.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

 **Wójt Gminy Kosakowo**

 **Eunika Niemc**