## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
część III
Kamery monitoringu
Lp. | Podst. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość
1. | wycena własna | Dostawa oraz montaż kamery IP zewnętrznej wysokiej rozdzielczości 4 Mpix w obudowie zewnętrznej | kpl | 3
2. | wycena własna | Dostawa oraz montaż obrotowej kamery IP zewnętrznej wysokiej rozdzielczości 4 Mpix, PTZ, zoom optyczny 25x, digital zoom 16x, w obudowie zewnętrznej | kpl | 1
3. | wycena własna | Dostawa oraz montaż uchwytów do mocowania kamer | kpl | 4
4. | wycena własna | Dostawa oraz montaż switcha Mikrotik CRS 112-8P-4S-IN | szt. | 1
5. | wycena własna | Uzbrojenie słupów kamerowych (wprowadzenie światłowodu, podłączenie energii elektrycznej) | kpl | 4
6. | wycena własna | Montaż, spajanie włókien światłowodowych metodą termiczną z materiałami instalacyjnymi | kpl | 4
7. | wycena własna | Dostawa oraz montaż na słupie kamerowym zasilacza buforowego Pulsar 12V, 7,2 Ah w obudowie hermetycznej | kpl | 4
8. | wycena własna | Dostawa oraz montaż wymaganych urządzeń oraz podzespołów | kpl | 1
9. | wycena własna | Uruchomienie, oprogramowanie, strojenie, optymalizacja parametrów sygnału, szkolenie obsługi | kpl | 1