## ZADANIE 1
Załącznik nr 3 do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.26.2.2023
Formularz cenowo-techniczny Zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów, umożliwiających wykonanie 11520 rozdziałów elektroforetycznych białek surowicy krwi oraz 2700 immunofiksacji metodą kapilarną na urządzeniu wymienionym w pkt. b, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa analizatora do elektroforetycznego rozdziału białek surowicy krwi i immunofiksacji metodą kapilarną, zwanego dalej urządzeniem, spełniającego wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych analizatora immunochemicznego na czas trwania umowy ( m.in. praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne, z wyłączeniem materiałów zużywalnych i akcesoriów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24-godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. b) zapewnić zamawiającemu na czas trwania umowy udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości z certyfikatem udziału wskazanej przez zamawiającego: NOBIS c) podłączyć urządzenie do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego funkcjonującego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej (Centrum firmy Marcel) oraz uruchomić transmisję danych d) wykonać 2 przeglądy serwisowe urządzenia w okresie obowiązywania umowy e) przeszkolić 2 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji codziennej urządzenia oraz interpretacji wyników. Uwaga: Termin ważności odczynników minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………* 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1 (Wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Odczynniki, kalibratory, kontrole, materiały zużywalne i akcesoria do wykonania 11520 rozdziałów elektroforetycznych białek surowicy krwi i 2700 immunofiksacji metodą kapilarną | Jm. | Ilość opakowań handlowych | Cena netto za opakowanie handlowe | Wartość netto 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 10=8+9 | Cena brutto za op. handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
7. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
8. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
9. |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2 DZIERŻAWA URZĄDZEŃ
Lp. | Przedmiot dzierżawy |  | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena jednostkowa brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Analizator (1szt.) spełniający wymagania eksploatacyjno – techniczne określone w tab.3 |  | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno – techniczne analizatora objętego przedmiotem zamówienia :
Lp. | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe urządzenia |  |  |  |  | Wartość wymagana | Czy Wykonawca spełnia wymagania TAK/NIE Wypełnia Wykonawca |  | Wartość oferowana Wypełnia Wykonawca
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4
1 | Analizator działający automatycznie z podajnika próbek, wyposażony w 8 kapilar
2 | Obsługa analizatora z poziomu ekranu dotykowego wbudowanego w analizator
3 | Wydajność minimum 30 badań na godzinę
4 | Analizator wykonujący następujące oznaczenia metodą kapilarną - proteinogram ( 6 frakcji ) - immunofiksacja
5 | Analizator, wszystkie zestawy odczynnikowe i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta
6 | Kontrola jakości w oparciu o surowicę kontrolną na dwóch poziomach oraz kontrola IF w ilości dostosowanej do ilości wykonywanych oznaczeń
7 | Analizator wykonuje rozdziały na niezagęszczonym materiale
8 | Analizator wykonuje badania z pominięciem etapu barwienia i termicznego utrwalenia
9 | Instrukcja obsługi systemu w języku polskim
10 | Prezentacja wyników za pomocą : wykresu, stężenia PT, frakcji (wartości procentowe, stosunek albumin do globulin ).
11 | Analizator z funkcją porównywania rozdziałów elektroforetycznych tego samego pacjenta, z dostępem do archiwalnej bazy danych i wydawania wyników archiwalnych.
12 | System operacyjny komputera min Windows 7
13 | Zewnętrzna drukarka
14 | Analizator z możliwością przesłania wyników do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego.
15 | Podłączenie analizatora do LSI oraz uruchomienie transmisji danych na koszt Wykonawcy.
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 | [5 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | 0 | [6 empty] | 0
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 | [6 empty] | 0
| Razem netto: | 0 |  |  |  |  | 0 | Razem Brutto: | 0