        FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Materiały eksploatacyjne do sterylizacji plazmowej	DZP/TP/68/2024	Załącznik nr 2 do SWZ

Lp	Opis przedmiotu	Jedn.miary	Ilość	Cena netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena netto	Kwota VAT	Cena brutto	Producent	Nr katalogowy
1.	Nabój H2O2 do wykorzystania podczas jednego procesu kompatybilny ze sterylizatorem RENO – S – 130D. Pojemność 10ml, stężenie 50% ( opakowanie zawiera 15 szt)	op.	35		8%
2.	Test chemiczny do kontroli sterylizacji plazmą gazu. Wskaźniki przeznaczone do kontroli sterylizacji narzędzi plazmą gazu. Wskaźniki monitorujące penetrację czynnika sterylizującego. Nietoksyczny skład chemiczny, liniowe ułożenie wskaźnika. Zmiana koloru wskaźnika z różowego na niebieski. ( opakowanie po 250szt)	op.	35		23%
3.	Test chemiczny typu Helix 1,5 m śred wew. 2mm do kontroli sterylizacji metodą plazmową H2O2 narzędzi kanałowych (opakowanie po 100szt)	op.	1		23%
4.	Rękaw foliowo – polyolefinowy o gramaturze 93g/m2, przeznaczony do sterylizacji metodą plazmową H2O2, sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Temperatura zgrzewu opakowania w zakresie 140-150OC, zgodnie z normą EN PN 868-5 lub równoważne.				8%
4.1	rozmiar 80mm x 70m	rolka	5		8%
4.2	rozmiar 120mm x 70m	rolka	12		8%
4.3	rozmiar 160mm x 70m	rolka	12		8%
4.4	rozmiar 220mm x 70m	rolka	10		8%
4.5	rozmiar 250mm x 70m	rolka	8		8%
4.6	rozmiar 285mm x 70m	rolka	10		8%
4.7	rozmiar 320mm x 70m	rolka	8		8%
4.8	rozmiar 380mm x70m	rolka	2		8%
4.9	rozmiar 420mm x70m	rolka	2		8%

5	Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji metodą plazmy, bezcelulozowe, kompatybilne z metkownicą posiadaną przez Zamawiającego ( opakowanie zawiera 500szt)	op.	35		23%