## Arkusz1
PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 110112W Szczyty-Leopoldów w miejscowości Szczyty - etap I obejmujący cztery słupy od DK48
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość
LINIA NAPOWIETRZNA
1. | KNNR 5 0903-01 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczych o długości do 10.5m żerdź wirowana typu E10.5/4.3 | szt. | 2
| KNNR 5 0901-02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami typu ŻN-10 | szt. | 2
| KNNR 5 0903-04 | Montaz i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy M20x200 | szt. | 2
| KNNR 5 0903-04 | Montaz i stawianie słupów linii napowietrznej nn - hak wieszakowy M20x250 | szt. | 2
| KNNR 5 0903-04 | Montaz i stawianie słupów linii napowietrznej nn - uchwyt przelotowo-narożny SO130 | szt. | 2
| E-0510 3300-04 | Montaż z udziałem podnośnika samochodowego przewodów izolowanych typu AsXSn 2x25mm2 linii napowietrznych NN | m | 138
| KNNR 5 0906-03 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych montaż GXO 0,5/10 | szt. | 1
| KNNR 5 0605-02 | Układanie bednarki uziemiającej na słup wirowany - przekrój FeZn 25x4 | m | 12
| KNR 5-10 0809-11 | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III | kpl. | 2
| KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie typu E10.5 dł. 1.5m | szt. | 2
| KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników ocynkowanych jednoramiennych na słupie typu ŻN dł. 1.5m | szt. | 2
| KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia ulicznego na wysięgniku, oprawa LED 32.1W | szt. | 4
| KNNR 5 0902-06 | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznikowe złącze oświetleniowe SV 29.25 | szt. | 4
LINIA KABLOWA
2. | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III-IV 38*0,7*0,4 | m3 | 10.64
3. | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m 38*2*0,1*0,4 | m3 | 3.04
4. | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0kg/m, kabel YAKXS 4x25mm2 (z uwzględnieniem podejść, zapasów przy słupach oświetleniowych) | m | 44
6. | KNNR 5 0713-03 | Układanie kabli o masie do 3.0kg/m, w rurach osłonowych gładkościennych, kabel YAKXS 4x25mm2 (z uwzględnieniem podejść, zapasów przy słupach oświetleniowych) | m | 12
7. | KNNR 5 0605-02 | Montaz uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6m; kat.gruntu III | m | 38
8. | KNR 2-25 0614-01 | Ręczne układanie folii na kablu - budowa | m | 38
9. | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kt. III-IV 38*0,5*0,4 | m3 | 7.6
19. | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych na słupie | m | 3
POMIARY ELEKTRYCZNE i POZOSTAŁE ROBOTY
20. | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1
21. | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 1
22. | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej | szt. | 1
23. | kalkulacja własna | Montaż tabliczek ostrzegawczych wraz z numeracją słupów | szt. | 4
24. | kalkulacja własna | Inwentaryzacja geodezyjna linii oświetlenia | szt. | 1